## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江金融职业学院杭州校区中心机房UPS双路供电改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江金融职业学院杭州校区中心机房UPS双路供电改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | UPS双路供电改造
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江金融职业学院杭州校区中心机房UPS双路供电改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 6000
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计 |  | 6000

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江金融职业学院杭州校区中心机房UPS双路供电改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 2909120081 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 个
2 | 2645330005 | 双电源切换装置 | WATSN-320A/ 4PPC级+消防切非(自投自复) | 个
3 | 2803330009 | WDZA-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50 |  | m
4 | 2803330009 | WDZA-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70 |  | m
5 | 2927330007 | 槽式喷塑热镀锌钢制桥架 | 200*100 | m
6 | B55111213 | 抽屉式断路器 | 壳架电流 250A，额定电流 200A，Ie=200A），配套电流互感器：250/5A，共 3 只 | 台
7 | B55111213 | 抽屉式断路器 | 壳架电流 250A，额定电流 250A，Ie=250A），配套电流互感器：300/5A，共 3 只 | 台
8 | B55111225 | 空调配电箱 | KT-APE1-1 | 台
9 | 补充主材001 | 多功能表数据接入原有配电运维平台 |  | 处

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【UPS双路供电改造】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江金融职业学院杭州校区中心机房UPS双路供电改造项目
单位工程名称：UPS双路供电改造 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：UPS双路供电改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：空调配电箱 2.型号：KT-APE1-1 3.基础形式、材质、规格：含基础综合考虑 4.端子板外部接线 5.其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容。含补刷漆，接地。 | 台 | 1
2 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称：双电源切换装置 2.型号：WATSN-320A/ 4PPC级+消防切非(自投自复) 3.其他：含原有装置的拆除及换新 | 个 | 1
3 | 030402004001 | 空气断路器 | 1.名称：抽屉式断路器 2.规格：壳架电流 250A，额定电流 200A，Ie=200A），配套电流互感器：250/5A，3只，多功能表1只 3.其他：含改造的全部内容不限于铜排、插件、后固定板等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：UPS双路供电改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030402004002 | 空气断路器 | 1.名称：抽屉式断路器 2.规格：壳架电流 250A，额定电流 250A，Ie=250A），配套电流互感器：300/5A，3只，多功能表1只 3.其他：含改造的全部内容不限于铜排、插件、后固定板等 | 台 | 1
5 | 03B001 | 多功能表数据接入原有配电运维平台 | 1.多功能表数据接入原有配电运维平台 | 处 | 2
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：槽盒、配管内敷设 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 75.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：UPS双路供电改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50 4、敷设方式、部位：槽盒、配管内敷设 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 87.43
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：120mm2以下 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：配电箱内、电机等 5、电压等级（kV）：1.0以下 | 个 | 7
9 | 040803007001 | 电缆沟揭盖盖板 | 配电房内电缆沟揭盖盖板 又揭又盖 | m | 20
10 | 030408001003 | 桥架揭盖盖板 | 桥架揭盖盖板 又揭又盖 | m | 53
11 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 防静电活动地板，拆除及复原 | m2 | 4
12 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:槽式喷塑热镀锌钢制桥架 2.规格:200*100 3.接地:含接地 | m | 8
13 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合 | kg | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：UPS双路供电改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：桥架支架 4、涂刷遍数、漆膜厚 度：各二道 | kg | 10
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.接地要求:含接地 | m | 6.6
16 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火封堵 2、部位：不限于柜子下及桥架等部位 3、其他：满足消防等设计要求 | 项 | 1
17 | 03B002 | 开孔、开槽及复原 | 本工程涉及到的开孔修复、开槽修复等 | 项 | 1
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：系统调试 2、型号：综合 3、电压等级（kV）：1.0以下 4、类型：交流供电 | 系统 | 2
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江金融职业学院杭州校区中心机房UPS双路供电改造项目
单位工程及专业工程名称：UPS双路供电改造-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江金融职业学院杭州校区中心机房UPS双路供电改造项目
单位工程及专业工程名称：UPS双路供电改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计