昆明冶金高等专科学校AI教育教学系统-AI算力机房建设

项目编号：YNZC2026-G1-02862-YNZZ-0270

招 标 文 件

采购人：昆明冶金高等专科学校

采购代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

日期：二○二六年五月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 合同书样式及主要条款	24

第四章 投标文件格式	33

第五章 采购需求	73

第六章 资格审查	74

第七章 评标方法	85

第一章 招标公告

项目概况

昆明冶金高等专科学校AI教育教学系统-AI算力机房建设的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年06 月22日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2026-G1-02862-YNZZ-0270

2.项目名称：昆明冶金高等专科学校AI教育教学系统-AI算力机房建设

3.预算金额：1250000.00元。

4.最高限价：1250000.00元。

5.采购需求：

| 序号 | 是否接受进口产品 | 项目（产品）名称 | 数量 | 计量单位 | ▲单价最高限价（元） | 简要技术（服务）需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | 动环监控系统 | 1 | 台 | 80000.00 | 通过部署动环监控系统、交换机、高密模块化机柜与通用模块化机柜及配套设施，完成学校AI算力机房建设，打造满足AI算力需求的高可靠、可运维、可扩展的标准化数据中心。 |
| 2 | 否 | 交换机 | 1 | 台 | 50000.00 |  |
| 3 | 否 | 高密模块化机柜 | 1 | 台 | 700000.00 |  |
| 4 | 否 | 通用模块化机柜 | 1 | 台 | 420000.00 |  |

注：

（1）本项目共设1个标段。投标人必须对所有内容作出完整唯一的报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

（2）具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

▲6.合同履行期限（交货期）：合同签订生效后45日内完成交货、安装、调试、交付使用，投标人可自报最短合同履行期限（交货期）。

7.交货地点：昆明冶金高等专科学校安宁校区。

8.本次采购不接受进口产品。

9.本项目不接受联合体。

▲二、申请人的资格要求

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1具有良好的商业信誉：投标人在本项目提交投标文件截止时间前，在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体”未出现不良信用信息记录（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准）；

1.2.2具有健全的财务会计制度：

投标人须提供2023年或2024年或2025年经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）【注：财务会计报告及报表资料须按《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）的规定赋注册会计师行业统一监管平台审计报告验证码】），或提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明，事业单位可提供内部财务报表。新成立企业，成立时间不足一年的，提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今的财务报表；

1.3投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明承诺或其他证明材料）；

1.4投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

1.4.2投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年06月01日至2026年06月08日每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录政府采购云平台-项目采购-获取招标文件 -找到本项目-点击“申请获取招标文件”）。

方式：1.凡有意参加本项目投标的潜在投标人，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzzhw.html（壹证通客服热线：0871-67276028＜紧急可拨19988166369>）或https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys（政采云），CA申领后需登录政府采购云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理；2.按上述要求获取招标文件的潜在投标人视为合法获取了本项目招标文件，可以参与本项目投标。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年06月22日14点00分（北京时间）。

地点：云南中咨海外咨询有限公司三楼评标一厅（云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元），投标人无需到达开标地点，须在政府采购云平台进行远程解密电子版投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业、政府采购实施本国产品标准及相关政策等。

3.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：昆明冶金高等专科学校

地    址：昆明市五华区学府路388号

联系方式：赵老师 0871-66051571

2.采购代理机构信息

名   称：云南中咨海外咨询有限公司

地  址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼

联系方式：0871-68101774

3.项目联系方式

项目联系人：王若诗、阮斌丽、王柯懿、丁红梅、李杰

电     话：0871-68101774 杨洁轶、张艳、胡小丽

邮      箱：zzhw02@vip.163.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 昆明冶金高等专科学校 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 云南中咨海外咨询有限公司 |
| 2.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：昆明冶金高等专科学校AI教育教学系统-AI算力机房建设 项目编号：YNZC2026-G1-02862-YNZZ-0270 |
| 2.2 | 预算金额及最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.3 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》 |
| 2.4 | ▲合同履行期限（交货期） | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.5 | 交货地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.1 | 投标人的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.3 | 本项目的特定资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4.1 | 是否接受联合体 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 5.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织： 考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点：____________ |
| 6.1 | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开 召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点：____________ |
| 10.1 | 询问 | 投标人对招标文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 10.3 | 询问联系方式 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11.4 | 招标文件澄清、修改时间 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起 90 日历天。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供： 投标保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交。 投标保证金金额：人民币壹万贰仟元整（￥12000.00元） 保证金按规定金额、形式从投标人基本账户缴纳至： 开户名称：云南中咨海外咨询有限公司 开户银行：平安银行昆明南亚支行 账号：30205378039637 保证金缴纳说明： （1）网银或电汇或电子保函方式提交的，缴款回单或电子凭证即为缴纳凭证；其他方式提交保证金的投标人应持有效凭证（纸质原件）至云南中咨海外咨询有限公司财务室换取保证金收据。联系人：赵咏春 联系方式：0871-63104709 （2）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |
| 19.4 | 投标文件盖章及签署 | 投标文件应按本招标文件中投标文件格式规定的签名或签章处逐一电子签名或电子签章，要求盖章处盖投标人电子签章。要求第三方出具的盖章件原件（如联合体协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的扫描件或照片等电子件。 |
| 20.1 | 投标报价 | （1）投标人必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。 （2）投标人的报价应包括但不限于下列内容： 1）包括但不限于货物的出厂价、备品备件、随机专用工具、人工费、培训、技术服务费用、安装改造、调试、试运行、配合验收费用、运费、税费、保险费用、采购代理服务费及其它一切费用。 2）该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。 |
| 22.1 | 提交投标文件截止时间和地点 | 详见第一章《招标公告》 |
| 26.2 | 评标委员会 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上成员人数为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 26.5 | 评标方法 | 本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 32.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供： 履约保证金金额为合同金额的/%； 履约保证金形式：/ 履约担保期限及退还：/ |
| 36.1 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费按中华人民共和国国家计划委员会[计价格[2002]1980号]文件规定的收费标准及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》[2003]857号文的规定下浮20%收取，由中标人承担（计算基准价为中标总价）。 |
| 37 | 需要补充的其他内容： |  |
| 37.1 | 为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的投标人 | 无 有： 单位名称： 。 |
| 37.2 | 类似业绩 | 类似业绩是指：本项目采购产品类似业绩； 业绩证明材料：中标/成交通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页加盖公章）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。 |
| 37.3 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 37.4 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 （2）招标文件中引用某一投标人的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在投标人的意思，投标人所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。 （3）投标人须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |

## 一、总则

1.采购人、采购代理机构

1.1 采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.2 采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

2.项目基本情况

2.1项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2.2预算金额及最高限价（如有）：详见《投标人须知前附表》。

2.3采购需求：详见《投标人须知前附表》。

▲2.4合同履行期限：详见《投标人须知前附表》。

2.5 交货地点：详见《投标人须知前附表》。

3.投标人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《投标人须知前附表》。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.3本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.4投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.联合体

4.1《投标人须知前附表》规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

4.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

4.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.1.3联合体各方均应满足招标文件中对投标人的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

4.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下投标。

5.现场考察

5.1《投标人须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。

5.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

5.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

6.开标前答疑会

6.1 《投标人须知前附表》规定召开开标前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人召开开标前答疑会。

7.费用承担

7.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

二、招标文件

8.招标文件编制依据

8.1本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

9.招标文件的组成

9.1采购人要求提供的货物或者服务及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格审查

第七章  评标方法

9.2 根据本章规定对招标文件所作的澄清、修改构成招标文件的组成部分。

10.招标文件询问

10.1投标人对招标文件如有疑问的，可以《按投标人须知前附表》相关要求向采购人或采购代理机构提出询问。

10.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

10.3询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.招标文件的澄清、修改

11.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。

11.3招标文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

11.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.5投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

12.投标文件编写注意事项

12.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购需求和商务技术条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并按要求提供相应的证明材料，否则按无效处理。

13.语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

15.2投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由投标人自行承担责任。

16.投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式编写。

17.投标有效期

17.1投标人投标文件在《投标人须知前附表》规定的投标文件有效期内保持有效，在此期间投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

19.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政府采购云平台网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），其投标文件将不予受理。

19.3投标文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由投标人自行承担。

19.4投标文件盖章及签署：详见《投标人须知前附表》。

20.投标报价和报价货币

20.1投标报价：详见《投标人须知前附表》。

20.2投标人的投标报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于投标人不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.3政府采购异常低价审查：

（1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.4投标人应保证其提供的货物或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.5报价货币：人民币。

四、投标

21.投标文件的加密

21.1 投标人应按照政府采购云平台的要求编制、加密投标文件。

21.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。

22.投标文件的提交

22.1提交投标文件截止时间和地点：详见《投标人须知前附表》。

22.2本项目采用电子招标投标，投标人应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2 投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

五、电子开标及投标文件解密

### 24.开标及投标文件解密

24.1各投标人在开标前应确保成为政府采购云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

24.2采购代理机构将在《投标人须知前附表》规定的时间和地点进行开标。

24.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.4开标时，投标人登录政府采购云平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

24.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到政府采购云平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.6 开标工作人员将做开标记录。

24.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 六、资格审查及评标

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

26.评标

26.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见《投标人须知前附表》，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

26.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.4本项目评标方法：详见《投标人须知前附表》。

26.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.6评标过程的保密

26.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评标委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

27.投标文件的澄清和补正原则

27.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

27.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 28.报价修正原则

28.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效

29.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

29.2投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

30.中标人的确定

30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。

31.中标通知书

31.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

33.履约保证金

33.1《投标人须知前附表》收取履约保证金的，中标人应按《投标人须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

33.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

八、质疑投诉

34.质疑

34.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

34.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

34.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

34.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

34.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

34.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南中咨海外咨询有限公司；联系人、联系电话：同询问联系方式；通讯地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼。

35.投诉

35.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

九、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费收费标准详见《投标人须知前附表》。

36.2付费方应按招标代理合同约定或在中标人接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

37.需要补充的其他内容

37.1其他需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。

- 合同书样式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 合同履行期限（交货期） | 合同签订生效后45日内完成交货、安装、调试、交付使用，投标人可自报最短合同履行期限（交货期）。 |
| 2 | 交货地点 | 昆明冶金高等专科学校安宁校区。 |
| ▲3 | 付款方式 | 本合同无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付100%合同价款至乙方签约账户。 |

政府采购合同

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 合 同 编 号： | （系统编号） |
|  | （自编号，如有） |
| 甲 方： |  |
| 乙 方： |  |

甲方（采购人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

签订日期：

乙方（投标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

签订日期：

合同书样式

(以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准)

甲方：昆明冶金高等专科学校

乙方：

根据（项目名称：    ）（项目编号：    ）公开招标采购结果，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关文件的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，签订以下合同条款。

一、供货要求

1.货物名称、规格型号、数量及价格：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、生产厂商/制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（元） |  |  |  |  |  |  |

2.以上提供的货物（均含备品备件）具体技术参数和指标需符合本合同附件关于货物指数的要求。

3.合同履行期限（交货期）：          。

二、合同总价

人民币小写：￥         元

大写：         元整

本项目为总价包干合同，包括但不限于货物的出厂价、备品备件、随机专用工具、人工费、培训、技术服务费用、安装改造、调试、试运行、配合验收费用、运费、税费、保险费用、采购代理服务费及其它一切费用。

三、甲、乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方按本合同约定享有要求乙方提供货物及项目实施服务的权利。甲方用户单位有权对乙方提供的货物及项目实施服务进行监督。甲方用户单位联系人：        ，联系电话：        。

2.甲方负责向乙方提供本合同货物及项目实施服务所必需的场地和环境。

3.甲方负责组织成立验收组对乙方提供的本合同货物及项目实施服务进行验收并签署验收报告。

4.甲方按照本合同的约定向乙方支付合同款项。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方按本合同约定享有向甲方收取货款的权利。

2.乙方保证按本合同约定提供合法的货物及项目实施服务，若涉及设备系统集成的，还应免费提供集成服务，并接受甲方及甲方用户单位的监督。

3.乙方应严格遵守投标、技术澄清、中标所承诺的一切规定和条款。

4.乙方应积极配合甲方共同进行货物和项目实施服务的验收，并提供相关资料；本合同终止时，应将全部档案资料移交给甲方。

5.乙方保证其提供的合同货物及项目实施服务不侵犯他人的专利权、商标权或其他知识产权,若因此而引起的纠纷及法律责任，由乙方全部负责承担；若甲方及甲方使用单位因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。

6.承担因乙方及其派出工作人员原因（包括但不限于：提供货物的自身缺陷、违反甲方管理制度、不符合相关法律法规要求、不符合相关国家标准或行业标准等）给甲方或第三人造成的任何损失、责任；若甲方因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。

7.乙方承担本项目实施过程中的全部安全责任，包括但不限于施工人员的人身安全和财产安全责任。

四、质量及售后服务要求

1.所投产品须提供≥3年原厂整机质保及技术支持服务，中标后，乙方需协调设备生产商出具售后服务承诺，作为合同附件，履约保障，“采购需求”中明确质保期的以“采购需求”要求为准。质保期内，须在接到电话通知24小时内响应，48小时内现场支持服务，有特殊规定的须根据技术参数部分的要求执行；在质保期内，乙方应无偿的承担故障维修、维护保养的义务，确系质量原因无法正常工作时，乙方应无偿更换全新合格的产品。

2.质保期内和质保期后，乙方应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施；若系统发生重大故障，收到甲方通知后，乙方必须在8小时内派维修人员上门修理。

3.对于故障维修无论是在质保期内，还是在质保期外都应及时给予答复和解决。

4.质保期满后，若发生重大故障，收到甲方通知后，乙方必须在48小时内派维修人员上门修理并优惠收费。

五、验收要求

1.乙方完成安装调试并投入运行后，系统正常运行满一个月，由甲方和相关的技术专家组成验收组负责项目验收，出具项目终验证书，验收组成员在验收书上签字确认，乙方提供整套完整验收资料和完成验收需要的测试的工具、测试的方法、测试的环境等一整套测试方案。验收内容包括全部功能的测试，系统的兼容性、易用性等。完成项目整体验收后，验收意见以甲方最终意见为标准并起算质保时间。

2.合同签订后，甲方依据乙方投标文件所响应的技术参数、服务标准及招标文件要求开展验收。若乙方存在虚假响应、提供与投标承诺不符的货物或服务等违约行为，甲方有权单方取消其中标资格，并书面通知乙方在10个工作日内更换为不低于招标文件规定最低标准的货物或服务。乙方逾期未履行或拒绝履行的，甲方有权依法追究其违约责任，并可向人民法院申请强制执行。

六、合同价款结算

1.付款方式：

2.乙方指定银行账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账号：

若乙方指定银行账户信息发生变更，乙方应在甲方付款前10个工作日书面告知甲方，否则乙方自行承担相关责任和后果。

3.若乙方存在违约行为，按本合同约定应向甲方支付违约金的，则扣除乙方应付违约金后的金额作为合同货款最终结算金额。

七、合同的变更必须经甲、乙双方协商一致，并按照相关的变更程序加以书面确认后方可进行。

八、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，每逾期1天，甲方应向乙方支付合同价款5‰的违约金。如甲方逾期30天以上（含本数）未按约定接收货物和支付合同价款的，甲方应向乙方支付合同价款30%的违约金，同时乙方有权选择单方解除合同，解除合同的通知自到达甲方时生效。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方应向甲方支付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金；乙方支付迟延交货违约金并不免除乙方继续履行交货的义务。如乙方逾期交货达30天以上的（含本数），乙方应向甲方支付合同货款30%的违约金，同时甲方有权选择解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3.若乙方不能按照合同约定提供货物的，则视为违约。若乙方能及时提出符合参数和性能要求的替代品方案，并经甲方同意，甲乙双方就替代品方案签订补充协议；若乙方不能及时提出符合参数和性能要求的替代品方案或甲乙双方不能就替代品方案协商一致，则甲方可以选择解除合同，并要求乙方支付合同价款30%的违约金。

4.在乙方承诺的或国家产品规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并承担由此给甲方造成的一切损失。

5.在乙方承诺的或国家产品规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，除应继续提供伴随服务/售后服务外，还应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.质保期内若乙方未能实现售后服务承诺，学校除追究其违约责任外，还可以将相关情况上报上级主管部门。

7.甲乙双方中的任何一方还有其他违约行为的，违约一方应赔偿守约一方的损失。

8.甲乙双方在履行本合同过程中，任何一方违反本合同约定，均为违约。违约方除按照上述约定向守约方支付违约金或赔偿损失外，还应承担守约方为取得此等违约金或赔偿而支出的所有费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等。

9.本合同确定的违约金标准系甲、乙双方基于本协议项下交易的风险、责任、商业利益等因素综合协商确定；在争议发生后，任何一方均不得以任何理由援引任何法律、法规、司法解释向人民法院提出违约金调减的请求。

九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的不合理条件。

十、除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十一、经甲、乙双方协商一致，可以就本合同中的相关事宜签订补充协议，但不得违反相关法律法规规定。

十二、甲、乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向云南省招标采购主管部门反映或向有关监督管理部门投诉，以便相关部门进行协调或处理；如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

★十四、甲方在本合同订立时已向乙方明确说明了本合同的全部内容，并对本合同中免除甲方责任的条款、乙方在本合同履行过程中应重点注意的相关义务和违约责任条款作出了足以引起注意的提示。乙方已完全知悉、充分理解并接受上述全部约定，同意以此作为自身履行本合同的约束。

十五、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。

十六、本合同自签订之日起生效。

十七、本合同不可分割之部分及解释顺序：

1.合同及附件。

2.中标通知书。

3.投标文件及澄清。

4.招标文件。

5.甲、乙双方商定的其他文件。

十八、合同签订地点：云南省昆明市。

十九、附件（有）

附件1.货物详细技术参数

附件2.售后服务承诺

第四章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的要求编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.格式中标记了▲号的为实质性格式文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则投标无效。未标记▲号的格式文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

一、资格证明文件部分

▲（1）资格证明材料

投标人提供的资格证明材料应满足本项目招标公告中对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其投标文件无效。

格式1：

具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

格式2：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.具有良好的商业信誉：投标人在本项目提交投标文件截止时间前，在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体”未出现不良信用信息记录（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准）；

2.具有健全的财务会计制度：投标人须提供2023年或2024年或2025年经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）【注：财务会计报告及报表资料须按《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）的规定赋注册会计师行业统一监管平台审计报告验证码】），或提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明，事业单位可提供内部财务报表。新成立企业，成立时间不足一年的，提供自本项目提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今的财务报表；

格式3：

投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明承诺或其他证明材料）；

格式4：

投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

2.投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意连续3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

格式5：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

格式6：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### ▲投标人关联企业情况声明

我方郑重声明如下：

1.投标人名称：                   。

2.投标人的直接上级控股/管理单位/自然人控股股东和直接下级控股/管理单位情况：

| 直接上级控股/管理单位/自然人控股股东名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股/管理单位名称 | 本单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：

| 其他兄弟单位名称 | 同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东对该单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：如实填写上述表格中内容，若无控股/管理单位/自然人控股股东/兄弟单位关联企业，则在上述表格中填写“无”

### 承诺书

致：                        （采购人名称）：

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（3）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（加盖电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

二、报价文件部分

▲开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写：¥ 元 大写：人民币 |
| 合同履行期限（交货期） |  |
| 交货地点 |  |
| 投标保证金 （形式及金额） |  |

注：因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中投标人填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（电子签名或电子签章）：

年月日

三、技术商务文件部分

格式1：

### ▲技术规格偏离表

请按实际响应内容，逐条对应招标文件的第五章《采购需求》中的“二、技术要求中技术参数及性能要求”认真填写该表。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件应答情况 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

注：

1.序号应对响应产品在第五章《采购需求》中二、技术要求中的序号。

2.投标人根据本项目招标文件第五章《采购需求》中二、技术要求中技术参数及性能要求”作出全面、真实的反映，技术规范、要求逐条对应答复，并在“投标文件响应情况”一列中写明详细情况，诸如“已知”、“理解”、“满足”或“同意”等非明确的答复是不可接受的。投标文件应以中文应答（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。

3.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应产品技术规格高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

4.第五章《采购需求》二、技术要求“技术参数及性能要求”中标注“      ”参数为重要技术参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页或功能截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。

格式2：

### 投标产品的技术支持资料

第五章《采购需求》二、技术要求“技术参数及性能要求”中标注“      ”参数为重要技术参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页或功能截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。

格式3：

### 其它技术资料

以下内容根据项目技术部分评分内容进行编制：

格式3-1：

项目实施方案

（由投标人按第五章“采购需求”及第七章“评标方法”中相应要求自行编写）

......

格式3-2：

### 政府强制采购节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如所投产品为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品（“节能清单”中以“★”标注类别的产品），必须按上述规定格式逐项填写。

2、提供处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

格式3-3：

### 政府优先采购的节能、环保产品汇总表

| 序号 | 产品名称 | 生产者（制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

2、此表由投标人按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。

格式3-4：

招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它技术资料。

格式4：

### ▲商务条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第五章《采购需求》中三、商务要求，包括合同履行期限（交货期）、交货地点、付款方式、验收要求、质量及售后服务要求、包装和运输、培训、其它等内容，并根据实际响应情况如实填写本表格。

A、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3、勾选示例：

格式5：

### 其它商务资料

以下内容根据项目商务部分评分内容进行编制：

格式5-1：

售后服务方案

（由投标人按第五章“采购需求”及第七章“评标方法”中相应要求自行编写）

格式5-2：

质量保证措施

（由投标人按第五章“采购需求”及第七章“评标方法”中相应要求自行编写）

格式5-3：

技术培训服务方案

（由投标人按第五章“采购需求”及第七章“评标方法”中相应要求自行编写）

格式5-4：

投标产品类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为中标/成交通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页加盖公章）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。

2.投标人可根据实际情况拓展本表。

格式5-5：

招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它商务资料

格式6：

### ▲投标分项报价表

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 品牌、型号和规格 | 制造商/生产厂商名称 | 产地 | ▲单价最高限价（元） | 单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动环监控系统 | 1 | 台 |  |  |  | 80000.00 |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 1 | 台 |  |  |  | 50000.00 |  |  |  |
| 3 | 高密模块化机柜 | 1 | 台 |  |  |  | 700000.00 |  |  |  |
| 4 | 通用模块化机柜 | 1 | 台 |  |  |  | 420000.00 |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，符合本国产品标准的产品成本之和占投标人提供的全部产品成本之和的比例 |  |  |  |  |  |  |  | % （注：投标人提供的投标产品不符合本国产品标准及相关政策的，此处可填写“/”） |  |  |

注：

▲1.投标人单价报价不得超过单价最高限价，否则其投标无效。

▲2.此表为固定格式，同时表中已填写的内容为固定内容，投标人不可对表中格式及内容进行更改，否则其投标无效。

（▲内容为实质性响应内容）

格式7：

### 必不可少的专用工具报价表

（如有）

| 序号 | 名称 | 规格和 型号 | 材质 | 数量 | 计量单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 生产厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表由投标人按实际情况编制，如有则单列，此报价含在总报价中，若无专用工具则此表可不提供。

格式8：

### 备品备件、易损件表

（如有）

我公司在此郑重承诺：若我公司有幸中标，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供中标产品的备品备件、易损件。

| 序号 | 名称 | 品牌、规格和型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 优惠 比例 | 实际投标单价 | 是否已含在总报价中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

设备验收开始使用后至质保期结束前正常、连续地使用所必须的备品备件、易损件已计入投标总价中。

上述优惠比例及实际投标单价可以沿用到质保期满以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调，本报价的币种为人民币（元）。

特此承诺！

备注：此表由投标人按实际情况编制，若无备品备件则此表可不提供。

格式9：

### 其它报价资料

（1）质保期结束之后对所提供的服务支持费用（该费用不计入投标总价）；

（2）投标人认为有必要提供的其他报价材料。

（此部分格式、内容自定）

格式10：

### 中小企业声明函（货物）

（投标人参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写及提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注:

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第五章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏；

③联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

④温馨提示：投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

格式11：

### 监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

格式12：

### 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式13：

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1） 的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）  。（产品名称2） 的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖电子公章）：

日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

注：投标人提供的投标产品不符合本国产品标准及相关政策的，可不填写本声明函。

格式14：

### ▲投标函

致：   （采购人）

我方仔细研究了 （采购项目名称）   （项目编号/包号：         ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件要求，以投标文件承诺的报价实施和完成本项目。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知前附表规定的投标文件有效期（90日历天）满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签政府采购合同，在承诺的期限内完成交货或服务，并承担合同规定的责任义务。

5、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                            邮政编码：

电话：                            传真：

开户名称：                        开户银行：

账    号：

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签名或电子签章）

日    期：     年     月      日

格式15：

### ▲法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。

投标人：（加盖电子公章）

日期：       年     月      日

格式16：

### 法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（单位负责人）：（电子签名或电子签章）

日   期：     年   月   日

被授权委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

详细地址：

电话：

附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注: 1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。

3.若本项目由委托代理人参与投标，需要确保委托代理人为投标人本单位员工，提供委托代理人社保缴纳记录证明。

格式17：

### 自然人授权委托书

(适用于自然人投标)

本授权书声明：我  （姓名、身份证号码） 系自然人，现授权委托 （姓名、身份证号码）以本人名义参加（采购项目名称）（项目编号：        ）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（签名或签章）

日   期：     年   月   日

附：自然人及被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注：若为自然人本人参加的，可不提供。

格式18：

其它实质性要求

注：

1、若《招标文件》中有其它实质性要求要求提供证明资料的，投标人应在此填写和提交规定的有关资料。

2、为避免《投标文件》因系统模块问题评审时无法显示，在上传投标文件时于技术和商务部分上传签字盖章后的《投标文件》的全部内容。若未上传，评审时出现无法显示的问题所造成的一切后果由投标人自行承担。

格式19：

构成投标文件的其他资料

（自拟格式)

1.投标保证金缴纳凭证；

2.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；

3.投标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

4.中标通知书送达确认的承诺。

### ▲投标保证金缴纳凭证

▲中标通知书送达确认的承诺

致：云南中咨海外咨询有限公司

如我公司有幸中标    （项目名称）      项目，我公司同意贵单位将中标通知书（非原件）以电子邮件方式发送至我单位下述电子邮箱，并承诺在电子邮件进入我方电子邮箱时间的第二天内,由授权代表到贵公司办理领取中标通知书原件的签收及相关事宜，否则贵公司可视为我公司已签收了中标通知书。

收件人姓名：

收件人电话号码：

收件人电子邮箱：

以上内容如果因我方原因填写不正确，导致最终未收到代理机构发的邮件，一切造成的后果由我司承担。

第五章 采购需求

说明：

1.各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。

2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。

3.投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

4.投标人应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术情报和资料进行保密。

5.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

一、采购需求一览表

| 序号 | 是否接受进口产品 | 项目（产品）名称 | 数量 | 计量单位 | ▲单价最高限价（元） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | 动环监控系统 | 1 | 台 | 80000.00 | 否 |
| 2 | 否 | 交换机 | 1 | 台 | 50000.00 | 否 |
| 3 | 否 | 高密模块化机柜 | 1 | 台 | 700000.00 | 是 |
| 4 | 否 | 通用模块化机柜 | 1 | 台 | 420000.00 | 否 |

▲注：本项目采购需求范围内，高密模块化机柜与通用模块化机柜技术参数及性能要求中所涉 “风冷列间精密空气调节机组”，须为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品（“节能清单”中以“★”标注类别的产品），投标人须提供处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位），未按要求提供的，其《投标文件》按无效处理。

二、技术要求

注：下表中“技术参数及性能要求”标注“     ”参数为重要技术参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页或功能截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。

| 序号 | 项目（产品）名称 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动环监控系统 | 1、莲华校区现有机房为单排微模块（浪潮ISC-NR42，版本号：V1.6.19），需接入到此次需部署的动环监控管理平台做统一纳管。 2、教学大楼网络机房需部署一体化数据采集器，含软件2套（机房和配电间各一套），声光报警器≥2个，检测设备支持采集以下设备的运行数据：精密空调≥4台，现有微模块（品牌为科华）一套，配电柜≥2台，温湿度传感器≥20个，烟雾探测器≥10个，不定位漏水传感器（含漏水感应线）≥4套。 3、视频监控要求：≥400W像素POE半球摄像机≥5个，≥8路4盘位硬盘录像机≥1个，≥8T监控级硬盘≥2个，并接入到动环监控平台系统内进行统一管理。 4、显示系统（数量1台）要求：实配支持输出显示分辨率:≥3840*2160；整机功率:≤180W；处理器：不低于6核，主频不低于2.5GHz，制程≤10nm，三级缓存≥18MB；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB SSD；接口不低于以下配置：HDMI/IN*2、USB 2.0*2、Touch USB*2、RJ45*1、Type-C*1、AV端口*1，含壁挂件。 5、智能指纹锁要求：配置≥3套，可统一接入本次所采购动环监控系统纳管，投标人需据此出具承诺函。 6、平台软件系统技术要求： （1）平台系统可监测机房动力、环境、安防等各类设备信息。动力监测包含市电、UPS、列头柜等；环境监测包含空调、温湿度、漏水、各类气体等设备监测；安防监控包含门禁、视频、消防等设备监测。 （2）系统支持对机房动力环境监控设备进行统一管理。系统设计前后端分离，采用模块化设计方案，单个模块故障不影响整体业务功能。 （3）系统支持可视化管理，查看机房内设备运行状态及关键设备参数。 （4）系统满足《数据中心综合监控系统工程技术标准》（GB/T 51409-2020）4个告警等级要求，支持扩充告警等级。 （5）系统支持查看机房能耗情况，查看分类能耗比及趋势图。 （6）系统支持进行权限管理，支持划分功能权限、数据权限、控制权限，权限可控制到页面按钮级别，实现用户多层多级权限管理，保障平台权责明确、操作安全。 （7）系统支持通过手机APP对机房动力、环境、安防等设备进行实时监控并记录历史数据，实现对机房远程监控。 （8）含动环实施所需的六类网线、水晶头、PVC线管等安装辅材，并完成设备主机及采集设备的安装调试，满足用户使用要求。 |
| 2 | 交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps，三层包转发率≥3200Mpps；≥48个1G/10G/25G bps SFP28端口和≥8个40G/100G QSFP28 端口（支持拆分为10G/25G端口使用），最大支持80个10G/25G端口，实配冗余电源风扇；配置≥24个10G多模光模块；配置≥16个100G多模光模块。 2、最大MAC地址≥100K。支持M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合；支持网关双活，满足三层负载均衡转发要求；支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR，支持uRPF检测和VRF；支持IPv6静态路由，OSPF V3，RIPng，ICMPv6，NDP，BGP协议支持MD5加密，BGP协议支持SM3国密加密。 3、支持IGMPv1/v2/v3，PIM-SM，PIM-SSM，MLD v1/v2，MLD Snooping ，PIM-SMv6，MVR6，IPv6 over IPv4 Tunnel。支持vxlan，BGP EVPN。BGP协议支持MD5加密，BGP协议支持SM3国密加密。 |
| 3 | 高密模块化机柜 | - 1、高密模块化机柜要求（不低于以下配置）： - 按10柜位配置，其中高密可用算力机柜5个（3个机柜支持功率≥42KW，2个机柜支持功率≥10KW），制冷量≥60KW风冷精密空气调节机组4台，配电精密列头柜1个，模块内动环监控系统1套，以及模块内配套的综合布线系统；高密算力模块系统整体尺寸（宽*深*高）：6000*1800*2000mm，尺寸允许偏差，偏差值符合国家标准（GB/T 28571.1-2012），含300±1mm深封闭冷通道及含300±1mm深封闭热通道，封闭冷通道顶部配翻转天窗：≥300（±1）mm*1200（±10）mm（宽*长）通道，磁力锁控制，可一键打开，配置带灯按钮。配置照明灯及三色氛围灯，常规显示蓝色，故障或报警时显示红色。 - 含微模块承重架，并采用8#槽钢焊接。 2、机柜技术参数要求如下： （1）高密机柜单柜尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm，尺寸允许偏差，偏差值符合国家标准（GB/T 28571.1-2012），机柜主框架设备安装空间不低于42U。每柜含L型导轨≥1对，1U高毛刷理线架≥1个，1U高盲板≥20个。 （2）机柜主框架、顶盖和层板材料为厚度≥2.0mm冷轧钢板制作，门板、侧板和扎线板材料为厚度≥1.5mm冷轧钢板制作，支架材料为厚度≥1.5mm冷轧钢板制作。 （3）≥42KW机柜需配置四条三相63APDU，≥10KW机柜需配置2条单相63A PDU，要求三相63A PDU接线盒端子输入，孔位数量不少于12位10A国标，12位16A国标，含接线盒带指示灯，要求单相63A PDU接线盒端子输入，孔位数量不少于20位10A国标，4位16A国标，含接线盒带指示灯。 3、风冷列间精密空气调节机组技术参数： （1）主要参数要求，制冷量≥60kW，显热比1，风量≥12000m³/h，能效比≥3，加热量≥6kW，加湿量≥3kg/h，前送风后回风，尺寸：600（±1）*1200（±10）*2000（±10）mm，以上参数为回风干球温度37℃，湿球温度21℃，室外35℃参数，需提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告。 （2）精密空气调节机组应具有高效节能性，压缩机须采用变频压缩机，压缩机出口须配置油分离器组件。须配置电子膨胀阀，采用环保制冷剂。 （3）精密空气调节机组室内风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压。 （4）精密空气调节机组须采用能耗低、不受水质影响的湿膜加湿器。需采用PTC电加热器，电加热器配置安全保护功能。 （5）必须具有群控功能。 （6）含机组室内外机功率电缆及信号线缆、铜管，制冷剂，空调进排水PPR管等，并完成设备的安装及开机调试。 4、精密列头柜技术参数： （1）双路精密列头柜，≥W600*D1200*H2000mm，380V总输入2路3P/400A，A路市电输出3P/63A*7,1P/63A*4，3P/80A*5，1P/32A*4。B路U电输出3P/63A*7,1P/63A*4，1P/32A*4。包含≥7寸触摸屏，主路监测、支路监测，C级防雷，支持485通讯。 （2）外观与高密模块化机柜一致，安装于冷通道中。 （3）具有远程控制电路通断功能，包括但不限于5G、4G、WLAN等协议控制，可实现市电断电后机房总闸及各用电设备的远程开关，支持网页、APP、微信等方式的控制。 5、模块内动环监控要求： （1）一体化数据采集器含软件≥1套，≥32寸工业触摸屏≥1面，电话短信模块≥1个，声光报警器≥1个，温湿度传感器≥2个，烟雾探测器≥2个，不定位漏水传感器（含漏水感应线）≥2套。 （2）动环监控一体化采集器接口RS485口≥5、DI口≥10、DO口≥4、DC12V3A输出≥2路，100/1000M网络端口≥2，接线方式采用RJ45接口，方便理线。 （3）系统自带不小于32英寸彩色触摸屏，镶嵌于微模块端门，可通过触摸屏查看微模块实时监测数据，包含通道内配电、UPS、空调、温湿度、漏水、门禁等。系统预留其他设备接入接口，方便后期扩展。 （4）系统可通过远程web访问的方式，查看微模块智能管理软件监测数据，且数据与触摸屏访问数据一致。 （5）系统支持可视化管理，支持展示微模块外观，查看微模块当前运行状态及关键设备参数（提供产品功能截图）。 6、包含机房综合布线，要求如下： （1）含弱电桥架，采用铝合金梯形桥架，根据机房机柜布局布置要求，满足机柜布线、主干光纤接入的要求，桥架要求：≥400mm，每个机柜配置下线板，配套网线布线的固线器； （2）需提供匹配机柜数量的光纤槽，光纤槽宽度≥120mm，含配套出线口等材料。 （3）综合布线要满足单个机柜24口光和12口电的要求，配备对等的ODF架和网络配线架、理线器等，网络布线采用六类非屏蔽网线布线，所有布线均需要打印明确标签且易辨识，光纤采用预端接光缆。 |
| 4 | 通用模块化机柜 | 1、普通模块化机柜系统要求按12柜位配置，通用机柜8个（机柜支持功率≥10KW），≥25KW风冷列间精密空气调节机组≥4台，插框式配电单元≥1套(用于机柜，空调等设备供电)，微模块动环监控系统≥1套，以及模块内配套的综合布线系统；通用模块化机柜系统整体尺寸（宽*深*高）：6000*1400*2000mm，尺寸允许偏差，偏差值符合国家标准（GB/T 28571.1-2012），含前后封闭冷热通道，配置带灯按钮。配置照明灯及三色氛围灯：常规显示蓝色，故障或报警时显示红色。含微模块承重架，并采用8#槽钢焊接。并完成整个模块的安装及设备开机调试，满足用户使用要求。 2、机柜技术参数要求如下： （1）通用机柜单柜尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm，尺寸允许偏差，偏差值符合国家标准（GB/T 28571.1-2012），机柜主框架设备安装空间不低于42U。每柜含L型导轨≥1对，1U高毛刷理线架≥1个，1U高盲板≥20个。 （2）机柜主框架、顶盖和层板材料为厚度≥2.0mm冷轧钢板制作，门板、侧板和扎线板材料为厚度≥1.5mm冷轧钢板制作，支架材料为厚度≥1.5mm冷轧钢板制作。为保证产品质量及安全，需提供具备CMA或CNAS标识第三方检测报告。 （3）机柜需配置2条单相63A PDU，要求PDU接线盒端子输入，孔位数量不少于20位10A国标，4位16A国标，含接线盒带指示灯。 3、风冷列间精密空气调节机组技术参数： （1）主要参数要求，制冷量≥25KW，显热比1，风量≥5000m³/h，能效比≥3.4，加热量≥3kW，加湿量≥1.5kg/h，前左右两侧送风，后左右两侧回风，尺寸：300（±1）*1400（±1）*2000（±1）mm，以上参数为回风干球温度37℃，湿球温度21℃，室外35℃参数，需提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告。 （2）列间精密空气调节机组应具有高效节能性，压缩机须采用变频涡旋式压缩机，压缩机出口须配置油分离器组件。须配置电子膨胀阀，采用环保制冷剂。 （3）列间精密空气调节机组室内风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压。 （4）列间精密空气调节机组须采用能耗低、不受水质影响的湿膜加湿器。需采用PTC电加热器，电加热器配置安全保护功能。 （5）含空气调节机组内外机功率电缆及信号线缆、铜管，制冷剂，空调进排水PPR管等。 4、机架式配电模块技术参数 （1）机架式配电模块，380V市电输入：3P/200A*1，市电输出：1P/63A*10，1P/32A*5，3P/50A*4；UPS电输入：3P/160A*1，UPS电输出1P/63A*10，1P/32A*5；含电源指示灯，C级防雷，主路电量监测，支持RS485通讯。 （2）配电模块内置智能控制器，可通过显示屏为用户提供各种数据和事件记录，包括输入输出电压、电流、频率、功率、异常告警，输出分路状态等。 5、普通模块化机柜动环技术参数： （1）一体化监控单元及软件1套：监控单元具备≥6个RS485、≥2个RS232、≥12个DI、≥4个DO，支持以串口或TCP方式接入各种智能设备，ARM架构。声光报警器≥1个，机柜式温湿度传感器≥4个，烟雾探测器≥2个，不定位漏水传感器（含漏水感应线）≥2套。 （2）系统支持配电监测、UPS监测、精密空调监测、温湿度监测、漏水监测、机柜门状态监测、消防监测等功能，并预留接口，方便以后功能扩展。 （3）监控系统带不小于10英寸彩色触摸屏,镶嵌于机柜正门,能够实时查看UPS、配电、柜内环境量（温湿度、漏水、烟雾）等数据。 （4）前门配置电磁锁，含门禁机及磁力锁，门禁机支持刷卡、密码、指纹开门方式，支持消防信号弹开门。配置门磁微动开关，用于监测机柜前后门状态，干接点信号输出。 （5）冷热通道各配置两个温湿度传感器，可检测冷热通道温湿度，温度测量精度不低于±0.3%，湿度测量精度不低于±3%。需提供具备CMA或CNAS标识第三方检测报告。 6、包含机房综合布线，要求如下： （1）含弱电桥架，采用铝合金梯形桥架，根据机房机柜布局布置要求，满足机柜布线、主干光纤接入的要求，桥架要求：≥400mm，每个机柜配置下线板，配套网线布线的固线器； （2）匹配机柜数量的≥120mm光纤槽，含配套出线口等材料； （3）综合布线要满足单个机柜24口光和24口电的要求，设置单独的光纤柜和网络列头柜，配备对等的ODF架和网络配线架、理线器等，网络布线采用六类非屏蔽网线布线，所有布线均需要打印明确标签且易辨识，光纤采用预端接光缆。 |

三、商务要求

1、▲合同履行期限（交货期）：合同签订生效后45日内完成交货、安装、调试、交付使用，投标人可自报最短合同履行期限（交货期）。

2、交货地点：昆明冶金高等专科学校安宁校区。

3、付款方式

本合同无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付100%合同价款至乙方签约账户。

4、验收要求

4.1中标人完成安装调试并投入运行后，系统正常运行满一个月，由采购人和相关的技术专家组成验收组负责项目验收，出具项目终验证书，验收组成员在验收书上签字确认，中标人提供整套完整验收资料和完成验收需要的测试的工具、测试的方法、测试的环境等一整套测试方案。验收内容包括全部功能的测试，系统的兼容性、易用性等。完成项目整体验收后，验收意见以采购人最终意见为标准并起算质保时间。

4.2合同签订后，采购人依据中标人投标文件所响应的技术参数、服务标准及招标文件要求开展验收。若中标人存在虚假响应、提供与投标承诺不符的货物或服务等违约行为，采购人有权单方取消其中标资格，并书面通知中标人在10个工作日内更换为不低于招标文件规定最低标准的货物或服务。中标人逾期未履行或拒绝履行的，采购人有权依法追究其违约责任，并可向人民法院申请强制执行。

5、质量及售后服务要求

5.1所投产品须提供≥3年原厂整机质保及技术支持服务，中标后，中标人需协调设备生产商出具售后服务承诺，作为合同附件，履约保障，“采购需求”中明确质保期的以“采购需求”要求为准。质保期内，须在接到电话通知24小时内响应，48小时内现场支持服务，有特殊规定的须根据技术参数部分的要求执行；在质保期内，乙方应无偿的承担故障维修、维护保养的义务，确系质量原因无法正常工作时，乙方应无偿更换全新合格的产品。

5.2质保期内和质保期后，中标人应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施；若系统发生重大故障，收到采购人通知后，中标人必须在8小时内派维修人员上门修理。

5.3对于故障维修无论是在质保期内，还是在质保期外都应及时给予答复和解决。

5.4质保期满后，若发生重大故障，收到采购人通知后，中标人必须在48小时内派维修人员上门修理并优惠收费。

6、包装和运输：

6.1中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。由于包装不善等引起的货物损失均由中标人承担。

6.2中标人保证向采购人提供的设备（包括零部件）是全新、完整、未使用过的、符合招标文件要求、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备并应符合相关国家标准和行业的质量、技术标准。但采购人与中标人双方约定的质量标准高于国家标准、行业标准的，应符合双方约定的标准。

6.3中标人须向采购人提供所交付设备的产地、品牌、型号标志、明显的识别标志、产品检验合格证明、产品技术规格性能保证、出厂证明及生产序号。

7、培训

提供免费上门培训，有完善的培训计划。主要培训内容为设备的功能培训、操作及维护培训等，保证培训效果，重点强调在使用过程中的各个注意事项，以配合采购人更好的完成日后的工作。

8、其它

▲8.1报价范围包括：货物的出厂价、备品备件、随机专用工具、人工费、培训、技术服务费用、安装改造、调试、试运行、配合验收费用、运费、税费、保险费用、采购代理服务费及其它一切费用。

8.2中标人根据本项目招标文件向甲方采购人提供相关硬件辅助设备，在履约过程中产生的一切成果资料其所有权和知识产权权利（包括但不限于：著作权、商标权、专利权、特殊标志所有权、技术秘密专有权等），中标人应当与采购人做出约定，履约过程中，中标人应保证在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

8.3中标人应对在项目履约的过程中，涉及到采购人的教学、科研、经营信息等商业秘密进行保密。双方应共同对项目中涉及的技术情报和资料进行保密。

附注：

1.根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动环监控系统 | 工业 |
| 2 | 交换机 | 工业 |
| 3 | 高密模块化机柜 | 工业 |
| 4 | 通用模块化机柜 | 工业 |

按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定。

工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

第六章 资格审查

资格审查前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“投标人须知”第3项投标人的资格要求规定，且提供了招标文件要求提供的证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |

一、资格审查

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

## 二、资格审查报告

采购人或者采购代理机构根据资格审查情况出具资格审查报告。

第七章 评标方法

评标方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查标准 | 投标报价 | 投标报价未超过采购预算、单价报价未超过单价最高限价，未出现缺项、漏项或无报价情况，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价； |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第17.1项规定； |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第18.1项规定； |
|  |  | 招标文件中要求盖章、签名或签章的地方 | 按招标文件要求盖章、签名或签章； |
|  |  | 其它实质性要求 | 1）招标文件中投标文件格式部分标注▲号的，投标人必须按招标文件要求填写，否则其投标文件按无效投标处理； 2）投标文件出现其他不满足招标文件中标注▲号条款内容，其投标文件按无效投标处理； 3）法律、法规和招标文件明确规定的其他投标无效情形。 |
| 2 | 详细评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：30分。 技术部分F2：50分。 商务部分F3：20分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1（满分30分） | 投标报价计算公式=(评标基准价/投标报价)×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn]×30 注：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注：1）应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价； 2）对于非专门面向中小企业的项目，若本次采购范围内所有标的物均由小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）提供，在计算投标报价得分时，则对提供的所有标的物均为小微型企业产品（服务）的报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审；投标人应按第四章投标文件格式规定提供并填写“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除；【残疾人福利性单位（或监狱企业）产品视同小型、微型企业，享受同等价格扣除；针对小微企业价格扣除政策，投标人仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受。】 3）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），投标人为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应按第四章投标文件格式规定提供并填写“关于符合本国产品标准的声明函”，否则不考虑价格扣除。 |
|  |  | - 技术部分F2 （满分50分） | 1）重要参数评审评分（满分30分） 评审因素： 第五章《采购需求》—二、技术要求“技术参数及性能要求”中，标注下划线“ ”参数为重要参数，重要参数不满足一条扣N分。 N=本项满分/重要参数条数=3.33分。 小数点后保留两位小数（四舍五入） 投标人除如实填写技术规格偏离表外，重要参数投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括产品技术白皮书或检验报告或图纸或印刷宣传彩页或功能截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。 |
|  |  |  | 2）一般参数评审评分（满分9分） 评审因素： 第五章《采购需求》—二、技术要求“技术参数及性能要求”中，无下划线“ ”的为一般参数。一般参数不满足一条扣S分。 S=本项满分/一般参数条数=0.19分。 小数点后保留两位小数（四舍五入） 投标人须如实填写技术规格偏离表。 |
|  |  |  | 3）项目实施方案评审评分（满分10分） 第一个档次（10分）：投标人所提交的项目实施方案中方案内容全面，其中明确了产品的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，同时充分考虑了采购人客观条件和风险预计，目标明确。项目组织机构设置对本项目组织人力资源的计划安排合理、可行。对项目实施的重点把握准确，组织形式、阶段划分、组织要点等安排合理，能保证项目目标的实现的； 第二个档次（8分）：投标人所提交的项目实施方案中基本明确了设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，考虑了采购人客观条件和风险预计，目标基本明确。有项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排。对项目实施的重点把握基本准确，项目组织形式、阶段划分、实施要点等较为安排合理，基本能保证项目目标的实现的； 第三个档次（6分）：投标人所提交的项目实施方案中方案内容基本含括了设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，考虑了部分采购人客观条件和风险预计。项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排能力一般。有项目实施的重点的体现，项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排基本合理，能保证项目主要目标的实现的； 第四个档次（4分）：投标人所提交的项目实施方案中方案部分内容有欠缺，其中设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排不完整，未考虑采购人客观条件和风险预计。项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排能力一般。无项目实施的重点内容的体现，项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排不合理，无法保证项目主要目标的实现的； 第五个档次（2分）：投标人所提交的项目实施方案中内容不全面，未明确设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，未考虑采购人客观条件和风险预计。项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排能力薄弱。对项目实施的重点把握不准确，项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排不合理，无法保证项目目标的实现的。 |
|  |  |  | 4）节能、环保产品评审评分（满分1分） 投标产品有一项及以上认定为节能产品的得0.5分。 投标产品有一项及以上认定为环保产品的得0.5分。 若货物为除强制节能产品（强制节能产品详见招标公告或采购需求）以外的经国家认定的节能产品或环境标志产品，提供符合招标文件要求的相关证明材料，未提供的不得分。 |
|  |  | - 商务部分F3 （满分20分） | 1）售后服务方案评审评分(满分5分） 第一个档次（5分）：售后服务方案有结合项目实际建立相关管理制度、操作规程、应急预案以及设备保养等，能满足本项目售后服务需要。应急故障响应、处理时间迅速。售后维修人员配置合理，定期巡检回访能保证采购人日常工作顺利实施，保养程序和保养工作安排合理，完全满足采购人要求的。 第二个档次（3分）：售后服务方案有建立相关管理制度、操作规程、应急预案等，部分可满足本项目管理需要。应急故障响应、处理时间较慢。有售后维修人员，回访巡检工作欠缺，保养程序和保养工作安排较合理，能基本保证采购人日常工作的。 第三个档次（1分）：售后服务方案中建立的相关管理制度、操作规程、应急预案等缺乏可行性或无内容体现。应急故障响应、处理时间迟慢。保养程序和保养工作安排不合理，无法满足采购人要求的。 |
|  |  |  | 2）质量保证措施评审评分(满分5分） 第一个档次（5分）：投标人所提供的质量保证措施中有详细的质量保证承诺，违约承诺及惩罚措施具体可行，完全满足采购人要求的； 第二个档次（3分）：投标人所提供的质量保证措施中有质量保证承诺，违约承诺及惩罚措施较具体，基本满足采购人要求的； 第三个档次（1分）：投标人所提供的质量保证措施中质量保证承诺缺失，无针对项目实施过程各环节违约的情况提出惩罚措施，无法满足采购人需求的。 |
|  |  |  | 3）技术培训服务方案评审评分(满分5分） 第一个档次（5分）：投标人有提供完善的培训服务方案，定期或不定期的提供针对设备的功能、操作及维护等方面的培训服务，直到采购人必要的使用人员能正常使用为止，符合采购人要求的。 第二个档次（3分）：投标人有提供培训服务方案，有定期或不定期的提供针对设备的功能、操作及维护等方面的培训服务，内容较完整。 第三个档次（1分）：投标人提供的培训服务方案提供针对一部分对设备的功能、操作及维护等方面的培训服务，内容缺乏完整度。 |
|  |  |  | 4）投标产品类似业绩评审评分（满分5分） 根据投标人2023年1月1日起至本项目投标截止之日前已完成或正在实施过程中的类似业绩进行评价打分，每提供一个类似业绩得1分，满分5分 注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为中标/成交通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页加盖公章）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。 |

一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库[2012]69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

二、评审标准

1.符合性评审标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。

2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表。

（2）技术部分：见评标方法前附表。

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

三、评标程序

1.符合性评审

1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）启动异常低价投标审查程序后，评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.详细评审

2.1 评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。

（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。

（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。

（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。

2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3.评标结果

3.1 本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票推荐（少数服从多数的原则）的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌（核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定）均相同的，按前款规定处理。

四、其它

1.关于中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。

1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1.10投标人提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。

5.关于本国产品相关政策

5.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

（1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

（2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

（3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

（4）简单的上漆、磨光和分装；

（5）其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.2按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.3投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.4对本国产品的支持政策的相关要求

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），对本国产品的支持政策：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.5评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。