竞争性谈判采购文件

采购文件编号：KBQ-TP-2026-011

采购项目：五中标准化考场智能巡考系统建设采购项目

采购人：克拉玛依市第五中学

代理机构：白碱滩区机关事务服务中心

2026年6月23日

# 第一篇   投标邀请书

白碱滩区机关事务服务中心受克拉玛依市第五中学的委托，对五中标准化考场智能巡考系统建设采购项目以竞争性谈判方式采购，欢迎有资格的供应商参加投标。

一、采购项目内容

| 序号 | 项目名称 | 采购预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五中标准化考场智能巡考系统建设采购项目 | 135万元/年 | 本项目中小企业划分类别为工业 |

服务年限：自合同签订之日起，服务期限三年（合同三年一签）

二、资金来源

财政预算资金。

- 供应商资格要求

（一）资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；（信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道的查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时对信用查询记录和证据打印存档。）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

5.专门面向中小企业

（二）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（三）关联企业投标

为确保政府采购公平、公正，禁止关联企业参与同一项目投标。

四、投标、谈判有关说明

（一）获取采购文件

时间：2026年6月23日至 2026年6月30日，每天上午 10:00 至 14:00，下午16:00 至 20:00

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：线上获取，供应商登陆政采云账户,在线申请获取采购文件

（二）提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年7月1日 10点 30 分

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

（三）本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目

供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，或前往新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路 75 号（中国银行大厦 10 楼营业部）或新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 34-3（美美影城四楼）进行线下办理。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。

（四）本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。

（五）供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（六）供应商应使用最新版本的 CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统（不能用mac 或者 linux 系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

（七）供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

五、谈判有关规定

（一）超过递交响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（二）为确保政府采购公平、公正，禁止关联企业参与同一项目投标。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。若本次采购的产品属于节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，投标人须在投标文件中提供所投标产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书或相关截图等证明材料，未提供或提供不全的将视投标文件未作实质性响应。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、现场踏勘

本项目不组织集中踏勘，供应商可于公告之日起自行联系采购人前往项目现场进行踏勘。

八、联系方式

### （一）采购单位名称：克拉玛依市第五中学

### 联系人：申强

### 电  话：18709900123

### 地  址：克拉玛依市白碱滩区中兴路142号

### （二）采购代理机构：白碱滩区机关事务服务中心

联系人：秦荣

电  话：0990-6916659

质疑受理电话： 0990-6916659

报名咨询电话： 0990-6916659

地  址：白碱滩区中兴路85号

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

一、项目概况

| - 序号 | - 商品名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 拼接屏 | 6块 |  |
| 02 | 安装框架 | 6套 |  |
| 03 | 视频拼接处理器 | 1套 |  |
| 04 | 拾音器 | 59台 |  |
| 05 | 网上巡查网络高清智能球机 | 2台 |  |
| 06 | 智能巡查网络高清摄像机 | 53台 |  |
| 07 | 网上巡查摄像机 | 2台 |  |
| 08 | 网上巡查视频安全存储平台 | 1台 |  |
| 09 | 网上巡查音视频矩阵解码器 | 1台 |  |
| 10 | 网上巡查SIP路由/视频分发平台 | 1台 |  |
| 11 | 校级管理平台 | 1套 |  |
| 12 | 智能监考平台(校级） | 1套 |  |
| 13 | 智能分析平台服务器 | 1台 |  |
| 14 | 硬盘 | 16块 |  |
| 15 | 管理主机 | 1台 |  |
| 16 | 接入交换机 | 9台 |  |
| 17 | 汇聚交换机 | 1台 |  |
| 18 | 光模块 | 20个 | - 每台交换机配2个网络模块 |
| 19 | 音视频巡查指挥终端 | 1台 |  |
| 20 | 会议摄像机 | 1台 |  |
| 21 | 鹅颈话筒 | 2个 |  |
| 22 | 周边控制器 | 1台 |  |
| 23 | 移频功放 | 1台 |  |
| 24 | 音箱 | 2只 |  |
| 25 | 身份采集验证终端 | 6套 |  |
| 26 | 续航支架 | 6个 |  |
| 27 | 作弊防控系统管理平台 | 1 台 |  |
| 28 | 作弊防控侦测平台 | 1 台 |  |
| 29 | 侦测引导屏蔽终端 | 52台 |  |
| 30 | 智能型手机探测门 | 2台 |  |
| 31 | 机柜 | 3台 |  |
| 32 | 机柜 | 1台 |  |
| 33 | 线材线缆安装集成调试 | 1项 |  |

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 拼接屏 | 1. 采用55”LCD工业级面板； 2. 拼缝≤1.7mm； 3. 分辨率≥1920*1080，刷新率≥60Hz； 4. 亮度≥500cd/m²； 5. 对比度：不低于4000：1； 6. 色彩数：不低于16.7M； 7. 响应时间：≤8ms； 8. 水平视角/垂直视角不低于：178°/178°； 9. 具备去蓝光护眼功能，可减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护； 10. 视频输入接口：不少于HDMI*2，DVI*1，VGA*1； 11. （最高分辨率：1920*1080@60Hz）；视频输出接口：HDMI*1（为HDMI-A口环出）；其他接口：USB*1，RS232*2(RJ45接头)，红外接口*1（3.5mm接口），按钮*1； 12. 防极化检测:液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象； 13. 无边框显示:液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性。 14. 蓝光护眼检测:液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护，需提供第三方检测报告持。 | 6 | 块 |
| 02 | 安装框架 | 定制，模块化金属框架前维护液压支架。 | 6 | 套 |
| 03 | 视频拼接处理器 | - 1.采用全硬件FPGA架构，嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行；视频拼接处理器为框架式结构，内置4个板卡槽，可插入4个板卡，包括：视频输入板卡：2口HDMI输入卡（具有2个HDMI接口）、4口HDMI输入卡（具有4个HDMI接口）、8口HDMI输入卡（具有8个HDMI接口）、4口DVI输入卡（具有4个DVI接口）、4口VGA输入卡（具有4个VGA接口）。视频输出板卡：4口HDMI输出卡（具有4个HDMI接口）、8口HDMI输出卡（具有8个HDMI接口）、4口DVI输出卡（具有4个DVI接口）。具有1个10M／100M／1000M自适应RJ45接口、2个HDMI输入接口、1个HDMI输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口、1个USB2.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个RST按键、2个风扇。设备采用AC220V供电，需提供第三方检测报告持； - 2.为保证设备使用灵活度，设备应采用插卡式机箱设计，可灵活配置板卡； - 3.设备板卡槽位均可接入具有2口或4口或8口的HDMI/DVI/VGA输入或输出端口的板卡并正常工作，； - 4.单个输出通道可开不小于32个窗口，； - 5.可自定义电视墙布局，并可选择固定布局或自定义行列数两种方式，； - 6.可对EDID进行设置，分辨率可调，； - 7.从视频信号正常接入，到视频画面正常显示的时间≤30ms，需提供第三方检测报告持； - 8.可对指定的视频画面进行缩放、漫游、跨屏、叠加以及多窗口拼接等操作； - 9.可将叠加显示的窗口进行置顶或置底操作，； - 10.可进行部分窗口轮巡操作，可在电视墙上选择指定多个窗口进行轮巡，其他窗口可正常显示视频信息，轮巡时间间隔可配置，； - 11.可对多种场景进行保存和调用，可最多保存128个场景，； - 12.可根据机箱内温度自动调节风扇转速，； - 13.支持控制外接的LED屏幕的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机，； - 14.可自动显示接入板卡的类型、在线状态、温度、运行时间、内存使用率、CPU使用率等信息； - 15.视频拼接处理器8口HDMI输入卡(1080P&4K30)单板卡支持不小于8路HDMI接口； - 输入分辨率支持：XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@50Hz、720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@50Hz、1080P：1920*1080@60Hz、WUXGA：1920*1200@60Hz、4K：3840*2160@30 - 1口和2口最大4K30，其他口最大1920*1200@60，HDMI1和HDMI2使用4K30后，其他6口不可用自定义分辨率范围：最大宽/高4096，最小宽/高512。 - 16.视频拼接处理器8口HDMI输出卡(1080P&4K30)；单板卡支持不小于8路HDMI接口；输出分辨率支持:XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@60Hz、WUXGA：1920*1200@60Hz、4K：3840*2160@30；1口和2口最大4K30，其他口最大1920*1200@60，HDMI1和HDMI2使用4K30后，其他6口不可用；自定义输出分辨率范围：最大宽/高4096，最小宽/高512；1080P输出最大数据带宽2048*1152*60；4K30输出最大数据带宽4096*2160*30。 | 1 | 套 |
| 04 | 拾音器 | 1、拾音器应能清晰拾取考场内环境声音；2、拾音器应与摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配；3、具有1个音频输出接口和1个电源输入接口；4、拾音器符合《GB/T 30148-2013》电磁兼容抗扰度要求；5、拾音器辐射骚扰限值和传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级B的规定；6、设备接通额定电源后，输出音量不应存在时大时小、时有时无现象；7、设备接通额定电源后，输出声音不应发出由电源产生的异常声等非拾音环境中的杂声现象； | 53 | 台 |
| 05 | 网上巡查网络高清智能球机 | - 1.≥400万7寸红外网络高清智能球机，采用1/2.5" CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0 Lux with IR； - 2.采用4.8mm-110mm镜头，≥23倍光学变倍、≥16倍数字变倍； - 3.视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC等，最大图像尺寸2560×1440； - 4.最高输出帧率为30fps； - 5.支持卡（≥256G）本地存储； - 6.具有智能报警功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、音频异常侦测和移动侦测等报警类型； - 7.支持宽动态、透雾、强光抑制、3D定位和电子防抖； - 8.支持≥300个预置点； - 9.支持标准SIP2.0，支持统一SIP URI统一命名规则、分级命名； - 10.具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，≥1对音频输入/输出接口，≥1对报警输入/输出接口； - 11.红外照射距离≥150米； - 12.防护等级：IP66，TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波， - 13.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； - 14.内置视音频编码算法嵌入式软件自主可控；（提供有效的证明材料） - 15.要求与校级、市级、自治区巡查系统无缝对接，完全兼容统一；（提供平台兼容截图证明） - 16.★须接入到考点学校现有网上巡查系统，通过考点学校平台完成与市、自治区巡查系统的互联、互通。(自开标后3日内进行平台测试，并出具上级互联互通报告，不响应视为无效投标)（投标人提供承诺函） | 2 | 台 |
| 06 | 智能巡查网络高清摄像机 | - 1.≥400万智能半球网络摄像机,采用1/2.7"CMOS；采用≤2.8mm定焦镜头，水平视场角≥98°,分辨率可达≥2560×1440； - 2.最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白0.0001Lux，0 Lux with IR； - 3.视频压缩标准支持H.265/H.264，音频压缩标准支持G.711/MP2L2/AAC等； - 4.支持 SD卡（最大支持≥256G）本地存储； - 5.具有≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器;RJ45 10M/100M自适应以太网口，音频输入接口，音频输出接口，报警输入接口，报警输出接口；支持DC12V/PoE供电；红外照射距离可达30米，补光距离≥30m； - 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，具有不低于1.5T算力，支持用户根据不同应用切换不同的模型； - 7.系统内存≥60MB，智能内存≥400MB，存储空间≥2GB； - 8.具有越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测功能；移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，视频质量诊断； - 9.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； - 10.内置智能视频分析嵌入式算法软件自主可控；（提供有效的证明材料） - 11.要求视频信号通过考点现有巡查系统平台上传至市级、自治区巡查系统指挥平台；（提供平台兼容截图证明） - 12.★须接入到考点学校现有网上巡查系统，通过考点学校平台完成与市、自治区巡查系统的互联、互通。(自开标后3日内进行平台测试，并出具上级互联互通报告，不响应视为无效投标)（投标人提供承诺书） | 51 | 台 |
| 07 | 网上巡查摄像机 | - 1.≥400万半球型网络摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器、支持三轴调节； - 2.最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR，采用≤2.7mm镜头，水平视场角93°～35°； - 3.视频编码标准支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，最大图像尺寸≥2560×1440； - 4.支持卡（128G）本地存储； - 5.支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持TS、PS流封装，支持标准SIP2.0协议； - 6.支持SIP的地址解析、信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名； - 7.支持UDP回放方式，支持UDP下载方式； - 8.支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； - 9.具有视频移动侦测能力，可根据设置实现相应的编码、传输、存储或视频报警。 - 10.具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，≥1对音频输入/输出接口，≥2对报警输入/输出接口； - 11.支持DC12V/PoE（802.3af），红外照射距离≥30米； - 12.防护等级为≥IP65、防暴等级为IK10。 - 13.内置视音频编码算法软件自主可控；（提供有效的证明材料） - 14.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； - 15.为保障系统兼容性，要求与SIP网关/媒体转发服务器同一品牌； - 16.要求与校级、市级、自治区巡查系统无缝对接，完全兼容统一；（提供平台兼容截图证明） - 17.★须接入到考点学校现有网上巡查系统，通过考点学校平台完成与市、自治区巡查系统的互联、互通，(自开标后3日内进行平台测试，并出具上级互联互通报告，不响应视为无效投标；)（投标人提供承诺书） | 2 | 台 |
| 08 | 网上巡查视频安全存储平台 | - 1.支持≥64路网络视频输入； - 2.支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32/36/64多画面分割预览； - 3.支持≥64路视频并发录像，录像分辨率支持4MP、3MP、1080p、720p及以下分辨率； - 4.具有≥16个SATA接口和≥1个eSATA接口，具有≥2个HDMI和≥2个VGA输出接口； - 5.具有≥2路音频输出、≥1路语音对讲输入接口、≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、≥1个RS485、≥1个RS232、≥4个USB接口； - 6.具有≥16路报警输入，≥8路报警输出接口； - 7.单盘最大容量支持≥14TB硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持SATA硬盘和SSD硬盘混合接入； - 8.具有磁盘阵列功能，支持RAIDO、RAIDl、RAID5、RAID6、RAIDlO、RAID50、RAID60、JBOD 模式：支持一键创建RAID5阵列功能； - 9.可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的网络摄像机，可接入G. 71 lalaw、G.711ulaw、PCM、G.726、AAC、MP2L2、G.729、G.722. 1音频编码格式的IPC； - 10.支持手动录像/抓图，定时录像/抓图，事件录像/抓图，移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式； - 11.支持≥16路同步回放，支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放等模式； - 12.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1，《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018； - 13.内置集中存储嵌入式管理软件自主可控；（提供有效的证明材料） - 14.要求与校级网上巡查平台无缝对接，完全兼容统一；（提供平台兼容截图证明） - 15.★要求设备能够通过学校现有巡查系统管理软件管理，完成视频录制、策略配置等操作。(自开标后3日内进行平台测试，并出具上级互联互通报告，不响应视为无效投标)（投标人提供承诺书） | 1 | 台 |
| 09 | 网上巡查音视频矩阵解码器 | 1.具有≥8路HDMI输出接口，输出分辨率支持3840×2160、1920×1080、1280×720； 2.支持≥96个解码通道，解码能力支持≥24路800W，或30路600W，或48路400W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码； 3.画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25/36； 4.≥2个RJ-45 10/100/1000 Mbps自适应以太网接口；2个光口100BASE-FX/1000BASE-X； 5.支持光电自适应； 6.具有≥8路音频输出接口、具有≥1个标准232接口（RJ-45），≥1个标准485接口； 7.符合JY/T-KS-JS-2017-1规定的H.264视频编码标准，图像分辨率应支持720P和1080P并可选。应能根据需要扩展G.711 和 ACC 音频编码标准，并支持Program Stream 系统流和 TransitionStream 传输流的封装。应兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式，MPEGLayer II音频编码标准。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告） 8.解码通道可单路或多路，视频输出应为符合DVI、HDMI 等高清接口。 9.应具有以太网接口，支持TCP/IP协议;应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。 10.具有报警联动，报警时能自动切换到对的视频通道。 11.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告） 12.符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告） 13.内置网络数字矩阵画面分割器嵌入式管理软件，提供软件著作权登记证书复印件或扫描件。 | 1 | 台 |
| 10 | 网上巡查SIP路由/视频分发平台 | - 1.平台为嵌入式设备，采用国产处理器，国产操作系统，B/S应用架构。授权用户可通过Web浏览器远程登录到系统界面，查看系统运行状态、进行系统配置及运维管理等操作；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告） - 2.支持TCP/IP、TCP、UDP、SIP、RTP、RTCP、DHCP、PPPOE、NTP等协议，支持动态和静态IP模式； - 3.支持反向通道技术，可通过设备域名解析出设备ip等信息； - 4.支持向多个上级多注册，可实现唯一域名、唯一用户完成多级注册； - 5.支持对路由经过进行修改，实现跨级互联； - 6.支持媒体流的汇聚、转发功能； - 7.实时图像的传输采用SIP协议作会话控制，采用RTP/RTCP协议传输音视频流；实时流请求支持通过直接请求和通过转发请求两种模式； - 8.支持TCP或UDP两种网络传输协议的视频流转发； - 9.多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，可采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户； - 10.支持1对多、多对1、多对多音视频转发；支持多级转发； - 11.支持对H.264、H.265、MPEG4等视频编码格式的视频流进行转发； - 12.具有设备状态监测功能接口，支持检测设备硬件资源占用率情况及工作状态。 - 13.具有设备配置查询接口，支持对设备参数查询和设置，包括码流、码流类型、视频编码格式、码率上限、音频编码格式等参数； - 14.具有OSD配置接口，支持按计划对设备OSD进行切换，可根据考试任务定时自动切换；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告） - 15.支持采用引导模式进行逻辑考场与物理考场绑定，并可进行巡查视频OSD信息的一键设置和还原； - 16.支持根据考试任务从考务平台获取逻辑考场编排数据； - 17.支持对巡查摄像机、存储设备、解码设备、转发设备信息进行管理维护，可对设备信息进行增加、删除、修改、查询； - 18.支持批量搜索添加巡查摄像机； - 19.支持设备运行状态监测功能，可检测设备实时运行状态，并可统计出处理器、内存当前的使用率，以及存储空间及网络带宽的总体使用率； - 20.支持设备运行状态指示功能，具有设备运行状态指示灯，包括电源指示灯、网络指示灯； - 21.支持网络运行状态监测功能，可监测设备一定时间内上行方向和下行方向的实时流量； - 22.支持服务状态监测功能，可对平台中运行服务的状态进行监测，并可重启服务； - 23.支持异常情况监测功能，可对终端视频请求、本地设备接入、下级设备接入等异常情况进行监测； - 24.支持对摄像机网络在线状态进行监测并显示； - 25.支持远程管理功能，可远程对设备进行关机、重启控制； - 26.支持设备在线版本升级，可自动检测程序的版本信息； - 27.支持本地设备信息统计，可查看接入设备总数、在线设备数量、离线设备数量； - 28.支持下级设备接入统计，可查看接入设备总数、已接入设备正常数量统计、已接入设备异常数量统计； - 29.支持对前端视频资源进行智能推荐，包括关注最多、点播最多； - 30.具有硬件加密狗，可实现平台软硬件加密绑定；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告） - 31.支持SIP互联、终端访问的地址可信认证； - 32.支持用户通过用户名和密码登录； - 33.支持设备接入可信认证，不符合规定设备类型的设备无法接入平台；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告） - 34.支持标准SIP2.0； - 35.SIP地址解析、信令转发； - 36.流媒体的NAT穿越； - 37.SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； - 38.SIP URI组、用户、树形列表管理，SIP终端的接入认证功能，SIP终端访问呼叫过程控制，SIP终端远程访问权限控制； - 39.建立SIP路由器间的信任关系，多级注册，媒体流的汇聚； - 40.内置网上巡查SIP路由/视频分发平台软件自主可控；（提供有效的证明材料） - 41.要求接入到考点学校现有网上巡查系统与市级、自治区级平台无缝对接，完全兼容统一；（提供平台兼容截图证明） - 42.★设备须接入到学校现有网上巡查系统，通过学校现有平台完成与市、自治区巡查系统互联、互通.(自开标后3日内进行平台测试，并出具上级互联互通报告，不响应视为无效投标（投标人提供承诺函） | 1 | 台 |
| 11 | 校级管理平台 | 软件界面是人机交互的窗口，必须符合高清巡查系统特性和功能的应用特性，每个应用模块的使用必须符合用户习惯，具体功能要求如下： 软件色调应符合用户应用场景和审美习惯，为了避免长时间盯看屏幕造成视觉疲劳，软件界面应以蓝色为主色调； 软件界面明显位置必须具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明； 软件应具有较快的响应速度，对用户请求能快速响应； 功能界面应具有导航栏，便于功能模块之间的灵活切换，提高用户的使用效率； 软件平台必须支持多用户使用，用户登录时必须经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作； 软件平台必须具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用。在加密锁失效或丢失的情况下，软件应支持激活码激活。 视频预览界面应具有导航列表和视频显示窗口，采用左右布局结构，导航列可收缩折叠。相同元素有组织地放置在同一个区域，易于交互与展示，软件使用更为友好； 视频预览窗口应支持1、4、9、1+5、1+7等多画面分割显示； 在视频预览时应支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作； 具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表提交到SIP网关； 视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊独立创建分组进行巡查； 具有对网络摄像机进行远程控制、设置、管理，校时及OSD设置等功能； 支持对存储设备远程管理，实现存储内容控制、录像策略制定等功能； - 支持对解码设备远程管理，实现远程解码上墙的内容控制、显示模式切换等功能。 - 1.要求与校级、市级、自治区巡查系统无缝对接，完全兼容统一；（提供平台兼容截图证明） - 2.★要求与市级、自治区巡查系统指挥平台互联互通平台。(自开标后3日内进行平台测试，并出具上级互联互通报告，不响应视为无效投标)（投标人提供承诺函） | 1 | 套 |
| 12 | 智能监考平台(校级） | 1.数据同步：支持从上级平台拉取考试任务、场次、机构分析服务器数据、机构摄像头通道数据、通道分析子任务数据。 2.智能分析服务器：支持新增设备，支持批量导入；支持查看设备在线状态。支持关闭、重启分析服务。可同时接管多台智能分析设备。 3.摄像机：支持新增设备，支持批量导入. 4.教室管理:支持批量导入，新增考场。显示教室编码、教室名称、教室别名、学生数量、已绑定摄像机、更新时间；支持对教室绑定摄像机，支持修改，删除教室。 5.AI能力对接:支持更新分析服务器模型，通过从AI中台拉取或者从本地上传模型。 6.数据推送:支持向AI中台推送审核正常数据，审核异常数据。 7.录像任务：支持新增任务，支持配置任务，修改，删除。支持查看任务详情，支持查看录像文件分析进度。支持通过导入记录查看分析结果。支持对常用的mp4、mkv等视频格式进行分析，支持考场视频录像H264/H265编码文件分析处理。 8.考试任务：支持新增任务，支持配置任务，修改，删除。支持用户将考场的摄像头终端或硬盘录像机接入智能巡查分析服务器。支持查看任务中每个教室的分析详情，每个教室的分析任务支持开启和暂停。 9.定时任务：支持管理向分析服务器推流的频率，向平台推送分析结果的频率以及管理检测分析服务器心跳的频率，支持设置向上级推送审核结果、分析结果的能力。 10.结果列表：支持查看录像任务和实时任务分析结果。实时任务支持查看教室名称、摄像机名称、行为名称、学生人数、分析人数、分析状态、分析时间。支持查看每个教室分析任务详情，包括行为名称，分析设备名称、检测时间、考场照片、考场动态、平台审核、考场上报。 11.录像任务结果支持查看文件名、文件路径、行为名称、分析人数、分析状态、分析时间。支持每个文件分析出来的所有异常行为详情，包括行为名称，分析设备名称，检测时间，考场照片，考场动态。 结果统计：支持按照场次统计每个场次试卷收发情况，监考员异常情况，考生异常行为总数，环境异常总数。 12.数据总览：显示每个考场里面考生异常数量，监考员异常数量，收发卷异常数，考场环境异常数。支持查看异常结果视频和异常行为截图。 13.智能巡查：实时监控页面支持1,4，9画面切换，显示实时视频流，每个监控画面支持显示网速，最新的异常行为，异常行为包括异常行为名称，发生时间，查看详情。支持显示异常统计。待审核异常详情界面显示当前考场，异常行为，发生时间，异常行为片段，异常行为截图，支持点击确认正常行为，异常行为，支持查看本考场所有异常行为，包含待审核，审核异常，审核正常，并统计待审核，审核异常，审核正常数量。 14.智能监考：支持统计可疑行为、审核正常行为、审核异常行为、考场处理行为；支持查看异常行为图像，支持查看异常行为图像，异常行为录像支持查看6s的短视频。视频长度可以自定义设置，最大支持12s。支持按照场次，行为类型筛选数据。 15.智能监考平台（校级）具有自主知识产权；（提供有效的证明材料） 16.要求与校级、市级、自治区级监考平台无缝对接，完全兼容统一；（提供平台兼容截图证明） 17.★须实现与综合管理平台对接，能与自治区国家教育考试综合管理平台进行数据交互。(自开标后3日内进行平台测试，并出具上级互联互通报告，不响应视为无效投标)（投标人提供承诺函） | 1 | 套 |
| 13 | 智能分析平台服务器 | CPU：16核，频率2.5GHz； 内存：64GB； 硬盘：2X4T； 网口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 操作系统：CentOS 7.9。 | 1 | 台 |
| 14 | 硬盘 | 10TB SATA3 监控级硬盘 | 16 | 块 |
| 15 | 管理主机 | i7-12700/16GB/B660PCI/1TB硬盘/180W电源/USB键鼠/23.8寸显示器/win11 | 1 | 台 |
| 16 | 接入交换机 | 24个10/100/1000TX，4个SFP千兆光口；交换容量（全双工）≥336Gbps；包转发率（整机）≥108Mpps；支持基于端口的VLAN。 | 9 | 台 |
| 17 | 汇聚交换机 | 24 个 10/100/1000TX，24 个 SFP 千兆光口 交换容量 (全双工) ≥19.2Tbps；包转发 率 (整机) ≥1440Mpps，支持基于端口的 VLAN。 | 1 | 台 |
| 18 | 光模块 | 千兆单模光纤模块 | 20 | 个 |
| 19 | 音视频巡查指挥终端 | 1.通信协议：遵循H.323/SIP协议； 2.视频：支持H.263、H.264、H.264HP；图像格式支持1080P50/60帧、1080P25/30帧、720P50/ 60帧、720 P25/30帧、并向下兼容4CIF、CIF图像格式； 3.音频：支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1、G.722.1C、AAC音频协议； 4.双流：支持H.239标准双流协议，主流支持1080p60fps，辅流支持不低于1080p30fps；5.视频接口：≥2路视频输入，≥2路视频输出接口；音频接口：≥2路视频输入、≥1路视频输出接口； 6.网口：具备1个10M/100M/1000M自适应网口。可完成视频巡查指挥和视频会议功能，稳定可靠；能够同时连入音视频指挥系统和网上巡查系统，支持对前端考场图像进行实时监看； 7.支持多分屏调看音视频指挥图像和网上巡查系统图像，并且具有获取巡查列表、图像解码显示等功能； - 8.与前期已部署的相关指挥系统实现完全兼容、统一，确保全系统形成完整的设备监控指挥管理体系。 - 9.要求与市级音视频巡查指挥平台无缝对接，完全兼容统一；（提供平台兼容截图证明） - 10.★须通过学校平台完成与市、自治区巡查指挥系统的互联、互通；(自开标后3日内进行平台测试，并出具上级互联互通报告，不响应视为无效投标)（投标人提供承诺函） | 1 | 台 |
| 20 | 会议摄像机 | 镜头：1/2.8"HD CMOS传感器，像素：≥200万；支持1920x1080高分辨率图像输出；支持12倍光学变焦；具有3G-SDI、DVI或HDMI接口；远程控制支持RS232或RS485串口；具有1路10M/100M/1000M自适应以太网。 | 1 | 台 |
| 21 | 鹅颈话筒 | 1.高保真电容式话筒，指向性: 心形指向； 2.频率响应：100Hz～16KHz；灵敏度：-30dB±2； 3.咪杆带工作指示灯。 | 2 | 个 |
| 22 | 周边控制器 | 16路电源输出，每个插座最大输出电流为10A；定时器控制信号 短路信号 （0V）；动作间隔时间 1s；16路电源输出；按顺序开启或关闭16路受控设备的电源，可以通过定时器自动控制或人工控制；可通过短路信号自动打开电源；插座总容量达2.5KVA； | 1 | 台 |
| 23 | 移频功放 | 五段参量均衡和数字移频两重防啸叫技术、话筒增益提升量5～14dB、3路音频线路输入，独立调节、4路话筒平衡（XLR插座）和不平衡（6.35插座）输入，独立调节。4路话筒幻象供电独立切换开关选择、4路话筒移频效果独立切换开关选择；供电方式：AC~220V—230V，50/60Hz；移频量：5Hz±1Hz、输出功率：200W+200W、频率响应：非移频状态：20Hz-20kHz、移频状态：150Hz-15kHz | 1 | 台 |
| 24 | 音箱 | 专业应用于会议场所扩音使用，箱体轻便简洁紧凑，小巧玲珑、安装方便，高中频清晰细腻，低频浑厚强劲。采用全新设计的楔接工艺，使箱体结构更加坚固美观，特有的箱体结构加强技术有效的减少箱体无用谐振，减少有害的音染，使声音更加干净，整体输出效率更高，使听感更自然、真实。高音/低音:1.4"HI / 1x8"LOW，额定功率:80W-150W，输入阻抗：8Ω，频率范围 (1m/1w):62Hz-18KHz，灵敏度：93±3dB，指向性：90°×50°，接线柱:卡侬座 *1/4L*R(+1/—1)， | 2 | 只 |
| 25 | 身份采集验证终端 | 1.设备采用8英寸IPS高亮电容触摸屏，支持5点触控触控灵敏、响应迅速，适应考场快速核验场景； 2.屏幕物理分辨率不低于800×1280，色彩还原真实，可视角度宽广，强光与弱光环境下均可清晰显示考生信息、核验状态及操作界面，满足全天候身份验证需求； 3.采用高性能四核处理器，CPU 主频不低于1.8GHz，运算能力强劲，可流畅运行人脸识别、指纹比对、身份证读取、活体检测等多任务并行处理，确保高并发核验场景下系统稳定、无卡顿、无延迟。采用四核处理器，主频为1.8GHz； 4.设备配置4GB RAM 运行内存 + 64GB ROM 机身存储； 5.支持蓝牙 4.0 无线传输； 6.标配RJ45 有线网口，支持 Ethernet 有线网络接入； 7.内置高性能 WiFi 模块，支持 802.11b/g/n 无线协议； 8.支持TF存储卡扩展，支持256G； 9.前置双目宽动态摄像头，200W(自然光摄像头)+200W(红外摄像头)，搭配专用LED 补光灯，支持红外/可见光双补光，支持动态活体检测，可有效防范照片、视频、面具等作弊攻击；人脸识别距离0.3～1m，适应不同身高考生快速通行核验； 10.前置LED 面光源补光系统，光线柔和均匀，可自动适应逆光、暗光、夜间等复杂光线环境，保证人脸识别准确率； 11.采用Android 智能操作系统； 12.内置电容按压式指纹模块，指纹采集图像清晰、识别速度快、拒真率低；模块完全符合第二代居民身份证指纹采集标准，可直接采集、比对考生指纹信息，满足 “人证证指纹三合一” 核验要求。 13.内置非接触式二代证读卡模块，支持读取二代证唯一 ID 号、身份文字信息、证件照片、内置指纹模板等全要素信息；读卡响应时间 ≤1.5 秒 ，读卡距离0～3cm，读卡稳定、准确率高； 14.设备配备标准USB 接口，支持数据导出、外设接入、程序升级等功能；配备HDMI 高清数字输出接口； 15.工作温度：-20℃～50℃；防护等级：IP65；电源：DC12V 2A； 16.具有验证结果上报进度统计功能，支持统计并展示校门口验证人数上传进度、考场验证人数上传进度、考务室验证人数上传进度。 17.支持考生和认证数据通过介质和网络(有线和WIFI)导入、导出和实时上传。 18.支持断点续传技术，在网络断开后恢复时可自动续传。 19.终端支持安装身份信息采集APP软件，能够采集身份证信息、指纹信息、照片等，并将信息上传至上级身份认证管理平台设备具有数据查询功能，通过授权帐号可进入系统查询界面，查询考生的认证情况(通过、未通过、缺考等)，设备所有考生数据在断电情况下不会丢失。 20.具有数据传输功能，终端支持从上级身份认证管理平台下载考场数据，并将考生入场认证信息、监考员签到、考生缺考、违纪、考场异常、试卷启用等考务需要的数据实时上传到上级身份认证管理平台。 21.支持清除验证数据，清除过程具有密码安全验证功能，验证通过才能清除数据。 22.终端软件具有基础信息展示功能，可显示考点名称、日期、星期、当前时间;可显示终端加载的考生与工作人员数量。 23.终端具有良好的操作性，整个操作流程具有语音操作提示，通过终端内置的声光语音，提示刷卡(读取二代证信息)、按指纹、拍照以及是否通过认证。 24.终端设备具有考务行为引导功能，可根据时间自动切换当前阶段的考试任务，在规定时间能够引导并提醒监考人员当前需要完成工作，支持查看考务引导内容、时间;在监考员确认后终端自动将信息反馈到上级平台。 25.支持通过身份证、指纹、人脸等进行监考员签到与考场绑定;考试结束，待数据上传完成后，可手动统一取消绑定或自动统一取消绑定。 26.选择大门口/待考区，可展示考点考生总数、已验证考生、工作人员总数、已验证工作人员;支持显示考生姓名、性别、报名照片、考场号、座位号、身份证号、准考证号、科目等信息。 27.具有考务室人脸签到功能，可展示考务室签到数据，可显示签到结果，可显示已签到、未签到、应签到人员总数、考试科目等信息:可显示人员姓名、人像、考场、职位。 28.平台端部署新版本终端软件后，终端会自动检测新版本，并具有升级提醒功能，支持用户在线升级:具有U盘新版本检测功能，支持通过U盘自动升级。 29.考务数据保存和传输过程均经过加密处理防止数据被篡改和替换。 30.内置身份信息采集及验证系统（移动端）；提供软件著作权。 31.★要求系统平台能与自治区国家教育考试综合管理平台进行数据交互，平台所提供的数据必须符合自治区数据标准；(自开标后3日内进行平台测试，并出具上级互联互通报告，不响应视为无效投标)（投标人提供承诺函） 。 32.含转接支架，支架长度：240mm；转接支架末端安装直径：33mm。设备调节角度：支持垂直90°～后仰120° | 6 | 套 |
| 26 | 续航支架 | 续航支架由柱体和续航底座组成，立柱与底座主体均采用金属材质； 立柱尺寸（长*宽*高）：86mm*86mm*1100mm，立柱柱体采用倒圆角设计；具有LED灯条，灯条长：310mm；立柱顶端转接支架安装孔直径约：35mm；底座具有水平调节脚垫，可调节底座水平和距地高度；续航底座尺寸（长*宽*高）：300mm*300mm*40mm；电池容量：10.4Ah；标称电压：10.8V；续航时间（常温下）：≥10小时；续航支架具有1个USB接口、1个RJ45网口、1个外接电源接口,标配电源线；电源输入：100-240V～50/60Hz 1.6A Max。 产品重量：7kg。 | 6 | 个 |
| 27 | 作弊防控系统管理平台 | 1、采用软硬件一体化结构，件采用BS架构，可对考点作弊防控产品进行管理控制，平台具有设备管理、考试任务管理、基站信号检测、策略管理、可疑信号管理、消息接收、系统管理等功能； 2、平台具有工作台和数据可视化功能，具有功能模块快速导航功能，设备状态检测及可疑信号展示功能。 3、设备管理：支持对智能手机检测门、侦测服务器、屏蔽终端进行管理。支持对智能手机检测门状态进行管理，可获取智能手机检测门通过人数与报警人数。支持对侦测服务器进行管理； 4、支持侦测考点背景频谱，支持预览频谱波形，查看实时频谱与差异频谱； 5、支持背景频谱学习。支持对屏蔽终端进行管理，支持批量添加屏蔽终端； 6、支持查看设备在线状态与设备信息；支持按策略开启或关闭屏蔽功能。 7、考试任务管理：具有考试任务管理功能，支持创建或删除考试任务，适用于各类考试应用，可设置考试任务名称、类型、起止时间；支持开启或关闭考试任务，在任务列表直观显示所有考试任务及开启状态； 8、手机信号强度检测：能够实时显示侦测设备测得的手机信号频段强度。支持导出手机信号强度报告，并提示强度是否超标； 9、策略管理：支持设置屏蔽策略，可打开或关闭选定频段； 10、可自定义屏蔽布防时段，可设置开始与结束侦测时间、开始屏蔽与结束屏蔽时间，通过定时启停实现作弊防控的无人值守管理； 11、支持对黑白名单进行管理，支持创建黑白名单，可设置黑白名单名称、中心频率、带宽等信息，支持设置黑白名单开始或结束时间；支持将黑白名单同步到侦测服务器，支持启用或禁用预设的黑白名单； 12、可疑信号管理：支持查看侦测到的疑似作弊信号，可查看信号出现时间段、中心频率与功率。支持对FM、AM、FSK等信号进行解调，支持对语音和数传类的专业作弊设备的信号所传输内容（文字、语音等形式）进行采集和还原，自动保存捕获信号文件，支持按语音或文本类型进行分类展示； - 13、内置作弊防控系统管理软件自主可控(提供软件著作权证明材料) - 14、要求与自治区国家教育考试综合管理平台作弊防控系统无缝对接，完全兼容统一；（提供平台兼容截图证明） 15、★须实现与自治区国家教育考试综合管理平台作弊防控系统互联互通。(自开标后3日内进行平台测试，并出具上级互联互通报告，不响应视为无效投标)（投标人提供承诺函） | 1 | 台 |
| 28 | 作弊防控侦测平台 | 1、嵌入式设备，支持国产操作系统，具备实时开源操作系统具有抗病毒和抗攻击能力。 2、支持侦测频率范围：10KHz-6000MHz，侦测设备可正常侦测到信号源发射的无线电信号； 3、支持对基站信号场强侦测,可通过频谱仪对运营商背景场强进行检测。 4、可疑作弊信号捕获：对一定频段的信号进行智能扫描，获取作弊可疑信号。支持设备自动捕获功能，也可通过人工设置信号信息对作弊信号进行捕获。 5、可疑作弊信号分析：提取可疑作弊信号的信息特征，并能够对可疑作弊信号进行包括频率、带宽、功率、时长、调制方式等信号特征的分析。 6、信号还原取证能力：侦测子模块通过模拟、数字FM/AM/FSK/LoRa 等多种解调技术，对捕获的可疑作弊信号的传输内容（文字、语音、视频、图像等形式)进行还原并存储，还原文件内容传输和保存时均进行加密。 7、数传信号还原:支持对数传类作弊信号的内容还原，包含采用 FSK、LoRa 等调制的数传作弊器材。语音信号还原:支持对语音类作弊信号的内容还原，包含广播电台、对讲机和语音作弊器材等。 8、工作模式：支持无人值守式侦测引导阻断工作模式；支持自动发现异常信号并引导阻断器对异常信号的阻断功能；可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集和自动引导阻断:支持平台远程管理。 9、作弊信号还原方式：采用多通道设计，支持信号实时侦测和对可疑作弊信号进行采集和还原取证，信号还原对侦测和阻断无影响:支持通过通道扩展，同时对多个作弊信号开展分析还原。 10、作弊信号信息上传：考场侦测设备应提供相关接口，将无线电作弊信号的特征信息（频率、类型、带宽、功率、时长、调制方式、发现时间、结束时间、所属考场等)和还原内容（文字、语音、视频、图像等形式)，实时上传至省端综合管理平台。 11、阻断指令下发：可根据可疑信号和作弊信号的特征，制定出相应的阻断策略，下发相应的阻断命令，引导无线电作弊信号阻断设备进行压制工作。 12、异常信号捕获：侦测子模块能实现对频率范围内的异常信号进行快速捕获，并实时显示捕捉信息，整套系统具备主流作弊设备实时还原能力，对语音作弊信号能进行实时监听。 13、背景学习：系统自动进行无线电频谱背景采集分析，并可存储多个无线电频谱背景模板供作弊信号分析使用。 14、背景频谱采集：侦测子模块支持对考场区域内常在背景信号进行综合扫描采集，建立考场系统工作的背景频谱。 15、液晶屏显示：侦测服务器自带液晶显示屏，可实时显示当前可疑信号信息。 16、系统管理功能：具有作弊信号查看、作弊系统全局统计展示、设备状态查看、根据设置的考试计划自动选择工作模式、集中控制和远程控制管理、与上级进行对接等功能。 17、考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理。 18、故障检测：支持运行过程中故障自动检测并实时反馈至管理平台。 19、数据上报：支持与考场级管理平台连接，支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理。 - 20、内置作弊防控侦测服务端软件自主可控(提供软件著作权证明材料) - 21、要求与校级作弊防控平台无缝对接，完全兼容统一。（提供平台兼容截图证明） 22.★实现与自治区国家教育考试综合管理平台作弊防控系统互联互通。(自开标后3日内进行平台测试，并出具上级互联互通报告，不响应视为无效投标)（投标人提供承诺函） | 1 | 台 |
| 29 | 侦测引导屏蔽终端 | 1、支持阻断频率范围：50MHz-5850MHz；支持侦测引导阻断响应时间≤600ms； 2、根据作弊信号特征调整阻断信号特征，点频阻断信号带宽满足：0.7倍作弊信号带宽≤阻断信号带宽≤5倍作弊信号带宽； 3、支持满足标准考场阻断效果，在6m×9m标准化考场空间内，信号强度≤-65dBm时，室内通透环境下，视周边基站远近，可有效屏蔽频率范围内全频段信号； 4、支持20路异常信号并发阻断，支持对移动、电信、联通的手机固定频段（2G、3G、4G、5G）和蓝牙、红外、WiFi（2.4G、5.2G、5.8G）信号的阻断，其中手机5G频段（2515-2675MHz、3300-3600MHz、4800-5000MHz）； 5、侦测引导阻断频率范围：阻断子模块可以跟侦测系统配套，针对无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具(作弊用橡皮擦、手表、格尺、看字笔、 眼镜探头等)非固定频段的任意数量的可疑信号采用引导阻断的方式，阻断频率范围30MHz~3000MHz； 6、内置网络交换模块RJ45网络接口，具有≥3个RJ45网络接口，可以实现正常的交换功能，作为交换机使用； 7、支持接收远程开关指令，单独或整体通道开启/关闭； 8、支持接收远程集中分组管理模式；支持根据平台设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 9、支持平台远程管理，对设备工作状态的查看和管理； 10、支持设备分组或独立配置手动或自动工作模式； 11、支持黑白名单管理，通过设置避免对考场周边军用、警用、航空，医疗等特殊用途的通讯的干扰； 12、支持用户根据考务工作需要设置考务通讯频点，不受干扰； 13、支持独立控制各屏蔽通道，可以有选择的开启/关闭任意屏蔽通道； 14、支持芯片温度传感监控功能，可远程监控设备的工作温度； 15、支持运行过程中对每个屏蔽通道故障自动检测并实时反馈至管理平台； 16支持将无线电阻断信号的情况（被阻断信号的频率、类型、内容等和阻断时间），实时上传至上级管理平台； 17、支持管理平台通过网络对设备固件进行远程批量升级； 18、支持根据使用需要设置上电后阻断模块默认开启/关闭； 19、具有状态指示灯，支持直观显示设备上电、网络连通情况；采用绝缘外壳,一体化内置定向天线阵列设计，支持壁挂等多种使用场景；绝缘外壳，无金属部件裸露，避免触电、烫伤等风险； 20、支持向SIP服务器注册，支持接收SIP服务器的统一管理。 21、符合《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》要求；提供采用无风扇设计。 22、内置作弊防控屏蔽终端嵌入式软件自主可控；（提供有效的证明材料） 23、提供电磁电容及设备的检查检验报告。 24、要求与校级作弊防控平台无缝对接，完全兼容统一；（提供平台兼容截图证明） 25.★实现与国家教育考试作弊防控平台及国家教育考试综合管理平台的互联互通。(自开标后3日内进行平台测试，并出具上级互联互通报告，不响应视为无效投标)（投标人提供承诺函） | 52 | 台 |
| 30 | 智能型手机探测门 | 1、安检门配备巡查摄像机，能够检测手机及智能设备，能排除人员正常着装上的金属纽扣、金属拉链、腰带、眼镜、磁性皮带扣、打火机、钥匙、硬币、磁铁、内衣等物品的干扰，对此类贴身日常物品不报警； 2、安检门自带前后显示屏，显示屏尺寸≥28英寸；安检门具有CPU处理器，采用Android系统； 3、安检门具有参数设置进行存储的能力，断电数据不丢失，可存储并查询报警信息，存储数据不少于 20000条； 4、安检门支持通过网络进行集中控制，具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能， 5、安检门要求能实现本地化维护与设置，现场使用人员可通过授权进行参数的设置和调试； 6、安检门应具有较高检测效率和较低误报率，被检人员携带手机（开机、关机、待机、移除SIM卡、移除电池、用铝箔包裹状态下），藏匿于帽子内、后腰部、大腿内侧、小腿内侧、脚踝内侧,通过安检门时，应能声光报警，手机检出率应不小于98%，应能够在屏幕显示物品大致所在位置，人员携机械手表、首饰、金属纽扣、钥匙、腰带、文具袋、钢尺、圆规等日常金属用品不报警，误报率应不大于5%；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告） 7、设备报警声音调及音量应可调节；能区别两台相邻金属门的报警；设备可根据被检测违禁物品的金属磁感应量的不同发出不同的音量和音调，设置最大声强时，音量应大于等于100dB；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告） 8、为保证考试期间多台设备工作稳定性，当多台设备按照间距15cm并排安置时，均能独立正常工作，且相互不干扰；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告） 9、设备应具备信息发布功能，设备显示屏应能够接收远程客户端发布的信息内容，内容包括但不限于图片，音频、视频、滚动字幕、实时监控画面。 10、当应报警物品进入探测区1s内，智能安检门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于1s。 11、为保证考试期间通行效率，设备应能够快速启动，从上电到可检测手机并发出声光报警时间应不超过5秒。 12、安检门智能安检门的电磁感应强度和大小应符合国家安全标准《通过式金属探测门通用技术规范》（GB 15210-2018）。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识检测报告） 13、安检门集成一体化巡查摄像机和摄像机拾音功能设计，支持支持人脸抓拍，人脸识别，可对接已有的网上巡查系统存储设备,实现考生过检的录像存储,并通过巡查系统将视频流实时上传到各级网上巡查平台。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》的要求。 14、安检门联网后，通过人数，异常报警人数，异常报警物品类型及部位数据，考生人脸抓拍数据，考生人脸识别验证结果等上传上报至自治区国家教育考试综合管理平台，对入场数据进行统计展示和分析。 15.屏幕显示：可在安检门液晶屏显示显示屏应可显示报警物品的种类、区位、报警抓拍照片、体温筛查结果、报警时间等信息 16.通讯接口检查：安检门应具有串口、USB口以及网线接口，应可与其它电子设备进行数据交换和管理。 | 2 | 台 |
| 31 | 机柜 | 根据现场情况定制（壁挂或落地） | 3 | 台 |
| 32 | 机柜 | 42U，600mm*800mm*2000mm | 1 | 台 |
| 33 | 线材线缆安装集成调试 | 含系统安装调试、运输、培训、互联互通等，国标电源线、六类网线、线槽、插排、配电箱、光纤、HDMI等以及辅材辅料均满足国产国标。 | 1 | 项 |

- 详细招标内容（详细参数）：

- 克拉玛依市第五中学标准化考场智能巡考系统建设项目

备注：

- 说明：1、以上清单中含标“★”为主要参数要求；（第5项中第16小项、第6项中第12小项、第7项中第17小项、第8项中第156小项、第10项中第42小项、第11项中第2小项、第12项中第17小项、第19项中第10小项、第25项中第31小项、第27项中第15小项、第28项中第22小项、第29项中第25小项）投标人需按招标人要求在合同签订3日内完成与市级及自治区级互联互通流畅测试，充分保证标准化考点系统的整体性和互联互通顺畅，确保国家教育考试各级各类考试顺利进行。

2.本项目为交钥匙工程，招标人不另支付任何额外费用；投标人自行考虑设备运输，技术施工，系统安装调试、运输、培训、互联互通等相关费用，并提供本项目所需的国标电源线、六类网线、线槽、插排、配电箱、光纤、音响线、HDMI等以及辅材辅料。

3.所有施工均不得影响使用方正常的教育教学秩序，施工时间只能在假期或者课外、夜间施工，施工人员必须按照招标人现有制度和规定做相关工作及施工计划，若违反招标人规章制度而影响工期的责任全部由中标方承担。

维修响应时间：1小时响应

核心产品：网上巡查视频安全存储平台

注：凡列入核心产品的，如供应商出现相同品牌，均被认定为一家投标人

说明：

（1）如果以上技术参数表述有某个特定品牌的规格型号，投标单位可参照该项

目的技术标准选择其他品牌产品替代，并做出说明，原则上不能降低投标产品性能。

（2）如果以上参数关于外观、功能或重量、尺寸（需现场定制或影响使用的情

况除外）的表述为某一品牌独有的，可不作为必须满足的条件，即不得以此项内容取消投标人投标资格。投标人应在投标文件中对此种情况做出说明。

- 带★为重要参数，为必须响应参数，不响应则视为无效投标。

第三篇  项目商务要求

一、交货期、地点、验收方式

（一）交货期

合同签订后20天内供货

（二）交货地点

克拉玛依市白碱滩区中兴路142号

(三)验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、质保3年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

7*24小时提供服务，接到用户报修电话后1小时内到达现场排除故障，不能当场排除的应在24小时内提供备用机，保障用户系统工作正常

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

项目完成一次性支付

五、履约保证金

（不收取）

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四篇  评审方法、响应文件无效条款和终止谈判活动条款

一、评审方法

### （一）评审方法定义

本项目采用最低评标价法。最低评标价法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

### （二）评审程序

评审工作由采购机构负责组织，具体评审事务由采购机构依法组建的谈判小组负责。

谈判小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。

1、资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查不合格的，将失去供应商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）；提供相关网站截图。 2.采购人或采购代理机构将通过信用网站等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （4）法律、行政法规规定的其他条件 | 面向中小企业 |

注：

- 投标人提供有效的三证合一营业执照（副本）复印件。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的，将按响应文件无效处理。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书及被授权人身份证明 | 法定代表人授权委托书及被授权人身份证明有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。如谈判过程中，采购需求发生实质性变化造成最终报价高于上次报价为有效报价；否则，报价为无效报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件第二篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足采购文件规定。 |

3、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组以书面形式（应当由谈判小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

评审委员会认为，排名在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可以取消该成交候选人资格，按顺序由排在后一位的成交候选人递补，以此类推。

5、推荐成交候选人名单。评审结果按投标报价由低到高顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

二、评审标准

### （一）评审因素

- 1.详见评分表。

说明：评审委员会认为，排名在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可以取消该成交候选人资格，按顺序由排在后一位的成交候选人递补，以此类推。

（二）报价政策性扣减（专门面向小微型企业的采购项目不进行报价政策性扣减）

1.参与采购活动的供应商为非联合体的，对小微型企业给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2、关于小微企业：

2.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2020〕46号）之规定，中小企业的标准为：

2.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.2依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2. 2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3按<关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知>（新财购 〔2022〕22号）之规定，中小微企业严格落实《通知》中预留份额要求。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

三、响应文件无效条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同

一合同项下的政府采购活动，上述投标人的投标均无效；

（三）为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标

人，再参加该招标项目的其他采购活动的；

（四）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（五）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（六）投标报价超出招标文件规定的采购预算的；

（七）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（八）投标文件未按照规定加密的。

（九）因投标人自身原因造成投标文件无法解密的。

（十一）因供应商自身原因造成响应文件无法解密的。

四、终止谈判活动条款

谈判小组评审时出现以下情况之一的，应予终止谈判活动：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的（技术复杂或者性质特殊项目除外）；

（二）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

终止谈判活动后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  供应商须知

一、供应商

### （一）合格供应商条件

合格供应商应完全符合采购文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对采购文件作出实质性响应。

### （二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致谈判被拒绝或评定为响应文件无效。

二、采购文件

采购文件是供应商编制响应文件的依据，是谈判小组评判依据和标准。采购文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）采购文件由邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；供应商须知；评审方法、评审标准、响应文件无效条款和终止谈判活动条款；合同主要条款、合同范本；响应文件格式等七部分组成。

（二）采购机构对采购文件所作的一切有效通知、修改、补充及澄清，都是采购文件的组成部分。修改和/或补充文件应在提交响应文件截止时间三日前发至新疆政府采购网，所有获取采购文件的供应商自行登录网站查阅，修改和/或补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

（三）本项目的采购文件、补遗文件（如果有）一律在新疆政府采购网网上发布，请各供应商注意浏览、下载。

三、响应文件

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。（编制上传响应文件与相应模块对应）

### （一）响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写，否则有可能影响谈判小组对响应文件的评审。

### （二）谈判有效期

谈判有效期为递交响应文件截止日期后九十天。

（三）响应文件的签署

1、响应文件采用电子文档。响应文件中应按照采购文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

2、若供应商对响应文件做必要修改或澄清，则应在修改或澄清处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

（四）报价

1、供应商应严格按照“响应文件格式”中“报价一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、谈判小组根据情况，可以逐一要求供应商二次或多次报价。如谈判过程中，采购需求发生实质性变化造成最终报价高于上次报价为有效报价；否则，报价为无效报价。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （五）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、谈判一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以谈判一览表为准；

2、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）响应文件的递交

1、响应文件须在响应文件提交截止时间前递交至指定地点。

2、供应商递交响应文件的地点：见邀请书。

3、逾期递交或未递交到指定地点的响应文件恕不接受。

四、谈判

（一）评审应当在采购文件中“邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）开标由采购机构主持，邀请采购人、供应商参加，财政部门和有关监督部

门可视情况派员现场监督。

（三）本次采用网上开标，供应商在线参加开标（不需到现场参加开标）。开标

前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评标结束，供应商须登录新疆政府采购平台并保持网络畅通，随时答复评标委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

（四）供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内（2026年7月1日上午 10:30-11:00）用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内（2026年7月1日上午 10:30-11:00）未按时解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。

五、确定成交供应商

（一）采购人或其授权的谈判小组应按照评审报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。

（二）如有供应商对评审结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、成交通知书

（一）采购人依法确定成交供应商后，采购机构以电子形式发出成交通知书。

（二）成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

七、关于质疑和投诉

### （一）质疑内容、时限、质疑书数量

1、供应商对采购文件如有异议，应在采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对中标结果有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购机构提出质疑。

4、质疑函应当包括下列内容：

4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2质疑项目的名称、编号；

4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.4事实依据；

4.5必要的法律依据；

4.6提出质疑的日期。

质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、质疑书数量：一式四份。

（质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载）

### （二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

### （三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对采购文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑时，未提供新的事实证据或法律依据；

1.4质疑人未参与所质疑的政府采购活动的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书数量不足的。

### （四）投诉

1、供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。

八、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标人响应文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标人响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在新疆政府采购网上公告，7个工作日内送至区政府采购管理办公室备案，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）采购文件、中标人的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在采购文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

第六篇  合同主要条款和格式合同

一、合同主要条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照采购文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照采购文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购购销合同（格式）

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 货物或服务要求

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 交货期、交货方式及交货地点（服务期限、服务方式）

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

- 付款方式

按用户需求书的要求

- 质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为X年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

- 安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理(合同双方一致同意提请克拉玛依区仲裁委员会仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼)。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式X份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日	签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：（此部分信息应当按照供应商开户许可证信息填写，保证后期资金支付准确）

银行帐号：

开 户 行：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）自查表

（二）三证合一营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）政府采购领域诚信承诺书

（五）法律、行政法规规定的其他条件

三、商务文件

（一）响应函（格式）

（二）中小企业声明函（格式）

（三）售后服务

四、技术文件

（一）技术参数响应/偏离表

（二）同类项目业绩介绍

五、其他文件

其他与项目有关的资料（结合评分表自附）

白碱滩区机关事务服务中心

响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

日期：     年  月   日

一、经济文件

（一）报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 总价（大写）： |  |
| 总价（小写）： |  |
| 备注： |  |

注：包含：包括产品及产品加工、运输装卸以及所必须的材料、劳务、机械设备等所涉及的费用、试穿调换、验收、售后服务、质保及相关劳务支出、利润、税金（包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费）保险及政策性规定的各项应有的全部费用。

供应商：(盖章)

法人代表或授权代表：(签字或盖章)

年  月  日

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 每一类货物均需填写，不要有遗漏 |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |  |  |  |  |  |  |

注：1)以上内容必须与《开标一览表》一致；

2)对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4)应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月

二、资格文件

（一）自查表

资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应文件无效！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。
 “必须满足的技术参数或服务标准”条款自查表

| 序号 | “必须满足的技术参数或服务标准”条款 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
| …… |  | 见响应文件（）页 |

注： 1.此表内容必须与响应文件中所介绍的内容一致。

（二）三证合一营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：    白碱滩区机关事务服务中心      （采购机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                        供应商法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

附:被授权人身份证正反面复印件。

（供应商公章）

年   月   日

（四）政府采购领域诚信承诺书

(单位名称或个人)，

统一社会信用代码（个人身份证号）是具备《政府采购法》第二十二条件的供应商，本单位在参加克拉玛依地区政府采购活动时，承诺如下：

（一）严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务。

（二）保证参加政府采购活动时所提供资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；我单位（个人）在参加政府采购活动前三年在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第五项所称重大违法记录。

（三）承诺本单位（个人）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（四）承诺本单位（个人）将按照信用管理要求，按照规定通过克拉玛依诚信网向社会公示信用信息。

（五）承诺本单位（个人）不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、价格欺诈、垄断和不正当竞争，守合同、重信用，维护经营者、消费者的合法权益。

（六）失信主体承诺本单位（个人）依法依规接受处罚、主动积极整改、不再触犯相关法律法规、今后全面做到履约守信等。

（七）承诺本单位（个人）同意将以上承诺上网公示。若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照信用管理相关规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到市公共信用信息管理系统平台，并予以公开。

单位名称或个人(公章或签名)

年   月   日

（五）法律、行政法规规定的其他条件

三、商务文件

（一）响  应  函

致：白碱滩区机关事务服务中心

根据贵方                项目的采购文件（编号        ），正式授权下述签字人                        （姓名和职务）代表供应商                                  供应商的名称），提交下述文件。

（1）响应函；

（2）服务承诺

（3）与此次投标有关的商务、技术文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们承担根据采购文件的规定，完成合同的责任和义务。

2、我们已详细审核全部采购文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

3、我们同意在供应商须知规定的截止日期起遵循本响应文件，并在供应商须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

4、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

5、我们完全理解贵方有权决定成交供应商。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：                            邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

供应商代表姓名：                   职务：

供应商联系电话：                   手机：

法定代表人（或授权代理人）签名：

日期：          年    月    日

（二）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称） 的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                  （标的名称），属于  工业     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为             （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                  （标的名称），属于   工业     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为        （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……（每一项货物的制造商都需要填写，自行添加行填写即可）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（三）售后服务（格式自定）

以下内容可参考

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购文件的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

四、技术文件

（一）技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 响应实际参数 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能复制采购需求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

（二）同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及 合同金额（万元） | 实施 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

五、其他

其他与项目有关的资料

（结束）