## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(10) | 合同中约定的其他项目
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除部分
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:陶粒墙拆除 2.拆除高度:3400mm 3.拆除砌体的截面尺寸:200mm 4.垃圾清运：人工运输至院内指定位置 |  | m3 | 6
2 | 011604001001 | 平面垫层、找平层层拆除 | 1.拆除部位:地面垫层拆除 2.找平层:水泥砂浆20厚 3.垫层:60厚混凝土 4.垃圾清运:人工运输至院内指定位置 |  | m2 | 158.24
3 | 011606001001 | 楼地面地胶拆除 | 1.拆除的基层类型:地面塑胶地板拆除 2.垃圾清运：人工运输至院内指定位置 |  | m2 | 158.24
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆20mm 2.垫层:30厚细石混凝土垫层 3.饰面材料种类:地砖 4.垃圾清运：人工运输至院内指定位置 |  | m2 | 158.24
5 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:18细木工板基层 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨骨架金属板饰面 3.垃圾清运:人工运输至院内指定位置 |  | m2 | 359.69
6 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:水泥砂浆20厚 3.垃圾清运:人工运输至院内指定位置 |  | m2 | 570.59
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:18细木工板基层 2.龙骨及饰面种类:金属龙骨、金属饰面板 3.垃圾清运:人工运输至院内指定位置 |  | m2 | 158.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011602002001 | 钢筋混凝土板拆除 | 1.构件名称:地面混凝土基层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm 3.垃圾清运:人工运输至院内指定位置 |  | m3 | 14.25
9 | 011602001001 | 混凝土垫层拆除 | 1.构件名称:地面混凝土垫层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm厚C30 3.垃圾清运:人工运输至院内指定位置 |  | m3 | 9.49
10 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:人工挖基坑 一、二类土 2.挖土深度:900mm 3.弃土运距:自行考虑 4.垃圾清运：人工运输至院内指定位置 |  | m3 | 31.31
11 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾、人工装车 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 78.67
新建部分
12 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚陶粒墙砌筑 2.砂浆强度等级:M10 |  | m3 | 3.4
13 | 010501006001 | 设备基础C30混凝土回填 | 1.构件规格:现拌混凝土回填 2.部位:设备基础 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 16
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400,Φ20带肋钢筋@200 |  | t | 1.253
15 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面净空尺寸:300*350mm 2.垫层材料种类、厚度:150mm 3.混凝土种类:现拌混凝土 4.混凝土强度等级:C30 |  | m | 73.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、水泥基自流平楼地面 厚5mm |  | m2 | 158.24
17 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm、2遍 3.反边高度:300mm |  | m2 | 172.99
18 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:厚度:60厚C15混凝土 |  | m2 | 158.24
19 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 158.24
20 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:PVC2.0mm透心 |  | m2 | 158.24
21 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm不锈钢 2.基层材料种类、规格:细木工板背底 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm镜面不锈钢 |  | m | 127.45
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 420.59
23 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*60mm方木龙骨@400mm 2.隔离层材料种类、规格:防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格、颜色:400*3100扣板墙面 |  | m2 | 420.59
24 | 011502006001 | 板内封闭条安装 | 1.名称：饰面板封内闭条安装 2.工作内容：包含阴角等（本色） 3.其他：满足图纸要求 |  | m | 509.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011302001001 | 吊顶天棚600*600mm铝方板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方形龙骨@600 3.面层材料品种、规格:1.2mm铝板600*600mm穿孔板孔径2.5mm,孔距5mm, 穿孔率16%. |  | m2 | 111.35
26 | 011302001002 | 软膜天花天棚 | 1.面层材料品种、规格:软膜天花 |  | m2 | 24
27 | 011302001003 | 石膏板天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨@400*600mm 3.基层材料种类、规格:18细木工板E0级 4.面层材料品种、规格:9.5防水石膏板 5.嵌缝材料种类:无纺布带双层错缝粘贴 6.防护材料种类:防火涂料三遍 |  | m2 | 31.28
28 | 011304001001 | 灯带(槽) | 1.轻钢龙骨骨架 2.18厚E0细木工板基层 3.9.5纸面石膏板面层 |  | m2 | 38.78
29 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚 2.腻子种类:821腻子 3.刮腻子要求:三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:环保乳胶漆三遍 |  | m2 | 33.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 011407001001 | 内墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:公共区域内墙面 3.腻子种类:详见图纸设计 4.刮腻子要求:三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆三遍 |  | m2 | 150
31 | 010801001001 | 医用钢门单开 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:镀锌钢板静电喷塑、表面烤漆处理；内填阻燃纸蜂窝 |  | 樘 | 1
32 | 010801001002 | 医用钢门双开 | 1.门代号及洞口尺寸:1500*2100mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:镀锌钢板静电喷塑、表面烤漆处理；内填阻燃纸蜂窝 |  | 樘 | 2
33 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.名称：门锁安装 2.内容：304不锈钢双曲型压把门锁，静音型伸缩门舌，表面抗指纹处理 |  | 套 | 3
34 | 011502001001 | 30+30mm不锈钢阳角1.2厚 | 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢阳角 |  | m | 28.8
35 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:320x200 |  | 个 | 4
36 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:400*320 |  | 个 | 3
37 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶地排风口 2.规格:500*500 |  | 个 | 2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费
2 | 011601006001 | 临时设施费
3 | 011601007001 | 文明施工费
4 | 011601008001 | 环境保护费
5 | 011601010001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | Ⅰ类 5℃ ≥平均气温＞ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ≥平均气温＞ -15℃：30%
6 | 011601010002 | 雨季施工增加费
7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
9 | 011601013001 | 二次搬运费
10 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
11 | 011601015001 | 既有建（构）筑物保护费
12 | 1 | 大型机械进出场及安拆费
12.1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆
13 | 2 | 施工排水、降水费
13.1
14 | 3 | 脚手架工程费
14.1 | 011701006001 | 满堂脚手架
15 | 4 | 垂直运输费
15.1
16 | 5 | 各类专业工程措施项目费
16.1 | 01B001 | 设备进出场地面防护
16.2 | 011702001001 | 基础
16.3 | 011702026001 | 电缆沟、地沟
16.4
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 措施项目清单综合单价分析表
措施项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑装饰工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中: 定额人工费
1 | 1 | 大型机械进出场及安拆费 |  | 项 | 1
011705001001 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:大型机械设备起重机 2.机械设备规格型号:20t | 台次 | 1
2 | 2 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
|  |  |  | 项 | 1
3 | 3 | 脚手架工程费 |  | 项 | 1
011701006001 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3.安全网的铺设。 4.拆除脚手架后材料的堆放。 | m2 | 158.24
4 | 4 | 垂直运输费 |  | 项 | 1
|  |  |  | 项 | 1
5 | 5 | 各类专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
01B001 | 01B001 | 设备进出场地面防护 | 1.钢板10mm厚地面满铺 2.地下室满堂钢支撑防护 | m2 | 126.92
011702001001 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:设备基础混凝土垫层、回填 | m2 | 15
011702026001 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型:净空尺寸300*350mm 2.沟截面:150mm厚 | m2 | 73.37
表—08