## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(10) | 合同中约定的其他项目
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
火灾报警
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型探测器 感烟 |  | 个 | 5
2 | 030904003001 | 手动报警控制按钮 | 1.名称:手动报警控制按钮（带对讲电话插孔） 2.安装方式:壁挂 |  | 个 | 3
3 | 030904003002 | 消火栓报警按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:壁挂 |  | 个 | 3
4 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶式扬声器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 6
5 | 030412004004 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.安装形式:壁挂 |  | 套 | 4
6 | 030412004005 | 双面复合疏散指示灯 | 1.名称:双面复合疏散指示灯 2.安装形式:吊杆式 |  | 套 | 3
7 | 030412004006 | 疏散出口灯 | 1.名称:疏散出口灯 2.安装形式:壁挂 |  | 套 | 2
8 | 030412004007 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.安装形式:吸顶 |  | 套 | 4
9 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
室内喷淋
10 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称；热镀锌型钢 2.规格；5*5 |  | kg | 50
11 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:吊顶喷头 |  | 个 | 16
12 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.压力试验及冲洗设计要求: |  | m | 51
13 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:末端试水装置 |  | 组 | 1
14 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 16
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费
2 | 011601006001 | 临时设施费
3 | 011601007001 | 文明施工费
4 | 011601008001 | 环境保护费
5 | 011601010001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | Ⅰ类 5℃ ≥平均气温＞ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ≥平均气温＞ -15℃：30%
6 | 011601010002 | 雨季施工增加费
7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
9 | 011601013001 | 二次搬运费
10 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
11 | 011601015001 | 既有建（构）筑物保护费
12 | 1 | 大型机械进出场及安拆费
12.1
13 | 2 | 施工排水、降水费
13.1
14 | 3 | 脚手架工程费
14.1
15 | 4 | 垂直运输费
15.1
16 | 5 | 各类专业工程措施项目费
16.1
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计