## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(10) | 合同中约定的其他项目
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除部分
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 |  | 套 | 19
2 | 011613001002 | 暗开关拆除 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 |  | 套 | 6
3 | 011613001003 | 暗插座拆除 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 |  | 套 | 20
4 | 01B002 | 管内配线拆除 | 1.管内配线拆除 |  | m | 300
强电部分
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AP1 3.规格:600*700*200 |  | 台 | 1
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 |  | 米 | 44
7 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:辐射警示灯 |  | 套 | 1
8 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:600*600mm |  | 套 | 19
9 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯开孔尺寸6.5CM |  | 套 | 16
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格: ≤16A |  | 个 | 24
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:16A插座 |  | 个 | 14
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 |  | 个 | 6
13 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 |  | 个 | 1
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:铁 3.规格:86*86 |  | 个 | 31
15 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:铝合防火金桥架 2.规格:300*200mm |  | m | 10
16 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑及托臂 |  | kg | 96.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明 |  | m | 350
18 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗 |  | m | 375
19 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽配管 2.规格:20 |  | m | 150
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:明 |  | m | 35
21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:暗 |  | m | 15
22 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽配管 2.规格:32 |  | m | 15
23 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:50 4.配置形式:暗 |  | m | 60
24 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 45
25 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 500
26 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 400
27 | 030411004003 | 配线 | 1.1*BVR-70平方黑色线 |  | m | 5
28 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*50+1*25 4.材质:铜芯 |  | m | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 |  | m | 50
30 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*95+1*50 4.材质:铜芯 |  | m | 10
31 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*120+1*70 4.材质:铜芯 |  | m | 20
32 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:WDZ-YJY-5*16 |  | m | 100
33 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:YJV4*50+1*35 |  | m | 50
34 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:4*120+1*70热缩终端 |  | 个 | 6
35 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆防火桥架 2.规格:200*100 3.材质:铝合金 |  | m | 50
36 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:5*16热缩终端 |  | 个 | 3
37 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:50 4.材质、类型:热缩 |  | 个 | 6
38 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:6 4.材质、类型:干包 |  | 个 | 2
39 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:95 4.材质、类型:热缩 |  | 个 | 2
40 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:120 4.材质、类型:热缩 |  | 个 | 2
41 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:紧急关闭按钮 |  | 个 | 3
42 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地端子板 |  | 块 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁 |  | 个 | 50
44 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
45 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:双电源调试 |  | 系统 | 1
弱电部分
46 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:18U落地网络机柜 |  | 台 | 1
47 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:2.8毫米POE全彩半球摄像机 |  | 台 | 8
48 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:32路四盘位双网卡硬盘录像机 |  | 台 | 1
49 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:8T监控硬盘 |  | 台 | 1
50 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:铁明装 |  | 个 | 6
51 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双口信息点 2.材质:含18个模块 3.安装方式:距地0.5米安装 |  | 个 | 6
52 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:六类网线 |  | m | 800
53 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:六类水晶头 |  | 条 | 20
54 | 030502011001 | 跳线架 | 1.名称:110配线架 |  | 个 | 1
55 | 030408004001 | 电缆槽盒 | 1.名称:铝合金线槽120*50 |  | m | 14
56 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:12芯ODF架 |  | 个 | 4
57 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:12芯室外单模光纤 |  | m | 600
58 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:25对室外大对数 |  | m | 100
59 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24口配线架（六类） |  | 个 | 3
60 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:理线器 |  | 个 | 4
61 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:收发器单模单纤 |  | 台 | 1
62 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 2
63 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:音响线 |  | m | 200
64 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:华为S5735S-L8T4S-QA2 |  | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:网络交换机华为S5735S-L24ST4X-A3 |  | 台 | 1
66 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:网络交换机华为S5735S-L24ST4X-QA2 |  | 台 | 1
67 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:广播音箱安装及调试 2.材质:HIVI 3.规格: 4.安装方式:吸顶 |  | 台 | 8
68 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:广播功放 2.材质:HIVI 3.规格: 4.安装方式: |  | 台 | 1
69 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿广播支线 2.材质:RVV-2*1.0 |  | m | 200
70 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:监控系统调试 |  | 系统 | 1
71 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.网络系统系统联调 |  | 系统 | 1
72 | 030506002001 | 扩声系统调试 | 1.背景音乐系统调试 |  | 台 | 1
73 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:测试 4对双绞线缆 |  | 链路 | 10
74 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:测试 光纤 |  | 芯 | 96
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费
2 | 011601006001 | 临时设施费
3 | 011601007001 | 文明施工费
4 | 011601008001 | 环境保护费
5 | 011601010001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | Ⅰ类 5℃ ≥平均气温＞ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ≥平均气温＞ -15℃：30%
6 | 011601010002 | 雨季施工增加费
7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
9 | 011601013001 | 二次搬运费
10 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
11 | 011601015001 | 既有建（构）筑物保护费
12 | 1 | 大型机械进出场及安拆费
12.1
13 | 2 | 施工排水、降水费
13.1
14 | 3 | 脚手架工程费
14.1
15 | 4 | 垂直运输费
15.1
16 | 5 | 各类专业工程措施项目费
16.1
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：放疗楼一层A3直线加速器机房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计