亚信工程管理（云南）有限公司                                                           招标文件

昭通市中医医院团结路口腔门诊、望海口腔门诊口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等医疗设备采购
项目编号：ZTZC2026-G1-00542-YXGC-0008
招 标 文 件
采   购   人：昭通市中医医院
采购代理机构：亚信工程管理（云南）有限公司
日        期：2026年6月
目 录
3第一章  招标公告


3一、项目基本情况


3二、投标人的资格要求


5三、获取招标文件


6四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


6五、公告期限


6六、其他补充事宜


6七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


8第二章  投标人须知


8投标人须知前附表


121、总则


132、招标文件


143、投标文件


164、投标


165、开标


176、资格审查


177、评标


188、中标和合同


199、询问与答复


1910、质疑接收、回复


2011、纪律和监督


2112、需要补充的其他内容


22第三章  资格审查


24第四章  评标办法（综合评分法）


35第五章  合同条款及格式


36第一节  政府采购合同协议书


42第二节  政府采购合同通用条款


52第三节  政府采购合同专用条款


57第六章  招标内容及要求


66第七章  投标文件格式


66

资格审查部分

67附件一、具有独立承担民事责任的能力


67附件二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


67附件三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


67附件四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


68附件五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录


69附件六、其他


70

商务技术部分

72附件一、开标一览表


73附件二、投标函


74附件三、法定代表人（单位负责人）身份证明书


75附件四、授权委托书


76附件五、投标人基本情况表


77附件六、投标保证金


78附件七、商务条款偏离表和技术规格偏离表


80附件八、分项报价表


81附件九、商务部分


82附件十、类似项目业绩表


83附件十一、其他资料


84附件十二、投标人承诺



 

第一章  招标公告

昭通市中医医院团结路口腔门诊、望海口腔门诊口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等医疗设备采购招标公告
项目概况
昭通市中医医院团结路口腔门诊、望海口腔门诊口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等医疗设备采购的潜在投标人应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年07月03日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：ZTZC2026-G1-00542-YXGC-0008。
2、项目名称：昭通市中医医院团结路口腔门诊、望海口腔门诊口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等医疗设备采购。
3、预算金额：¥53.27万元。

4、最高限价：¥53.27万元。
5、采购需求：
	序号
	是否允许进口
	设备名称
	数量
	计量单位
	交货地点

	1
	否
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	1
	台
	采购人指定地点

	2
	否
	牙科种植机
	1
	台
	

	3
	否
	超声骨组织手术设备
	1
	台
	

	4
	否
	牙科综合治疗椅
	1
	台
	


6、合同履行期限：自合同签订之日起45日历天内交货，交货完成后15日历天内完成安装、调试、验收等工作。
7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不划分标段。
二、投标人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一：

①提供2024年或2025年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年06月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且没有政府采购严重违法失信行为记录。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
3.2本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：2026年06月12日至2026年06月18日，每天上午06时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分。
2、地点：投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。
3、方式：

（一）凡有意参加投标谈判者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html云南壹证通CA 可支持线上、线下两种办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628。（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择办理。

（二）数字证书（CA）申领完成之后进入政府采购云平台，企业账号与数字证书（CA）进行绑定，凭企业数字证书（CA）进行项目报名及免费下载招标文件。

（三）按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标投标资格。

（四）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线400-004-0628（紧急办理可拨：19988166369）。
4、售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年07月03日14时30分（北京时间）。
2、地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。开标地点：“政采云”平台开标大厅。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1、开标方式：网上远程开标。
2、本次招标公告在云南省政府采购网（网址：http：//www.yngp.com/）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
3、本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：昭通市中医医院
地址：昭阳区团结路西延长线26号

联系方式：0870-2245050
2、采购代理机构信息

名 称：亚信工程管理（云南）有限公司
地址：云南省昭通市昭阳区二环东路(瓦窑河)凡舍小院141号
联系方式：19187653317
3、项目联系方式

项目联系人：曾崇娇

电话：19187653317
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名称：昭通市中医医院

地址：昭阳区团结路西延长线26号
联系方式：0870-2245050

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：亚信工程管理（云南）有限公司

地址：云南省昭通市昭阳区二环东路(瓦窑河)凡舍小院141号
联系人：曾崇娇
联系电话：19187653317

	1.1.4
	项目名称
	昭通市中医医院团结路口腔门诊、望海口腔门诊口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等医疗设备采购

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《招标内容及要求》的具体内容

	1.3.2
	交货期、质保期
	交货期：自合同签订之日起45日历天内交货，交货完成后15日历天内完成安装、调试、验收等工作。
质保期：不少于采购标的质保时间要求（详见第六章）。

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：昭通市中医医院指定地点
交货方式：现场交货

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：/。

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织

□组织，考察时间：      年   月   日（在招标文件提供期限截止后，开标前）

        考察集中地点：                 

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	（1）本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、中标服务费等所需全部费用。

（2）投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（3）中标服务费：按差额定率累进法，根据下表计算标准计算以中标单位中标合同金额为计算基数，按货物类收费标准的80%计算后向亚信工程管理（云南）有限公司交纳中标服务费。签订采购合同时，中标单位应向采购人出示中标通知书原件，并经采购人和采购代理机构确认后方可签订采购合同。

服务类型

费率

中标金额（万元）
货物招标

服务招标

工程招标

100以下

1.5%

1.5%

1.5%

100-500

1.1%

0.8%

0.7%

500-1000

0.8%

0.45%

0.55%

1000-5000

0.5%

0.25%

0.35%

5000-10000

0.25%

0.1%

0.2%

10000-100000

0.05%

0.05%

0.05%

1000000以上

0.01%

0.01%

0.01%



	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。

	3.4.1
	投标保证金
	该项目不收取投标保证金

	3.5.2
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	投标文件所附证书证件要求：原件扫描件

投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章

	3.5.3
	电子投标文件的编制要求
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如投标文件提交的电子标书不满足招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理；

（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	（1）投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示； 

（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目招标公告附件； 

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。 

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为    5人及以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1-3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介

公告期限：3个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式：    等非现金形式提交；

履约保证金的金额：      。
☑不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

（1）投标人应未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）；

（2）采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

	12.5
	补充2
	根据《政府采购进口产品管理办法》第十五条规定，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	12.6
	核心产品
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备


1、总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金情况

1.2.1资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察
1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）招标内容及要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

本项目不收取投标保证金。

3.5投标文件的编制
3.5.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

3.5.3电子投标文件的编制要求见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4、投标

4.1 投标文件加密要求

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密和递交。

5、开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

5.3 开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持。

（2）开标：顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。

（3）唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（4）开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

5.4 开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7、评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3评标

7.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8、中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。
8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在合同签订前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9、询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10、质疑接收、回复

10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：亚信工程管理（云南）有限公司业务三部项目九组。

联系电话：15750253009
通讯地址：云南省昭通市昭阳区二环东路(瓦窑河)凡舍小院141号

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复

采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11、纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

（1）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定编制采购需求；

（2）采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）在规定时间内确定中标人；

（4）不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

12、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人（和/或）采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：采购人（和/或）采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

	审查内容
	评审因素
	评审标准

	资格审查标准
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2024年或2025年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注） ，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年6月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。

	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无。

	
	本项目的特定资格要求
	1、投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
2、本项目不接受联合体投标。


第四章  评标办法（综合评分法）

一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。
二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

（三）对投标文件进行比较和评价。

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

（一）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（二）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

（三）任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（四）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（五）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

（六）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（七）评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

（八）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

（一）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

（二）全面分析，综合评审。

（三）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。
 （一）符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
1、符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	投标文件签署、盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置盖电子签章、签字

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	交货期、质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	投标内容
	投标人提供的货物无实质性遗漏

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


（二）澄清有关问题

1、投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（总价或单价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）商务和技术评估、综合比较与评价

1、同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2、小微企业优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件货物的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定执行。
3、监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合条件的监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4、残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5、节能产品及环境标志产品政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

6、综合评分方式
	评分因素
	权重
	分值分配

	投标报价
	0.30
	30分

	产品技术参数
	0.40
	40分

	商务部分
	0.30
	30分

	合计
	1.00
	100分


具体商务技术评审细则如下：

	审查内容
	评审因素
	评审标准

	商务技术评审标准
	F1-投标报价评审

（满分30分）
	根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。

（1）算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

（2）政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策

若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

（3）评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

（4）得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	
	F2-产品技术参数评审

（满分40分）
	评审因素：

评委将综合考虑投标人投标产品的技术性能、可靠性、稳定性、产品的操作性、维护性以及对招标文件的响应程度等因素综合打分；
（1）（满分30分）投标人所投产品重要技术参数全部满足招标文件要求的得30分，投标产品每出现一项重要技术参数不满足招标文件要求的，扣3分，扣完为止，标注“★”为重要技术参数；

（2）（满分10分）投标人所投产品一般技术参数全部满足招标文件要求的得10分，投标产品每出现一项一般技术参数不满足招标文件要求的扣1分，扣完为止,非“★”为一般技术参数。

注：

1.计算得分后四舍五入，保留2位小数。所投产品技术参数所指招标文件第六章《招标内容及要求》中的“（三）采购标的需求及技术要求”。

2.投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明或招标文件规定的其他证明材料等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。第六章《招标内容及要求》标注“★”为重要技术参数，未带“★”为一般技术参数；

	
	F3-商务部分评审

（满分30分）
	1.售后服务承诺（满分10分）

①投标人的售后服务承诺完全合理、针对性强，质保期优于招标文件要求，能完全满足本项目实际要求且有具体的违约责任承诺及保障措施阐述详细的得10分；

②投标人的售后服务承诺合理、针对性较强，能满足本项目实际要求且有较具体的违约责任承诺及保障措施阐述较详细的得7分；

③投标人的售后服务承诺较合理、有一定针对性，能基本满足本项目实际要求，有一定的违约责任承诺及保障措施的得5分；

④投标人的售后服务承诺不清晰、针对性弱，违约责任承诺及保障措施阐述不够清晰的得3分；

⑤投标人的售后服务承诺不合理、无针对性，违约责任承诺及保障措施阐述不清晰的得1分；
⑥未对售后服务承诺做任何说明的不得分。

2.供货计划及安装、验收方案（满分10分）

①供货计划清晰明了、安装、验收方案完善有保障、供货时间安排合理，并在管理制度、项目组织实施方案、服务计划、保证措施的科学性、合理性、规范性和可操作性等能较好满足使用方要求，得10分；

②供货计划具体、安装、验收方案及供货时间等能基本满足使用方要求，管理制度、项目组织实施方案、服务计划、保证措施科学、合理、规范，得7分；

③供货计划、安装、验收方案及供货时间等合理性及可行性较差，管理制度、项目组织实施方案、服务计划、保证措施的针对性较差的，得5分；

④供货计划、安装、验收方案及供货时间等合理性及可行性较差，管理制度、项目组织实施方案、服务计划、保证措施的无针对性的，得3分；
⑤供货计划、安装、验收方案及供货时间等不合理及可行性难以实现的，管理制度、项目组织实施方案、服务计划、保证措施的无针对性的，得1分；
⑥未提供供货计划及安装、验收方案的，不得分。

3.培训计划（满分5分）

①投标人的培训计划合理、全面，针对性强，完全满足本项目实际要求的，得5分；

②投标人的培训计划较合理，针对性较强，满足本项目实际要求的，得4分；
③投标人的培训计划基本合理，有一定针对性，基本满足本项目实际要求的，得3分；

④投标人的培训计划不够合理，针对性弱，难以满足本项目实际要求的，得2分；
⑤投标人的培训计划不合理、不全面，无针对性，无法满足本项目实际要求的，得1分；

⑥未对培训计划做任何说明的，不得分。

4.质量承诺及保证措施（满分5分）

①质量承诺及保证措施具体、详细且完全满足招标文件要求，有具体的违约责任承诺且针对性强，对货物质量及安装工作质量有具体、详细阐述的，得5分；

②质量承诺及保证措施较具体且满足招标文件要求，有较具体的违约责任承诺且针对性较强，对货物质量及安装工作质量有较具体、较详细阐述的，得4分；
③质量承诺及保证措施基本得当且基本满足招标文件要求，有一定的违约责任承诺且有一定针对性，对货物质量及安装工作质量有一定阐述的，得3分；
④质量承诺及保证措施不够具体且难以满足招标文件要求，违约责任承诺不够具体且针对性弱，对货物质量及安装工作质量阐述不够清晰的，得2分；

⑤质量承诺及保证措施不具体且无法满足招标文件要求，违约责任承诺不具体且无针对性，对货物质量及安装工作质量无阐述的，得1分；

⑥未提供质量承诺及保证措施的，不得分。


（四）得分汇总

1、评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2、除投标价格得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3、统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外（保留小数点后两位）。

4、得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，优先采购节能环保产品。
若不存在节能环保产品参与投标，按F2-产品技术参数评审得分由高到低的顺序排列，依次类推。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
第五章  合同条款及格式

说明：合同格式及内容仅供参考，最终以招标人与中标人协商签订的合同为准。
政府采购货物买卖合同

项目编号：                
项目名称：昭通市中医医院团结路口腔门诊、望海口腔门诊口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等医疗设备采购     

合同编号：                                  
甲    方：         昭通市中医医院       
乙    方：                                 

签订时间：            年     月     日      
第一节  政府采购合同协议书
甲方（全称）：  昭通市中医医院     
乙方（全称）：                     
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1、项目信息

（1）采购项目名称：昭通市中医医院团结路口腔门诊、望海口腔门诊口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等医疗设备采购     

采购项目编号：              
（2）采购计划编号：              
（3）项目内容：

	序号
	产品名称
	规格型号
	生产制造商名称、国别
	数量
	单位
	单价（元）
	总金额

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：


注：产品品牌、型号、价格等信息需由甲乙双方完全确认。

（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                   (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

      本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是   (否

      若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

      中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

      中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是    (否
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：(是    (否

（10）是否涉及节能产品：(是   (否

      是否涉及环境标志产品：(是   (否

      是否涉及绿色产品：(是   (否 

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2、合同金额

（1）合同金额小写：¥                                 
             大写：人民币                          

注：包括但不限于设备款、运费、增值税、商检费、保险、安装调试及售后服务所产生的一切费用。

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(分期付款：

（1）付款方式。第一阶段：本合同签订生效，所有设备安装调试验收合格并收到乙方正式发票等资料后一个月内支付合同总价的30%；第二阶段：所有设备验收合格满半年后且无质量等问题支付合同总价的60%；第三阶段：所有设备验收合格满一年后支付合同总价的5%；第四阶段：剩余合同总价的5%，所有设备质保到期后一次付清。（具体以甲乙双方合同谈判商定为准）。

（2）乙方合同货款的唯一有效收款账户信息为：

户    名：                         
开 户 行：                       

银行帐号：                         
（3）甲方支付的所有款项，均应以收到乙方开具的正式发票为前提。

3、合同履行

（1）交货时间：自合同签订之日起    日内。
（2）履约地点：昭通市中医医院（昭阳区团结路西延线26号）。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

（4）分期履行要求：根据甲方要求进行供货并完成安装、调试、培训等工作，乙方向甲方交验设备时，应同时提供该设备符合国家标准且甲方认可的第三方检验报告，检测费用由乙方承担；对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担）。

4、合同验收

（1）验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

验收主体：昭通市中医医院（昭阳区团结路西延线26号）。
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是  (否

验收组织的其他事项：无
（2）履约验收时间：供货完成后一个月内完成验收工作。 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                   (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：①设备由乙方负责完好的运输到甲方指定交货地点，并承担相应的运输费、保险费、装卸费等；②甲、乙双方共同对设备进行开箱检验，若发现设备出现数量、外观等问题，乙方需在7天内，进行补足或退、换货等处理措施。若在该期限内，乙方不能按照甲方要求交付设备，视为乙方违约，甲方有权拒收或单方面解除本合同，同时可要求乙方承担相应的违约责任；③交付设备首先应符合国家相应的技术标准要求，其次还应符合甲方的具体技术要求，双方在共同验收合格后，应在“验收报告”上签字确认。
（5）履约验收的内容：满足国家、相关行业标准，进行产品外观检查验收、数量验收、质量验收、完成项目现场交付工作。①检查产品内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。②检查货物外表有无残损、锈蚀、碰伤等。③以供货合同和装箱单为依据，检查产品的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。④对不符合验收要求的货物，甲方有权拒绝签收并要求更换符合要求的产品。
（6）履约验收标准：验收以采购合同、招标文件、投标文件及其相关补充文件、国家或行业相关标准等为验收的主要依据。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。

5、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。招标文件、投标文件、中标通知书、技术谈判承诺书等与本合同是不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
7、合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： XXXX 年  XX  月  XX  日

合同订立地点： 昭通市中医医院 
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	昭通市中医医院
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	昭通市昭阳区团结路西段26号
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	0870-2245050
	联系电话
	

	通信地址
	昭通市昭阳区团结路西段26号
	通信地址
	

	邮政编码
	657000
	邮政编码
	

	电子邮箱
	/
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	12532100431546670Y
	统一社会信用代码
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节  政府采购合同通用条款

1、定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2、合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3、履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4、甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5、乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6、合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7、货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8、质量标准和保证

8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9、权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10、知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11、保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12、合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13、履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14、售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15、违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16、合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17、合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18、不可抗力

18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19、解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过诉讼的方式解决争议。

19.5如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20、政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21、法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22、通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23、合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节  政府采购合同专用条款

	第二节  第 1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节  第 1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节  第 4.4 款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	验收后30日内

	第二节  第 4.6 款
	约定甲方承担的 其他义务和责任
	货物到达甲方指定交货地点后，甲方负责组织人员对货物进行验收，并按约定出具《验收报告》，但该《验收报告》不代表最终质量认可。



	第二节  第 5.4 款
	约定乙方承担的 其他义务和责任
	1、乙方负责提供产品和制造商的信息并确保所提供信息的真实性和准确性。

2、乙方须确保货物的安全性及合法性，应提供设备的出厂检验报告、检验合格证及配置、装箱单、出口检验检疫证明等，并保证所有手续皆符合国家有关政策法规的规定。

3、乙方须做好设备的安装、调试及约定的售后、质保服务工作。

4、由于甲方场地准备不及时或不符合条件所引起的延迟交货，乙方不承担延迟履行的违约责任。



	第二节  第 6.1 款
	履行合同义务的顺序包装特殊要求
	无

	第二节  第 7.1 款
	指定现场
	采购人指定地点

	第二节  第 7.2 款
	运输特殊要求
	无

	第二节  第 7.3 款
	保险要求
	有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

	第二节  第8.2（1）项
	质量保证期
	XX年（具体为：XXX）

	第二节  第 8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	7日内

	第二节  第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节  第 12.2 款
	合同价款支付时间
	第一阶段：本合同签订生效，所有设备安装调试验收合格并收到乙方正式发票等资料后一个月内支付合同总价的30%；第二阶段：所有设备验收合格满半年后且无质量等问题支付合同总价的60%；第三阶段：所有设备验收合格满一年后支付合同总价的5%；第四阶段：剩余合同总价的5%，所有设备质保到期后一次付清。甲方支付的所有款项，均应以收到乙方开具的正式发票为前提（具体以甲乙双方合同谈判商定为准）。



	第二节  第 13.2 款
	履约保证金不予退还的情形
	无

	第二节  第 13.3 款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	无

	第二节  第 14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	1、乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2、如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责更换新设备，所产生的一切费用由乙方负担，依据本条经更换的设备质保期自更换完成，交付并验收合格后重新起算。



	第二节  第 14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节  第 14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1、乙方提供所签订的XXX 等设备为期X年的质保期，其余设备为期X年的质保期。质保期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，质保期内，乙方为相应设备更换零配件及安排工程师维修不向甲方收取任何费用。

2、乙方在接到甲方人员报修时应及时处理，一般故障由乙方专业工程师通过电话指导的方式，指导甲方人员进行排除和修复；如属重大故障或甲方认为需要现场处理的，乙方应派工程师到现场进行修复，时间为2小时内响应，24小时内到达现场，72小时内完成维修并保证甲方设备恢复正常使用；乙方接到甲方通知后，如未在约定时间内答复或者进行维修的，甲方可自行组织维修，由此产生的费用均由乙方承担。

3、乙方提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质保期届满，若设备需维修、保养，乙方应以最优惠且低于市场价的价格向甲方提供服务，若需更换配件等，双方可协商签订新的协议。



	第二节  第 15.1 款
	修理、重作、更换相关具体规定
	1、若发现设备出现数量、外观、质量等问题，乙方应在7天内进行补足或退、换货等处理。乙方如在约定时间内不能及时解决，由此所造成的全部损失由乙方承担。

2、质保期届满后，若设备需维修、保养等，乙方应以最优惠且低于市场价的价格向甲方提供服务，甲方只支付材料成本费，乙方应免除维修工时费等费用。



	第二节  第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1、若乙方因货物不能按合同约定时间交付，应提前5天向甲方提供延迟交货情况的书面说明并经甲方同意，否则视为乙方违约，乙方须承担违约责任并承担因此给甲方造成的一切损失。

2、乙方若出现货物逾期交付，且逾期时间在30天以内的，乙方应按逾期货物中标金额每天1%向甲方支付违约金。

3、乙方货物逾期交付超过30天，且逾期货物在合同总价30%以内的，甲方有权终止逾期货物供货，乙方应向甲方支付逾期货物中标金额20%的违约金；

4、乙方货物逾期交付超过30天，且逾期货物超过合同总价30%，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

	第二节  第 15.3 款
	逾期付款利息
	无

	第二节  第15.4 款
	其他违约责任
	1、甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款项的，由甲方向乙方支付合同总价1%的违约金。甲方未按照合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额1‰的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的1%。
2、乙方所交付的设备品种、规格、型号不符合合同约定的，甲方有权拒收，若乙方未在甲方拒收之日起七日内更换补齐的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

3、在乙方承诺的质保期内,若设备出现质量问题，经乙方更换后设备仍不能达到合同约定质量标准的，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并向甲方支付单项设备中标金额20%的违约金，同时赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4、乙方未履行本合同约定的义务或违反响应文件/投标文件中相关承诺的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，乙方仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方任何一项违约责任的，并不表明甲方放弃追究乙方该项责任或其他违约责任。

6、若乙方未能在约定的时间提供服务（维护、质保、指导或培训等），甲方有权寻找第三方代替乙方履行，所产生的费用由乙方承担，甲方有权从合同尾款中扣除相关费用，不足部分，甲方有权要求乙方补齐。

	第二节  第19.2款
	解决争议的方法
	1、甲乙双方在本合同履行过程中若发生争议，应先友好协商，协商不成时，任何一方均有权向云南省昭通市昭阳区人民法院提起诉讼。

2、因诉讼产生的包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保全费、公证费、鉴定费、评估费均由违约方承担。

	第二节  第 23.1 款
	其他专用条款
	1、甲、乙双方中的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同所约定的义务时，应及时向对方书面告知不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失。

2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，若补充协议与本合同具有冲突之处，以补充协议为准。


第六章  采购内容及要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：满足医院各使用科室设备的配置技术需求。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人所投产品为小型或微型企业制造的，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，招标人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定执行。

（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）节能环保政策：按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》等有关法律法规的规定执行。

采购标的需求及技术要求
     采购需求
	序号
	是否接受进口
	设备名称
	数量
	计量单位
	质保期

	1
	否
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	1
	台
	不少于5年

	2
	否
	牙科种植机
	1
	台
	不少于1年

	3
	否
	超声骨组织手术设备
	1
	台
	不少于1年

	4
	否
	牙科综合治疗椅
	1
	台
	不少于3年


技术需求
	序号
	设备名称
	技术参数说明

	1
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	一、设备功能需求

1.1 用于口腔疾病的诊断。具有数字全景成像、头颅成像、3D成像、模型扫描功能，具有临床观察软件、图像后处理功能。

★1.2 拍摄模式：具有CT、全景、头颅正/侧位、TMJ、小牙片和局部CT独立拍摄模式，非CT切出断层或融合数据。

1.3 提供工作站一套。
二、硬件要求
2.1 X射线球管技术参数

2.1.1 CBCT曝光方式：CBCT扫描为脉冲曝光

2.1.2 射线管最大电流：≥10mA，电流值可调，步进值≤0.5mA

2.1.3 射线管最大电压：≥100kV，电压值可调，步进值≤1kV

2.1.4 焦点尺寸：CT：≤0.5mm×0.5mm；口内摄影：≤0.4mm×0.4mm
★2.1.5 口内摄影电流：≥7mA
2.1.6 口内摄影电压：≥65kV
2.2 射源装置参数

2.2.1 曝光时间：CT≤16s

2.2.2 球管热容量：≥360kJ

2.3 探测器技术参数

2.3.1 探测器数量：≥2，要求在全景拍摄和CT扫描模式探测器自动切换，无需手动拆装，拍摄头侧时不需要拆卸平板探测器

2.3.2 CT探测器类型：金属氧化物TFT平板探测器

2.3.3 CT探测器面积：≥15.36cm×15.36cm

2.3.4 CT探测器像素尺寸：≤100μm

2.3.5 正/侧位探测器尺寸：≥23cm×0.7cm

2.3.6 正/侧位探测器像素尺寸：≤100μm

2.4 图像性能

★2.4.1 CT有效成像视野：≥16cm×10cm(Φ×H)，要求一次拍摄成像，非融合数据。

2.4.2 局部CT成像视野：≤5×8cm(Φ×H)

2.4.3 一次拍摄最大DICOM张数：≥1100张

2.4.4 灰阶：≥16bit

2.4.5 最小体素尺寸：≤41μm

2.4.6 全景图像高度：≥10.9cm

2.4.7 侧位成像宽度：≥240mm

2.4.8 侧位成像高度：≥195mm

★2.4.9 CT成像空间分辨率：≥2.8lp/mm

★2.4.10 全景成像空间分辨率：≥3.1lp/mm

2.5 整机性能

★2.5.1 立柱升降行程：≥730mm，方便不同人群拍摄

2.5.2 保护装置：具备行程自动保护装置

2.5.3 底座：要求U型底座，非X型底座，方便轮椅进入

2.5.4 输入功率：≤1600W
三、软件要求
3.1 软件数量：提供数字化影像浏览软件1套，正畸分析系统1套，配套对应设备软件，且终身免费升级。

3.2 影像算法：具备自研影像降噪技术和去伪影算法。

3.3 测量：支持距离测量、多线段测量和曲线测量、角度测量、直方图统计、面积测量，测量方案可选择保存，下次打开该患者影像时可自动加载。

3.4 感兴趣区域：具有垂直裁切、曲线裁切等裁切方式。

3.5 多平面重建：支持任意位置、任意方向观察患者切片影像。

3.6 三维显示：三维视图支持VR(容积漫游成像）MIP（最大密度投影）两种显示模式。

3.7 三维全景：可实现全景影像三维化展示，拖动全景观察窗口，可联动展示对应区域的轴状面、矢状面、冠状面影像。

3.8 智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管，并且可设置神经管模型颜色及半径，还可设置神经管碰撞检测阈值，生成的神经管模型可在二维视图及三维视图中显示。

3.9 定向观察：可在三维视图中以任意一点为中心，围绕该点做360度定向旋转观察，帮助进行牙体及组织的位置关系判断。

3.10 颞颌关节：具有CBCT独立颞颌关节观察模块，可自动定位双侧颞颌关节位置，呈现左右颞颌关节2D、3D影像，提供多角度切片观察。

★3.11 虚拟种植：提供丰富的种植体库，添加的种植体可自动带出牙冠，且支持调整牙冠大小和角度，可显示个性化基台的高度和角度。

3.12 骨密度测量：支持种植体周围骨密度测量，并可显示骨密度D1-D4分类。

3.13 三维头模定向：在种植体观察界面具有三维头模定向功能，用于确定植体旋转时的位置朝向。

3.14 种植体库：可升级种植体库，植体品牌无数量限制，依据医院需求添加所需要的品牌、系列种植体模型。

3.15 智能气道分析：可分段量化气道容积、面积数据，可自动显示气道狭窄范围，计算最小横截面面积。

★3.16 三维正畸：预设三维正畸模块，可在3D视图中进行标志点标记，并可在轴失冠视图中进行微调，可导出三维头影测量分析报告。

3.17 虚拟内窥镜：可实现神经管、气道、根管等结构的内部3D观察。

3.18 口扫数据配准：3D影像可与口扫数据进行自动配准，辅助进行椅旁正畸方案及种植手术导板设计制作。

★3.19 根骨剥离：可自动分割出牙体数据，生成牙齿模型，可在牙齿模型上自动标注牙齿牙位及牙长轴信息，可进行三维髓腔的观察。可控制单颗牙齿模型的显隐，可以对牙齿进行旋转及平移操作，并且可量化牙齿移动数据，可生成表格导出数据。

3.20 颌骨分割：可自动分割出下颌骨模型，并进行颌骨各点三维距离及颌骨体积的测量计算，可导出三维颌骨分析报告。

3.21 智能正畸测量分析系统：可自动标记≥65个分析标志点、≥165个测量项目，提供包含Tweed、Downs等在内的≥20种以上测量分析方法，并支持添加自定义分析法。

3.22 正畸报告导出：支持导出头影测量分析报告，可选择单一分析法导出及全部分析法导出。
3.23 可视化矫正模拟：支持可视化矫正模拟（VTO），可预测正畸术前术后患者侧貌的面容改变情况。

3.24 全景病症分析：可自动识别全景片各牙齿轮廓并标注牙位信息，自动识别缺失牙及智齿，可选中牙位选择对应病症，输出健康报告。

3.25 面容分析：可对正貌及侧貌照片进行自动定点测量及分析，输出面部美学报告。

3.26 骨龄分析：可通过侧位片进行颈椎骨龄自动分析，为评估患者生长发育情况提供参考。

3.27 口腔数字化云平台：提供口腔科预约、分诊、接诊、治疗、收费、随访等功能。可直连影像设备，支持上传影像进行云端阅片，提供手机端及电脑端数据共享功能。

3.28 刻录功能：支持将患者数据和影像浏览程序导出到输出介质（光碟、U盘等）中。

3.29 胶片输出：支持DICOM3.0设备打印胶片，支持排版后胶片导出BMP图片。

3.30 图像格式：具备数据输出接口，兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统。

3.31 打印排版：打印页面布局可自定义调整，预设≥10种打印布局，可选择不同打印尺寸。
四、售后服务要求
4.1 整机使用年限≥15年；
4.2 整机质保不少于5年，终身免费维修。

五.配置清单：
铅围脖                                                    1个
铅帽                                                      1个
铅马甲                                                    1个
铅衣服                                                    1个
放置架                                                    1个
牙片宝                                                    1个
影像IP板                                                30个
电脑                                                      1个


	2
	牙科种植机
	一、主要技术参数

1.  电源电压：AC220V     50Hz/60Hz

2.  输入功率：≤150VA

3.  保险丝：2×T1.6AL  250V

4.  马达空载转速：300~40,000 r/min

5.  弯手机齿轮速比(标配):20:1

6.  扭矩范围：5~80 N·cm

7. ★ 蠕动泵流量：0~135  mL/min

8.  主机重量：≤3.5 kg

9.  马达重量：≤140g

10. 使用期限：≥10年

11. 设备安全分类：

1)按运行模式分类：非连续运行(运行3min,  暂停10min)

2)按防电击类型分类：I类设备

3)按防电击的程度分类：B型应用部分

4)按对进液的防护程度分类：主机 (≥IPX1),  脚踏 (≥IPX6)

5)在于空气混合的易燃麻醉气与氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度：非 AP 、APG 设备。

二 、功能要求：

1.≥7英寸彩色可视化种植图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。

2.★适配多种转速比的机头：1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1。

3.采用优质静音微型马达，5.5N·cm 的电机扭矩保证终端输出不小于80N

·cm。

4. 采用优质轴承，弯手机跳动幅度小于20微米，无论高速还是低速，都能保证稳定

输出扭矩，使用更平稳，寿命更长久。

5. 水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。

6 . ★有简易模式和标准模式两种选择，方便医生操作使用。

7.植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。

8. 植入过程维持扭力输出，使植入扭力更精准。

9.★开机自动进行扭力校准，无需额外操作，确保种植手术设备精准性。

10. 具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警。

11.配置清单：种植机头 3把



	3
	超声骨组织手术设备
	一、主要技术参数：

1.电源电压：100V-240V~  50Hz/60Hz   

2.输入功率：≤170VA，

3.保险丝：2×T1.6AL  250V

4. 工作尖尖端主振幅：20~200μm，工作尖尖端横向振幅：＜5μm，工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz
 

5.蠕动泵流量：30~110mL/min

    

6. ★导出的输出声功率：200~490mW

7. 主声输出面积：<10 mm2


    

8. 次级横振声输出面积：<20 mm2       

9. 多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量       

10★脚踏防水等级：≥IPX8             

11.可反复高温高压灭菌的供水泵管；

12.≥7英寸彩色触控屏，中文显示
二、主要配置：

★13.手柄：接插式手柄（带光）3支；

14.多功能脚踏；

★15.工作尖：共25枚: SS2工作尖3枚、SS18工作尖2枚、SS1工作尖1枚、SS4工作尖1枚、SS5工作尖1枚、SC1工作尖1枚、SL3工作尖1枚、SC5工作尖1枚、SC8工作尖1枚、SS9工作尖1枚、SS19L工作尖1枚、SS19R工作尖1枚、SL2工作尖1枚、SL4工作尖1枚、SL6工作尖1枚、SL17工作尖1枚、SE5工作尖1枚、SE7工作尖1枚、SE8工作尖1枚、SE9工作尖1枚、SS8工作尖1枚、SP7工作尖1枚    



	4
	牙科综合治疗椅
	1、地箱：

1.1 可满足诊室各种管路预埋位置的安装，安装位置包含但不限于：脚垫下方、牙椅侧前方，地箱外壳明显处配有独立的水压表和气压表。

1.2 地箱内供水系统连接处具有防止回流装置，处理水或溶液的回吸量≤0.01ml。

2 、医生单元：

2.1 上拉式器械挂架，在各个工作位置都应稳定，盘面偏斜度≤2°。可选配定制下挂式。

2.2 医生位器械盒配有按键功能至少可操作：椅位升高、降低，靠背抬高、后倾，预置位置控制：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置，冲盂、漱口水、观片灯。

2.3 医生位器械盒具备水气总开关，可以控制牙椅的水气打开或关闭。

2.4 医生位器械盒具备单独的水开关，可以控制牙科手机器械的水打开或关闭。

2.5 医生位器械盒配备压力表，可以显示牙科手机器械在操作时的实时动力气压。

★2.6 三段式器械臂（扁平式），阻尼调节自由控制升降，无需独立按键。

3 、辅控单元：

3.1 辅控位配有按键功能至少可操作：椅位升高、降低，靠背抬高、后倾，预置位置控制：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置，冲盂、漱口水、观片灯。

3.2 吸唾器：气压为550KPa时，真空度≥27KPa，抽水速率≥700mL/min。

3.3 强力吸引器：气压为550KPa时，真空度≥20KPa，流量≥160L/min。

3.4 辅控器械盒可以在水平和垂直方向旋转，达到需要使用的最佳工作位置。

4、 电动牙科椅：

4.1 牙科椅至少具备2组可自行设置的预置位置，每组预置位置至少包含：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置。

4.2 牙科椅至少在靠背后仰、椅子下降两个位置配备2个紧急装置，遇障碍物牙科椅自动停止一切运动。

★4.3 牙科椅具备故障自动检测系统，以数字或字母形式显示≥30种不同的错误代码或信息代码来反应牙椅的故障原因或工作状态，可以准确判断故障位置方便维修。

★4.4 牙科椅头枕纵向伸缩范围不小于300mm，可360度旋转，具备反转功能，方便轮椅患者就诊。

★4.5 牙科椅靠背前后面皆采用皮革全包围，靠背长度可通过嵌入式按钮调节伸缩，不小于五档可调，椅背最大伸缩范围不小于100mm。

★4.6 牙科椅采用电动传动结构，电机及驱动电路均为低压安全型，柔性启动升降平稳。

4.7 牙科椅坐垫前后面皆采用皮革包裹，承载面离地最高高度不超过900mm，离地最低高度不低于390mm。椅背后仰≤105°，≥170°。

4.8 牙科椅扶手标配2个，扶手可顺时针旋转90°，便于患者上下座椅。

4.9 牙科椅承重≥135Kg。

5、痰盂及侧箱筒体：

5.1 使用陶瓷痰盂，美观易清洁。

5.2 痰盂的清洁水出水口和溢出水位之间空气间隔的距离≥25mm。

★5.3 痰盂及侧箱筒体可同时向外侧旋转，方便助手有足够的空间配合医生操作

5.4 侧箱桶体由合成树脂材料制成，绝缘性好，不易变形，易清洁。

6、医生椅：不小于8个方位可调节，包含：座椅上、下运动，座位前、后倾斜，靠背前、后倾斜，靠背上、下移动。

7、口腔灯：采用感应式LED口腔灯，无极可调光。

配置清单:

1.牙椅主机                        1套

2.恒温注水系统                    1套

3.三用喷枪                        2把

4.脚控                            1套

5.医生椅                          1把

6.强力吸引器                      1套

7.吸唾器                          1套

8.LED口腔灯                      1套

9.助手控制系统                    1套

10.上拉式器械挂架                 1套

11.扶手                           2个

12.牙科椅故障自动检测系统         1套

13.高速手机                       2把

14.弯机手机                       2把

15.低速马达                       2把

16.直机手机                       2把

17.内置洁牙机                     1套

18.负压选位阀                     1套

19.管路消毒系统                   1套

20.净水瓶                         1个

21.护士椅                         1个



（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量：详见招标文件。

2、采购项目交付：自合同签订之日起45日历天内交货，交货完成后15日历天内完成安装、调试、验收等工作。

3、实施的时间：2026年。

4、实施地点：昭通市中医医院。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、采购标的需满足的服务标准：

（1）设备操作规范：供应商的技术人员应熟悉并遵守所供产品的使用说明书，‌正确操作设备，‌确保设备的安全性和有效性。‌

（2）维护和保养：供应商的技术人员应按照设备的维护计划对设备进行定期维护和保养，‌包括清洁、‌校准、‌调试等，‌确保设备的正常运行。‌

（3）故障排除：供应商的技术人员应能够对设备故障进行诊断，‌并及时采取措施修复故障，‌保证设备的正常使用。‌

（4）安全管理：‌加强设备的安全管理，‌包括进行设备的定期检查和测试，‌制定和实施相关的安全规范，‌确保患者和设备操作人员的安全。‌

（5）培训和指导：‌为设备操作人员提供相关设备的培训和指导，‌包括设备的正确使用方法、‌注意事项和维护保养等，‌提高使用者对设备的操作能力。‌

（6）服务质量评估：‌对所提供的服务质量进行评估，‌收集和分析用户的反馈和意见，‌不断改进和提升服务质量。‌

（7）客户支持：‌提供及时有效的客户支持，‌包括电话咨询、‌远程技术支持和现场服务等，‌解决用户在使用过程中遇到的问题。‌

（8）知识管理：‌建立和管理相关的知识库，‌包括设备的技术文档、‌故障排除方法和常见问题解答等，‌方便招标人获取所需信息。‌

2、采购标的需满足的服务期限：自合同签订之日起45日历天内交货，交货完成后15日历天内完成安装、调试、验收等工作。

3、采购标的需满足的服务效率：满足招标文件要求。

（1）优化设备使用效率：‌通过采用先进技术，提高设备使用效率，‌同时保证结果的全面性和准确性。‌

（2）加强设备维护管理：定期检查、‌预防性维护和及时修理，减少设备故障率，‌保证设备的良好运行状态，提高服务效率。‌

（3）提升售后服务质量：加强售后服务质量管理体系建设，‌减少因设备问题导致的服务中断。‌

（4）利用现代科技进行智能化管理：‌通过智能化报告和分析，‌优化系统使用率，‌提供有价值的信息改进运行效率。

（六）采购标的的验收标准

设备验收标准及方法

1采购设备，应索取、留存销售凭证及国家规定的相关资料；对首次向其供货的单位，应索取以下加盖单位印章的资料存档：

（1）医疗器械生产企业许可证或者医疗器械经营企业许可证和营业执照复印件；

（2）医疗器械注册证和医疗器械注册登记表复印件；（不在《医疗器械分类目录》内的不作要求。）
（3）产品出厂合格证； 
2、设备验收

（1）按照合同约定对设备产地、规格型号、数量等进行清点核对，

（2）设备外观检查。肉眼观看设备外观是否有划痕、固定螺丝是否被开启过、按键是否灵活、机器背面通风口有无灰尘、铭牌制作是否精致。

（3）开机检查。接通电源开机后检查机器运行状况，有无异常声响，同时按照合同约定的技术参数逐条验证，确保设备各项性能指标达到使用要求。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人能提供一定的售后服务能力；

2、投标人能提供相应的培训计划；

3、投标人能提供相应的质量承诺及保证措施。

第七章  投标文件格式

资格审查部分封面

昭通市中医医院团结路口腔门诊、望海口腔门诊口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等医疗设备采购（项目编号：）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
     （电子签章）
日期：      年     月     日

附件一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供扫描件）。
附件二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一（提供扫描件）： 

①提供2024年或2025年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
附件三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

附件四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2025年6月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（提供扫描件）。
附件五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：        （采购人）

 （投标人自行承诺及说明，内容自拟）               

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）
日期：     年
  月    日
注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件六、其他

1、投标人应具有药品监督管理部门核发的《医疗器械生产（或经营）许可证》，且生产（或经营）范围须包含对应医疗器械（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）及国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定），并提供对应的医疗器械注册证及附件，不在《医疗器械分类目录》内的不作要求（提供扫描件）。

2、本项目不接受联合体投标（书面承诺，格式自拟）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（书面承诺，格式自拟）。

4、招标文件要求及投标人认为需要提交的其他资格证明材料。

昭通市中医医院团结路口腔门诊、望海口腔门诊口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等医疗设备采购

（项目编号：）

投 标 文 件

商务技术部分

投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
     （电子签章）
日期：      年     月     日

附件一、开标一览表

项目名称：昭通市中医医院团结路口腔门诊、望海口腔门诊口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等医疗设备采购 

项目编号： 

	序号
	项    目
	金        额（元）

	
	
	小  写
	大  写

	1
	总价
	
	

	2
	质量承诺
	

	3
	交付期承诺
	

	4
	交付地点
	

	5
	备注
	


注：此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）
日期：     年
  月    日
附件二、投标函

             （采购人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）（项目编号：）招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的货物/服务。

1、我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2、本投标的投标有效期为自投标截止之日起90个日历天。
3、我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

（4）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5、                （其他补充说明）。
投 标 人：
                         （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
      （电子签章）
地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                                                                                                                  
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日

附件三、法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

投标人：
           （电子签章）
日  期：     年   月   日
	法定代表人（单位负责人）身份证正面
	法定代表人（单位负责人）身份证反面


附件四、授权委托书

本人             （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投 标 人：                        （电子签章）
法定代表人（单位负责人）：           （电子签章）
身份证号码：                            
委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


附件五、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书（若有）、开户许可证或基本存款账户信息等。

附件六、投标保证金（如需缴纳，不要求缴纳不需提供）

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。

附件七、商务条款偏离表和技术规格偏离表

（一）商务条款偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	交货期：自合同签订之日起45日历天内交货，交货完成后15日历天内完成安装、调试、验收等工作。
	
	
	

	2
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	质保期：不少于采购标的质保时间要求（详见第六章）。
	
	
	

	3
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货地点：昭通市中医医院指定地点。
	
	
	

	4
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货方式：现场交货
	
	
	

	5
	“投标人须知前附表”第3.3.1款
	投标有效期：投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。
	
	
	


（二）技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件

条款号
	招标技术规格及要求
	投标技术

规格及要求
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明或招标文件规定的其他证明材料等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。第六章《招标内容及要求》标注“★”为重要技术参数，未带“★”为一般技术参数。

评标委员会有权否决虚假应标的投标人投标，或取消其中标候选人资格；招标人有权对虚假应标投标人终止合同，并按有关法律规定及招标文件相关条款处理。给招标人造成的损失须进行相应赔偿。
投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）
日期：     年
  月    日
附件八、分项报价表

	序号
	分项名称
	品牌
	所投产品名称
	所投产品型号和规格
	数量
	原产地
	生产厂家
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计（元）：

	其他费用

	序号
	分项名称
	报价

	1
	备品备件
	

	2
	专用工具
	

	3
	安装、调试、检验
	

	4
	培训
	

	5
	技术服务
	

	…
	
	

	小计（元）：

	总价（元）：


投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）
日期：     年
  月    日
附件九、商务部分

包含但不仅限于以下内容（格式自拟）：

1、售后服务承诺及培训计划
（1）售后服务承诺

（2）培训计划

2、质量承诺及保证措施
附件十、类似项目业绩表

	序号
	合同名称
	合同总价
	使用单位名称
	使用单位联系人及联系电话
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	      
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1、本表可相应扩展。

2、类似业绩须提供中标通知书（成交通知书）或合同或交货移交验收证明材料。

投标人：
                            （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （电子签章）

日期：      年
 月   日
附件十一、其他资料

（一）投标人能享受政策优惠的证明材料

（二）招标文件要求提交的其他资料

（三）投标人认为需要提交的其他资料

（四）其他要求
▲1、投标人中标后，负责将所投产品运输至医院指定地点安装，负责一切装卸搬运、安装、商检工作及计量检测鉴定的费用及验收合格之前出现的自然损坏或质量问题（提供承诺函，格式自拟）。

▲2、投标人所投产品机型的硬件和软件均为所投产品生产厂家当前推向市场的最新版本的产品，所投产品必须为采购合同签订起一年内新生产的产品，不得将即将停产或淘汰的产品投标销售予购买方（提供承诺函，格式自拟）。

▲3、涉及与医院现有信息系统接口的，承诺其投标费用包含与医院现有信息系统接口费用，协助完成接口工作，同时承担与医院现有系统的第三方接口费用；协助完成与医院其它相关信息系统的互联互通工作（提供承诺函，格式自拟）。

附件十二、投标人承诺

（一）廉洁承诺书

本企业参与                          项目的投标人，现作如下承诺：
1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
2、不与其他投标人串通投标，不损害采购人或其他投标人的合法权益。
3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。
4、不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
5、不向采购人、评标委员会成员、监督人员行贿。
6、不扰乱昭通市招标投标活动正常秩序。
7、不进行虚假恶意投诉。
8、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投标人：
                            （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （电子签章）

日期：      年
 月   日
（二）投标人无直接控股、管理关系书面声明函

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              
……（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              
……（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              
……（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的投标人未参加_    (项目名称)      同一合同项下的投标。
我单位保证上述声明真实、有效、可查。
特此声明。 
投标人：
                            （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （电子签章）

日期：      年
 月   日
注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
（三）无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（一）供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（二）供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装。

我公司承诺：              （选填不存在/存在）上述串通投标情形，如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人：
                            （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （电子签章）

日期：      年
 月   日
（四）投标人在职人员情况表
	序号
	姓名
	性别
	职务
	身份证号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人须如实填写公司所有在职人员。
★2、评标委员会如发现投标人提供的在职人员与其他投标人所提供的在职人员存在重复的，相关投标均按不实质性响应招标文件要求处理。
（五）设备数据信息保密承诺书

昭通市中医医院：

我方                               ，就参加贵院                                      项目采购活动，所投如下设备在使用过程中会涉及读取、存储、分析贵院患者检查、治疗、用药、用械等卫生业务数据信息。

	序号
	设备名称
	数量
	投标单价
	型号
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


为确保医院网络、数据及信息安全，根据国家网络、数据及信息保密法规，我方作出如下承诺：

一、在设备验收、使用、维修、维护过程中对涉及贵医院的涉密信息保密我方承诺：

（一）对医院提交的包括但不限于书面、口头、样品、范本、计算机程序或其他形式的信息资料做好保密工作。

（二）对医院原业务系统的系统结构、系统源代码、系统帐号及口令、数据库内容、业务核心数据及业务流程、各业务系统相关数据信息以及其他专有信息，做好保密工作。
（三）从贵医院获得所有保密信息，仅有使用权，没有所有权、知识产权及解释权。 

（四）涉及贵医院的保密信息，我方只用于正常的业务工作，不将保密信息用于其它任何目的。并对保密信息采取合理的措施，以保证保密信息不被泄露，此种措施与贵医院所采取的措施相当。 

（五）严格要求参与设备验收、维修、维护工作工作人员及我方其他任何参与贵医院合作业务事项开展的人员遵守保密法规，不向第三方披露保密信息，不依据保密信息向第三方做出任何建议。 

（六）时刻加强设备验收、维修、维护工作人员的保密法规培训，确保在日常的正常工作中的保密信息不泄密。

（七） 在设备和配套的软件需要接入医院网络或与医院业务软件对接时，按流程向医院申请，经批准后接入，需要业务软件授权的，取得厂商授权后接入，不擅自接入或破解软件接入，对违反要求造成医院损失的，由我方承担。

（八）我方工作人员（包括但不限于雇员或顾问）在安装，维护，运行期间未经医院书面同意，禁止将设备或软件接入互联网；禁止通过互联网远程控制监测设备或软件，对违反的，我方接受处罚，造成贵医院损失的，由我方承担。

二、因工作需要，我方仅向有知悉必要的本方工作人员（包括但不限于雇员或顾问）披露贵医院保密信息，并要求保密。如发现未经授权人员使用保密信息，及时制止采取补救措施，产生的后果由我方承担。相关情况立即通知贵医院，共同协商，最大程度避免泄密事件发生及扩展。
三、未经贵医院事先书面批准，我方不直接或间接以任何形式或任何方式把保密信息或其中的任何部分，披露、透露给任何第三方或者公开。 

四、接受贵院或贵院委托的具备资质的第三方针对设备网络安全与数据安全的检查及评估，对发现问题及时采取管控措施，及时整改网络及数据安全风险漏洞，确保设备的网络安全与数据安全

五、不复制或仿造贵院的保密信息，设备采集到的数据存放在医院，不擅自收集、存储、传输、交换设备采集的数据，不将相关数据传递至院外或公开发布。

六、在贵院第一次向我方披露任何保密信息之日后起直至该保密信息合法公开时止的期间内，严格遵守保密规定，不向任何第三方披露该保密信息。

七、我方配合贵院接受各行政管理部门的相关检查及监管。如我方违反保密法规而泄密，给贵医院造成损失，自愿承担赔偿，承担相应法律责任，并接受贵医院向上级行政监管部门报告。

八、严格遵守国家和行业网络安全与数据安全管理法律法规规定，遵循满足业务正常使用的最小化权限原则，对设备及配套的软件、数据库、访问端口、账号密码、接入网络等参数进行配置（含升级）时，需向医院信息管理部门发出书面申请，经同意后进行配置（如配置涉及到关键参数，需逐一向医院说明）。在完成配置后，需将配置信息移交给医院信息管理部门和设备管理部门各一份。

投标人：
                            （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （电子签章）

日期：      年
 月   日
（六）医药企业价格和营销行为信用承诺书
昭通市中医医院：

我方                               ，就参加或受委托参加贵院（药品、医用耗材、设备）等采购活动，郑重做出以下承诺：

一、严守法纪、恪守诚信

（一）我方承诺，自觉遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》等法律法规，医药价格和招标采购的政策，以及（相关的集中采购文件）之规定，诚信经营，共同营造公平的交易环境。

（二）我方承诺遵守《昭通市中医医院违规企业“黑名单”管理规定》。

（三）我方承诺不向采购我方药品、医用耗材、设备的机构管理人员、采购人员以及其他相关医务人员给予回扣、红包或其他医药商业贿赂。

（四）我方承诺，不实施虚开虚受增值税发票及其他形式虚构服务套现洗钱行为。

（五）我方承诺，不利用药品、医用耗材、设备垄断地位或市场支配地位，操纵药品、医用耗材、设备价格和供应牟取暴利。不针对不同群体、不同渠道制定实施明显不合理的差异化定价。

二、履行合同、配合监管

（一）我方承诺，具有履行协议必须具备的药品、医用耗材、设备供应能力，除我方不可抗因素造成供应困难外，保证在采购周期按照中标（挂网）价格及时足量供应药品、医用耗材、设备，满足临床需求。

（二）我方承诺，遵循公平、合理和诚实信用、质价相符的法定原则定价，将价格与成本、供求合理匹配，保持不同品规、不同区域之间价格平衡，维护价格一定时期内相对稳定。因第三方实施垄断、操纵市场或要素成本剧烈变化等情形被动提高药品、医用耗材、设备价格的，我方承诺在上述情形终止后，及时纠正价格。

（三）我方承诺，及时、全面、完整、规范申报失信信息，不漏报，不瞒报，不推诿。

三、违约担责，接受处置

（一）我方承诺，如我方药品、医用耗材、设备购销中存在违背已承诺事项的，我方愿意接受贵院作出的违规企业及“黑名单”评级结果及管理措施。

（二）我方承诺，严格管理员工（含雇佣关系，以及劳务派遣、购买服务、委托代理等关系）在法律法规允许的范围内从事经营活动。如果我方员工在药品、医用耗材、设备购销中出现回扣、红包或其他医药商业贿赂行为，我方承诺承担失信违约责任，接受贵院作出的违规企业及“黑名单”评级结果及管理措施。

（三）我方承诺，主动维护良好信用，必要时采取切实措施修复信用。             

投标人：
                            （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （电子签章）

日期：      年
 月   日
中小企业声明函（货物）
 本公司（联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称) 的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.        (标的名称)，属于      (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.      （标的名称)， 属于     （采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业)；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:                   
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：

监狱企业证明文件格式

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。
2

