新疆农业大学智慧农业科技创新平台（计算机学院）采购项目（二次）

招标文件

采购人（章）：新疆农业大学

法定代表人（章）：

联系人：张世豪

电话：17799689579

采购代理：新疆守正项目管理咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章） ：

联 系 人：邱奕霏、郑龙、陈旭文

电    话：18599788578/18599788582

联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦3楼

目录

公开招标公告	3

第一部分 投标须知	7

第二部分 招标说明	12

第一章 总则	12

第二章 招标文件	14

第三部分 投标说明	15

第一章 对投标人的资质要求	15

第二章 投标文件的编写	15

第三章 投标文件的递交	19

第四章 评标委员会	20

第五章 开　标	20

第六章 评　标	23

第七章 定　标	27

第八章 授予合同	28

第四部分 采购需求	29

第五部分 合同部分	39

第一部分 合同书	41

第二部分 合同一般条款	45

第六部分 投标文件格式	50

新疆农业大学智慧农业科技创新平台（计算机学院）采购项目（二次）

# 公开招标公告

项目概况

新疆农业大学智慧农业科技创新平台（计算机学院）采购项目（二次）的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年08月05日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标方式: 公开招标

项目编号：XJSZG2026-114（二次）

项目名称：新疆农业大学智慧农业科技创新平台（计算机学院）采购项目（二次）

预算金额（元）：2350000.00元

最高限价（元）：2350000.00元

采购需求：

标项名称:新疆农业大学智慧农业科技创新平台（计算机学院）采购项目（二次）标项一

数量:一批

预算金额（元）: 2350000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购3D可视化模块、走航式声学多普勒流速流量剖面仪等一批仪器，具体采购要求详见招标文件采购需求

合同履约期限：自合同签订之日起60日内完成供货、调试及安装。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年07月14日至2026年07月21日（每日00：00-12：00，12：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登录，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年08月05日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/

开标时间：2026年08月05日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系方式：17799689579

2.采购代理机构信息

名 称：新疆守正项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦3楼

联系方式：邱奕霏、郑龙、陈旭文18599788578/18599788582

# 第一部分 投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJSZG2026-114（二次） |
| 2 | 项目名称 | 新疆农业大学智慧农业科技创新平台（计算机学院）采购项目（二次） |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：新疆农业大学 采购单位地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号 招标代理机构：新疆守正项目管理咨询有限公司 招标公司地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦3楼 |
| 4 | 采购内容 | 采购3D可视化模块、走航式声学多普勒流速流量剖面仪等一批仪器，具体采购要求详见招标文件采购需求 |
| 5 | 最高限价 | ¥2350000.00元，投标人投标报价不得高于项目最高限价，否则其投标将被否决 |
| 6 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 7 | 现场踏勘 | 组织形式：不组织 |
| 8 | 信用情况 | 信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 未被列入重大税收违法失信主体、、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 招标文件发放日期 | 时间：2026年07月14日至2026年07月21日（每日00：00-12：00，12：00-23：59，北京时间，节假日除外) 地点：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件） |
| 11 | 标书售价 | 人民币0元/份 |
| 12 | 投标文件 递交截止时间及开标 时间 | 2026年08月05日 11:00（北京时间） |
| 13 | 投标文件递交及开标地点 | 新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/ |
| 14 | 投标有效期 | 九十天 |
| 15 | 质保期 | 一年 |
| 16 | 供货周期 | 自合同签订之日起60日内完成供货、调试及安装。 |
| 17 | 交货安装地点 | 按照甲方指定地点安装调试，60天内完成安装验收工作；供方自行勘测场地，全权负责设备的卸货、就位、安装、调试、培训等。场地仅提供总电源，整个实验室设备布线及安装管线施工符合国标及需方要求（提供电箱、线材、开关及相关辅材）； |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标保证金 | 保证金金额：47000元（肆万柒仟元整）（人民币） 保证金缴纳方式：本项目保证金供应商自主选择以银行转账（仅支持平台电子保证金）、保函等非现金形式缴纳。以上方式投标人仅需选择其中一种即可。具体缴纳方式如下： 一、电子保证金： 按政采云平台系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金(在线获取账号)】，点击【新疆保证金平台】，自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息。供应商需将保证金转入获取到的收款账号。 二、保函（电子保函、纸质保函） 保函推荐使用政采云电子保函，投标人通过政采云平台金融服务页面点击电子保函→立即申请，具体操作详见以下网址：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c |
| 20 | 响应文件份数 | 供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 |
| 21 | 签字或盖章要求 | (1)投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 (2)本文件中要求提交网上查询的证明资料的，以及本款中未明确要求盖章或签字的，不需盖章或签字； |
| 22 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：合同签订后，招标人支付30%的预付款，交货验收后支付剩余设备款，具体以合同签订为主。 |
| 23 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法下浮30%收取。不足三千元按照三千元收取。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 |
| 25 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 26 | 政府采购政策支持 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、供应商经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 6、本项目中小企业扶持政策：要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）”等有关规定，本项目标的所属行业为工业。 8、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人所投产品的制造商属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的中型、小型、微型企业标准的，按文件格式提供《中小企业声明函》。 9、根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同中型、小型、微型企业。 10、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同中型、小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 27 | 质疑须知 | 递交方式：现场递交纸质版质疑函（加盖供应商单位公章）及Word格式电子版质疑文件至采购代理机构，如法定代表人前来递交需携带法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件，如‌委托人（被授权人）前来递交需携带法定代表人授权委托书及委托人（被授权人）身份证原件。 递交地址：新疆乌鲁木齐新市区长春南路528号天康企业大厦3楼 联系人：邱奕霏 联系电话：18599788578 邮箱：346596835@qq.com 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。 2.质疑函请参照中国政府采购网-下载专区-质疑函范本http://www.ccgp.gov.cn/编制。 |
| 28 | 答疑澄清 | 投标人对招标文件有需要答疑澄清的须在投标截止之前十五日以书面形式提交至招标代理机构，修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 29 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html |
| 30 | 是否接受进口产品 | 不接受 接受 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠： 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%的，不享受价格评审优惠。 符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策： （一）出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第六部分投标文件格式，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |
| 31 | 政府采购异常低价 | 关于政府采购异常低价问题： 1. “恶意低价中标”指报价明显低于成本，且无法通过审查证明合理性的情形，一经认定，取消投标资格。 2. 异常低价审查规则（依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）： ①启动审查情形（满足任一即启动）： 报价＜全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%； 报价＜通过符合性审查的次低报价 ×50%； 报价＜本项目最高限价×45%； 评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响产品质量或诚信履约的； ②审查流程：评审委员会启动审查后，通知相关供应商在 30 分钟内提交“成本测算说明（含原材料、人工、制造/运输费用等）+ 证明材料（如同类产品市场报价、成本清单等）”；专家参考“同类项目中标价、主要电商平台价格、行业平均成本”判断报价合理性； ③结果处理：供应商未提供说明/材料，或材料无法证明报价合理性的，按“无效投标”处理；审查过程（启动原因、专家意见、供应商材料）需随评审报告归档，互联网查询记录需留存； |
| 32 | 投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算，本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节经投标供应商确认的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。 |  |
| 33 | 政采云平台中的报价明细表需按投标产品逐条填写，如简写为详见投标文件等，则该供应商的投标文件作废标处理。 |  |
| 34 | 核心产品：开放式多自由度运动控制核心技术平台 |  |
| 备注 | 1、招标文件中加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

# 第二部分 招标说明

## 第一章 总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

2. 投标资格

2.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3. 本项目的特定资格要求：见投标须知前附表

3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（9）投标人拒绝修正错误的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

6. 定义

下列术语和缩写的定义为：

6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

6.2  “招标代理机构”系指新疆守正项目管理咨询有限公司。

6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

6.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

6.7 “中标人”系指经评标委员、会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

6.8  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)所述所有货物及相关服务。

6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

6.12  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

6.14  “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

7. 投标费用

7.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

7.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

## 第二章 招标文件

8. 招标文件说明

8.1  招标文件组成如下：

投标邀请

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

8.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

9. 招标文件的修改或补充

9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

9.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

10.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

# 第三部分 投标说明

## 第一章 对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1  本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

## 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

一、法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

二、投标人代表身份证明

1法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

2法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小企业声明函（附件1-4-1）

2监狱企业证明文件（附件1-4-2）

3残疾人福利性单位声明函（附件1-4-3）

4关于符合本国产品标准的声明函（附件1-4-4）

5分包意向协议（附件1-4-5）

四、投标函（附件2-1）

五、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

六、投标报价

1开标一览表（附件2-3-1）

2明细报价表（附件2-3-2）

七、商务条款偏离表（附件2-4）

八、产品简要说明一览表（附件2-5）

九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十、技术参数偏离表（附件2-6）

十一、售后服务

十二、项目实施方案

十三、业绩

十四、资格审查文件

4.2　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.3　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5. 投标文件格式

5.1 投标文件制作时，应按照招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

5.2 投标人应按照投标须知前附表要求的份数编制投标文件。

5.3 当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.4 投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

5.5 投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人签章。投标文件若无签章，则视为无效文件。

5.6 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.3 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.4　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

6.5  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.6 投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.7 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表。

10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆守正项目管理咨询有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆守正项目管理咨询有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及包号）。

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还。

11.6在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（3）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（4）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（5）投标人拒绝修正错误的；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（7）投标有效期不足的；

（8）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（9）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱会场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1本项目采用不见面电子标。

12.2任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

13. 投标截止时间

13.1  投标人应在本章规定的投标截止时间前和地点递交投标文件。

13.2　除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

13.3  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理

13.4  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，可以撤回已递交的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新递交。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对已经递交的投标文件撤销或修改。

14.2  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

## 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 第五章 开　标

16. 开标

16.1开标会按“第一章 招标公告”规定的开标时间和地点准时举行，采购人、采购代理机构邀请所有投标人准时参加开标会。投标人应按照招标文件的要求参与不见面开标。

16.2 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。采购人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和地点进行不见面远程开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购电子交易云平台（网址：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

16.3开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

16.4.开标程序

16.4.1 投标人不足3家的，不得开标。

16.4.2 评标委员会成员不得参加开标活动。

16.4.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会纪律；

（2）介绍参加开标会的单位和人员；

（3）发起投标文件解密。投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内使用加密投标文件的CA证书在系统中完成投标文件的解密；

（4）解密完成后，系统自动显示投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

（5）系统自动生成开标记录表，供应商应在线对开标记录进行签署确认；

（6）开标会结束。

16.5.开标疑义及回避情形

16.5.1投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标会议中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人授权代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

16.5.2投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

★17. 资格审查

17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容如下：

资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 三证合一营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供（2025年度）经审计财务会计报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，新成立的公司提供情况说明）或基本开户银行出具的资信证明或近半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； 个体工商户审查财务状况报告或财务报表，则将以个体工商户为户名的银行账户状况视为个体工商户的财务状况；如果个体工商户仅有经营者或者家庭经营成员的银行账户，则将经营者或者家庭经营成员的银行账户状况视为个体工商户的财务状况。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力等相关证明材料或声明； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供近半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）； 个体工商户参与政府采购活动需要提供缴纳税收的凭据和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社保的，应提供相应文件以证明其依法免税或不需要缴纳社保的优惠； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明书。 |
| 6 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单其投标将被拒绝。 |
| 7 | 是否缴纳投标保证金 | 提供缴纳保证金凭证。 |
| 8 | 本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。 | 本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例，具体合同分包相关规则如下：（1）如供应商所报货物制造商不属于中小微企业的，必须将本项目适宜分包内容（分包部分不低于合同金额的30%）分包给一家或者多家具备实施能力的中小企业（其中，分包给小微企业的部分不低于60%），须按招标文件要求提供《分包意向协议》以及《中小企业声明函》。 （2）如供应商所报货物制造商属于中型企业的，必须将本项目适宜分包的内容分包给小微企业，分包给小微企业的部分不低于合同金额的18%。须按招标文件要求提供《分包意向协议》以及《中小企业声明函》。 （3）如供应商所报货物制造商均属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。须按招标文件要求提供《中小企业声明函》。 |
| 备注 | 再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免资格审查中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。 |  |

1.资格审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2.资格审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过资格审查的投标人的原因。

## 第六章 评　标

18. 评标依据

18.1　评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2　应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 符合性评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标函有单位电子签章及法定代表人或法定代表人授权的代理人电子签名； |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件组成是否完整，主要内容是否按招标文件规定的内容、格式填写； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件中所投产品技术规格是否满足技术参数中标记★的参数，并逐项提供证明材料。 |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件针对同一种货物未出现两个或两个以上的报价 |  |  |  |  |
| 8 | 是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

1.符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2.符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过符合性审查审查的投标人的原因。

投标文件响应程度符合性审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度符合性审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价，满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| 2 | 配套产品配置及性能指标 | 配置及性能指标40分 | 根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度：优于或完全符合采购文件要求的得40分。▲项参数为重要技术要求，每一项不符合或负偏离扣1分，其他项参数为一般技术要求，每一项不符合或负偏离扣0.5分，扣完为止。 注： 1.投标人须对本采购文件技术要求在技术偏离表中进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.技术参数中参数要求提供相关证明材料，未提供或不符合要求的，视为负偏离。 |
| 3 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 售后服务人员保障（3分） | 投标人拟投入本项目配备稳定、充足的售后服务人员，具备对应岗位专业能力，技术支撑体系完备；提供不少于3名相关人员证明材料。资料齐全得3分，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务响应时效（2分） | 投标人承诺售后服务故障响应时间： 承诺接到报修后24 小时内响应并到场处置，得 2 分； 承诺接到报修后36 小时内响应并到场处置，得 1 分； 响应时间超过 36 小时，不得分。 |
|  |  | 售后服务保障体系（5分） | 1、投标人具备健全、完善的售后服务网络体系、充足的备品备件库存保障能力、成熟的服务团队，可为本项目提供长期稳定维修、备件更换、技术保障服务，提供完整售后服务方案、备件保障方案，得 5 分； 2、具备基本售后服务体系，可满足项目基础售后保障需求，得 2 分； 3、未提供售后服务相关体系方案，得 0 分。 |
|  |  | 配送及安装实施方案（6分） | 从配送组织计划、安装调试专项方案、测试与试运行保障、工期保障、质量保障、安全保障等维度综合评价： 1、方案内容完整全面、贴合本项目实际需求、科学合理、针对性强、保障措施完善，得4-6分； 2、方案整体可行、基本满足项目需求、内容较为完善，得 2-3 分； 3、方案内容单薄、针对性不足、存在较多缺项，得 1 分；4、未提供本项方案，本项不得分。 |
|  |  | 培训方案 （8分） | 结合①培训内容设置、②培训组织与实施方式、③参训人员覆盖面、④培训考核与预期效果保障四大模块，对投标人培训方案综合评价： 1、培训方案架构完整系统，培训内容贴合本项目实际业务场景与岗位需求；培训方式科学合理、易落地执行；人员全覆盖无遗漏；具备明确的培训考核、效果巩固与长效保障机制，整体针对性强、可行性高、完全满足项目全部培训要求，得6-8分； 2、培训方案整体框架齐全，培训内容、培训方式、人员覆盖、效果目标基本合理，能够满足项目基础培训需要，但深度、针对性、细节完善度存在一般不足，得2-5 分； 3、培训方案内容缺项较多、表述笼统粗糙，培训安排不清晰、适配性不足，难以保障培训工作有效落地，得1 分； 4、未按要求提供完整专项培训方案的，本项不得分。 |
| 4 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩（6分） | 投标人或设备制造商提供近三年（响应截止日前三年）完成同类项目业绩情况，每提供一项得2分，满分6分。 注：业绩证明材料需符合以下要求，否则不予计分：①提供合同复印件/扫描件；②业绩时间以合同签订日期为准；③合同需完整体现签订双方信息、签订时间、服务内容及双方盖章等核心要素，缺失任一要素均不计分；④业绩关键信息存在模糊不清、无法辨识情形的，该业绩不予认可。 |

22. 详细评审

22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1 当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

## 第七章 定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3 中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

## 第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加新疆农业大学的任何招标活动。

28  合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据采购文件中采购需求及中标（成交）人投标（响应）文件中的响应内容组织项目履约验收。

29  中标人与采购人签订合同时，必须提供产品合法来源证明材料。

# 第四部分 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D可视化模块 | 套 | 1 |
| 2 | 阀门模具 | 套 | 10 |
| 3 | 走航式声学多普勒流速流量剖面仪 | 套 | 1 |
| 4 | 阀门压力测试平台 | 套 | 1 |
| 5 | 开放式多自由度运动控制核心技术平台 | 套 | 1 |
| 6 | 开放式多关节机器人技术应用开发平台 | 套 | 1 |
| 7 | Tripod 并联机器人视觉集成应用开发平台 | 套 | 1 |
| 8 | 台式电容计数字电桥 | 台 | 1 |
| 9 | 信号分析仪 | 台 | 1 |
| 10 | 数字示波器 | 台 | 1 |
| 11 | 高清红外热成像仪 | 台 | 1 |

二、技术要求

品目一：3D可视化模块

一、硬件技术规格要求

（1）低延迟镜头，具体技术要求：

1.镜头数量≥12

2.最大分辨率≥130万像素（1280×1024）

3.最大分辨率下的最大采集频率≥240Hz

4.★视场角≥56°×46°

5.延迟≤4ms，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告

6.▲分辨率不小于1280*1024，且帧速率最高可达2000FPS或以上，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告

7.通过ROHS认证，需出具第三方检测报告

8.▲通过EMC电磁兼容检测认证，需出具第三方检测报告

（2）高分辨率镜头，具体技术要求：

1.镜头数量≥2台

2.最大分辨率≥400万像素（2048×2048）

3.最大分辨率下的最大采集频率≥180Hz

4.★视场角≥52°×52°

5.产品制造商通过ISO9001:2015认证，并提供加盖制造商公章的认证证书复印件

6.▲在温度80摄氏度和湿度96%RH的环境下可连续正常工作至少48小时，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告

7.▲分辨率不小于2048*2048，且在2048*2048分辨率下的帧率不小于180FPS，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告

二、软件技术规格要求

（1）操作及分析处理软件1套，具体技术要求：

1.硬件控制及系统校准等基础功能要求

1.1▲可在软件中直接控制镜头的连接和断开，并可对动作捕捉镜头的帧率、曝光、阈值、亮度参数进行调节；操作软件需支持国产操作系统，可在国产操作系统下进行可视化操作，且通过国产操作系统软件认证。投标人需在投标文件中提供产品具备此功能的软件截图及国产操作系统软件认证报告。

1.2在标定结束后，软件自动给出标定结果的评估意见，该评估意见应直观、定性，如“差、正常、好、非常好”等评级式意见。

1.3▲软件支持锚点标定，即标定完成后，可通过固定靶球对系统自动更新标定，长时间使用无需重复标定操作也能保证系统运行稳定。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。

1.4▲鼠标移至镜头2D视图上时，软件可显示鼠标所在的坐标信息（pixel），该信息显示支持自定义打开或关闭。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。

1.5支持在3D视图中标志点（Marker）的直径设置。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。

1.6可一键连续自动遮蔽场地内所有干扰噪点（即具备连续自动噪点遮蔽功能），同时也支持手动遮蔽操作。

1.7可以语音控制软件采集数据等；如“连接镜头”、“断开镜头”等；同时，操作软件后可以听到电脑对应发出指定词，如开始播放等。

1.8软件须至少有中文和英文两种版本。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。

1.9软件支持局部标定，即部分镜头移动的情况下，只需在被移动镜头前挥T型杆，即可快速重新标定。

2.数据采集及刚体建立等功能要求

2.1▲支持通过软件直接连接视频摄像机及工业相机，实时显示当前场地中的场景，支持直接通过USB接口连接视频摄像机数量不少于8台。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。

2.2支持显示选中的一个或多个marker点的位置、速度、加速度、两个Marker点间的距离，支持显示选中的一组或多组角度的数据，且该位置、速度、加速度、点点间距、角度等数据可导出；投标人需在投标文件中提供该导出数据的数据格式后缀名、软件对应功能模块截图、及数据样例。

2.3支持显示选中的标志点（Marker）的三维运行轨迹，同时显示帧数可设置

2.4▲软件支持在实时状态下，一键创建刚体及探针模型，且最大刚体创建数量不小于100个。软件支持在实时采集模式下选中多个标志点（Marker）后可一键生成由选中的多个标志点（Marker）构成的刚体。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。

2.5可选择视图显示个数和方式（单个视图或是多个视图），可选择和切换视图类型应包括参考视频、2D视图、3D视图、模拟图表、骨骼图表、分析图表、Vmarker图表、空白视图。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块截图和上述视图的截图。

2.6▲软件支持视频影像叠加功能。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图及带有视频叠加字样的上述软件的由国家版权局颁布的计算机软件著作权登记证书。

2.7▲软件支持手柄接入功能。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。

2.8▲软件支持智能体座舱，同时支持智能体皮肤显示并内置至少两款智能体皮肤。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。

2.9▲软件支持通过条形图实时显示刚体追踪质量。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。

3.数据分析处理及导出等功能要求

3.1★对于数据采集时因不可避免的环境遮挡而丢失的标志点（Marker）数据，可在软件后处理模式中一键修补完整，且该修补功能应提供两种修补模式。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。

3.2★对于数据采集时因环境等因素造成标志点（Marker）数据存在抖动的，当使用者有对数据平滑处理之需要时，可在软件后处理模式中一键平滑处理，且该平滑处理功能应提供两种平滑模式。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图。

3.3支持在后处理模式下直接修改选中的标志点（Marker）的坐标

3.4支持在后处理模式下快速跳转到指定帧，同时可以对异常数据进行醒目提示，并且有快捷键能够进行异常数据的快速定位

4.实时SDK工具包等相关功能要求

4.1 提供实时SDK，可通过SDK将marker点，骨骼，测力台等数据广播发送出去，供第三方使用

4.2 SDK支持可向“单个或多个”电脑发送SDK数据

4.3 投标人提供的SDK应支持包括Windows、Mac、Linux、安卓等操作系统；

投标人提供的SDK应支持包括VRPN数据传输、Mavlink、FreeD等协议；

投标人提供的SDK应支持包括ROS、Matlab、Simulink、Labview、UE、Unity、Maya、MotionBuilder、iClone、Aximmetry虚拟演播室软件、Crazyswarm等软件平台；

投标人提供的SDK应支持包括树莓派、Pixhawk飞控等硬件平台；

同时投标人提供的操作软件应有C/C++、C#、Python等语言的SDK，且通过投标人提供的SDK实时获取到的数据应包括命名的标志点（Marker）坐标、未命名的标志点坐标，以及刚体的名称、坐标、四元数据、以及刚体包含的Marker的数量和Marker坐标，SMPTE时间码格式的TimeCode编码；""

4.4 ▲动捕软件系统支持VRPN协议，该软件应具有自主知识产权。并且能通过VRPN协议传输标记点和刚体的速度和加速度信息和手柄按键信息。投标人需在投标文件中提供软件对应功能模块的截图及带有VRPN集成模块字样的上述软件的由国家版权局颁布的计算机软件著作权登记证书。

4.5 动捕软件系统支持ZMQ协议，并且能通过ZMQ协议传输标记点和刚体的速度和加速度信息和手柄按键信息。

三、配件技术规格要求

1. 固定与支撑配件：

投标配置应包含与镜头相同数量的镜头固定装置，包括但不限于镜头云台、三脚架或大力夹/C型夹等，用于镜头的安装固定及角度调节；

2. POE交换机：

投标配置应包含POE交换机，IEEE 802.3af/at，输入电压AC 220V~ 50Hz，包含足够的供电接口及数据接口，用于所有镜头的供电及数据传输；

3. 光学标定工具：

投标配置应包含L型标定框、T型标定杆各一套，标定工具上配备的标记点应为被动反光式，分段或伸缩设计，无需电池或供电，轻巧便携；

4. 反光标识点：

投标配置应包含反光标识点，被动反光式，小巧轻便且无需电池或供电，不发光，不发热，无辐射且不易损坏；

5. 加密狗：

投标配置应包含加密狗，且加密狗可在不同的工作站上使用；

6. 线缆：

投标配置应包含足够数量的超五类双绞线，用于镜头的供电及数据传输。

品目二：阀门模具

1.模具包括：电动阀门阀体、阀芯、挡片、阀控器上盖、阀控器下壳和电机连接轴6套磨具，壳体注塑采用PP加玻纤材料，连接轴采用尼龙混合料。阀体1200克，阀芯300克，挡片100克，阀控器上盖450克，阀控器下壳650克，连接轴35克

2.模穴数1*4

3.型腔用料2738HH，模仁材料选择淬火模具钢材料

4.型芯用料718H

5.浇口类型

6.塑料机吨位：开阀器上盖、阀控器下壳380T，阀控器上盖470T，连接轴160T

7.开阀器上盖、阀控器上盖、阀控器下壳采用机械手，连接轴采用自动模

品目三：走航式声学多普勒流速流量剖面仪

一、硬件参数：

1.流速器测速范围：±5m/s(典型)，±20m/s（最大）

▲2.流速分辨率：1mm/s

▲3.单元层大小：0.05-4m

▲4.单元层数：单元层数最多不少于260层

▲5.频率：4个测流波束≤600kHz，1个中央波束≤300kHz

▲6中央波束测深范围：0.2-200m

▲7.流速剖面量程： 0.3m-90m

▲8.波束数量：不少于5波束

▲9.底跟踪量程：0.3-120m

10.温度传感器：范围/精度/分辨率为-10℃-85℃/ ±0.1℃/±0.01℃

12.倾斜仪：范围/精度/分辨率为±90°/±0.15°/ 0.01°

13.磁罗盘： 范围/精度/分辨率为0°~360°/±0.1°/0.01°

14.信号模式：支持宽带和脉冲相干

15.数据输出频率：最大不低于20Hz

16.存储温度：-30℃-70℃

17.运行温度：-5℃-50℃

18.通信接口：支持RS232、100兆以太网（选配）、RS422（选配）

19.尺寸:直径＜230mm、高度≤195mm

20.重量：空气中≤7kg

21.工作电压：11-36V

▲22.ADCP工作模式：全自动测量模式（默认）、普通测量模式

23.提供同型号产品省级水文仪器计量鉴定中心出具的设备精度校准合格证书

二、PC 软件参数：

▲24.测流软件：支持电脑端测流软件，同时搭配无人船支持安卓测流软件

25.支持网络TCP/UDP协议数据传输，连接ADCP无需额外第三方网转串软件

▲26.支持设备型号及SN号读取，及固件版本读取

▲27.支持等值图（流速、回波强度、相关系数）、剖面图（流速、流量、回波强度、相关系数、垂直波束）、时间序列图（流量、流速、内置及外部传感器）及航迹流速矢量图显示

▲28.支持流速、标准流量、流量详表、GPS、底跟踪、回波强度、相关系数、罗经校准、流量汇总表、状态信息及序列数据表的显示与导出

29.支持页面自定义布局，自定义输出数据，支持外接测深仪

30.支持实时显示流量汇总表、支持输出流量测验记载表、流量测验成果表的打印预览及输出

31.支持状态信息栏关键要素重点颜色突出显示

三、安卓测流软件参数：

▲32.支持流速剖面伪彩图、卫星地图、视频等数据三向切换，且支持任意一个界面都可以全屏显示

33.支持输出流量汇总表、流量测验记载表及流量测验成果表输出

34.支持数据工程文件码分享、文件一键回传电脑

▲35.具备传统ADCP开始发射、停止发射、开始记录、停止记录按键，与PC软件用户习惯统一

36.安卓测流软件采集工程数据文件可以在电脑端测流软件显示与处理

37.安卓测流同类型产品或者技术入选水利部《2024 年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，并提供指导目录证书截图。

船体指标：

可抵御流速：5m/s

重量：12kg

防水等级：IP67

收纳方式：可折叠三体船设计

电台指标：

▲频率范围：900MHz

▲通讯距离：常规 1500 米，最大 3000 米（通视）

防水等级：IP67

内置电池：16.8V/4000mAh 锂离子电芯

续航时间：12 小时

▲波特率:4800、9600、19200、57600、115200、153600 可选

▲罗经指标:

卫星系统:GPS: L1、BDS: B1、GLONASS: G1、Galileo: E1、L-Band

授时精度:20ns

启动时间:冷启动 <60s,热启动 <10s

SBAS:2通道，并行跟踪

标配定位精度（RMS）:单 点：1.5m,SBAS：0.5m

可授权定位精度（RMS）:单 点：1.2m,SBAS：0.3m,Atlas：0.3m

定向精度:1.5°RMS 标配，0.75°RMS可授权

横滚/俯仰精度:<1.5°

起伏精度:0.3m

通讯接口:2个RS-232端口，1个半双工RS-422(TX)

波特率:4800~115200bps

工作电压:6~36VDC

防水等级:IP69

品目四：阀门压力测试平台

1.55KW变频柜一套；具有CE、国家3C和ISO认证,三相 AC380V;50/60Hz,低频模式：0～300Hz 高频模式：0～3000Hz,控制模式：V/F 控制、高级 V/F 控制、V/F 分离控制、无 PG 电流矢量控制，V/F 控制：基准频率在 0.5～3000Hz 任意设定，多点 V/F 曲线任意设定，亦可选择恒转矩、降转矩 1、降转矩 2、平方转矩等多种固定曲线。转矩提升：手动设定：额定输出的 0.0～30.0%，自动提升：根据输出电流并结合电机参数自动确定提升转矩。自动限流与限压：无论在加速、减速或稳定运行过程中，都能自动侦测电机定子电流和电压，依据独特算法将其抑制在允许的范围内，将系统故障跳闸的可能性减至最小。无感矢量控制：起动转矩：

3.0Hz 时 150％额定转矩（VF 控制）

1.0Hz 时 150％额定转矩（高级 VF 控制）

0.5Hz 时 150％额定转矩（无 PG 电流矢量控制）

运行转速稳态精度：≤±0.2％额定同步转速

速度波动：≤±0.5％额定同步转速

转矩响应：≤20ms （无 PG 电流矢量控制）

电机参数自测定：不受任何限制，在电机静态及动态下均可完成参数的自动检测，以获得最佳控制效果

电流与电压抑制：全程电流闭环控制、完全避免电流冲击，具备完善的过流过压抑制功能。

内置 PID 控制器（可预置频率）。标准配置 RS485 通信功能，多种通信协议可选，

具备联动同步控制功能

内部计数器一个，方便系统集成

可实现运转中电机的平滑再启动及瞬停再启动功能

2.55KW水泵一个；流量：400m3/h，扬程32米，转速：1450R/MIN

3.5方蓄水池加水循环系统一套；完成蓄水池基坑建设，完成循环系统管网建设。

4.DN300流量计1个，管道式，流速≥0.3m/s时，精度±O.5%R，流速< 0.3m/s时，精度±2mm/s,口径：Dn300,准确度等级：0.5级,额定压力：2.5MPa,电极：316L

内衬：CR,法兰：碳钢、不锈钢,表体：碳钢、不锈钢

转换器壳体：不锈钢,供电方式:DC24V,防护等级：IP68,输出及通讯：RS485(2路）,流动方向：正、反向,电气接口：IP68航空插头,电极数量：4个,报警：空管报警、励磁报警、瞬时流量上下限等.

5.扩散硅压力传感器10套，带可视化屏幕，量程0-10MPA，精度0.25级，输出类型：RS485，电器接口，航空插头

品目五：开放式多自由度运动控制核心技术平台

一、运动控制卡：通过CE认证，PCIe插卡式，可控制轴数8轴，控制周期不大于50us，插补周期不大于250us，PID控制周期125us，编码器采样周期125us，模拟量输出刷新周期125us，脉冲最大输出频率1MHz；轴通道增量式编码器输入8路，四倍频，最大频率8MHz；辅助增量式编码器输入4路，四倍频，最大频率8MHz；模拟量输入8路，输入范围±10V，分辨率12bit，模拟量输出8路，输出范围±10V，分辨率16bit；数字量输入16路，光耦隔离，输入电压+12~+24DCV，输入电流3.7~7.6mA，隔离电压5000V RMS；数字量输出16路，最大输出电流30mA；每轴带专用的正负限位、Home信号、驱动报警信号、驱动使能信号，驱动复位信号及编码器Index高速捕获信号；提供运动控制DOS系统下的函数库，Windows系统下的VC、VB及Delphi动态链接库，支持S-曲线模式、梯形曲线模式、速度控制模式及电子齿轮模式，支持点位运动、同步运动、PT运动、PVT运动、多轴同步运动、圆弧插补运动及直线运动及多轴协调运动轨迹速度规划；

*提供所投标产品中运动控制卡的专利证书及CE认证证书，软件著作权复印件并加盖公章。

二、运动模块主要技术参数：

▲1）X轴模组：行程350mm，C5研磨丝杆，导程10mm，200W交流伺服电机，编码器分辨率2500P/R，重复定位精度不低于±0.01mm；

▲2）Y轴模组：行程200mm，C5研磨丝杆，导程10mm，200W交流伺服电机，编码器分辨率2500P/R，重复定位精度不低于±0.01mm；

▲3）Z轴模组：行程100mm，C5研磨丝杆，导程5mm，100W交流伺服带刹车电机，编码器分辨率2500P/R，重复定位精度不低于±0.01mm；

▲4）供料流水线：宽度180mm，长度1000mm，采用90W三相异步感应电机，变频器调速；定位装置采用步进电机；供料装置采用气缸；末端采用真空吸盘；

▲5）单轴电机惯量测试模块：可匹配安装异步电机、步进电机及交流伺服电机，可叠加负载质量块进行变负载实验；

▲6）传感器测试模块：集成光纤、光电、接近、磁性、微动开关、激光等市场常用的IO信号传感器，配置测试感应块及感应块插槽；并配备模拟量传感器部分；

▲7）双轴运动控制模块：模组行程200mm，可安装200W交流伺服电机，配不低于1um光栅尺，可单轴控制及双轴同步运动控制。

▲8）配置驱动控制器接线盒、三轴被控对象接线盒，外部训练被控对象接线盒。采用定制线香蕉插头及航空插头线缆连接驱动控制器接线与被控对象，实现运动部件的运动和传感器的功能测试；

三、电机主要技术参数：

▲1）伺服电机1：额定输出功率200W，额定转矩0.64 N.m，瞬时最大转矩1.91 N.m，额定电流1.5A，瞬时最大电流6.5A，额定转速3000r/min，最高转速6000r/min。

▲2）伺服电机2：额定输出功率200W，额定转矩0.637 N.m，瞬时最大转矩2.23 N.m，额定电流1.6A，瞬时最大电流5.8A，额定转速3000r/min，最高转速6000r/min。

▲3）伺服电机3：额定输出功率100W，额定转矩0.318 N.m，瞬时最大转矩0.95 N.m，额定电流1.1A，瞬时最大电流3A，额定转速3000r/min，最高转速5000r/min。

▲4）步进电机1：步距角1.8°，静力矩0.3 N.m，额定电流0.8 A，相电阻7.5 ohms，相电感8.1 mH，定位力矩150 gcm，转子转动惯量57gcm2，绝缘等级B。

▲5）步进电机2：步距角1.8°，静力矩2.2 N.m，额定电流5.0 A，相电阻0.4 ohms，相电感1.8 mH，定位力矩700 gcm，转子转动惯量520 gcm2，绝缘等级B。

▲6）感应电机1：输出功率25W，额定电压三相220V，频率50/60 Hz，额定电流0.17A，启动转矩0.25N.m，额定转矩0.165N.m额定转速1550 r/min。

▲7）感应电机2：额定输出功率90W，额定电压三相220V，频率50/60 Hz，额定电流0.52A，启动转矩1.35N.m，额定转矩0.7N.m额定转速1350 r/min。

四、驱动器和变频器主要技术参数

▲1伺服驱动器1：额定电压200~240V AC、-15%~+10%、50/60HZ，最大额定电流10A，使用温度0~55℃，耐受电压1500V AC。

▲2伺服驱动器2：最大适用电机容量200W，额定电压200~240V AC、-15%~+10%、50/60HZ，连续输出电流1.6A，瞬时最大输出电流5.9 A，控制电路电能损耗17W，过电压等级Ⅲ。

▲3伺服驱动器3：额定电压120/240V AC、±10%、50/60Hz，连续电流5A，连续输出电流3A，控制电路电能损耗5W，线路熔断器10A，耐受电压1500V AC。

▲4步进驱动器：输入电压24~48 V DC，最大脉冲频率200 K，默认通讯速率：57.6Kbps，工作温度0~70℃，含过流、过压保护。

▲5变频器：适用电机功率0.4KW，单相230V，额定输出电流2.8A，载波频率0~599HZ，IP20防护等级，内置STO。

五、传感器检测模块

▲1、槽型光电感应器：检测距离5mm，重复精度0.03mm，PNP型，响应频率3KHz，工作电压5~24V DC，防护等级IP50。

▲2、磁性传感器：感应距离4mm，工作电压5~24V DC，检测磁极S极，NPN型，常开，检测面头部，响应速度5us，动作频率30Hz，防护等级IP65。

▲3、电感式接近传感器：检测距离5mm±10%，工作电压10~30V DC，开关频率1KHz，重复精度< 1%（Sr），NPN型，常开，防护等级IP67。

▲4、电容式接近传感器：检测距离2~8mm，工作电压10~30V DC，开关频率100Hz，重复精度< 5%（Sr），NPN型，常开，防护等级IP67。

▲5、光电传感器：检测距离30mm，工作电压12~24V DC，响应时间（动作、复位）3ms以下，NPN型，防护等级IP65。

▲6、激光传感器：设定距离20~100mm，检测距离5~100mm，工作电压10~30V DC，响应时间0.3ms，NPN型，可进行遮光/入光两种动作模式的切换，可调节灵敏度，防护等级IP67。

▲7、接近传感器：检测距离5mm，工作电压24V DC，开关频率10Hz，重复精度< 5%（Sr），NPN型，常开，防护等级IP67。

▲8、光纤传感器：M3，检测方式漫反射型，检测光强度，可进行区域检测，可提供自动敏感跟踪功能，可进行遮光/入光两种动作模式的切换。

▲9、温度传感器：检测范围-50~200℃，精度A级。

10、感应物料块：包含3种不同颜色、5种不同材质的传感器感应物料。

六、工具及配件：

抓取工具采用气动吸盘，轨迹描绘采用仿真工具，轨迹描绘板1套，样件放置板1套，激光笔1套，气动回路元件1套，工具1套

七、配置工控主机及显示器：

额定功率300W，内存不小于4G，硬盘不小于1T，系统Win10 64位专业中文版，USB3.0/2.0接口各两个或以上，主机为工控行业主流品牌，自带键鼠。显示器不小于21.5寸，输入连接器VGA、HDMI接口。

八、控制软件主要性能参数：

1、Windows系统下Demo测试及配置文件等工具软件；

2、提供完整运动控制卡编程手册；

3、提供C++等软件开发环境库文件及运动控制开发例程，投标提供XY平台、四轴运动控制平台、雕刻机等不低于3种案例程序代码及运动控制软件操作截图加盖公章；

九、配套教学资源包：

▲1、视频资源：提供投标产品配套教学视频资源，数量不低于80个，总时长不低于600分钟，视频分辨率不低于1920*1080，包含音频及字幕，且音频与字幕同步，投标提供配套视频资源清单、视频界面截图等相关内容材料加盖公章；

▲2、PPT课件资源：提供投标产品配套PPT课件资源不少于80个，PPT课件资源内容所涉及知识点满足课程开设需求，投标提供配套PPT课件资源清单及对应PPT课件等相关内容材料截图加盖公章；

▲3、教材资源：提供投标产品配套的经出版社出版的1+X运动控制系统开发与应用职业技能等级证书相关配套教材，投标提供配套教材封面名称、目录、封底（含ISBN）加盖公章；

▲4、在线资源库：提供投标产品配套的在线题库资源，满足“运动控制系统开发与应用”相关职业技能等级培训及考核需求，投标提供在线题库资源相关内容截图加盖公章；

5、投标产品满足教育部 1+X “运动控制系统开发与应用”职业等级证书的技能培训及考评所需技术要求，投标提供相关证明材料加盖公章。

6）、投标提供生产厂家针对本项目售后服务承诺书和培训计划书。

十、需满足实验要求：

1、控制器的安装：

运动控制系统的组成认知；控制器的安装

2、供料系统的搭建

硬件安装；供料系统的调试；各种传感器的特点、功能使用

3、物料输送系统的搭建

硬件安装；流水线调试；定位系统调试；变频器的各种控制方式、步进电动机的驱动方式

4、搬运系统的搭建

硬件安装；搬运系统的调试；气动回路的基本应用

5、综合供料系统应用案例

运动控制器函数库的调用；单轴点位运动程序；综合供料系统搬运调试；物料搬运程序的示教

6、伺服驱动器调试和电机选型

伺服电机电流环、速度环、位置环的PID调试；伺服电机的惯量匹配实验；伺服电机的选型

7、可视化界面编程和IO编程

MFC界面制作；流水线运动编程；供料系统编程操作

8、单轴运动控制编程

按钮控制丝杆模组运动；设备回零程序；单轴变速运动编程；计算定位精度和重复定位精度

9、复杂多轴运动控制编程

手脉轮控制实验；插补二维轨迹插补实验；XY平台的前瞻优化实验

10）综合实训

综合供料系统可视化编程开发

11、运动控制创新应用实验项目（投标提供以下实验项目操作视频）：

1）手脉轮电子齿轮运动实验；

2）PT运动编程实验；

3）跟踪打标运动实验；

4）激光打标-轨迹。

品目六：开放式多关节机器人技术应用开发平台

一、平台结构特性

1、平台采用模块化结构，方便组装及测试；

2、平台机架结构采用铝型材搭建，配地脚滚轮，前后门采用透明亚克力板，其余封板采用钣金结构，电气元件挂板安装内部。

二、平台功能模块参数功能要求：

平台主要由机器人、视觉模块、变位机模块、码垛模块、皮带模组模块、盒子摆盘模块、装配模块、打磨模块和底架等组成。涵盖单模块调试、工艺流程联调、机器人工艺包调用、视觉编程等内容的多层次综合实验，能够充分满足学生在工业机器人及自动化等领域的设计、编程调试、运行维护、系统集成等岗位的职业技能训练需求。

▲1、机器人模块

机器人模块由机器人本体、固定底座、末端转接板及快换装置（机器人侧）等组成，结合快换夹具，可实现搬运、码垛、模拟焊接、打磨等功能。

▲2、流水线输送模块

流水线输送模块由异步电机、料仓组件、平皮带传动机构、笔形气缸、双轴气缸二次定位组件、传感器、编码器、电磁阀及型材框架等构成，实现物料的自动输送与精确定位。

▲3、视觉模块

视觉模块由工业相机、镜头、环形光源、底板、导向轴及滑动座等组成，可切换变为顶部相机和底部相机，可配合其他模块完成视觉分拣、视觉装配等功能。

▲4、变位机模块

变位机模块由绝对式交流伺服电机、减速器、大小齿轮、焊接抬板、底板、支架及物料块等组成，用于工件在焊接或装配过程中的多角度精确定位。

▲5、皮带模组模块

皮带模组模块由同步带模组、步进电机、支撑钣金及载物台等组成，用于物料的直线输送。

▲6、盒子摆盘模块与盒子仓库模块

盒子摆盘模块由盒子盘、盒子、盖子及型材支架等组成，用于机器人执行盒子的抓取、摆放、盖合与入仓操作。

▲7、码垛盘模块

码垛盘模块由码垛盘、红色与蓝色物料块及型材支架等组成，用于物料的分类堆放与码垛作业。

三、六自由度机器人本体

▲1、轴数：6；

▲2、末端最大负载：8Kg；

▲3、最大活动半径：827mm；

▲4、重复定位精度：±0.03mm；

▲5、机器人各轴运动范围：

（1）J1：±170°；

（2）J2：-145°~+80°；

（3）J3：-70°~+180°；

（4）J4：±180°；

（5）J5：±130°；

（6）J6：±360°

▲6、机器人各轴最高速度：

（1）J1：210°/s；

（2）J2：210°/s；

（3）J3：255°/s；

（4）J4：410°/s；

（5）J5：550°/s；

（6）J6：375°/s。

6、安装方式：地面安装、吊顶安装；

7、重量：约42Kg；

▲8、各轴电机编码器为17位多圈绝对值 多摩川协议。

四、机器人控制系统

▲1、机器人控制电柜采用驱控一体形式，运动控制器、机器人控制系统和六轴伺服驱采用 PCB 板卡形式集成于一体；

▲2、CPU：1.46GHz，单核、内存2G、硬盘8G；

3、额定电压（V）：单相 220V AC 波动范围-15%～10%，即 187V～242V；

4、标准适用电机（W）：J1=J2=1KW，J3=J4 =J5=J6=750W，额定输出电流（A）：J1=J2=7.5A J3=J4=J5=J6=5.5A；

▲5、支持 16 路光耦隔离数字量输入，16 路光耦隔离数字量输出，4 路-10V~ +10V、分辨率 12bit 模拟量输入，4 路-10V~ +10V、10mA、分辨率 12bit 模拟量输出；

▲6、支持 gLink-I 和 gLink-II 千兆网络协议；

▲7、支持手持盒热拔插；

▲8、集成2路 1000MbpsLAN、2路 USB2.0、1路 115.2Kbps RS232/RS485等接口；

9、示教器：7英寸TFT彩色LCD；分辨率：800×480； 按键：全屏触控、急停按钮、示教启动（带灯）、暂停键（带灯）、模式旋钮（示教/回放/再现）、55 个操作按键。

五、运动控制平台主要技术参数

1、扩展IO模块：

（1）16路数字量输入模块：支持16通道数字量输入（NPN型/PNP型），输入 低/高电平有效。模块内部总线和现场输出采用光耦隔离3.75KV，带有 16通道输入指示灯。模块内置3ms数字输入滤波时间。

（2）16路数字量输出模块：支持16通道数字量输出（NPN型），输出低电平 有效。单通道输出最大电流0.5A，模块内部总线和现场输出采用光耦 隔离3.75KV，带有16通道输出指示灯。

（3）4路电压输出模块：支持4通道电压输出，输出范围-10~10V，16位分 辨率。

2、驱动器：

（1）交流伺服驱动器2个：

1）支持总线协议，适配交流旋转伺服电机、交流直线伺服电机、无刷直流电机和DD 马达；

2）电流(转矩)控制刷新周期31.25us（32kHz），控制方法DQ，PI 及前馈；速度控制刷新周期125us （8kHz），控制方法PI；位置控制刷新周期125us（8kHz），控制方法PID及前馈；

3）支持多种编码器类型:增量编码器、霍尔传感器、旋转变压器、Sine编码器、SSI编码器；

4）IO点位控制功能：控制器只需发送相应IO，驱动器可自行规划运动及定位。

（2）步进驱动器：最小同步周期500us，控制方法：开环控制，闭环控制/FOC控制，6 路光电隔离的数字信号输入；

（3）变频器：适用电机功率0.4KW，单相230V，额定输出电流2.8A，载波频率0~599HZ，IP20防护等级，内置STO。

3、电机主要技术参数：

（1）交流伺服电机：数量2台，额定功率100W，额定电流1A，额定扭矩0.32Nm，额定转速3000rpm，编码器分辨率不低于17位；

（2）步进电机：两相，步距角1.8°，额定电流5.6A;

（3）三相异步电机：输出功率25W，额定电压三相220V，频率50/60 Hz，额定电流0.17A，启动转矩0.25N.m，额定转矩0.165N.m额定转速1550 r/min。

4、视觉模块：

（1）工业相机，配套镜头、光源和光源控制器；

（2）配套视觉编程软件VisionMaster。

5、智能驱动器系统性能参数要求：

(1)具备示波器波形监控功能，可实时采集位置控制偏差、UVW三相电流、励磁电流指令及反馈、目标及反馈速度、编码器单圈反馈、力矩变化率、第二路编码器、压力反馈、霍尔信号等共38种曲线类型，最快采样周期31.25 μs；

(2)具备同时链接多个驱动器进行调试的功能,能自动识别驱动器型号；可自行设定电流折返参数，提高驱动器和电机的安全等级；

(3)具备电流输入低通滤波器、速度输入一阶/二阶低通滤波器、速度输出滤波器、位置指令输入滤波、编码器反馈滤波器等功能，具备傅立叶分析工具，可分析引起共振的频率；

(4)具备多摩川、尼康、三协、禾川、BISS-C等多种编码器协议解析功能；

(5)具备31种标准回零方式；

(6)具备驱动器误差补偿：跟激光干涉仪配合使用，可用于绝对位置误差补偿;

(7)具备多种非线性补偿：摩擦力补偿、齿槽力补偿、重力补偿；

(8)具备分段pid参数控制功能；

(9)提供驱动器调试软件学习视频，包含软件基本功能介绍、电机及编码器参数设置、电流环调试以及进阶调试等。

6、配套工业触摸屏1个，7寸；

7、配套安全光幕、三色灯、按钮盒和内六角扳手。

8、配件：

（1）盒子、盒盖各6个；

（2）码垛红蓝物料块各8个；

（3）装配工件1、2、3各2个；

（4）圆形样件12个；

（5）模拟焊枪、打磨头、气动手指、气动吸盘快换夹具1套。

六、需满足实验要求：

（1）平台组成及硬件介绍；

（2）交流伺服驱动器的电流环、速度环、位置环PID参数调试；

（3）伺服电机的选型设计；

（4）流水线异步电机运输实验；；

（5）传感器检测实验；

（6）工业相机的参数设置与产品检测；

（7）机器人工具标定与抓取实验；

（8）数据采集设备的通信配置；

（9）机器人视觉分拣实验；

（10）机器人视觉装配实验；

（11）机器人流水线物料搬运实验；

品目七：Tripod 并联机器人视觉集成应用开发平台

一、软件功能：

1.软件提供视觉定位、标定、模板匹配等工艺；

2.软件系统支持SCARA机器人，DELTA机器人及非标四轴机器人本体模型。

二、四轴驱控一体机技术指标：

1.采用紧凑式结构，集工业机器人控制系统开发平台、运动控制器和四轴伺服驱动器于一体,支持机器人系统与外部设备高速总线互联，可采用站与站间对等环网通信和主从两种通信模式（GHZ），同时确保数据和链路双层安全冗余；

2.计算机CPU：1.46GHZ；内存：2GB；硬盘：8GB；

▲3.伺服驱动器可驱动4个750W的电机,采用glink-II总线协议；

▲4. 16路高速本地 IO，可以glink-I协议扩展远程IO、模拟量及编码器模块，全双工，通讯带宽6.25MHZ；

▲5.支持gLink-II千兆网络协议；支持标准以太网通讯（TCP/IP）及gLink-I总线IO扩展功能；

▲7.支持编码器反馈信号和抱闸信号的网络控制与传输，轴关节编码器为4路绝对式编码器；

▲8.示教器：支持热插拔、上电接入工作中的控制器时界面完整呈现的时间低于2S， STO两路、专用输入两路；

9.重量：不低于16kg；

三、机器人本体技术指标：

1、机器人模型：并联四轴delta机器人；

2、本体重量120kg；重复定位精度±0.08mm；

3、末端负载1kg；工作半径400*400mm；

4、单轴运动范围：1、2、3轴-94°～+36°， 4轴-360°～+360°；

5、最大单轴速度：1、2、 3轴14rad/sec, 4轴50rad/sec；

6、额定功率3KW；

7.主动臂长不小于351mm；连杆长度不低于800mm

四、视觉系统技术指标:

▲1、配置一体式智能相机，镜头焦距8mm，LED可调光源，配调节器；

▲2、处理内存1024MB DDR3，快门方式采用全局快门；

▲3、IO输入输出分别接口2路；工业千兆以太网接口自适应；

▲4、触发模式三种：网不触发，软件触发及连续触发；

▲5、EFT防护等级符合标准IEC61000-4-4标准，防护等级IP40；

▲6、配可视化编程软件；

五、配件：1.工具箱；

六、提供的该工作单元可开设实验有：

▲1、可开设机器人视觉工艺标定实验；

▲2、可开设机器人软件DH模型、轴关节参数、通讯参数、笛卡尔坐标，等参数的设置实验；

▲3、可开设机器人零点位置标定，位置点记录，IO及以太网通讯，变量参数设置实验；

▲4、可开设delta机器人示教编程，机器人视觉，远程通讯等带集成的复杂示教编程实验。"

品目八：台式电容计数字电桥

1.测试频率：120Hz、1kHz、1MHz（1MHz频率支持±1%或±2%频移）

2.测试电平：0.1Vrms - 1.0Vrms，分辨率0.01V

3.测量参数：Cp-D, Cp-Q, Cp-G, Cp-Rp, Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs, ΔC, Δ%

4.电容测量量程：1MHz：0F - 1.5nF, 1kHz：68pF - 200nF,120Hz：6.8nF - 2.0mF

5.测量速度(FAST模式)：2.3ms(1MHz)、3.0ms(1kHz)、11.0ms(120Hz)

6.测试吞吐时间：2.0ms (1MHz，从触发至EOM信号输出)

7.基础测量精度：1kHz/1MHz：C精度±0.07%，D精度±0.0005,120Hz：C精度±0.08%，D精度±0.0006

8.触发模式：内部(Int)、手动(Man)、外部(Ext)、总线(Bus)

9.接触检查(SCC)：硬件级接触不良检测（0ms附加测试时间）

10.误差补偿：开路(OPEN)、短路(SHORT)、负载(LOAD)校正；0m/1m/2m线缆长度补偿

11.特殊补偿：大容量电容(High-C)测试电平自动补偿

12.分选功能：内置9档(9 Bin)比较器，支持Pass/Fail判定及主副参数双重边界设置

13. 自动化接口：标配光耦隔离Handler接口、Scanner接口

14. 多通道控制：支持最高256通道Scanner独立校正与测试

15. 通信接口：LAN (10/100 Base-T)、USB (USBTMC)、GPIB (IEEE 488)

16. 同步功能：具备同步测量信号源(Synchronous Source)输出

17. 指令兼容性：支持SCPI指令，向下兼容Agilent 4268A及4288A指令与I/O时序

18. 计量认证：提供校准证书，支持ISO/IEC 17025或ANSI/NCSL Z540标准（选配）

19. 供电与功耗：90VAC-264VAC，47Hz-63Hz，最大功耗≤150VA

20. 运行环境：温度0℃-45℃，湿度15%-85% RH (≤40℃时，无冷凝)

21. 存储温度：-20℃-70℃

品目九：信号分析仪

1. 频率范围：9 khz 至 26.5 ghz

2. 分辨率带宽：1 hz 至 3 mhz，最高可扩展至 8 mhz

3. 频率基准老化率：±1 × 10⁻⁷ /年

4. 衰减器步进：0 至 70 db，支持 2 db 机械步进或高精度 1 db 电子步进

5. 极限底噪：开启前置放大器时，1 ghz 处低至 -163 dbm/hz，26.5 ghz 微波段低至 -150 dbm/hz

6. 极低相位噪声：-110 dbc/hz @ 1 ghz 载波，10 khz 频偏

7. 超大动态范围：三阶截波点高达 +17 dbm @ 1 ghz

8. 绝对幅度精度：±0.5 db

9. 内部杂散响应：<-90 dbm

10. 最大分析带宽：标配 10 mhz，最高可硬件扩展至 25 mhz

11. 瞬态捕获速度：零频带扫频时间最快达 1 µs

12. 矢量信号分析：原生支持运行 keysight 89600 vsa 软件

13. x系列高级应用生态：支持加载相噪测试、噪声系数测试、emc 预兼容测试等专用高级测量套件

14. 底层架构：内置 windows 10 企业版操作系统，支持直接在仪器端部署 python、matlab、c++ 自动化脚本

15. 自动化指令兼容：向下兼容 esa 系列的 scpi 自动测试代码

16. 多源同步接口：标配 10 mhz 外部参考时钟输入/输出及硬件级外部触发 i/o

17. 通信总线：标配千兆 lan、usb 3.0 及工业级 gpib 接口

18. 计量资质：出厂提供符合国际 iso/iec 17025 标准的权威商业校准证书

品目十：数字示波器

1. 模拟带宽：标配 1 GHz，支持软件授权升级至 2.5 GHz、4 GHz 或 6 GHz

2. 通道配置：配备 4 个模拟通道与 16 个全集成数字逻辑通道

3. 实时采样率：半通道模式最高 20 GSa/s，全通道模式 10 GSa/s

4. 波形捕获率：全时硬件波形更新率大于 450,000 次/秒

5. 存储深度：标配 4 Mpts 硬件分段存储

6. 极低底噪指标：1 mV/div 偏置下 1 GHz 处本底噪声低至 115 μVrms

7. 垂直分辨率：硬件 8 位，高分辨率模式下可增强至 12 位

8. 屏幕交互界面：12.1 英寸高分辨率电容式多点触控屏

9. 触发系统：支持 InfiniiScan Zone 硬件级区域触摸触发及高级串行总线触发

10. 系统集成架构：具备七合一高端仪器集成能力

11. 高阶信号分析：支持波形直方图、抖动分析、实时眼图及伯德图频率响应分析

12. 内置测量表计：集成 10 位高精度频率计与 3 位半数字电压表

13. 内部信号发生：支持扩展双通道 20 MHz 任意波形发生器

14. 智能控制系统：内置免提多语言语音控制系统

15. 互联与通信接口：标配千兆以太网口、多个 USB 主机与设备接口及外部视频输出接口

品目十一：高清红外热成像仪

1. 红外分辨率：256 x 192 像素

2. 测温范围：-20 ℃ 至 550 ℃

3. 热灵敏度：40 mK

4. 视场角：28° x 20°

5. 空间分辨率：1.91 mRad

6. 测量帧率：9 Hz

7. 基础测量精度：±2 ℃ 或 2%

8. 调焦系统：具备手动对焦与 1 米固定对焦标记双重模式

9. 最小对焦距离：手动对焦状态下低至 0.15 米

10. 显示屏：3.5 英寸 640 x 480 分辨率液晶触摸屏

11. 可见光相机：内置 500 万像素数码相机

12. 图像融合技术：支持 AutoBlend 连续可调红外融合及画中画显示功能

13. 资产标签功能：支持扫描设备二维码实现热图像的自动分类与后台归档

14. 语音注释录入：支持为每张图像录制最长 60 秒的现场语音解析

15. 文本注释录入：支持通过屏幕虚拟键盘直接输入检测笔记与备注

16. 混合数据存储：内置机身内存并标配 4GB 容量微型 SD 扩展卡

17. 无线与网络通信：支持 WiFi 无线直连与局域网数据实时同步

18. 电池续航能力：配备可拆卸智能锂电池，单次支持 3.5 小时以上连续工作

19. 工业防护等级：符合 IP54 级防尘防水标准

20. 物理抗震性能：整机工程设计通过 2 米高度极限跌落测试

21. 软件分析生态：全面兼容 Fluke Connect 智能设备端与桌面端专业分析软件

# 第五部分 合同部分

【此合同为参考模板，以双方签订合同为准】

政府采购合同

项目名称：

甲方合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：      年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  [项目采购-采购人]   以  公开招标方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  [项目采购-采购人]  (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                          ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的    计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付  元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交当地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

# 第六部分 投标文件格式

## 目录

一、法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

二、投标人代表身份证明

1法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小企业声明函（附件1-4-1）

2监狱企业证明文件（附件1-4-2）

3残疾人福利性单位声明函（附件1-4-3）

4关于符合本国产品标准的声明函（附件1-4-4）

5分包意向协议（附件1-4-5）

四、投标函（附件2-1）

五、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

六、投标报价

1开标一览表（附件2-3-1）

2明细报价表（附件2-3-2）

七、商务条款偏离表（附件2-4）

八、产品简要说明一览表（附件2-5）

九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十、技术参数偏离表（附件2-6）

十一、售后服务

十二、项目实施方案

十三、业绩

十四、资格审查文件

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

## 一、法定代表人资格证明书附件1-1

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人签章：[投标人签章]

日期：  年   月  日

## 二、投标人代表身份证明

法定代表人授权委托书附件1-2

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次   项目名称  项目，项目编号为（                ）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

（单位签章）

20    年    月   日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

此处附被授权人身份证复印件正反面

## 三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小微企业声明函附件1-4-1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

重要提示：供应商应仔细阅读本招标文件最后部分的附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2监狱企业声明函附件1-4-2

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(电子签名)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

3残疾人福利性单位声明函附件1-4-3

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期:

4关于符合本国产品标准的声明函1-4-4

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

5分包意向协议1-4-5

（投标人名称）若成为       （项目名称）的中标单位，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标供应商、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容），合同总金额　　的工作内容。

3.分包意向供应商2　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容），合同总金额　　的工作内容。

4.分包意向供应商3　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容），合同总金额　　的工作内容。

…

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、中小企业合同金额为    ，占合同总金额   %，其中小微企业合同金额为    ，占合同总金额   %。

投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

注：本分包意向协议内容将作为签订合同的附件之一。

## 四、投标函附件2-1

致：新疆守正项目管理咨询有限公司

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

⒈按照招标文件中的一切要求，提供投标货物、安装及技术服务，投标总价        元（人民币大写）￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币，中小企业合同金额为    ，占合同总金额   %，其中小微企业合同金额为    ，占合同总金额   %。明细见投标产品名称数量报价表。

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 五、反商业贿赂承诺书附件2-2

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表：

法人授权代表：

日期：

## 六、开标一览表附件2-3-1

招标项目名称：                          投标单位名称：

项目编号：

| 分包序号、名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 质保期 |  |
| 供货周期 |  |
| 交货地点 | 最终按甲方指定地点验收、交货。 |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（电子签章）：

投标人代表（电子签名）：

日期：       年     月    日

注：1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

附件2-3-2  明细报价表

项目名称：                              投标单位名称：

招标编号：                              分包序号、名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（电子签名）：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

## 七、商务条款偏离表附件2-4

投标人名称（电子签章）：　　　　　         招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表（电子签名）：

日期：20年　月　日

## 八、产品简要说明一览表附件2-5

投标人名称（电子签章）：　　　　　            招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表（电子签名）：

日期：20　 年　月　日

## 九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

(格式自拟)

## 十、技术参数偏离表附件2-6

投标人名称（电子签章）：　　　　　             招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表（电子签名）：

日期：20　 年　月　日

## 十一、售后服务

（格式自拟）

## 十二、项目实施方案

（格式自拟）

十三、业绩

（格式自拟）

十四、资格审查文件

供应商需按照资格审查要求提供资格审查文件。

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

附件1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8. 从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。