龙岩市第三医院影像中心改造清单

1、拆除部分

拆除原24墙33平

拆除卫生间墙地面砖及水泥砂浆粘结层30平

双开门及卫生间门52平

拆除原LED灯具（规格：600*600mm）12个

拆除原有管线路52米

拆除原卫生间蹲便器、洗手台等龙头五金配件

双开门门洞加宽加高

2、装饰部分

主房间地面防静电地胶48平

卫生间地砖4.25平

卫生间墙砖26平

卫生间防水30平

成品双开门1扇

成品单开门1扇

成品柜子10平

显示器背景墙32平

3、安装部分

配电箱1套

弱电箱1套

射灯4盏

条形LED平板灯4盏

LED灯带26米

开关面板

五孔插座20

网络插座10

4、消防改造

喷淋头移位8

烟感移位4

5、其他部分

- 含垃圾清运、场地保洁、场内清理垃圾、材料搬运

- 效果图的其他要求