## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程
1.1.1 | 装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产费
2.2 | 其中：环境保护费
2.3 | 其中：文明施工费
2.4 | 其中：临时设施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工费用
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：建设项目工伤保险
3.6 | 其中：优质优价费
3.7 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程
装饰工程
C区301.302.303房间
拆除部分
1 | 030405015001 | 拆除吊风扇 1.位置：C区301.302.303房间 2.堆放至甲方指定位置 |  | 台 | 24
2 | 030413001001 | 日光灯拆除 1.位置：C区301.302.303房间 2.堆放至甲方指定位置 |  | 套 | 72
3 | 011503004001 | 拆除黑板 1.位置：C区 2.规格：4.5m*1.6m 3.堆放至甲方指定位置 |  | 套 | 1
4 | 011601014001 | 隔断隔墙拆除（轻质隔断） 1.位置：C区301.302.303房间 2.清理现场，垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 140
5 | 011601007001 | 铝合金门拆除 1.位置:C区301.302.303房间，堆放至甲方指定位置2.清理现场，垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 49.92
6 | 011603001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:内墙涂料面层 2.位置:C区301.302.303房间3.清理现场，垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 888.75
7 | 030409001 | 拆除旧线路 1.位置:C区301.302.303房间。2.建筑面积约计361m2 |  | 项 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8 | 031004002001 | 散热器拆除 暖气片拆除外运并封堵连接原管道，放置甲方指定位置存放。 |  | 组 | 16
9 | 01B001 | 原房间桌椅等家具搬运 1.位置:C区301.302.303房间 2.运输距离、搬移方式、运至甲方指定地点等综合考虑 |  | 项 | 1
装饰部分
10 | 011102003001 | 防静电地板安装 位置：C区301.302.303房间 1、规格：60cm*60cm，优质无边全瓷防静电，承重要求为集中荷载≧500kg、分散荷载≧1500N/㎡，铺设高度=25cm。 2、备注：满足规范及标准要求。 |  | m2 | 361.05
11 | 011105006001 | 踢脚板制作安装 1.位置：C区301.302.303房间 2.制作要求：采用∟30*30角钢框架，304L不锈钢、厚度2mm，H250mm,不锈钢上翻100固定，满足规范及标准要求。 |  | m | 130.8
12 | 010810002001 | 木窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:木龙骨架，B1级细木工板基层，纸面石膏板面层 2.要求:外露部分满刮成品腻子二遍，乳胶漆三遍。 3.位置:C区301.302.303房间 |  | m | 18
13 | 010809001001 | 石材窗台板 1.规格尺寸:厚20mm，干粉型胶粘剂粘贴 |  | m2 | 14.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.窗台板材质、颜色:人造色丽石，颜色由提供样品确定。 3.位置:C区301.302.303房间
14 | 010810001001 | 窗帘 1.窗帘材质:亚麻布材质，经阻燃处理 2.窗帘高度、宽度:2.2m*6m 3.窗帘层数:单层 4.位置:C区301.302.303房间 5.含窗帘轨 |  | m2 | 66
15 | 011207001001 | 隔断 1.施工做法:轻钢龙骨墙体骨架，双面纸面石膏板，内嵌隔音岩棉厚50mm 2.要求:由于隔断跨度大，在隔断三等分处加设钢柱2棵，材质镀锌钢管DN75。 3.位置:C区301.302.303房间 |  | m2 | 208
16 | 011105006002 | 踢脚板制作安装 1.位置：C区301.302.303房间隔断处 2.制作要求：采用∟30*30角钢框架，304L不锈钢、厚度2mm，H250mm,不锈钢上翻100固定，满足规范及标准要求。 |  | m | 104
17 | 010801002001 | 木质门带套 1.材质、尺寸:实木复合套装门，1m*2.1m 2.要求:含不锈钢五金配件，执手锁 3.位置:C区301.302.303房间隔断处 |  | 樘 | 3
18 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、 |  | m3 | 10.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
强度等级:加气混凝土砌块 600×240×180 2.墙体类型、位置:外墙，C区301.302.303 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 M5.0 4.自行考虑脚手架费用
19 | 040901007001 | 植筋 1.钢筋种类、规格:钢筋 φ12，L=1000mm 2.位置:C区301.302.303房间 |  | 根 | 128
20 | 010502023001 | 过梁 1.标号及规格：C25，1.5m*0.24m*0.12m 2.C区301.302.303房间 |  | m3 | 0.1728
21 | 010802003001 | 防盗门 1.位置:C区301.302.303.304房间 2.尺寸:1m*3.25m 3.门框、扇材质:钢制防盗门，烤漆，含五金配件，防盗锁 |  | m2 | 26
22 | 011201001 | 加气砌块墙面挂网 1.做法:墙面耐碱纤维网格布 一层 2.位置:C区301.302.303.304房间.3.含脚手架等 |  | m2 | 88.4
23 | 011201002 | 墙面一般抹灰，位置:C区301.302.303.304房间 1.墙体类型:加气混凝土砌块墙 2.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆，找平9mm,1:2.5水泥砂浆面层6mm 3.含脚手架等 |  | m2 | 88.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
24 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 1.位置:C区301.302.303房间 2.喷刷涂料部位:顶子 3.刮腻子要求:满刮柔性防水腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机乳胶漆2遍 |  | m2 | 361.05
25 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 1.位置:C区301.302.303.304房间 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:满刮柔性防水腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机乳胶漆2遍 |  | m2 | 616.1
26 | 011608001 | 墙面割槽及恢复 1.规格:50*50*50mm 2.含垃圾清理外运及墙面恢复。 |  | m | 80
27 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 铝合金窗制作安装，65断桥铝型材，5+9+5钢化玻璃，平开 |  | m2 | 13.6
28 | 011205001 | 制作安装金刚网扇，1000*850 |  | 扇 | 8
29 | 011206001 | 门锁安装 1.类型：电子密码锁； 2.功能：密码开启，机械钥匙应急开启；刷卡、指纹功能应； 3.适配门型：木门； 4.工作内容：含锁体、锁芯、面板、安装、调试； 5.质量要求：满足正常使用及安全管理要求。 |  | 套 | 8
电气安装部分
30 | 030413014001 | 多孔插排 |  | 套 | 309
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1.位置：C区301.302.303房间 2.规格：10A，8位五孔，额定电压250V，额定电流10A； 3.线缆要求：3芯铜芯电源线，线长不小于3m； 4.功能要求：带总控开关，具备过载保护； 5.品质要求：阻燃外壳，插套铜件符合国标要求； 6.工作内容：含供货、安装、固定、接线、调试；
31 | 030411004 | 接地铜板线 1.位置:C区301.302.303房间 2.材质规格：紫铜排40mm×4mm； 3.安装位置：机房墙面/静电地板下/设备间指定位置； 4.安装方式：绝缘支架固定安装，固定间距按规范； 5.工作内容：含铜排、连接片、绝缘子、支架、螺栓、防腐处理、接地跨接； 6.连接要求：连接处打磨、搭接、紧固，接触良好； 质量要求：满足机房等电位接地要求及验收规范。 |  | m | 230.1
32 | 030402011001 | 配电箱 1.位置:C区301.302.303房间 2.型号:悬挂式配电箱 3.规格:550mm*450mm，含箱内配置，满足规范及使用要求 |  | 台 | 3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 030412003002 | 桥架 1.位置:C区301.302.303房间 2.规格:钢制桥架150mm*100mm，含弯头及盖板 |  | m | 97
34 | 030409001001 | 电力电缆 1.规格:BDZ-YJV-4*35+1*25 2.敷设方式、部位:穿管敷设,C区301.302.303房间 |  | m | 117
35 | 030409006001 | 电缆保护管 1.位置:C区301.302.303房间 2.规格:镀锌钢管DN50 3.敷设方式:暗敷设 |  | m | 15
36 | 030412002001 | 墙面割槽及恢复 1.规格:50*50*50mm 2.含垃圾清理外运及墙面恢复。 |  | m | 15
37 | 030412002002 | 墙面割槽及恢复 1.规格:20*20*20mm 2.含垃圾清理外运及墙面恢复。 |  | m | 231
38 | 031301002001 | 打洞（孔） 1.位置:C区301.302.303房间 2.规格:DN100 |  | 个 | 3
39 | 030412004001 | 电源线敷设 1.位置:C区301.302.303房间 2.规格:4mm2铜单芯，满足规范及使用要求。 |  | m | 1269
40 | 030412004002 | 电源线敷设 规格：6mm2铜单芯，满足规范及使用要求。 |  | m | 320
41 | 030412004003 | 电源线敷设 规格：2.5mm2铜单芯，满足规范及使用要求。 |  | m | 1791
42 | 030412001001 | 配管 |  | m | 162.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1.材质:PVC穿线管 2.规格:φ20
43 | 030412002003 | PVC50线槽敷设 说明：满足规范及使用要求。 |  | m | 261
44 | 030412006001 | 接线盒 1.名称:PVC接线盒 |  | 个 | 222
45 | 030413014002 | 插座 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗敷设 |  | 套 | 40
46 | 01B002 | 防静电地板钻孔 1.部位：防静电活动地板； 2.孔径：按设备线缆穿线需要； 3.工作内容：定位、开孔、修边、安装护口（塑料或不锈钢护口）； 4.质量要求：孔边整齐，无崩边裂纹，不影响地板承载及使用功能。 |  | 个 | 155
47 | 030502009001 | 屏蔽水晶头 1.名称：RJ45超六类屏蔽水晶头； 2.适用线缆：超六类屏蔽双绞线； 3.材质要求：接触件镀金，外壳金属屏蔽； 4.工作内容：含剥线、压接、安装、测试、标签标识； 5.质量要求：满足超六类传输性能要求，与线缆系统兼容； |  | 个 | 600
48 | 030413014003 | 空调专用插座16A,满足规范及使用要求。 |  | 套 | 9
49 | 030502005001 | 光缆 1.线缆名称：超六类网线； 2.型号规格：4对双绞线，23AWG，铜芯，低烟无卤/阻燃型 |  | m | 4104
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
（按设计要求）； 3.屏蔽类型：非屏蔽UTP； 4.敷设方式：桥架、线槽内敷设； 5.工作内容：含放线、敷设、整理、绑扎、编号标识、两端预留； 6、供货时需提供样品； 7.含两端端接、测试； 8.测试要求：通过Fluke或同等级链路测试； 9.质量要求：满足现行综合布线规范及甲方使用要求。
50 | 030413003001 | 荧光灯 1.名称:LED吊链荧光灯 2.规格:满足规范及使用要求。 |  | 套 | 72
其他
51 | 01B003 | 平面导引指示牌 1.安装位置：C区机房入口或指定位置； 2.规格尺寸：满足使用要求； 3.材质：1.0mm厚铝板基层，表面UV打印/丝网印刷，亚克力面层或钢化玻璃面层； 4.内容：含平面布局图、功能分区、疏散导引等图文内容； 5.安装方式：墙面固定安装，含膨胀螺栓、不锈钢装饰帽等配件； 6.工作内容：含深化排版、制作、运输、安装、成品保护； 7.质量要求：图文清 |  | 项 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
晰、色彩牢固、不褪色，满足使用及验收要求。
C区304房间-控制室、监控室
拆除部分
52 | 030405015002 | 拆除吊风扇 1.位置：C区304房间控制室 2.堆放至甲方指定位置 |  | 台 | 8
53 | 030413001002 | 日光灯拆除 1.位置：C区304房间控制室 2.堆放至甲方指定位置 |  | 套 | 24
54 | 011601014002 | 隔断隔墙拆除 1.位置：C区304房间控制室 2.清理现场，垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 41
55 | 011601007002 | 铝合金门拆除 1.位置:C区304房间控制室，堆放至甲方指定位置2.清理现场，垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 16.64
56 | 011603002 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:内墙面涂料面层 2.位置:C区304房间控制室.3.清理现场，垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 296.25
57 | 030409001 | 拆除旧线路 1.位置:C区304房间控制室 |  | 项 | 1
58 | 031004002002 | 散热器拆除 暖气片拆除外运并封堵连接原管道，放置甲方指定位置存放。 |  | 组 | 8
59 | 01B004 | 桌椅橱柜搬运 1.位置:C区304房间控制室 |  | 项 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.运输距离、搬移方式综合考虑
装饰部分
60 | 011102003002 | 防静电地板安装 位置：C区304房间控制室 1、规格：60cm*60cm，优质无边全瓷防静电，承重要求为集中荷载≧500kg、分散荷载≧1500N/㎡，铺设高度=25cm。 2、备注：满足规范及使用要求。 |  | m2 | 120.35
61 | 011105006003 | 踢脚板制作安装 1.位置：C区304房间控制室 2.制作要求：采用∟30*30角钢框架，304L不锈钢、厚度2mm，H250mm,不锈钢上翻100固定，满足规范及使用要求。 |  | m | 77
62 | 010810002002 | 木窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:木龙骨架，B1级细木工板基层，纸面石膏板面层 2.要求:外露部分满刮成品腻子二遍，乳胶漆三遍。 3.位置:C区304房间控制室 |  | m | 6
63 | 010809001002 | 石材窗台板 1.规格尺寸:厚20mm，干粉型胶粘剂粘贴 2.窗台板材质、颜色:人造色丽石，满足规范及使用要求 3.位置:C区304房间控制室 |  | m2 | 0.5
64 | 010810001002 | 窗帘 1.窗帘材质:亚麻布 |  | m2 | 22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
材质 2.窗帘高度、宽度:2.2m*6m 3.窗帘层数:单层 4.位置:C区304房间控制室 5.含窗帘轨
65 | 010801002002 | 木质门带套 1.材质、尺寸:实木复合套装门，1m*2.1m 2.要求:含不锈钢五金配件，执手锁，满足规范及使用要求 3.位置:C区304房间控制室 |  | 樘 | 3
66 | 010402001002 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 600mm×240mm×180mm 2.墙体类型、位置:外墙，C区304房间控制室 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 M5.0 4.自行考虑脚手架费用 |  | m3 | 2.66
67 | 040901007002 | 植筋 1.钢筋种类、规格:钢筋 φ12，L=1000mm 2.位置:C区304房间控制室 |  | 根 | 32
68 | 010502023002 | 过梁 1.标号及规格：C25，1.5m*0.24m*0.12m 2.C区304房间控制室 |  | m3 | 0.044
69 | 011201001 | 加气砌块墙面挂网 1.做法:墙面耐碱纤维网格布 一层 2.位置:C区304房间控制室. 3.含脚手架等 |  | m2 | 22.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
70 | 011201002 | 墙面一般抹灰，位置:C区304房间控制室 1.墙体类型:加气混凝土砌块墙 2.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平9mm,1:2.5水泥砂浆面层6mm 3.含脚手架等 |  | m2 | 22.1
71 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 1.位置:C区304房间控制室 2.喷刷涂料部位:顶子 3.刮腻子要求:满刮柔性防水腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机乳胶漆2遍 |  | m2 | 120.35
72 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 1.位置:C区304房间控制室 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:满刮柔性防水腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机乳胶漆2遍 |  | m2 | 198
73 | 011206001 | 门锁安装 1.类型：电子密码锁； 2.功能：密码开启，机械钥匙应急开启；刷卡、指纹功能应； 3.适配门型：木门； 4.工作内容：含锁体、锁芯、面板、安装、调试； 5.质量要求：满足正常使用及安全管理要求。 |  | 套 | 2
电气安装部分
74 | 030411004 | 接地铜板线 1.位置:C区304房间控制室 2.材质规格：紫铜排 |  | m | 76.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
40mm×4mm； 3.安装位置：机房墙面/静电地板下/设备间指定位置； 4.安装方式：绝缘支架固定安装，固定间距按规范； 5.工作内容：含铜排、连接片、绝缘子、支架、螺栓、防腐处理、接地跨接； 6.连接要求：连接处打磨、搭接、紧固，接触良好； 质量要求：满足机房等电位接地要求及验收规范。
75 | 030402011002 | 配电箱 1.位置:C区304房间控制室 2.型号:悬挂式配电箱 3.规格:550mm*450mm，含箱内配置，满足规范及使用要求 |  | 台 | 1
76 | 030412003003 | 桥架 1.位置:C区304房间控制室 2.规格:钢制桥架150mm*100mm，含弯头及盖板 |  | m | 10
77 | 030409001002 | 电力电缆 1.规格:BDZ-YJV-4*35+1*25 2.敷设方式、部位:穿管敷设,C区304房间控制室 |  | m | 45
78 | 030409006002 | 电缆保护管 1.位置:C区304房间控制室 2.规格:镀锌钢管DN50 3.敷设方式:暗敷设 |  | m | 5
79 | 030412002004 | 墙面割槽及恢复 |  | m | 5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1.规格:50*50*50mm 2.含垃圾清理外运及墙面恢复。
80 | 030412002005 | 墙面割槽及恢复 1.规格:20*20*20mm 2.含垃圾清理外运及墙面恢复。 |  | m | 77
81 | 031301002002 | 打洞（孔） 1.位置:C区304房间控制室 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
82 | 030412004004 | 电源线敷设 1.位置:C区304房间控制室 2.规格:4mm2铜单芯，满足规范及使用要求。 |  | m | 162
83 | 030412004006 | 电源线敷设 规格：2.5mm2铜单芯，满足规范及使用要求。 |  | m | 117
84 | 030412001002 | 配管 1.材质:PVC穿线管 2.规格:φ20 |  | m | 54.2
85 | 030412002006 | PVC50线槽 说明：满足规范及使用要求。 |  | m | 97
86 | 030412006002 | 接线盒 1.名称:PVC接线盒 |  | 个 | 24
87 | 030413014005 | 插座 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗敷设 |  | 套 | 20
88 | 030413014006 | 空调专用插座16A,满足规范及使用要求。 |  | 套 | 3
89 | 030502005002 | 光缆 1.名称:网线 2.规格:超六类 3.敷设方式:线槽内敷设 4.供货时需提供样品。 |  | m | 1428
90 | 030413003002 | 荧光灯 1.名称:LED吊链荧光灯 |  | 套 | 24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.规格:满足规范及使用要求。
合 计

## 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程
装饰工程
C区301.302.303房间
拆除部分
1 | 030405015001 | 拆除吊风扇 1.位置：C区301.302.303房间 2.堆放至甲方指定位置 | 台
2 | 030413001001 | 日光灯拆除 1.位置：C区301.302.303房间 2.堆放至甲方指定位置 | 套
3 | 011503004001 | 拆除黑板 1.位置：C区 2.规格：4.5m*1.6m 3.堆放至甲方指定位置 | 套
4 | 011601014001 | 隔断隔墙拆除（轻质隔断） 1.位置：C区301.302.303房间 2.清理现场，垃圾外运，运距自行考虑 | m2
5 | 011601007001 | 铝合金门拆除 | m2
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
1.位置:C区301.302.303房间，堆放至甲方指定位置2.清理现场，垃圾外运，运距自行考虑
6 | 011603001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:内墙涂料面层 2.位置:C区301.302.303房间3.清理现场，垃圾外运，运距自行考虑 | m2
7 | 030409001 | 拆除旧线路 1.位置:C区301.302.303房间。2.建筑面积约计361m2 | 项
8 | 031004002001 | 散热器拆除 暖气片拆除外运并封堵连接原管道，放置甲方指定位置存放。 | 组
9 | 01B001 | 原房间桌椅等家具搬运 1.位置:C区301.302.303房间 2.运输距离、搬移方式、运至甲方指定地点等综合考虑 | 项
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
装饰部分
10 | 011102003001 | 防静电地板安装 位置：C区301.302.303房间 1、规格：60cm*60cm，优质无边全瓷防静电，承重要求为集中荷载≧500kg、分散荷载≧1500N/㎡，铺设高度=25cm。 2、备注：满足规范及标准要求。 | m2
11 | 011105006001 | 踢脚板制作安装 1.位置：C区301.302.303房间 2.制作要求：采用∟30*30角钢框架，304L不锈钢、厚度2mm，H250mm,不锈钢上翻100固定，满足规范及标准要求。 | m
12 | 010810002001 | 木窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:木龙骨架，B1级细木工板基层，纸面石膏板面层 2.要求:外露部分满刮 | m
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
成品腻子二遍，乳胶漆三遍。 3.位置:C区301.302.303房间
13 | 010809001001 | 石材窗台板 1.规格尺寸:厚20mm，干粉型胶粘剂粘贴 2.窗台板材质、颜色:人造色丽石，颜色由提供样品确定。 3.位置:C区301.302.303房间 | m2
14 | 010810001001 | 窗帘 1.窗帘材质:亚麻布材质，经阻燃处理 2.窗帘高度、宽度:2.2m*6m 3.窗帘层数:单层 4.位置:C区301.302.303房间 5.含窗帘轨 | m2
15 | 011207001001 | 隔断 1.施工做法:轻钢龙骨墙体骨架，双面纸面石膏板，内嵌隔音岩棉厚50mm 2.要求:由于隔断跨度 | m2
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
大，在隔断三等分处加设钢柱2棵，材质镀锌钢管DN75。 3.位置:C区301.302.303房间
16 | 011105006002 | 踢脚板制作安装 1.位置：C区301.302.303房间隔断处 2.制作要求：采用∟30*30角钢框架，304L不锈钢、厚度2mm，H250mm,不锈钢上翻100固定，满足规范及标准要求。 | m
17 | 010801002001 | 木质门带套 1.材质、尺寸:实木复合套装门，1m*2.1m 2.要求:含不锈钢五金配件，执手锁 3.位置:C区301.302.303房间隔断处 | 樘
18 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 600×240×180 | m3
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
2.墙体类型、位置:外墙，C区301.302.303 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 M5.0 4.自行考虑脚手架费用
19 | 040901007001 | 植筋 1.钢筋种类、规格:钢筋 φ12，L=1000mm 2.位置:C区301.302.303房间 | 根
20 | 010502023001 | 过梁 1.标号及规格：C25，1.5m*0.24m*0.12m 2.C区301.302.303房间 | m3
21 | 010802003001 | 防盗门 1.位置:C区301.302.303.304房间 2.尺寸:1m*3.25m 3.门框、扇材质:钢制防盗门，烤漆，含五金配件，防盗锁 | m2
22 | 011201001 | 加气砌块墙面挂网 1.做法:墙面耐碱纤维网格布 一层 2.位置:C区301.302.3 | m2
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
03.304房间.3.含脚手架等
23 | 011201002 | 墙面一般抹灰，位置:C区301.302.303.304房间 1.墙体类型:加气混凝土砌块墙 2.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆，找平9mm,1:2.5水泥砂浆面层6mm 3.含脚手架等 | m2
24 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 1.位置:C区301.302.303房间 2.喷刷涂料部位:顶子 3.刮腻子要求:满刮柔性防水腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机乳胶漆2遍 | m2
25 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 1.位置:C区301.302.303.304房间 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:满刮柔性防水腻子2遍 | m2
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
4.涂料品种、喷刷遍数:无机乳胶漆2遍
26 | 011608001 | 墙面割槽及恢复 1.规格:50*50*50mm 2.含垃圾清理外运及墙面恢复。 | m
27 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 铝合金窗制作安装，65断桥铝型材，5+9+5钢化玻璃，平开 | m2
28 | 011205001 | 制作安装金刚网扇，1000*850 | 扇
29 | 011206001 | 门锁安装 1.类型：电子密码锁； 2.功能：密码开启，机械钥匙应急开启；刷卡、指纹功能应； 3.适配门型：木门； 4.工作内容：含锁体、锁芯、面板、安装、调试； 5.质量要求：满足正常使用及安全管理要求。 | 套
电气安装部分
30 | 030413014001 | 多孔插排 1.位置：C区301.302. | 套
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
303房间 2.规格：10A，8位五孔，额定电压250V，额定电流10A； 3.线缆要求：3芯铜芯电源线，线长不小于3m； 4.功能要求：带总控开关，具备过载保护； 5.品质要求：阻燃外壳，插套铜件符合国标要求； 6.工作内容：含供货、安装、固定、接线、调试；
31 | 030411004 | 接地铜板线 1.位置:C区301.302.303房间 2.材质规格：紫铜排40mm×4mm； 3.安装位置：机房墙面/静电地板下/设备间指定位置； 4.安装方式：绝缘支架固定安装，固定间距按规范； 5.工作内容：含铜排、 | m
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
连接片、绝缘子、支架、螺栓、防腐处理、接地跨接； 6.连接要求：连接处打磨、搭接、紧固，接触良好； 质量要求：满足机房等电位接地要求及验收规范。
32 | 030402011001 | 配电箱 1.位置:C区301.302.303房间 2.型号:悬挂式配电箱 3.规格:550mm*450mm，含箱内配置，满足规范及使用要求 | 台
33 | 030412003002 | 桥架 1.位置:C区301.302.303房间 2.规格:钢制桥架150mm*100mm，含弯头及盖板 | m
34 | 030409001001 | 电力电缆 1.规格:BDZ-YJV-4*35+1*25 | m
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
2.敷设方式、部位:穿管敷设,C区301.302.303房间
35 | 030409006001 | 电缆保护管 1.位置:C区301.302.303房间 2.规格:镀锌钢管DN50 3.敷设方式:暗敷设 | m
36 | 030412002001 | 墙面割槽及恢复 1.规格:50*50*50mm 2.含垃圾清理外运及墙面恢复。 | m
37 | 030412002002 | 墙面割槽及恢复 1.规格:20*20*20mm 2.含垃圾清理外运及墙面恢复。 | m
38 | 031301002001 | 打洞（孔） 1.位置:C区301.302.303房间 2.规格:DN100 | 个
39 | 030412004001 | 电源线敷设 1.位置:C区301.302.303房间 2.规格:4mm2铜单芯，满足规范及使用要求。 | m
40 | 030412004002 | 电源线敷设 | m
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
规格：6mm2铜单芯，满足规范及使用要求。
41 | 030412004003 | 电源线敷设 规格：2.5mm2铜单芯，满足规范及使用要求。 | m
42 | 030412001001 | 配管 1.材质:PVC穿线管 2.规格:φ20 | m
43 | 030412002003 | PVC50线槽敷设 说明：满足规范及使用要求。 | m
44 | 030412006001 | 接线盒 1.名称:PVC接线盒 | 个
45 | 030413014002 | 插座 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗敷设 | 套
46 | 01B002 | 防静电地板钻孔 1.部位：防静电活动地板； 2.孔径：按设备线缆穿线需要； 3.工作内容：定位、开孔、修边、安装护口（塑料或不锈钢护口）； 4.质量要求：孔边整齐，无崩边裂纹，不影响 | 个
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
地板承载及使用功能。
47 | 030502009001 | 屏蔽水晶头 1.名称：RJ45超六类屏蔽水晶头； 2.适用线缆：超六类屏蔽双绞线； 3.材质要求：接触件镀金，外壳金属屏蔽； 4.工作内容：含剥线、压接、安装、测试、标签标识； 5.质量要求：满足超六类传输性能要求，与线缆系统兼容； | 个
48 | 030413014003 | 空调专用插座16A,满足规范及使用要求。 | 套
49 | 030502005001 | 光缆 1.线缆名称：超六类网线； 2.型号规格：4对双绞线，23AWG，铜芯，低烟无卤/阻燃型（按设计要求）； 3.屏蔽类型：非屏蔽UTP； 4.敷设方式：桥架、线槽内敷设； | m
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
5.工作内容：含放线、敷设、整理、绑扎、编号标识、两端预留； 6、供货时需提供样品； 7.含两端端接、测试； 8.测试要求：通过Fluke或同等级链路测试； 9.质量要求：满足现行综合布线规范及甲方使用要求。
50 | 030413003001 | 荧光灯 1.名称:LED吊链荧光灯 2.规格:满足规范及使用要求。 | 套
其他
51 | 01B003 | 平面导引指示牌 1.安装位置：C区机房入口或指定位置； 2.规格尺寸：满足使用要求； 3.材质：1.0mm厚铝板基层，表面UV打印/丝网印刷，亚克力面层或钢化玻璃面层； 4.内容：含平面布局图 | 项
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
、功能分区、疏散导引等图文内容； 5.安装方式：墙面固定安装，含膨胀螺栓、不锈钢装饰帽等配件； 6.工作内容：含深化排版、制作、运输、安装、成品保护； 7.质量要求：图文清晰、色彩牢固、不褪色，满足使用及验收要求。
C区304房间-控制室、监控室
拆除部分
52 | 030405015002 | 拆除吊风扇 1.位置：C区304房间控制室 2.堆放至甲方指定位置 | 台
53 | 030413001002 | 日光灯拆除 1.位置：C区304房间控制室 2.堆放至甲方指定位置 | 套
54 | 011601014002 | 隔断隔墙拆除 1.位置：C区304房间控制室 | m2
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
2.清理现场，垃圾外运，运距自行考虑
55 | 011601007002 | 铝合金门拆除 1.位置:C区304房间控制室，堆放至甲方指定位置2.清理现场，垃圾外运，运距自行考虑 | m2
56 | 011603002 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:内墙面涂料面层 2.位置:C区304房间控制室.3.清理现场，垃圾外运，运距自行考虑 | m2
57 | 030409001 | 拆除旧线路 1.位置:C区304房间控制室 | 项
58 | 031004002002 | 散热器拆除 暖气片拆除外运并封堵连接原管道，放置甲方指定位置存放。 | 组
59 | 01B004 | 桌椅橱柜搬运 1.位置:C区304房间控制室 2.运输距离、搬移方式综合考虑 | 项
装饰部分
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
60 | 011102003002 | 防静电地板安装 位置：C区304房间控制室 1、规格：60cm*60cm，优质无边全瓷防静电，承重要求为集中荷载≧500kg、分散荷载≧1500N/㎡，铺设高度=25cm。 2、备注：满足规范及使用要求。 | m2
61 | 011105006003 | 踢脚板制作安装 1.位置：C区304房间控制室 2.制作要求：采用∟30*30角钢框架，304L不锈钢、厚度2mm，H250mm,不锈钢上翻100固定，满足规范及使用要求。 | m
62 | 010810002002 | 木窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:木龙骨架，B1级细木工板基层，纸面石膏板面层 2.要求:外露部分满刮成品腻子二遍，乳胶漆 | m
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
三遍。 3.位置:C区304房间控制室
63 | 010809001002 | 石材窗台板 1.规格尺寸:厚20mm，干粉型胶粘剂粘贴 2.窗台板材质、颜色:人造色丽石，满足规范及使用要求 3.位置:C区304房间控制室 | m2
64 | 010810001002 | 窗帘 1.窗帘材质:亚麻布材质 2.窗帘高度、宽度:2.2m*6m 3.窗帘层数:单层 4.位置:C区304房间控制室 5.含窗帘轨 | m2
65 | 010801002002 | 木质门带套 1.材质、尺寸:实木复合套装门，1m*2.1m 2.要求:含不锈钢五金配件，执手锁，满足规范及使用要求 3.位置:C区304房间控 | 樘
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
制室
66 | 010402001002 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 600mm×240mm×180mm 2.墙体类型、位置:外墙，C区304房间控制室 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 M5.0 4.自行考虑脚手架费用 | m3
67 | 040901007002 | 植筋 1.钢筋种类、规格:钢筋 φ12，L=1000mm 2.位置:C区304房间控制室 | 根
68 | 010502023002 | 过梁 1.标号及规格：C25，1.5m*0.24m*0.12m 2.C区304房间控制室 | m3
69 | 011201001 | 加气砌块墙面挂网 1.做法:墙面耐碱纤维网格布 一层 2.位置:C区304房间控制室. 3.含脚手架等 | m2
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
70 | 011201002 | 墙面一般抹灰，位置:C区304房间控制室 1.墙体类型:加气混凝土砌块墙 2.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平9mm,1:2.5水泥砂浆面层6mm 3.含脚手架等 | m2
71 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 1.位置:C区304房间控制室 2.喷刷涂料部位:顶子 3.刮腻子要求:满刮柔性防水腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机乳胶漆2遍 | m2
72 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 1.位置:C区304房间控制室 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:满刮柔性防水腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机乳胶漆2遍 | m2
73 | 011206001 | 门锁安装 | 套
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
1.类型：电子密码锁； 2.功能：密码开启，机械钥匙应急开启；刷卡、指纹功能应； 3.适配门型：木门； 4.工作内容：含锁体、锁芯、面板、安装、调试； 5.质量要求：满足正常使用及安全管理要求。
电气安装部分
74 | 030411004 | 接地铜板线 1.位置:C区304房间控制室 2.材质规格：紫铜排40mm×4mm； 3.安装位置：机房墙面/静电地板下/设备间指定位置； 4.安装方式：绝缘支架固定安装，固定间距按规范； 5.工作内容：含铜排、连接片、绝缘子、支架、螺栓、防腐处理、接地跨接； 6.连接要求：连接处打 | m
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
磨、搭接、紧固，接触良好； 质量要求：满足机房等电位接地要求及验收规范。
75 | 030402011002 | 配电箱 1.位置:C区304房间控制室 2.型号:悬挂式配电箱 3.规格:550mm*450mm，含箱内配置，满足规范及使用要求 | 台
76 | 030412003003 | 桥架 1.位置:C区304房间控制室 2.规格:钢制桥架150mm*100mm，含弯头及盖板 | m
77 | 030409001002 | 电力电缆 1.规格:BDZ-YJV-4*35+1*25 2.敷设方式、部位:穿管敷设,C区304房间控制室 | m
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
78 | 030409006002 | 电缆保护管 1.位置:C区304房间控制室 2.规格:镀锌钢管DN50 3.敷设方式:暗敷设 | m
79 | 030412002004 | 墙面割槽及恢复 1.规格:50*50*50mm 2.含垃圾清理外运及墙面恢复。 | m
80 | 030412002005 | 墙面割槽及恢复 1.规格:20*20*20mm 2.含垃圾清理外运及墙面恢复。 | m
81 | 031301002002 | 打洞（孔） 1.位置:C区304房间控制室 2.规格:DN100 | 个
82 | 030412004004 | 电源线敷设 1.位置:C区304房间控制室 2.规格:4mm2铜单芯，满足规范及使用要求。 | m
83 | 030412004006 | 电源线敷设 规格：2.5mm2铜单芯，满足规范及使用要求。 | m
84 | 030412001002 | 配管 | m
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 |  | 利润 | 综合单价
1.材质:PVC穿线管 2.规格:φ20
85 | 030412002006 | PVC50线槽 说明：满足规范及使用要求。 | m
86 | 030412006002 | 接线盒 1.名称:PVC接线盒 | 个
87 | 030413014005 | 插座 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗敷设 | 套
88 | 030413014006 | 空调专用插座16A,满足规范及使用要求。 | 套
89 | 030502005002 | 光缆 1.名称:网线 2.规格:超六类 3.敷设方式:线槽内敷设 4.供货时需提供样品。 | m
90 | 030413003002 | 荧光灯 1.名称:LED吊链荧光灯 2.规格:满足规范及使用要求。 | 套

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰工程】
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 011601011001 | 夜间施工费
1.2 | 011601013001 | 二次搬运费
1.3 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 011601001001 | 脚手架
2.2 | 011601002001 | 垂直运输
2.3 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
2.4 | 011601004001 | 施工排水
2.5 | 011601005001 | 施工降水
2.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.7 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.8 | 011601016001 | 竣工清理 |  |  |  |  | 竣工验收前的清理、清洁等工作内容
2.9 | 011601017001 | 建筑工程智慧工地建设 |  |  |  |  | 不计取企业管理费、利润，仅计取增值税
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 011601009001 | 安全生产费
3.2 | 011601008001 | 环境保护费
3.3 | 011601007001 | 文明施工费
3.4 | 011601006001 | 临时设施费
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 4000
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 建设项目工伤保险
6 | 优质优价费
7 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 4000 |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） |  | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 4000
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | — |  | — | 4000 |  | —
合 计 |  | — |  | — | 4000 |  | —
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”; 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价。

## 表E.4.7 建设项目工伤保险计价表
建设项目工伤保险计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额 （元） | 备注
|  | A1 |  | B |  | C1
1 | 建设项目工伤保险
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 |  | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，应分别填写“计算基础A1”“费率B”,并计算填写“金额C1”,C1=A1×B。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  |  | 标段：泰山学院南校区新建计算机公共机房及环境改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-不取税金_合计 |  |  |  | 9
合 计