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第一部分 招标公告

	项目概况：

长治市第二人民医院医疗设备更新项目（X射线计算机体层摄影设备）采购项目二次招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2026年08月24日09:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：1404992026AGK00314
项目名称：长治市第二人民医院医疗设备更新项目（X射线计算机体层摄影设备）采购项目二次
预算金额（元）：14000000

最高限价（元）：14000000

采购需求：

标项名称：采购包1
数量:  

预算金额（元）：14000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次招标共1包，主要采购内容为长治市第二人民医院医疗设备更新项目（X射线计算机体层摄影设备）采购项目二次。所提供的货物必须完全响应招标文件要求，具体范围包括：货物的供应、运输、安装、售后服务、培训、调试等。具体投标范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中商务、技术相应要求为准；   

备注：    

合同履约期限：包 1，自合同签订之日起90日历天内完成；

本项目（否）接受联合体投标。 

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目需要落实的政府采购政策：无。

3、本项目的特定资格要求：投标人如属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证；二类医疗器械提供生产企业许可证和经营备案凭证；三类医疗器械提供生产企业许可证和经营许可证；投标人如属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。（响应产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）；（2）本次投标产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证；（投标产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）；（3）本次响应产品若为国产设备，须提供本次响应产品生产厂家的企业法人营业执照、医疗器械生产企业许可证或备案凭证。

三、获取招标文件

时间：2026年08月03日至2026年08月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）        

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取       

售价（元）：0  

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年08月24日09:30（北京时间）        

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标     

开标时间：2026年08月24日09:30（北京时间）       

开标地点：山西省长治市潞州区云步商业街5号楼花椒籽油商铺二层开标    

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。    

代理费支付方式：供应商支付  

代理费收费标准：中标服务费收费标准按中标金额差额定律累进法计算收取。由中标单位在领取中标通知书时向代理机构一次性支付。

代理费收费金额（元）：/ 

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：长治市第二人民医院           

地 址：长治市和平西街83号         

联系方式：0355-3126008 

2.采购代理机构信息

名 称：山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司           

地 址：山西省太原市小店区许东路锦隆大厦23层2301号         

联系方式：18335575323            

3.项目联系方式    

项目联系人：任越龙  

电 话：18335575323  

第二部分 投标人须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	招标人名称
	长治市第二人民医院

	2
	代理机构名称
	山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司

	3
	项目基本情况
	项目名称：长治市第二人民医院医疗设备更新项目（X射线计算机体层摄影设备）采购项目二次

供货地点：长治市第二人民医院院内指定地点
合同履行期限（供货期限）：自合同签订之日起90日历天内完成

	4
	投标文件有效期
	90日历天

	5
	预算金额
	14000000.00元

	6
	保证金
	投标保证金的金额：¥100000.00（壹拾万元整）

投标保证金的形式：电汇、支票、汇票、本票或保函

1、电汇、支票、汇票、本票

递交时限：响应文件提交截止时间前

递交方式：（通过本单位基本银行帐户递交）

退还方式：（通过本单位基本银行帐户全额退还）

投标保证金凭证：银行转账单或其他票据扫描件

投标保证金开户银行及账号如下：

名称：山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司

开户银行：中国银行股份有限公司太原长风街支行

银行账户：139269042040

开户行行号：104161003943

采用支票提交的，由供应商开出（付款行为对公账户）

采用汇票、本票提交的，须从供应商的对公账户银行开出

转账时备注项目名称
2、保函 

保函形式分为银行或金融服务平台、保证保险、工程担保公司出具的保函。在提交投标保证金时，可以是以上具有资格出具保函机构开具的相应金额的保函替代现金。出具的投标保函必须与招标投标项目一致，其有效应当与招标文件有效期一致，且真实有效。所提供保函可以通过互联网金融服务平台进行真伪快速查询。供应商在电子响应文件中需附保函的扫描件并加盖电子公章。

	7
	质量标准
	合格，符合国家及行业相关规范标准要求

	8
	投标文件上传截止时间、开标地点
	截止时间：2026年08月24日09:30（北京时间）
开标地点：山西政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）远程开标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

	9
	评标委员会

的组建
	评标委员会构成：7人

评标专家确定方式财政局专家库随机抽取7人组成 

评标委员会集合地点：山西省长治市潞州区云步商业街5号楼花椒籽油商铺二层会议室

	10
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

√否，推荐的中标候选人数：1

	11
	中标服务费

及支付
	按中标金额差额定律累进法计算。由中标单位在领取中标通知书时向代理机构一次性支付。
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	12
	政府采购相关政策要求（如涉及的话）
	1、投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。

2、采购货物中含节能、环保产品，依据“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”（本文件所有表述简称为“品目清单”）和认证证书实施政府优先采购和强制采购

（1）强制采购：“品目清单”中政府强制采购产品的，投标人必须投报“品目清单”范围内的产品，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，否则投标无效。

（2）政府优先采购：投标货物中有非政府强制采购产品且提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，根据本招标文件评分标准，给予加分处理。

3、中小微企业参加本项目：

（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（见格式）

（2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定和山西省财政厅发布的《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》，对符合规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%，特殊情况的不应低于10%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%-6%，特殊情况的不应低于4%。政府采购工程项目给予小微企业的价格折扣扣除优惠为3%-5%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3%-5%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%-2%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%-2%。

（3）小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受规定的中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

（7）根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	13
	中小企业划分标准所属
	本项目属于(农林牧渔业 (工业（制造业） (建筑业 (批发业 (零售业 (交通运输业 (仓储业 (邮政业 (住宿业 (餐饮业 (信息运输业 (软件和信息技术服务业 (房地产开发经营 (物业管理 (租赁和商务服务业 (其他未列明行业。

	14
	信用信息查询渠道及截止时点
	查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为解密响应文件当日；开标当天现场查询

	15
	信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则
	查询内容为信用中国网的失信名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果予以记录，查询证据存档，查询后存在问题的对响应文件做无效响应处理。

	16
	补充内容
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

异常低价参照（关于推动解决政府采购异常低价问题的通知） 财库〔2026〕2号 执行。

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
(二)评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
(三)各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

	17
	政采智贷
	凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标单位，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的投标人，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。

	18
	低于成本价不正当竞争预防措施

（实质性要求）
	在评标过程中，投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
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	其他
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

    第三部分  投标人须知
一、总则     

1.  适用范围：本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2.  定义

2.1“货物”指投标人制造或组织符合本招标文件要求的货物。

2.2“服务”指除货物以外，规定由投标人承担的与货物有关的服务，货物的供应、运输、安装、售后服务、培训、调试等，合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.3“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人。

2.4“投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的投标人。

3. 合格投标人的条件

3.1 具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

3.2 投标人必须是已在中国境内（除香港、澳门、台湾地区）依法登记注册的企业法人或其它组织。

3.3 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格要求。

3.4投标人应独立于招标人，不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.5投标人如属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证；二类医疗器械提供生产企业许可证和经营备案凭证；三类医疗器械提供生产企业许可证和经营许可证；投标人如属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。（响应产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）；（2）本次投标产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证；（投标产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）；（3）本次响应产品若为国产设备，须提供本次响应产品生产厂家的企业法人营业执照、医疗器械生产企业许可证或备案凭证。

4. 投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标代理机构（或招标人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件的内容

5.1 招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 评标标准和评分方法；

第六部分 合同文本；

第七部分 投标文件格式；

5.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表的规定。

5.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性投标，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标。

5.4 招标文件的解释权归代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以代理机构解释为准。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构在投标截止时间至少15日前，以电子形式通知潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 投标人澄清要求的提交：任何已领取了招标文件的潜在投标人，均可以登录“山西省政府采购网”以电子形式通知采购代理机构，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求以电子形式予以答复，答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

6.4 在不改变招标文件实质内容前提下，代理公司和招标人在开标现场可对投标情况做进一步的澄清和说明，并经委托代理人远程签字确认。

三、投标文件

7. 投标文件的语言和计量单位

7.1 投标人提交的投标文件以及与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

7.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

8. 投标文件的组成及相关要求

8.1 本次招标，按照投标人须知前附表要求提交投标人须知前附表要求“政府采购相关政策要求”的内容（若有的话）。

本次招标，投标人应按本招标文件要求提交内容和需要投标人自行编写的其他文件，其中加*项目为必须作出实质性投标的条款，若有缺失或无效，将作无效投标处理。

8.2 投标文件要求内容及编排顺序。

*封面(见‘投标文件格式’)；

*投标函(见‘投标文件格式’)；

*法定代表人身份证明书(见‘投标文件格式’)；

*法定代表人授权委托书(见‘投标文件格式’)；

*投标人资格声明（有效的营业执照或其他相关证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息、特定资格、长治市政府采购投标人信用承诺函(见‘投标文件格式’))

*保证金缴纳证明；

*报价一览表(见‘投标文件格式’)；

*分项报价一览表(见‘投标文件格式’)；

业绩；

投标货物技术规范响应；

*商务条款响应表（见‘投标文件格式’）；

*技术规范响应及偏离表（见‘投标文件格式’）；

供货方案（包括但不限于评分部分涉及内容）；

投标人认为需要提供的其他材料。

投标人应随时关注山西省政府采购网关于本项目的一切信息，由投标人的疏忽，造成响应文件编写错误，后果由投标人承担。

投标人只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺函，不再需要提供以下证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

投标人在投标（响应）时，按照规定提供长治市政府采购投标人信用承诺函(见‘投标文件格式’)，无需再提交上述证明材料。招标人有权在签订合同前要求中标单位提供相关证明材料以核实中标单位承诺事项的真实性。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8.3 投标文件为方便评标，必须按照招标文件格式要求制作。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

8.4 投标保证金

8.4.1 本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额详见投标人须知前附表的相关规定。投标保证金按下列提交方式提交：

8.4.2 未按上述要求提交投标保证金或提交的投标保证金金额不足的，其投标无效。

8.4.3 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

8.4.4 中标投标人与招标人签订政府采购合同后，须将合同一份送代理机构存档，将在5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

8.4.5 招标人因重大变故取消采购任务的，代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经交纳投标保证金的，在终止公告发布后5个工作日内予以退还。

8.4.6投标有效期内投标人撤销投标文件的，不退还投标保证金。

9.投标报价

9.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，投标均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项投标填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.2 投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.3 投标人应提供货物的单价（包括货物投标、送货、保险费用及其他应有的费用）总价及其他事项。

9.4 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

10. 投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的投标，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2 投标文件有固定格式要求的须按提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、 “/”等明确的回答。

10.3开标一览表按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

10.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.投标文件的有效期限

本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表的规定。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

12.3 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的委托代理人签字，投标文件中所有提交的证明材料必须加盖投标人电子公章，以证明其真实、有效。

四、投标文件的加密上传及撤回修改注意事项

13. 投标文件的加密及上传

13.1投标人须在投标文件上传截止时间前，登录“山西省政府采购网”在线提交加密后的电子投标文件，投标截止时间后将无法上传投标文件。

14. 投标文件解密验证

14.1投标投标人在“山西省政府采购网”上传加密投标文件后，上传的加密投标文件须自行下载解密验证。

15. 投标文件的补充、修改和撤回

15.1投标文件如须修改，法定代表人或被授权人可在投标截止时间前进行修改。

15.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标

16. 开标及其有关事项

16.1代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标活动，招标人代表及有关工作人员参加。

16.2主持人当众宣读投标人名称、报价以及代理公司认为适当的其他内容。投标人若有投标和优惠未被唱出，应在主持人征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则代理公司对此不承担任何责任。

六、评标程序和要求

17.项目组织

代理机构负责组织评标工作并履行相关职责。

18. 组建评标委员会

18.1代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性投标的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

18.2代理机构工作人员不得以专家身份参与评标。

18.3评标程序

评标将按照以下程序进行：

评委认真仔细阅读招标文件和投标文件，熟悉评标方法；

投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。

1、资格性检查：由招标人和代理机构根据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投标文件中资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。经审查如果投标投标人投标文件中资格不符合招标文件要求的资格条件的，将作无效投标处理。

2、技术商务的符合性检查：由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在进行资格性、符合性检查，只要发现投标文件中有一条不满足，审查即为不合格，其投标将被拒绝。

3、重大偏离审查, 审查项目如下：

实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（1）重大偏离（主要技术、商务要求）系指投标货物的质量、数量和供货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上投标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、本文件“投标人须知”“投标文件的组成及相关要求”部分中，带*号部分的资格证明文件不全或无效的；

B、投标有效期不足的；

C、投标货物数量、交货时间等不满足招标文件中的相关要求和超出招标人可接受的偏差范围的；

D、未按照招标文件规定投标的；

E、投标文件附有招标人不能接受的条件的；

F、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

（2）重大偏离不允许在开标后修正。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（4）投标文件的细微偏差（一般是指技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

18.4审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准；

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准；如果大小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价；如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准；

（4）调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正的，其投标将作无效投标处理。

18.5评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

18.6技术、商务等评议

评委对通过资格和符合性审查的投标进行技术、商务、服务等综合评审。

4、综合打分

评委对通过资格和符合性审查的实质性响应的投标进行技术和商务评议，在此基础上，按照规定的评分标准进行评分。

5、汇总所有评委的评分，按投标人的总平均分由高到低排序。

6、依照排名推荐中标候选人，完成评标报告。

19. 投标的澄清、说明或者补正 

19.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

19.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复，该答复经法定代表人或委托代理人签字认可后，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

19.3 如评标委员会一致认为某个投标人的投标明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

20. 比较与评价  

20.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标标准和评标办法，对审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。

20.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第五部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

21. 评审复核    

21.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

21.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

22. 推荐中标候选人

招标文件规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标候选人。

23. 编写评标报告

评标委员会组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

24. 评标过程保密    

开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

25. 采购项目废标

25.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A、符合专业条件的投标投标人或者对招标文件作实质投标的投标人数量不足3家的；

B、投标人的投标均超过采购预算或最高限价的；

C、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D、因重大变故，采购任务取消的；

E、资格、符合、响应审查不通过，且有效投标人不足三家的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

25.2 废标后，代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。

七、签订合同

26．中标通知

26.1 中标单位确定后，代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

26.2 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

26.3 中标通知书是合同的组成部分。

27．签订合同

27.1 中标人应在接到中标通知书30日内与招标人签订政府采购合同。

27.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

八、服务费　　

28. 服务费

28.1参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》（计价格[2002]1980号文和国家改革改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及国家发展和改革委员会文件发改价格[2011]534号文件规定收取，代理服务费用由中标单位向招标代理机构一次性支付。

28.2中标人在收到中标通知书的同时，招标人向招标代理机构一次性付清中标服务费。

九、保密和披露

29. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

30. 披露

30.1 代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

30.2 在代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑

31.询问

31.1投标人对招标文件、采购结果有疑问的，可按第一部分招标公告中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向代理机构、招标人提出询问。

31.2询问事项若属于招标人提交的采购需求范畴的，询问方式为口头询问的，询问对象直接向招标人询问；询问方式为书面询问的，投标人须提供以下资料各2份，法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、委托人和被委托人的身份证复印件、询问函。

32.质疑

32.1投标人认为评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当以书面形式提出质疑。

对评审过程、采购结果提出质疑的，应在结果公告发布之日起7个工作日内提出质疑；

32.2质疑投标人质疑时须携带以下资料各2份：法定代表人身份证明书原件；法定代表人授权委托书原件（法定代表人质疑时不提供）；委托人和被委托人的身份证复印件；质疑投标人领取招标文件时间的证明材料；质疑函原件。

32.3质疑须以书面形式提出，内容包括：被质疑采购项目名称、项目编号、包号、采购信息公告发布时间、领取招标文件时间、质疑事项及事实依据、认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证明材料（应当具备真实性、合法性和关联性）、法律依据（应标明具体条款）；质疑投标人全称、法定代表人（负责人、自然人）签字、盖章、有效联系方式（包括座机、传真号码、手机、邮箱）、地址；被质疑人名称、提出质疑的日期。

32.4对评审过程、采购结果提出质疑的，由代理机构进行书面答复。

32.5 代理机构、招标人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限对投标人的询问、质疑做出处理和答复。

32.6无效质疑情形

A.未参与本次政府采购活动的投标人；

B.不符合本次政府采购活动特定条件的投标人；

C.未在有效期内提出质疑的；

D.不同质疑人委托同一人办理质疑事宜的；

E.质疑没有明确请求和必要的证明材料；

F.其它不符合受理条件的情形。

32.7质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理；

32.8质疑投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，代理机构或招标人应当驳回质疑，并向政府采购监督管理部门报告将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

A、一年内三次以上质疑均查无实据的；

B、捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

十、政策性因素

33.投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。

34.采购货物中含节能、环保产品，依据“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”（本文件所有表述简称为“品目清单”）和认证证书实施政府优先采购和强制采购

（1）强制采购：“品目清单”中政府强制采购产品的，投标人必须投报“品目清单”范围内的产品，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，否则投标无效。

（2）政府优先采购：投标货物中有非政府强制采购产品且提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，根据本招标文件评分标准，给予加分处理。

35.中小微企业参加本项目：

（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（见格式）

（2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定和山西省财政厅发布的《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》，对符合规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%，特殊情况的不应低于10%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%-6%，特殊情况的不应低于4%。政府采购工程项目给予小微企业的价格折扣扣除优惠为3%-5%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3%-5%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%-2%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%-2%。

（3）小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受规定的中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

（7）根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。      

                       第四部分 商务、技术要求
商务要求

1.项目名称：长治市第二人民医院医疗设备更新项目（X射线计算机体层摄影设备）

2.采购预算：14000000.00元

3.最高限价：14000000.00元

4.合同履行期限（供货期限）：自合同签订之日起90日历天内完成

5.供货地点：长治市第二人民医院院内指定地点

6.质量标准：合格，符合国家及行业相关规范标准要求

7.整机质保≥3年（包含高压注射器等所有配套设备）（质保期内，保证设备全年开机率≥95%，故障解决时限：发生故障2小时内给出解决方案；需要更换配件的，48小时内解决。）

需承担本项目射线装置及配套设备与我院现有系统接口对接、数据传输相关的所需全部费用，包含但不限于与院内HIS、PACS等系统及其他现有业务系统的端口对接、数据互通、联调适配等全部相关费用。

需承担射线装置相关验收监测、放射性职业病危害建设项目预评价、控制效果评价、咨询、报告编制及备案等全部费用。

需承担该项目设备配套机房专项改造、布局适配、防护施工、配套设施加装及整改验收等所有机房改造相关费用。

8.付款方式：甲乙双方签订合同之日起，十个工作日内乙方向甲方开具等额税票，甲方收到税票之日起，二十个工作日内向乙方支付合同总金额的70%；甲方验收之日起，十个工作日内乙方向甲方开具等额税票，甲方收到税票之日起，二十个工作日内向乙方支付合同总金额的20%；验收满一年之日起，十个工作日内乙方向甲方开具等额税票，甲方收到税票之日起，二十个工作日内向乙方支付合同尾款。

9.本项目采购预算包含货物的供应、运输、安装、售后服务、培训、调试等完成本项目所需的所有费用。

10.交货方式：现场交货检验、卖方送货并且承担设备使用前所有费用；

11.履约验收：投标人供货完成，提供供货清单，并递交书面申请，经招标人同意后招标人及专家开展验收；

（1）最终用户负责对货物质量进行验收，并出具有验收人和单位负责人签字的验收单； 

（2）如验收达不到规定（合格，符合国家及行业相关规范标准要求）要求，给招标人造成损失的，中标单位承担一切责任； 

（3）招标人依据合同、技术要求，进行验收。如发现所提供设备与服务或其它不符合本合同规定之情形者，需方做出详尽的现场记录，供方按需方要求在限期内进行调整，由此产生的有关费用由供方承担。逾期未完成服务要求的，由供方承担相关的违约责任。 

12.其他要求

商品包装和快递包装承诺：承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 

包装和运输：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物完整无损地送到甲方指定地点，确保产品符合招标人验收标准。
技术要求
所提供的商品为正规生产厂家生产，禁止三无产品。如发生产品质量问题，以及因产品质量所产生的其他任何问题，均由投标人承担，采购人保留进一步追究责任的权利。如发现质量、破损等问题及时更换。

售后服务：2小时内做出维修响应并电话指导维修，如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，定期回访设备运行情况；提供视频咨询服务，国家法定节假日不除外。

培训要求：在安装验收合格后，依据客户指定时间地点安排专业售后服务安装工程师对用户免费培训，直至用户掌握设备操作。培训内容包括:设备的技术原理，操作，数据处理，基本维护等内容。现场培训与外出培训要求签订合同时约定。

知识产权与纠纷：供应商保证所供产品不侵犯任何第三方知识产权，如产生纠纷，由供应商承担全部责任。

售后服务要求

1．卖方应保证在质保期内，对设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷等所有因卖方责任引起该产品的任何缺陷、故障和损坏负责，并予以赔偿。

2．在货物到达使用单位后，卖方应在3天内派相关人员（如技术人员）到安装现场，并在买方技术人员在场的情况下清点货物、规格、数量，并组织完成安装、调试等相关工作，并承担因此发生的一切费用，若由于产品设计与制造方面的质量问题，必须负责完善，直到货物运行正常达到要求，否则应承担全部责任。

3．卖方设有专职的应用技术支持人员，对用户使用过程中遇到的有关问题，提供技术演讲，并定期为买方提供有关资料。

4．提供最近的维修站联系电话和地址。

5．招标文件中没有列明的，但属于其标准配置的硬件、软件须包含在其供货范围内，其价值包含在投标总价中。

6．所有软件、各种配置和技术资料等都必须随主机同时到达。

X射线计算机体层摄影设备 数量1套

1、扫描机架 

*1.1、患者扫描时的机架物理孔径≥80cm 

1.2、机架最快物理实际旋转速度/360°（不含等效概念）≤0.28s/圈 

1.3、机架倾斜角度（含数字倾斜）≥±30° 

1.4、焦点到探测器距离≥108cm 

1.5、焦点到等中心点距离≥58cm 

1.6、探测器Z 轴每排最薄宽度≤0.625mm 

1.7、电磁直接驱动技术：具备 

1.8、低压滑环：具备 

1.9、机架冷却方式：风冷或水冷 

1.10、床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示 

1.11、机架控制面板 

1.12、语音呼吸导航系统 

1.13、视觉呼吸导航系统 

1.14、内外激光定位灯 


1.15、3D自动摆位系统：具备

2、数据采集系统 

2.1、探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或镨黄金探测器、或时空探测器 

*2.2、探测器排数：单源单层探测器宽体CT≥256排；或者单源双层探测器CT≥2×128排；或双源CT≥2×96排

2.3、轴扫每圈图像采集数：单圈扫描最大层数≥512层，或两套采集系统≥192层x2

*2.4、探测器在等中心线覆盖的Z 轴宽度：单源≥16cm或双源5.76cm或双层探测器≥8cm

2.5、探测器每排物理单元数≥830 个 

2.6、探测器Z 轴单元最小物理尺寸≤0.625mm 

3、球管和高压 

3.1、球管采用新型液态金属轴承阳极直冷技术或高能量子球管技术，球管有效阳极热容量≥30MHU 

3.2、球管阳极散热率≥2000kHU/min 

3.3、焦点个数≥3 

3.4、最小焦点尺寸≤1.0mm x 0.7mm 

3.5、最大焦点尺寸≥1.8mm x 1.5mm 

*3.6、高压发生器最大功率（不含等效概念）≥105kW 

3.7、最低输出管电流≤10mA 

3.8、最高输出管电流（不含等效概念）≥1200mA 

3.9、管电流步进≤5mA 

3.10、最长连续曝光时间≥60s

3.11、最低管电压≤70kV 

3.12、最高管电压≥140kV 

3.13、输出管电压可选范围：≥70kV、80KV、100KV、120KV、140KV 

4、扫描床 

4.1、最大水平移动范围≥200cm 

4.2、最大螺旋可扫描范围≥180cm 

4.3、最大水平移床速度≥300mm/s 

4.4、垂直升降最低位置≤50cm 

4.5、垂直升降最高位置≥100cm 

4.6、最大垂直升降速度≥40mm/s 

4.7、水平定位精度≤±0.25mm 

4.8、最大承重≥220kg 

5、主控制台及重建计算机系统 

5.1、主控台计算机内存≥32GB 

5.2、主控台硬盘容量≥3TB 

5.3、主控台图像存储量（512x512 矩阵，非压缩图像）≥2,000,000 幅 

5.4、重建计算机内存≥96GB 

5.5、工作台尺寸≥24英寸 

5.6、工作台分辨率≥1920x1200 

5.7、支持CD/DVD 读取和刻录 

5.8、USB 外置硬盘接口 

5.9、DICOM 3.0 接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 

6、扫描和重建参数

6.1、单圈轴扫最大Z 轴覆盖范围单源≥16cm或双源5.76cm或双层探测器≥8cm 

6.2、螺旋扫描最大Z 轴准直覆盖范围单源≥4cm 或双源系统≥5.76cm x 2 

6.3、单次螺旋连续扫描时间≥60s  

6.4、螺旋扫描最大螺距≥1.5 

6.5、螺旋扫描最小螺距≤0.6 

6.6、轴扫和螺旋融合扫描功能 

6.7、门控和非门控融合扫描功能 

6.8、最薄扫描图像层厚≤0.625mm  

6.9、最大扫描FOV≥50cm 

6.10、双能量扫描最大FOV≥50cm 

6.11、重建FOV 范围≥50cm 

6.12、每排探测器数据采集有效物理个数：≥830 个 

6.13、最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥1024x1024 

6.14、最小CT 值（非扩展）≤-1024HU 

6.15、最大CT 值（非扩展）≥+3071HU 

6.16、图像重建速度≥60 幅/秒 

6.17、轴扫最快扫描速度（非等效）：≤0.28s/360° 

6.18、螺旋扫描最快扫描速度（非等效）：≤0.28s/360° 

6.19、最快有效时间分辨率≤27ms 

7、图像质量 

7.1、X-Y 平面空间分辨率 MTF 0%≥21lp/cm 

7.2、Z 方向空间分辨率 MTF 0%≥21lp/cm

7.3、低对比度分辨率≤3mm@0.3% 

8、剂量控制方案 

8.1、扫描剂量预估 

8.2、结构化剂量报告 

8.3、剂量监控和预警 

8.4、实时定位像 

8.5、3D 智能管电流调制 

8.6、10mA 肺部超低剂量扫描技术 

8.7、自动管电压推荐 

8.8、根据扫描部位和患者体型，不同扫描FOV≥3 种 

8.9、出厂儿童协议 

8.10、1024 内耳高清重建成像 

8.11、1024 胸部高分辨重建成像 

9、临床应用软件 

9.1、多平面重建（MPR） 

9.2、最大密度投影（MIP） 

9.3、最小密度投影（MinP） 

9.4、曲面重建（CPR） 

9.5、容积三维重建（VR） 

9.6、区域生长 

9.7、表面重建（SSD） 

9.8、多种容积三维重建模板 

9.9、三维仿真内窥镜显示功能

9.10、图像剪影功能 

9.11、电影模式图像浏览功能 

9.12、组织裁剪功能 

9.13、多期增强扫描技术 

9.14、CTA 血管造影技术 

9.15、CTU 尿路造影技术 

9.16、仿真内窥镜功能

9.17、具备CT电影

9.18、造影剂智能动态跟踪：一次注射完成

9.19、具备肺纹理增强软件

9.20、具备运动伪影校正软件

9.21、具备后颅窝伪影校正软件

9.22、具备脑组织表明积分重建

9.23、具备脑出血精确测量

9.24、具备直接二维多平面浏览器

9.25、具备直接三维重建功能

9.26、具备X射线优化滤过功能及装置

9.27、低剂量肺扫描技术

10、图像后处理工作站 

10.1、计算机内存≥64GB 

10.2、硬盘容量≥3TB 

10.3、操作系统Window或Linux

10.4、工作台尺寸≥24 英寸 

10.5、工作台分辨率≥1920x1200 

10.6、支持CD/DVD 读取和刻录 

10.7、USB 外置硬盘接口 

10.8、DICOM 3.0 接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 

11、心血管成像及高级后处理软件包 

11.1、心电门控扫描技术 

11.2、心脏多扇区扫描技术 

11.3、一键式自动提取冠状动脉树 

11.4、智能识别特定冠脉分支 

11.5、房室智能提取和分离 

11.6、仿真DSA 显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR 显示技术，提供多个细腻显示模板选择 

11.7、智能心电编辑 

11.8、标记并伪彩区分冠脉斑块 

11.9、自动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析） 

11.10、心脏功能评估 

11.11、自动计算射血分数、左右室容积、每搏输出量等心功能指标 

11.12、牛眼图智能显示室壁运动位移、厚度 

11.13、电影观察与记录心脏多时相运动 

11.14、一键式快速图像结果保存功能 

11.15、心脏扫描最快转速（非等效）≤0.28s/360° 

11.16、一站式胸痛三联平均转速（肺动脉、冠脉、主动脉进行扫描时转速保持一致，非等效转速）≤0.28s/360° 

11.17、1024 高清支架成像 

11.18、自动选择最佳期相

11.19、钙化积分软件：具备

11.20、提供斑块个数

11．21、自动计算容积、Agatston 积分、连续加权积分和质量积分

11.22、可以手动添加或删除钙化标记

11.23、可以在不同期相下计算和评估左主干、左前降支、左回旋支、右冠状动脉血管的钙化积分

11.24、提供血管伪彩显示

11.25、可以添加血管、删除血管、更改血管名称和自定义血管颜色

11.26全心分割功能，包括左心室、右心室、心肌、左心房、右心房，主动脉

11.27全心功能分析：包含射血分数，心室舒张末期容积、收缩末期容积，每搏输出量，心

11.28肌容积，心输出量等。

11.29心功能分析工具：包含室壁厚度牛眼图、局部室壁厚度牛眼图、室壁增厚率牛眼图、

11.30室壁运动牛眼图等。

11.31心脏轴位显示

11.32心脏腔室显示

11.33不同期相的心脏图像对比功能

11.34冠脉彩色编码技术

11.35提取、测量、心功能分析等预处理，减少等待时间，提高工作效率

11.36心肌灌注功能: 提供定量的心肌血流测量结果，识别心肌内低灌注区

11.37提供静息数据和负荷数据对比显示

11.38分割心脏、左心室、心肌

11.39支持轴位调节功能

11.40支持编辑左心室心外膜和心内膜轮廓功能

11.41支持 TPR 和 PI 牛眼图显示功能；支持多牛眼图布局

11.42心肌灌注伪彩色图的 3D 显示功能

11.43短轴图像心肌灌注伪彩色图覆盖显示功能

11.44心肌参数计算功能

12、血管分析高级后处理软件包 

12.1、一键自动去除3D 重建图像的体部骨组织 

12.2、体部血管追踪功能 

12.3、体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量 

13、结肠分析高级后处理软件包 

13.1、自动结肠分割 

13.2、自动中心线提取 

13.3、电子清肠：自动清除残留造影剂的功能 

13.4、一键小肠隐藏，仅显示结肠结构 

13.5、自动息肉检测和分割 

13.6、可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割 

13.7、息肉参数信息：体积、长短径，CT 值，距离肛门距离 

13.8、腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织 

13.9、多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全VR 图像上查看分割后的息肉组织 

13.10、具备结肠分析功能

13.11、具备自动结肠提取功能

13.12、具备结肠中心线跟踪功能

13.13、具备全结肠内镜电影功能

13.14、具备自动去小肠功能

13.15、具备360°结肠平铺显示功能

13.16、具备全自动高分辨率内镜飞行观察功能

13.17、具备虚拟活检功能

13.18、具备仰卧位、俯卧位 息肉自动定位功能

13.19、具备自动清除含对比剂标记的粪便和液体功能（包括对比剂）

14、肺实质分析高级后处理软件包 

14.1、肺自动分割 

14.2、肺轮廓编辑

14.3、肺叶自动分割 

14.4、肺裂线调整、肺叶结果编辑 

14.5、支持根据密度高低阈值调节的肺密度分析 

14.6、肺气肿量化测量和颜色标记 

14.7、左肺右肺全肺体积等参数、肺叶体积等参数、密度直方图及表格等参数计算及显示 

14.8、气管自动分割、中心线自动提取，多截面及拉直CPR 显示 

14.9、中心线手动提取、中心线校正、气管内外径轮廓编辑 

14.10、气道定量计算：提供截面积、气道壁面积和占比等参数 

15、能谱功能软件

15.1、具备单能量图像分析平台

15.2、具备单能量图像查看功能

15.3、具备单能量图像比对功能

15.4、具备最佳信噪比功能

15.5、具备单能量血管成像功能

15.6、具备单能量硬化效应消除功能

15.7、具备能谱金属伪影消除功能

15.8、具备能谱曲线归一化比对功能

15.9、具备新物质标准衰减曲线添加功能

15.10、具备基物质分析平台

15.11、具备能谱基物质比对功能

15.12、具备能谱虚拟平扫功能

15.13、具备能谱骨密度分析功能

15.14、具备能谱甲状腺摄碘能力分析功能

15.15、具备有效原子序数分析平台

15.16、具备有效原子序数数据库添加功能

15.17、具备有效原子序数结石定性分析功能

15.18、具备感兴趣区域能谱图像叠加功能

15.19、具备能谱三维重建功能

15.20、具备感兴趣区数据导出和存储功能

15.21、具备多物质能谱肝脏脂肪分析软件包

15.22、具备通过脂肪、健康肝组织、血液和造影剂的多物质分离准确测量，直接以体积百分比反映肝15.23、脂肪含量功能

15.24、能谱定量科研平台：具备

15.25、能谱及物质拓展平台：具备

15.26、能谱可拓展基物质种类≥30

16、深度天眼AI 智能扫描导航系统 

16.1、3D 摄像采集系统：具备 

16.2、患者上床后可智能识别全身位置 

16.3、可识别的患者体位种类≥8种 

16.4、智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置 

16.5、智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置 

16.6、智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度 

16.7、看护功能，扫描中可实时观察患者情况 

16.8、智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV 

16.9、协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 

17、人工智能肺结节分析高级后处理软件包 

17.1、肺结节自动检测和分割 

17.2、支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节 

17.3、结节轮廓线可编辑 

17.4、自动测量结节直径、体积、CT 值等参数 

17.5、自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示 

17.6、支持同一患者在不同时间段的两个序列的图像比较，同步翻页阅片 

17.7、结节传递：随访数据的结节半自动分割 

17.8、支持评估结节的变化曲线 

18、人工智能灌注成像及高级后处理软件包 

18.1、灌注扫描与图像重建技术 

18.2、Stroke 和Tumor 两种计算协议 

18.3、自动执行软组织分割、动静脉定义 

18.4、自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 

18.5、自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、PS 和Tmax 等灌注参数，并以伪彩标记显示 

18.6、自动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示 

18.7、缺血半暗带分析

19 人工智能心脏分析功能

19.1、标记冠脉狭窄部位 

19.2、冠脉狭窄分析 

19.3、智能测量冠脉直径、截面积、狭窄程度等 

19.4、多点、两点中心线追踪和中心线校正

19.5、冠脉钙化分析 

19.6、标记并伪彩区分冠脉钙化 

19.7、智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估 

19.8、冠脉斑块分析

20、人工智能头颈部血管成像功能 

20.1、一键自动去除3D 重建图像的头颈部骨组织功能

20.2、头颈部血管追踪功能 

20.3、头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能 

配置要求：

1.配备三通道高压注射器1套,与医院现有高压注射器针筒、管路等耗材配套。
2.医用阅片工作台2台，（横屏，彩色，分辨率≥3840×2160）
3.医用放射防护用品，1套包含:铅衣、铅围脖、铅围裙各1件，铅当量≥0.5mmpb，其中铅衣为分体式，柔软。

4.空气消毒机1台，（循环风量≥1200m³/h）
5.CT检查床防磕碰防护栏1个。
6.刻录机一台

核心参数（加*号）须相关证明材料

技术参数前加*号的参数指标为主要技术指标(符合性审查内容)，投标人所投产品必须满足或优于这些指标；投标人所投产品应尽量满足这些技术指标要求，若所投产品不能满足一般性技术指标要求，评标委员会将按照评标标准和方法对一般性技术指标响应情况进行扣分。  

第五部分 评标标准和评标方法

评标方法及中标条件

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标人。

投标人资格审查表                                                                 

	条款
	评审因素
	评审标准

	资格

评审
	具有独立承担民事责任的能力
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	
	营业执照
	是否有效

	
	基本账户开户许可证或基本存款账户信息
	是否有效

	
	长治市政府采购投标人信用承诺函
	是否有效

	
	投标人如属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证；二类医疗器械提供生产企业许可证和经营备案凭证；三类医疗器械提供生产企业许可证和经营许可证；投标人如属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。（响应产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）；（2）本次投标产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证；（投标产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）；（3）本次响应产品若为国产设备，须提供本次响应产品生产厂家的企业法人营业执照、医疗器械生产企业许可证或备案凭证。
	是否有效


投标人符合性审查表                                  

	条款
	评审因素
	评审标准

	符合

评审
	投标报价
	低于（含等于）最高限价

	
	投标文件签署、盖章
	符合招标文件要求

	
	投标文件格式
	符合招标文件要求

	
	供货地点
	符合招标文件要求

	
	合同履行期限、质保期
	符合或优于招标文件要求

	
	质量标准
	符合招标文件要求

	
	投标文件有效期
	符合招标文件要求

	
	投标保证金或保函
	符合招标文件要求


	                        评定内容及标准
	得分

	商务部分（10分）

	业绩

10分
	提供在投标截止日期前三个年度（2023年8月至今）同类型合同案例，要求必须提供投标人或生产厂家与最终用户签订的合同（包含合同首末页、金额页、签字盖章页、合同内容）；每个业绩5分，本项最高得10分，投标文件中应附相应资料复印件。 
	10

	技术部分（60分）

	产品技术参数

评审委员会按照招标文件中的技术参数部分与投标文件中的技术指标进行对比后打分；所投产品技术指标完全满足采购文件技术要求指标得14分。

每有一项技术指标有负偏离或不满足招标文件要求的，每项扣1分，扣至0分止。

每有一项技术指标有正偏离（需提供相关证明材料），每项加1分，最高2分。

（最高得20分）
	20

	供货方案

根据投标人提供的针对本项目的供货方案，包括但不限于：

1、项目进度计划；

2、货物的出厂检验；

3、货物的运输；

4、货物的安装调试；

5、退换货措施等内容；

进行综合评价；提供完整方案的，最高得10分，方案中每有一项缺项扣2分，每有一项瑕疵的扣1分，未提供此项内容不得分。

备注:

1、缺项指上述评分要素缺失。

2、瑕疵包括但不限于内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等的任意一种情形。
	10

	质量保证措施

根据投标人提供的质量保障方案，包括但不限于：

1、质量控制目标；

2、质量保障计划及质量控制流程；

3、质量保证承诺；

4、质量保障措施等内容；

进行综合评价，提供完整方案的，最高得8分，方案中每有一项缺项扣2分，每有一项瑕疵的扣1分，未提供此项内容不得分。

备注:

1、缺项指上述评分要素缺失。

2、瑕疵包括但不限于内容不完善，表述不清、与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等的任意一种情形。
	8

	产品维护

根据投标人提供的产品维护方案，包括但不限于：

1、产品维护保养；

2、运行成本；

3、维护费用等内容；

进行综合评价，提供完整方案的，最高得6分，方案中每有一项缺项扣2分，每有一项瑕疵的扣1分，未提供此项内容不得分。

备注:

1、缺项指上述评分要素缺失。

2、瑕疵包括但不限于内容不完善，表述不清、与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等的任意一种情形。
	6

	项目团队的组成

1、提供本项目总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得1分，否则不得分；

2、有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得1分，否则不得分；

3、根据提供针对本项目服务团队配置情况，包括但不限于基本信息（提供项目主要技术人员和驻场人员的姓名、详细的地址和联系方式）、岗位配置、人员专业能力等信息完整得1分，否则不得分。
	3

	培训方案

根据投标人针对本项目提供的培训方案，包括但不限于

1、培训计划；

2、培训方式；

3、培训内容；

4、培训目标；

5、培训费用等内容；

进行综合评价，提供完整方案的，最高得5分，方案中每有一项缺项扣1分，每有一项瑕疵的扣0.5分，未提供此项内容不得分。

备注:

1、缺项指上述评分要素缺失。

2、瑕疵包括但不限于内容不完善，表述不清、与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等的任意一种情形。
	5

	售后服务方案

根据投标人的售后服务方案，包括但不限于

1、售后服务方案体系；

2、售后服务响应机制；

3、售后服务响应时间和质量标准；

4、配套服务期外售后服务措施；

5、故障响应修复时间；
6、对各类质量问题的处理；

7、配件供应；
8、优惠条件情况等内容；

进行综合评价：提供完整方案的，最高得8分，方案中每有一项缺项扣1分，每有一项瑕疵的扣0.5分，未提供此项内容不得分。

备注:1、缺项指上述评分要素缺失。

2、瑕疵包括但不限于内容与项目特点或服务无关、逻辑错误、原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关要求等的任意一种情形。
	8

	价格分（30分）

	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／评标价）×100×30%

注：报价得分计算保留小数点后二位。
特别提示： 

报价应以公平、合理且对招标人有利为原则。投标报价是评标综合打分的依据之一，但不是唯一依据，也不是决定性因素。

小微企业报价给予15%扣除


第六部分 合同文本
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （投标人）

乙方2（全称）：                （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                  （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                        

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

 分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他投标人参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


                   第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）招标人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向招标人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除招标人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第七部分  投标文件格式

投标人提交文件须知

1、投标人按照本招标文件中的内容及顺序编排投标文件，编排中涉及本部分内容的，应按照本部分提供的内容和格式填写提交。

2、全部声明和问题的回答及所附材料是真实的、准确的和完整的。

3、按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

 (项目名称)项目
 

 

项目编号：
投
标
文
件
 

投标人：                                    （公章）

法定代表人或委托代理人 ：           （签字或盖章）    

年   月   日

  投标函

致 ：     （招标人或招标代理机构）            

             (投标人全称)授权      (委托代理人姓名)        (职务)为我方代表，参加贵方组织的                （项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定，本投标文件有效期为    日历天，合同履行期限             ，并遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3、提供招标文件规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解最终投标超过采购预算金额时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和投标招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件货物技术规范偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标；

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：招标人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其它投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

16、所有有关本投标书的函电，请按下列地址联系：

地址：
                        邮编：


电话：
                        传真：

委托代理人姓名：

委托代理人联系电话：        （办公）         （移动）

mail：

投标人：                 （公章） 

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
                                           年       月       日     

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性投标投标，从而导致该投标被拒绝。 
法定代表人身份证明书 

单位名称：                                         
单位性质：                                         
地    址：                                         
成立时间：        年       月        日

经营期限：                                          

姓    名：               性  别：             

年    龄：               职  务：             
系          （投标人名称）            的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：                 （公章） 

法定代表人：                    （签字或盖章）
                                           年       月       日     

后附：法定代表人有效身份证件复印件

法定代表人授权委托书

致 ：     （招标人或招标代理机构）     
本授权书声明：注册于            （投标人住址）的         （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （委托代理人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

投  标  人：                               （公章） 
法定代表人：                           （签字或盖章）
身份证号码：                           
委托代理人：                           （签字或盖章） 

身份证号码：                           
     年     月     日

后附：法定代表人、委托代理人有效身份证件复印件

长治市政府采购投标人信用承诺函

致 (招标人或招标代理机构):
投标人名称(自然人姓名):


统一社会信用代码(身份证号码):


法定代表人(负责人):


联系地址和电话:


为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信

的政府采购投标人形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                
，项目编号： 
），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

投标人（电子章）：
法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或电子印章)：
日期：
年
月
日

注：1.投标人须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

报价一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人
	

	报价
	小写:       

大写:

	合同履行期限（供货期限）
	

	质保期限
	

	质量标准
	


投标人：                 （公章） 

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
         年       月       日    
分项报价一览表
项目名称：                                        

项目编号：                                        
投标人名称：                                       
	序号
	名称
	品牌和规格
	厂家
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计        大写：

小写：


注：1、分项报价一览表的总价须与报价一览表的总价一致。

投标人：                 （公章） 

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
         年       月       日    
商务条款响应表

项目名称：                                        
项目编号：                                        
投标人名称：                                     
	序号
	名称
	招标文件商务要求
	投标文件的应答响应
	说 明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：                 （公章） 

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
                                   年       月       日  
 技术规范响应及偏离表
项目名称：                                        

项目编号：                                        
投标人名称：                                       
	序号
	名称
	招标文件

技术规范、要求
	投标文件对应规范
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


在“技术规范响应及偏离表”中响应，如果“偏离情况”正偏离一栏中相应位置逐一标注。

投标人：                 （公章） 

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
         年       月       日    
附件：
节能产品明细表（如适用）
	序号
	产品名称
	制造商
	产品

型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供所投产品在最新一期《节能产品政府采购清单》中所在页截图复印件，并予以标记。
                                       投标人：              （公章）  

                  法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
     年    月    日

环境标志产品明细表（如适用）

	序号
	产品

名称
	制造商
	注册

商标
	产品

型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供所投产品在最新一期《环境标志产品政府采购清单》中所在页截图复印件，并予以标记。
                                      投标人：              （公章）  

                  法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
     年    月    日

  中小企业声明函（货物）（如适用）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

            企业名称（盖章）：                
     年    月    日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）投标人应按实际情况填写此表，对填写内容的真实性负责。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

   小、微企业/残疾人福利性单位提供货物、服务明细表格式
（以包为单位分别填写）（如有）
项目名称：                                       
项目编号：                                       
投标人名称：                                     
                                                  货币：人民币/元

	序 号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	代理小、微企业产品价格总价
	残疾人福利单位
产品价格总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	代理小、微企业产品价格合计：
	残疾人福利单位产品价格合计：


说明： 投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标 ”等明确的回答文字，或用“/ ”来表示。
                                     投标人：              （公章）  

                  法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
     年    月    日

关于符合本国产品标准的声明函（如适用）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34 号） 的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址） 。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5 在中国境内完成。
2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址） 。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例） 。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。
残疾人福利性单位声明函（如适用）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                      投标人：              （公章）  

                  法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
     年    月    日

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本声明函且装订在响应文件中，并对声明的真实性负责。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

监狱企业证明文件（如适用）

本单位郑重声明，依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：_____________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                     投标人：              （公章）  

                  法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
     年    月    日

注：1、监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

2、报价人除填写此函外，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

正版软件承诺格式（如适用）

正版软件承诺

本投标人现参与                项目（项目编号：         ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

                                     投标人：              （公章）  

                  法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
     年    月    日

商品包装和快递包装承诺（如适用）

本投标人现参与            项目（项目编号：            ）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。
                                        投标人：              （公章）  

                  法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
     年    月    日

创新服务明细表（如适用）

货币：人民币/元

	序号
	服务名称
	服务内容
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	创新服务价格合计：


说明：
（1）投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）投标人提供的服务为创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

                                     投标人：              （公章）  

                  法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
     年    月    日

