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第一部分  投标邀请
项目概况
临汾市人民医院病房改造-零配件组装电脑及移动推车购置项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年09月21日9:00（北京时间）前递交投标文件。  
一、项目基本情况
项目编号：1410992026AGK00227
项目名称：临汾市人民医院病房改造-零配件组装电脑及移动推车购置项目
预算金额（元）：5183200
最高限价（元）：3040000，2143200
采购需求：
标项一
标项名称：零配件组装电脑项目
数量：
预算金额（元）：3040000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主板800个、CPU800个、CPU散热风扇800个、内存800条、固态硬盘800块、机箱800个、电源800个、键盘鼠标800个。具体采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中商务、技术相应规定为准。
备注：/
标项二
标项名称：移动推车购置项目
数量：
预算金额（元）：2143200
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：移动推车114台。具体采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中商务、技术相应规定为准。
备注：/

[bookmark: _Hlk198218117]合同履约期限：包1、2，合同签订后60天内。 
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：包1、2：本项目不专门面向中小企业
[bookmark: PO_3000000034_PM006]3、本项目的特定资格要求：【包1、2】无
三、获取招标文件
时间：2026年08月31日至2026年09月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取
方式：在线获取
售价（元）：0       
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点    
提交投标文件截止时间：2026年09月21日 9:00（北京时间）
投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标     
开标时间：2026年09月21日 9:00       
开标地点：山西省临汾市尧都区临汾市锣鼓桥东滨河东路北沿政务服务中心3层开标4室
五、公告期限     
自本公告发布之日起5个工作日。    
六、其他补充事宜    
针对本项目同一采购程序的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。      
代理费支付方式：中标人支付
代理费收费标准：费用标准参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)，以上述文件规定的收费标准为上限，具体费用由采购代理机构和成交供应商自行协商确定。 
代理费收费金额（元）： / 
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系    
1.采购人信息        
名  称：临汾市人民医院         
地  址：临汾市尧都区鼓楼西大街319号
[bookmark: _GoBack]联系方式：0357-2695708   
2.采购代理机构信息        
名    称：山西昊欣招标代理有限公司
地    址：太原市万柏林区晋祠路一段绿地中央广场A座28层13室
联系方式：19935384606 0351-6161199      
3.采购代理机构信息
项目联系人：王建军、郭晓冬、曹波、庞赵宇、宋丽瑶、杨少林
电话:19935384606 18406576007 0351-6161199


[bookmark: _Toc424378683][bookmark: _Toc352761928][bookmark: _Toc91694418]第二部分  投标人须知前附表
	条款号
	条款内容
	说明与要求

	3.3
	[bookmark: _Toc166770969][bookmark: _Toc113801948][bookmark: _Toc113805034][bookmark: _Toc113801246][bookmark: _Toc113807636][bookmark: _Toc113802425][bookmark: _Toc113801353][bookmark: _Toc113785241][bookmark: _Toc113801628]投标人
[bookmark: _Toc166770970][bookmark: _Toc113807637][bookmark: _Toc113785242][bookmark: _Toc113801629][bookmark: _Toc113801354][bookmark: _Toc113805035][bookmark: _Toc113802426][bookmark: _Toc113801247][bookmark: _Toc113801949]应具备的资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购。
3.特定资格条件：无
4.单位负责⼈为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5.供应商不得为“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中列⼊失信被执行人、重大税收违法失信主体名单和政府采购严重违法失信名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信⾏为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

	3.4
	[bookmark: _Toc166770971]代理商参加投标
	是
否

	3.6
	[bookmark: _Toc166770972]联合体投标
	是
否

	7.2
	政府采购相关政策要求（如涉及的话）
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]1.本项目涉及进口产品的要求：
（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购本国产品。
（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如不能够满足采购需求的本国产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的本国产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
2.涉及执行政府绿色采购政策的要求：
（1）本项目有属于强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）；不接受非强制采购产品。
（2）本项目有属于优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。
（3）当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除。
3.本项目涉及正版软件的要求：
本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
4.涉及网络安全产品的要求
（1）按照国家网信办、财政部、工信部、公安部以及国家认监委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。
（2）投标货物中如含有国家网信办、财政部、工信部、公安部以及国家认监委下发的《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》2023年第2号文件中“网络关键设备和网络安全专用产品目录”中的产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件，或提供国家网信办官网发布的最新一期《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》对应产品信息截图，否则将可能导致投标无效。
（3）具备资格的机构是指列入最新一批《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。
（4）所投报的网络安全产品如涉及《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中列入的38类产品，应如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。
5.小型、微型企业参加本项目投标要求：
（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。
（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）
（6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
6.残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：
（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分）。
（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，视同小微企业，享受投标货物的价格折扣。
7.监狱企业参加本项目投标的要求：
（1）依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）投标人提供监狱企业制造的货物，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，享受投标货物的价格折扣。
（3）监狱企业与大中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣。
8.本项目涉及商品包装和快递包装的要求：
严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。
9.涉及本国产品标准的要求：
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部 工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。符合本国产品标准及相关政策的企业须提交《关于符合本国产品标准声明函》（格式见第八部分）。
10.涉及绿色数据中心建设的要求：
若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第八部分。
11.涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：
如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第八部分）。
12.专门面向中小企业采购的项目或特定采购包，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。同时在货物采购项目中，货物应当全部由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

	8.4
	组织现场踏勘
	否
是
踏勘地址：
踏勘联系人：
踏勘联系人电话：
由采购人统一组织现场勘查，并出具勘查证明，投标文件中应附勘查证明复印件，如未提供所产生的不利后果由供应商自行承担。现场勘查时，供应商需提供单位营业执照复印件及法定代表人授权委托书原件。

	8.5
	[bookmark: _Toc113801250][bookmark: _Toc113785245][bookmark: _Toc113801952][bookmark: _Toc113807640][bookmark: _Toc113801632][bookmark: _Toc113802429][bookmark: _Toc113801357]标前答疑会
	否
是
答疑会地址：
答疑会联系人：
答疑会联系人电话：

	10.3.1.1
	投标文件
（资格证明文件）
	（1）投标人代表的证明；
（2）投标函；
（3）营业执照；
（4）政府采购供应商信用承诺函；
（5）本项目要求的特定资格条件；
（6）投标保证金缴纳凭证；
（7）联合体投标注意事项（如适用）。
说明：具体资格审查内容及标准见第五部分。

	10.3.1.2
	投标文件
（商务技术文件）
	（1）对商务要求的响应内容
（2）对实质性要求的响应内容
（3）对非实质性要求的响应内容
（4）对服务要求的响应内容
（5）对技术要求的响应内容
（6）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件
（7）开标一览表格式
报价明细表
（8）拟分包情况说明格式（如适用）
拟分包情况说明
分包意向协议
说明：
（1）以上内容涉及的格式资料详见第八部分；
以上涉及相关要求的内容见本文件第四部分相对应内容。

	10.5
	投标保证金
	1.本项目要求提交投标保证金。
2.保证金金额为：包1：30400元；包2:21400元；
（保证金的提交、退还规定，请详细阅读投标人须知）

	13
	投标有效期
	90个日历天（自提交投标文件的截止之日起算）

	15.1
	投标文件加密要求
	投标人应按照“山西政府采购平台”有关规定，编制并将经投标人单位CA数字证书加密的电子投标文件递交至“山西政府采购平台”，在开标时对电子投标文件进行解密及确认。

	21.1
	评标委员会人数
	评审小组人员数量5人，其中专家数量4人，采购人代表1人。

	27.1
	中标人数量
	每包1名，经采购人授权由评标委员会直接确定中标人。

	34.3
	履约保证金
	需要
不需要

	35.2
	[bookmark: _Toc166770973]代理服务费
	费用标准参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)，以上述文件规定的收费标准为上限，具体费用由采购代理机构和成交供应商自行协商确定，由中标人支付。

	十二、需要补充的其他内容

	1
	[bookmark: _Toc166770974]本项目采购
[bookmark: _Toc166770975]标的所属行业
	工业

	2
	[bookmark: _Toc166770976]是否允许供应商分包
	是，有关分包的要求：
否

	3
	[bookmark: _Toc166770977]核心产品
	本项目包2为（单一）产品采购。
本项目包1为（非单一）产品采购：详见技术需求书
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条第三款规定，非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人资格，其他同品牌投标人不作为中标人。

	4
	[bookmark: _Toc166770978]价格扣除优惠
	1.本次招标如果为专门面向中小企业的项目，则不享受价格扣除优惠；本次招标如果为非专门面向中小企业全部或部分预留的采购包，适用中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。
（1）供应商单独身份投标的情形：对投标货物的制造商全部为小型、微型企业的供应商，价格扣除优惠比例为：20%。
（2）供应商以联合体或合同分包形式投标的情形：对投标货物的制造商，采用大中型企业与小微企业组成联合体，或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为６%。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
2.对于优先采购的绿色产品，给予其4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策、本国产品标准政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。



[bookmark: _Toc352761929][bookmark: _Toc424378684][bookmark: _Toc91694419]第三部分  投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2.定义
2.1 “采购人 ”是指本次招标活动的采购单位。
2.2“采购代理机构 ”是指组织本次招标活动的执行机构，即“山西昊欣招标代理有限公司”。
2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的供应商。
2.4“ 中标人 ”是指经评标委员会评审确定，最终中标的供应商。
2.5“货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。
按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2017〕119号）的规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“进口产品”外，均必须采购本国产品，否则投标文件将被拒绝。
进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。
2.6“服务 ”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。
例如运输、保险以及其他的伴随服务，安装、调试、技术援助、培训和合同中规定由供应商承担的其他义务。
2.7 “电子印章”指可通过政采云电子投标客户端正确读取印章信息的电子印章（电子印章包含法人电子印章、法定代表人电子印章、自然人电子印章）。
2.8“中小企业”指中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联【2011】300号）确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2.9本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包含本数；所称的“不足”，不包含本数。
2.10本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
2.11本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。 
3. 合格的投标人
3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。
3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。
3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购货物/服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格要求证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表的要求。
3.4本次招标是否允许代理商参加投标，详见投标人须知前附表的规定。
3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.6本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表。
3.6.1联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。
3.6.2本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。
3.6.3联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第八部分。
4.对同一制造商、制造商与代理商投标的限制与判定
4.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人资格；评审得分相同的，由评标委员会按照总报价最低的方式确定一个供应商获得中标人资格，总报价相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标人。
4.2制造商与代理商同时参加投标的，制造商作为有效供应商，代理商不能作为有效供应商。总公司和分公司不能以不同的供应商身份参加同一包的投标。
4.3参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效供应商。
4.4对同一制造商的判定仅限于每包中的核心产品，附属配套产品等非核心产品除外。
5.投标费用
投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6.通知的告知及获取
6.1通知的告知
对与本项目有关的通知，采购代理机构将以在本次招标公告刊登的媒体《山西省政府采购网》上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人及潜在投标人，投标人及潜在投标人可登录山西政府采购平台更正公告中查看本项目是否发布更正公告。
6.2通知的获取
6.2.1已获取了招标文件的潜在投标人，可在山西省政府采购网上查看已发布的通知。
6.2.2因网络线路故障导致通知延迟获取或无法获取，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招投标活动可以继续有效地进行。
二、招标文件
7.招标文件的内容
7.1 招标文件由下列八部分内容组成： 
第一部分 投标邀请；
第二部分 投标人须知前附表；
第三部分 投标人须知； 
第四部分 采购需求；
第五部分 资格审查内容及标准；
第六部分 评标标准和评分方法；
第七部分 拟签订合同文本； 
第八部分 投标文件内容要求及格式
7.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见投标人须知前附表。
7.3采购代理机构和采购人开标后对投标人的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果予以记录，查询证据存档，查询后对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标文件做无效投标处理。
7.4除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
7.5 招标文件的解释权归采购代理机构所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。
7.6招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律、法规的规定进行解释。
7.7投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在山西省政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在山西省政府采购网上以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。
8.3如项目因故暂停，采购代理机构将及时在山西省政府采购网上以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在山西省政府采购网上发布终止公告。
8.4采购代理机构将视情况确定必要时，安排所有已获取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，而无论采购代理机构或采购人是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素，是否安排现场踏勘详见投标人须知前附表。
8.5采购代理机构将视情况确定是否召开标前会详见投标人须知前附表。如果召开标前会，将向所有已获取了招标文件的潜在投标人发出通知。
三、投标文件
9.投标文件的语言和计量单位
9.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。
9.2 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
9.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
9.4原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。
9.5 对于未附有中文译文和中文译文不准确的投标文件，由此引起的对投标人的不利后果，由投标人承担。
10. 投标文件的组成及相关要求
10.1投标文件分为资格证明文件和商务、技术文件。投标人应按照山西省政府采购平台发布的相关操作指南规范的要求，在山西政府采购平台完成电子投标文件的编制、递交、解密等操作。
10.2本次招标，投标人应按投标人须知前附表10.3.1.1要求提交的投标文件（资格证明文件），按照投标人须知前附表10.3.1.2的要求提交投标文件（商务技术文件）内容及投标人须知前附表7.2的“政府采购相关政策要求”的内容（若有的话）。
10.3投标文件要求内容及编排顺序
10.3.1投标文件应包括下列内容：
10.3.1.1资格证明文件
（1）投标人代表的证明；
（2）投标函；
（3）营业执照；
（4）政府采购供应商信用承诺函；
（5）本项目要求的特定资格条件；
（6）投标保证金缴纳凭证；
（7）联合体投标注意事项（如适用）。
具体要求详见投标人须知前附表3.3的规定。
10.3.1.2商务、技术文件部分
（1）对商务要求的响应内容
（2）对实质性要求的响应内容
（3）对非实质性要求的响应内容
（4）对服务要求的响应内容
（5）对技术要求的响应内容
（6）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件
（7）开标一览表格式
     报价明细表
（8）拟分包情况说明格式（如适用）
[bookmark: OLE_LINK7]拟分包情况说明
分包意向协议
[bookmark: _Hlk120527741]具体要求详见投标人须知前附表7.2，及第八部分 投标文件内容要求及格式的规定。
10.4投标文件编排
10.4.1封面“投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件）”按照第八部分格式文件编辑。
10.4.2按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码编辑（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。为方便评标，必须按照招标文件第八部分格式要求制作。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。
10.5投标保证金
10.5.1本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额详见投标人须知前附表的相关规定。投标保证金采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。
10.5.2投标人可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。
10.5.3保证金提交方式
10.5.3.1银行转账形式
投标人须在投标文件上传截止时间之前将本项目的保证金从自己的对公账户缴纳到以下账号：
收款单位：山西昊欣招标代理有限公司
开 户 行：中国民生银行股份有限公司太原桃园南路支行 
银行帐号：9902001854840830
银行行号：305161009127
要求：汇款附言填写“（项目包号）+保证金”。
10.5.3.2电子保函形式  
投标人需在投标文件上传截止时间之前通过“政采云”平台，根据系统相关要求在线进行办理。其中：承保期限不得少于本项目投标有效期限。
10.5.3.3支票、汇票、本票、纸质保函形式  
投标人须在投标文件上传截止时间之前，向采购代理机构递交支票/汇票/本票/纸质保函，财务人员核对票面/保函信息、有效期无误后，打印回执单，加盖“财务专用章”，投标人签字领取《回执单》，财务人员须将收取的票据和保函妥善保管。由于支票、汇票、本票、纸质保函属于企业重要票据，采购代理机构不接受邮寄或速递方式提交，由此带来的不利后果或造成票据遗失情况，均由投标人自行承担。
未按上述各项要求足额提交保证金或担保金额未达到保证金金额要求的，其投标文件无效。
10.5.4投标人的投标保证金缴纳凭证需附在投标文件的资格证明文件中。
10.6未中标供应商的投标保证金（不计利息），自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。因退款信息不全或供应商未提供产生的延迟退款，采购代理机构不承担相应责任。
中标供应商与采购人签订政府采购合同后，采购代理机构将在5个工作日内退还中标供应商的投标保证金（不计利息）。
10.7投标保证金退还方式
银行转账形式：采购代理机构原路退还项目投标保证金；
电子保函形式：投标人采用电子保函形式提交投标担保的，出具保函的银行等金融机构的担保责任自保函有效期到期后自动解除，一般情况下电子保函无需退还。如遇特殊情况，投标人要求在系统中操作退还的，由采购代理机构负责退还；
支票、汇票、本票、纸质保函形式：采购代理机构财务部门自中标通知书发出之日起5个工作日内通知未中标供应商持《回执单》领取票据/保函，并在领取时在回执单存根联签字确认；中标供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持《回执单》至采购代理机构财务部门领取票据/保函，并在领取时在回执单存根联签字确认。
采购人因重大变故取消采购任务的，采购代理机构在山西省政府采购网上发布终止公告，通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经缴纳投标保证金的，采购代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。
10.8投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还投标保证金：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）中标人拒绝履行合同义务的；
（7）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（8）其他严重扰乱评审程序的；
（9）其他严重扰乱招投标程序的。
11．投标报价
11.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。
11.1.2国产货物报价
投标人只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于该项目货物价格、运输、装卸、安装调试、技术验收费用与所供货物的人员技术培训、货物维修维护等免费配套服务费用及相关税费等所有相关费用。
11.1.3进口货物报价
投标人只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含包含但不限于：
（1）成交进口货物到岸价（即CIF价格）；
（2）货物进口环节在国内发生的所有相关费用（包含但不限于：外贸代理服务、银行手续、报关、卫检、动植物检验检疫、商检、仓储、软件认证等费用）；
（3）货物到岸后，将货物运送至甲方指定地点所发生的运输、装卸、安装调试与技术检验费用；
（4）安装调试检验合格后所发生的人员技术培训、货物维修维护等配套服务费用；
（5）国内发生费用所需缴纳的所有相关税费。
（6）中华人民共和国海关总署公告2021年第44号《“十四五”期间进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单》（第一批）第一项外进口货物的进口关税、进口环节增值税、消费税等。不包含该清单内进口货物的进口采购人关税、进口环节增值税和消费税。
注：进口货物在进口过程中，若需向海关提交报关等手续，负责提供相关材料。
11.2 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。
11.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。
11.4投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则投标人所报价格在合同实施期间不因国家政策变化而变化。
11.5 投标人应提供货物的单价（包含货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。
11.6投标人对投标报价若有说明，应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。
11.7投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。
11.8项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。
11.9采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。
11.10投标报价可以在保证质量的前提下合理低价，但低于成本价格的投标文件将被视为无效。 
11.10.1异常低价评审程序的启动： 
评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 
2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 
3）投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 
4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
11.10.2异常低价审查的程序： 
评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，投标人已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。 
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
11.10.3 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
12.投标内容填写说明
12.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
12.2 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无 ”、“未测试 ”、“没有相应指标 ”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。
12.3投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
12.4开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
12.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
12.6因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。
12.7为提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信的原则，在本次投标文件的偏离表和其他偏离文件中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其他偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并编制于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地标明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。
12.8任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评标委员会有权视该条款是否为主要技术、商务条款，而决定是否对该投标予以拒绝。
13.投标有效期
本项目投标有效期详见投标人须知前附表的规定。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。
14．投标文件的签署
14.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。
14.2 上传至山西政府采购平台的投标文件须按招标文件格式要求加盖电子印章，投标文件（资格证明文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关声明、承诺及投标人认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力；但投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准电子公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）的印章。
14.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。
14.4因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。
四、投标文件的递交
15.投标文件的密封及递交
15.1投标人应当按照招标文件和山西政府采购平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
15.2未按本章第 15.1项要求加密的投标文件，采购代理机构将予以拒收。
15.3投标文件递交及格式要求
15.3.1投标人应按照山西省政府采购平台发布的相关操作指南规范的要求，电子投标文件须使用平台提供的投标文件编制工具编制完成。
15.3.2投标截止时间前在山西政府采购平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html)，完成电子投标文件的加密、递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。
14.4本项目实行现场开标，远程解密的方式进行。
16.投标截止时间
16.1投标人须在规定时间对投标文件进行上传并解密，如遇到外部环境原因而造成解密失败的，不利后果由投标人自行承担。
16.2采购代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。
17.投标文件的补充、修改和撤回
17.1投标人在投标文件解密截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
17.2投标人对所递交的投标文件需要补充、修改的应当按照招标文件要求签署、盖章、加密。
17.3投标人对投标文件的补充、修改应在电子投标文件上进行，修改完成后重新上传。
17.4在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
五、开标
18.开标及其有关事项
18.1投标人不足3家的，不得开标。
18.2投标人须在投标文件开启时间前在山西政府采购平台进行在线签到。
18.3上传投标文件截止时间后，由采购代理机构发出解密指令，并且对开标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。
18.3.1电子投标文件解密
18.3.1.1投标人应在招标文件规定的截止时间后使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交的电子投标文件进行解密。
18.3.1.2因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。
18.3.1.3唱标结束，投标人用企业数字CA在电子平台签字确认。
18.3.1.4投标人在山西政府采购平台中自行查看开标结果，对开标结果有异议的，可在山西政府采购平台提出；对开标结果无异议的，系统在30分钟后默认为开标结果已被投标人确认。
18.4评标委员会成员和参与评标的采购人代表不得参加开标活动。
18.5“开标一览表”中内容存在空白的；未按招标文件格式要求进行填报的；存在缺项、漏项的；存在投标报价超过最高限价的；存在报价标的与采购标的不一致的等情形，均将导致投标无效。
18.6“开标一览表”随招标采购文件一并存档。
六、评标程序和要求
19. 项目组织 
19.1采购代理机构负责组织评标工作并履行相关职责。
19.2本项目采用网上电子评标的方式进行，依据上传至政采云系统的投标文件进行评标，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，采购代理机构将等待系统恢复正常后继续进行评标。系统不能及时恢复正常时，采购代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评标。
20. 投标人资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人与采购代理机构按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格审查合格后采购代理机构与采购人签字确认，投标人不足3家的不得评标。
21. 组建评标委员会
21.1 根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关专家共五人以上单数组成。评标委员会人数，按照投标人须知前附表的规定。
21.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。
21.3采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
21.4评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
21.5评审专家由采购代理机构从山西省财政厅专家库管理系统中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
21.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
21.7无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
21.8采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
21.9评审专家存在以下情形的，须主动提出回避： 
(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人; 
(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系; 
(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。 
(四)如本项目含进口产品，参加进口产品论证的专家，不得参加本项目的评审。 
(五)各级财政部门政府采购监督管理工作人员不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。 
评审专家应回避而未回避的，其评审意见无效。不得获取评审费用，禁止参加政府采购活动。给他人造成损失的，依法承担民事责任。
21.10 采购人代表参与评标时须持有采购人授权意见确认书，其他人不得参与评标。 
21.11 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查及评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。
[bookmark: _Hlk117005949]22.投标文件（商务技术文件）符合性审查
22.1评标委员会对招标文件内容进行合法性、规范性、公平性审查，发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关强制性规定的，或者存在有歧视性、限定性条款的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
22.2评标委员会按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.3重大偏离系指：商务技术文件中的签署、盖章、商务技术响应内容与招标文件要求不一致或未对政策性要求作出实质性响应等明显不能满足招标文件要求，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应招标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：
A．对第四部分商务、技术要求中带★号商务技术指标未实质性响应的；
B．未按招标文件的规定签署、盖章的；
C．未按照招标文件规定报价的；报价超过招标文件中规定的最高限价的；
D．执行标准、交货时间、交货地点、款项支付方式、履约保证金及验收标准等不满足招标文件中的相关要求或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；
E．不符合招标文件中有关分包、转包规定的；
F．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
G．投标文件有效期不足的；
H.不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
22.4重大偏离不允许在开标后修正。
22.5如果投标人的商务技术文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对其进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
22.6细微偏差：是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标人商务技术文件的有效性。
22.7采用最低评标价法评标时，除了算术修正外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
23.评审中遵循的原则
23.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按“投标文件的签署”要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。
23.2审查中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评标委员会将要求投标人按上述原则调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。
23.3如果多个投标人所投核心产品为同一品牌的按下述原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人资格，其他同品牌投标人不作为中标人。
（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在第四部分采购需求标的物名称中以“※”载明。在非单一产品采购项目中，如果确定了多个核心产品，只要任意一个核心产品的品牌相同，有关投标人就应认定为一个投标人，并按前两款规定执行。
24. 投标的澄清、说明或者补正
24.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25. 比较与评价
25.1 评标委员会按照招标文件中第六部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。
25.2 评标委员会应按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。
26. 评审复核
26.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
26.2在评审过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：
（1）有恶意串通的；
（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；
（3）有损害采购人或者其他投标人的合法权益的；
（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同投标人的投标文件相互混装；
（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
27. 确定中标人名单
27.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐数量详见投标人须知前附表的要求；得分最高的投标人为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人。
27.2对于提供相同品牌产品的投标人，在确定中标人时需遵循以下原则：
27.2.1对于单一产品采购项目，投标人提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算投标人数量。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人资格；评审得分相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人资格，其他同品牌投标人的投标无效。
27.2.2对于非单一产品采购项目，多家投标人提供的投标文件用“*”标明的采购人在采购项目中依据技术构成、产品价格比重等合理确定的核心产品为相同品牌的，中标人时按27.2.1规定处理。
27.2.3评标委员会应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低的顺序确定1名中标人。
27.3 招标文件第六部分规定采用最低评标价法评标的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按照技术、服务等因素的优劣进行排列。
27.3.1对于提供相同品牌产品的投标人，在确定中标人时需遵循以下原则：
27.3.2对于单一产品采购项目，投标人提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算投标人数量。评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人资格；报价相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人资格，其他同品牌投标人的投标无效。
27.3.3对于非单一产品采购项目，多家投标人提供的投标文件用“*”标明的在采购项目中依据技术构成、产品价格比重等合理确定的核心产品为相同品牌的，确定中标人时按27.3.1规定处理。
28. 编写评标报告
28.1评标委员会评审组长根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标人名单；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。 
28.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
28.3评标报告应当由全体评标成员共同签字确认。
29. 评标过程保密
采购人、采购代理机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
30.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构均有权依法决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
31. 采购项目废标
31.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；
（2）投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
⑤不同投标人的投标文件相互混装；
⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
31.2 废标后，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。
[bookmark: _Toc91694425][bookmark: _Toc424378691][bookmark: _Toc32242]32.中标结果
32.1评标结束后，采购代理机构在2个工作日内将评审结果通过政采云平台线上递交给采购人确认，采购人自收到评审结果后在5个工作日内确定中标结果。
采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在山西省政府采购网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。 
32.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价，中标公告期限以及评审专家名单。 
32.3 中标公告期限为 1 个工作日。
32.4在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
32.5中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
七、签订合同
33．中标通知
33.1 中标人确定后，采购代理机构将在山西省政府采购网上发布中标中标通知书，中标人可在政府采购云平台中自行下载打印中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
33.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
33.3 中标通知书是合同的组成部分。
34．签订合同
34.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内与中标人在山西政府采购平台中线上签订政府采购合同。
34.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
34.3本文件第二部分投标人须知前附表中要求中标人提交履约保证金的，中标人须按照规定向采购人提交履约保证金。
[bookmark: _Toc424378692][bookmark: _Toc18682][bookmark: _Toc91694426][bookmark: _Toc421716587]34.4中标人一旦中标，不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，或采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。
34.5在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
八、代理服务费
35. 服务费
35.1本次招标收取代理服务费，请供应商在测算报价时充分考虑这一因素。
35.2费用标准参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)，以上述文件规定的收费标准为上限，具体费用由采购代理机构和成交供应商自行协商确定。 
具体计算标准如下：
	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%


[bookmark: _Toc29869][bookmark: _Toc91694427][bookmark: _Toc421716588][bookmark: _Toc424378693]九、保密和披露
36. 保密
36.1潜在投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目项下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
36.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
37. 披露
37.1 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
37.2 在采购代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
[bookmark: _Toc4388]十、询问与质疑
38.询问
38.1平台询问
38.1.1投标人对招标文件、评标过程、中标结果进行询问的，须通过山西政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购代理机构”，向采购代理机构提交询问函。
38.1.2对招标文件编制内容、评标过程、中标结果提出询问的，由采购代理机构在平台进行答复。
39.质疑
39.1投标供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则、采购过程、采购结果进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“代理机构”，向代理机构提交询问函或质疑函。
39.2 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。
39.3 投标人对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。
39.4 投标人对采购文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
39.5 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
39.6 潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
39.7质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人（负责人）签字并加盖公章。
39.8 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：
39.8.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
39.8.2质疑项目名称、编号、包号（若分包）；
39.8.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
39.8.4事实依据；
39.8.5必要的法律依据；
39.8.6提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
39.8.7 质疑书应当附相关证明材料，材料应为简体中文，一式二份。
39.9有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：
39.9.1未在有效期限内提出质疑的；
39.9.2采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
39.9.3投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。
40．询问和质疑的线上答复
40.1 采购代理机构将在收到线上质疑后7个工作日内审查质疑事项，在线上作出答复或相关处理决定，质疑供应商和其他有关供应商自行在平台获取回复意见，但答复的内容不涉及商业秘密。
40.2质疑供应商撤回质疑的，采购代理机构终止质疑处理。
40.3质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
40.4采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
40.4.1对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。
40.4.2对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。
40.4.3质疑答复导致中标结果改变的，采购代理机构应当将有关情况书面报告本机财政部门。
40.5质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。
十一、违约处罚
41.违约处罚
41.1投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，同时代理机构将提请相关监管部门，依据相关规定作出处理。 
41.1.1开启后在投标文件有效期内，投标人撤回其投标文件；
41.1.2在开评标期间，投标人企图影响代理机构或评标小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任；
41.1.3中标人未按本招标文件规定签约； 
41.1.4中标人与采购方订立背离合同实质性内容的其它协议； 
41.1.5中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。
41.2采购方有下列情形之一的，由有关部门责令限期改正；情节严重的，给予警告：
41.2.1未按照本办法的规定编制招标需求的；
41.2.2采购人向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与评标无关的其他商品、服务的；
41.3评标小组及其成员不得有下列行为：
41.3.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
41.3.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；
41.3.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购方的倾向性意见；
41.3.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
41.3.5在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；
41.3.6记录、复制或者带走任何评标资料；
41.3.7其他不遵守评标纪律的行为。
评标小组成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
41.4采购代理机构或采购方有下列情形之一的，由相关部门责令限期改正，情节严重的，给予警告：
41.4.1采购代理机构及其分支机构在所代理的公开招标项目中参与开评标活动的，为所代理的公开招标项目的投标人参加本项目提供咨询的；
41.4.2未按照规定进行资格预审的；
41.4.3违反规定确定招标文件售价的；
41.4.4未按规定对招标文件、评标活动进行全程录音录像的；
41.4.5擅自终止开评标活动的；
41.4.6未按照规定对投标文件进行解密和组织评审的；
41.4.7未按照规定退还投标保证金的；
41.4.8违反本办法规定进行重新评审或者重新组建评标小组进行评审的；
41.4.9开启前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关开评标活动情况的；
41.4.10未妥善保存招标文件的；
41.4.11其他违反本办法规定的情形。
十二、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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第四部分  采购需求
[bookmark: _Toc166770994][bookmark: _Toc173077701]
包1-零配件组装电脑项目
一、项目概况
因医院80%以上电脑终端设备使用年限较长、运行较慢，严重影响科室工作效率。为满足医院信息化建设需求，提高医院信息化建设效率和质量，对电脑终端设备进行更新换代，以保障科室工作顺利进行。
[bookmark: _Toc173077702][bookmark: _Toc166770995]★二、报价要求
本项目采用单价、总价双控，各项单价及总价均不得超出对应限价，报价须包含但不限于产品的数量、安装、运输、人工、质保等含税费用，分项报价不得高于预算单价。
三、商务要求
★1、合同履行期限：合同签订后60天内。
★2、交货地点：临汾市人民医院信息科。
[bookmark: _Hlk198218157]★3、付款方式：
（1）合同签订后支付合同总价30%预付款； （2）供应商同步提供：合同总价60%银行保函（有效期至项目整体验收后15日）、合同总价10%（有效期14个月）质保银行保函。保函核验真实有效无误后，支付剩余70%货款。
★4、免费质保期：
①除键盘鼠标提供不少于1年的免费质保外，其他零件均应提供不少于3年的免费质保，免除故障维修费、零配件更换费、数据恢复及技术支持服务费、安装调试费等一切费用。质保期自安装调试完毕并验收合格之日起开始计算。
②质保期内，每季度对设备进行一次全面检修、保养。建立维保台账，包括：设备维修记录、更换配件记录、保养记录等维保资料。
③质保期内，提供常用备品备件，随时保障免费更换维保配件。
④质保期内，若核心部件发生损坏只换不修。
[bookmark: _Toc173077703][bookmark: _Toc166770996]★5、包装和运输：（1）、产品按国家规定标准包装，若有特殊要求的，则按采购人要求包装。由于包装不善所引起的产品损坏由中标供应商承担。
（2）、产品由中标供应商负责运送到采购人指定地点。中标供应商应自行保证产品运输、卸货、搬运、现场安装、退场等相关人员和车辆的安全，如因此发生的一切安全责任和造成的经济损失由中标供应商独自承担。
★6、采购标的的保险：①中标供应商应自行保证供货运输、卸货、搬运、现场安装、退场等相关人员和车辆的安全，如因此发生的一切安全责任和造成的经济损失由中标供应商承担。②中标供应商将全部产品运送至采购人指定地点后，采购人负责提供存放库房。自货物进入医院并入库起，直至货物全部离库安装为止，此期间货物的保管义务、安全风险及损毁、灭失责任等均由中标供应商全部承担，该责任不因采购人提供存放库房而发生转移，火灾、自然灾害等情形亦包含于上述责任范围之内。
7、知识产权归属：中标供应商对其所销售的产品应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由中标供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向中标供应商追偿。采购人有其他损失的，中标供应商应当赔偿。
四、实质性要求（如涉及）
1、政府强制采购品目清单中的产品。
2、其他强制性要求或标准。
[bookmark: _Toc173077704][bookmark: _Toc166770997]五、非实质性要求（如涉及）
1、政府采购绿色产品的将给予价格折扣优惠。
2、其他非实质性要求等。
[bookmark: _Toc166770998][bookmark: _Toc173077705]六、服务要求
1、技术服务：
★（1）总体要求：
①本项目采用分批配备，最大限度的减少对采购人各科室业务的影响，保证临床科室的正常工作。
②组装的电脑设备需与现有系统软件及其他硬件实现兼容，确保系统及其他硬件正常使用。
★（2）安装调试服务：
中标供应商须指派专业技术人员负责安装调试，直至设备全部安装调试完毕，达到合同约定的使用标准；中标供应商在安装调试期间须做好现场安全防护工作，承担安装调试过程中产生的全部安全责任；安装调试完成后，中标供应商须向采购人提供完整的安装调试记录，配合采购人完成验收工作。
（3）培训服务：中标供应商需制定详细的培训方案，应包含但不限于：培训内容、培训计划等。
（4）产品总体评价：中标供应商应根据招标文件要求和产品响应情况，对提供的投标产品进行总体评价，包括但不限于：①产品的功能性；②产品的兼容性；③产品的可维护性；④产品的稳定性；⑤产品的安全技术；
（5）其他要求：
     ①中标供应商应根据项目的实际特点制定项目实施方案：应包含但不限于：项目进度计划、人员配置、安全保障；②中标供应商应根据项目的实际特点制定项目质量保障方案（方案中应包含：产品包装、保存、运输各环节的保障；产品的安装、调试和验收；产品质量及供应保障措施）等内容。
2、售后服务：
（1）售后服务方案：
中标供应商应制定售后服务方案，应包含：①售后服务响应时间；②售后服务内容；③售后服务流程；④售后服务承诺。
★（2）售后服务人员要求：
     中标供应商应成立专项售后小组：小组成员至少应包含售后服务总负责人及1名以上驻场维护人员。
★（3）故障响应和解决：
中标供应商应在接到采购人报修通知后1小时内响应到达现场，2小时内排除故障，重大故障48小时内解决；如产品因故障48小时内不能恢复正常运作，供应商应为采购人无偿不低于提供同等档次的产品备用。
（4）应急保障：
中标供应商需制定详细的应急保障方案，包含突发事件的处理措施、运输过程中的意外情况处理、应急响应时效等。
七、履约验收方案
[bookmark: _Toc166771001][bookmark: _Toc173077708]（一）履约验收主体： 监理单位、全过程造价咨询公司、信息科、相关使用科室。                                        
（二）履约验收时间及方式： 
分期验收:供应商接采购人供货通知后，将产品运送至指定地点，由采购人进行验收；产品完成并配备至科室使用后，由采购人验收人员对产品整体进行验收。   
（三）履约验收程序：
1、成立验收小组。由监理单位、全过程造价咨询公司、信息科、相关使用科室组成验收小组负责具体验收事宜,出具验收报告并对验收结论承担法律责任。
2、组织验收。①合同签署后，中标供应商负责将全部产品运送至采购人指定地点。设备到达现场后，中标供应商提交设备清单，由验收小组根据合同对设备清单内设备数量、品牌、型号等进行到货清点登记，并签署收货单。②设备全部安装到位，运行稳定，由验收小组进行验收并出具验收报告。
（四）履约验收内容：根据招标文件、投标文件和采购合同内容进行验收。
（五）履约验收标准：按照招、投标文件要求、采购合同内容对每一项技术和商务要求的履约情况进行验收。中标供应商所提供的产品应是全新、未使用过、完全符合质量标准的正品，产品技术指标应与投标文件的技术指标相一致；中标人提供和交付的产品技术标准（包括质量要求）按国家标准并不低于国家相关标准执行，具有该产品的出厂合格证明或国家相关规定的质量鉴定证书。产品的到货验收包括但不限于：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、产品安装使用说明书、操作卡、保修卡、出厂合格证明或国家相关规定的质量鉴定证书等资料。
（六）履约验收其他事项：
1、中标供应商保证所提供产品技术规范及参数符合投标文件，如验收中出现产品技术规范及参数不符合投标文件的情况，采购人有权要求中标供应商免费更换与投标文件技术参数一致的产品，同时，中标供应商应按照产品金额的20%向采购人支付违约金。中标供应商拒绝按投标文件所列技术参数向采购人供货的，采购人有权解除合同，并要求中标供应商按照合同总金额的20%向采购人支付违约金。
2、中标供应商无正当理由不能按时交货，每迟交一天中标供应商应按合同总价的1%向采购人支付违约金。
3、若因国家政策原因调整致使合同无法继续履行，本合同自动终止，甲乙双方不承担违约责任，采购人亦不对中标供应商的损失承担赔偿责任。
4、质保期内，中标供应商未能按售后服务及承诺，每发生一次，应当向采购人支付合同总价10%的违约金，双方均认可，无异议。
5、本项目禁止分包、转包，若违反，采购人将解除合同并按合同总金额20%向中标供应商收取违约金。
八、技术要求

1、技术需求书
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	序
号
	标的名称
	规格参数
	政府采购政策预留情况
	数量
	单位
	单价限价（元）
	总价（元）
	是否进口
	响应要求

	1
	※主板
	一、CPU芯片组
★支持Intel第12代/13代/14代酷睿LGA1700架构，处理器芯片组B660/B760/Z690/Z790；
二、内存参数：
★1. 插槽规格：≥2×288pin DDR4支持双通道；
★2. 容量支持：单槽最大支持≥32GB，总容量最大支持≥64GB；
★3. 频率要求：支持DDR4≥3200MHz，默认非ECC内存（满足消费级/办公级通用需求）
3、 存储接口：
★1. M.2接口：≥1×M.2 NVMe PCIe接口，支持PCIe 4.0协议，限定2280标准长度，支持NVMe协议固态硬盘，支持PCIe 4.0全速传输；
★2. SATA接口：≥2×SATA3.0接口，传输速率≥6Gbps，支持串联硬盘、光驱等存储设备，接口完好无损坏。
四、扩展槽要求
★1. 显卡扩展槽：≥1×PCIe 3.0/4.0×16插槽，支持满血带宽输出，保障独立显卡全速运行，适配主流显卡及扩展卡；
★2. 辅助扩展槽：≥1×PCIe ×1插槽，用于连接网卡、声卡等辅助扩展设备，满足扩展需求
五、USB接口要求
1.前置接口：≥2×USB 3.2 Gen1 Type-A接口（传输速率≥5Gbps）+ 2×USB 2.0接口（传输速率≥480Mbps），接口定义规范，支持即插即用；
2.后置接口：≥2×USB 3.2 Gen1 Type-A接口（传输速率≥5Gbps）+ 2×USB 2.0接口（传输速率≥480Mbps），满足各类外设连接需求，接口布局合理。
六、视频输出：板载视频输出接口：≥1×HDMI 2.1接口，+≥1×DP1.4接口，支持4K@60Hz分辨率输出兼容主流显示器，支持多屏扩展，画面输出清晰无卡顿、无雪花。
七、网络接口：板载1×有线千兆网卡（传输速率≥1Gbps），兼容10/100/1000Mbps自适应速率，支持PXE网络启动功能，保障网络连接稳定、传输流畅，无断连、丢包异常。
八、音频：集成高清声卡，支持 5.1 声道；前置耳机/麦克风二合一
★九：兼容性：与所投 CPU、内存、硬盘适配，无兼容性问题
	商品包装:预留金额：600000元；
快递包装:预留金额：600000元；
节能节水:本标的不涉及节能节水；
绿色环保:本标的不涉及绿色环保；
绿色建材:本标的不涉及绿色建材；
可再生资源:本标的不涉及可再生资源；
科技创新:本标的不涉及科技创新。
	800
	个
	750
	600000
	否
	标★的技术参数是实质性参数，须实质性响应

	2
	CPU
	★1、CPU：主频≥2.5GHz、最高睿频:≥4.4GHz、三级缓存≥18MB
★2、核心数量：≥六核心、线程数量≥十二线程，支持核显输出，支持4K@60Hz高清显示
★3、兼容性：与所投主板、内存、硬盘适配，无兼容性问题
	商品包装:预留金额：800000元；
快递包装:预留金额：800000元；
节能节水:本标的不涉及节能节水；
绿色环保:本标的不涉及绿色环保；
绿色建材:本标的不涉及绿色建材；
可再生资源:本标的不涉及可再生资源；
科技创新:本标的不涉及科技创新。
	800
	个
	1000
	800000
	否
	标★的技术参数是实质性参数，须实质性响应

	3
	CPU散热风扇
	1、产品类型:全新原装原厂盒装，CPU 风冷散热风扇（塔式）,拒绝工包、翻新、散装产品
散热规格：散热鳍片：≥4 热管（纯铜热管优先，热管直触CPU核心），鳍片面积≥4500mm²；
2、风扇性能：风扇尺寸：≥12cm 静音风扇；转速：800-1500RPM（智能调速），最大风量≥50CFM，风压≥1.3mmH₂O；
★3、兼容性：与所投 CPU适配，无兼容性问题
	商品包装:预留金额：56000元；
快递包装:预留金额：56000元；
节能节水:本标的不涉及节能节水；
绿色环保:本标的不涉及绿色环保；
绿色建材:本标的不涉及绿色建材；
可再生资源:本标的不涉及可再生资源；
科技创新:本标的不涉及科技创新。
	800
	个
	70
	56000
	否
	标★的技术参数是实质性参数，须实质性响应

	4
	内存
	★1、产品类型：台式机专用 DDR4，全新原装原厂盒装，自带散热装甲。
★2、容量配置：单条≥16GB，支持双通道；整台设备标配≥16GB，主频规格：DDR4≥3200MHz
稳定性：支持 7×24 小时不间断运行，高低温环境（0-40℃）稳定工作，无蓝屏、死机、掉内存现象
★3、兼容性：与所投主板、CPU、硬盘适配，无兼容性问题。
	商品包装:预留金额：600000元；
快递包装:预留金额：600000元；
节能节水:本标的不涉及节能节水；
绿色环保:本标的不涉及绿色环保；
绿色建材:本标的不涉及绿色建材；
可再生资源:本标的不涉及可再生资源；
科技创新:本标的不涉及科技创新。
	800
	条
	750
	600000
	否
	标★的技术参数是实质性参数，须实质性响应

	5
	固态硬盘
	★1、产品类型：全新原装原厂盒装，台式机专用固态硬盘；PCIe NVMe：M.2 2280 规格，支持 PCIe4.0×4
★2、容量规格：标配≥500GB
★3、闪存颗粒：采用TLC颗粒
★4、读写速度：PCIe4.0×4→连续读≥6500MB/s、连续写≥3000MB/s
★5、耐久度（TBW）：500GB≥300TBW；MTBF（平均无故障时间）≥150 万小时，支持 7×24 小时不间断运行
★6、物理规格：M.2 NVMe：2280 尺寸（22mm×80mm），无卡扣偏差，适配主板 M.2 插槽
★7、兼容性：与所投主板、CPU、内存适配，无兼容性问题。
	商品包装:预留金额：640000元；
快递包装:预留金额：640000元；
节能节水:本标的不涉及节能节水；
绿色环保:本标的不涉及绿色环保；
绿色建材:本标的不涉及绿色建材；
可再生资源:本标的不涉及可再生资源；
科技创新:本标的不涉及科技创新。
	800
	块
	800
	640000
	否
	标★的技术参数是实质性参数，须实质性响应

	6
	机箱
	1、前置接口：≥1个USB 3.2 Gen1、≥1个USB 2.0、≥1×前置HD音频接口（耳机+麦克风二合一）
★2、兼容性：支持标准 ATX/MATX 主板，适配本次配置电源、显卡、散热器。
	商品包装:预留金额：64000元；
快递包装:预留金额：64000元；
节能节水:本标的不涉及节能节水；
绿色环保:本标的不涉及绿色环保；
绿色建材:本标的不涉及绿色建材；
可再生资源:本标的不涉及可再生资源；
科技创新:本标的不涉及科技创新。
	800
	个
	80
	64000
	否
	标★的技术参数是实质性参数，须实质性响应

	7
	电源
	1、产品类型：全新原装原厂盒装正品，台式机标准ATX 3.0 / EPS 2.51电源，适配标准ATX机箱；非服务器电源、非一体机电源、非笔记本电源，拒绝工包、翻新、拆机、二手及非标改标电源。
2、额定功率：额定功率≥500W
3、转换效率：具备80PLUS铜牌及以上认证；50% 典型负载下转换效率≥85%，节能低耗。
4、主板供电：标配24Pin 主供电接口；
5、CPU 供电：标配EPS 8Pin（4+4Pin 可拆分），兼容Intel 12代/13代/14代及以上酷睿处理器供电,AMD 全系列锐龙处理器供电；
6、外设供电：SATA 硬盘供电接口≥4个，大4D（IDE）供电接口≥2个；
7、显卡供电：标配 PCIe 6+2Pin显卡供电接口≥1 个。
8、散热与噪音：标配≥12cm静音温控风扇，支持智能温控调速,低负载低速降噪/启停策略；1米距离工作噪音≤30dB，支持7×24小时长时间连续运行，散热良好无积热。
9、稳定性指标：支持 0℃～40℃宽温环境稳定工作，输出电压纹波控制合规，无明显电压波动、无瞬时供电中断、无异常重启掉载现象。具备有效的中国 3C 强制认证；在 20%、50%、100% 负载条件下，电源转换效率分别不低于 82%、85%、82%，可提供产品规格说明书或第三方检测报告予以证明；质保期内非人为损坏支持免费维修或换新服务。
★10、兼容性：与所投主板、CPU、硬盘适配，无兼容性问题。
	商品包装:预留金额：208000元；
快递包装:预留金额：208000元；
节能节水:本标的不涉及节能节水；
绿色环保:本标的不涉及绿色环保；
绿色建材:本标的不涉及绿色建材；
可再生资源:本标的不涉及可再生资源；
科技创新:本标的不涉及科技创新。
	800
	个
	260
	208000
	否
	标★的技术参数是实质性参数，须实质性响应

	8
	键盘鼠标
	1、产品类型：商务办公、家用娱乐通用有线键鼠套装
2、连接方式：有线USB，即插即用
3、外观颜色：黑色
4、键盘规格：全尺寸布局（带数字小键盘），按键寿命≥1000万次，手感舒适、静音耐用，防溅水
5、鼠标规格：光电引擎，3键设计（含双向滚轮），握持稳定
6、稳定性：支持 7×24小时办公使用，无延迟、无断连
★7、兼容性：适配 Windows 主流系统，与本次配置电脑无兼容问题
8、产品要求：全新原装原厂盒装，不接受工包、翻新、散装
	商品包装:预留金额：72000元；
快递包装:预留金额：72000元；
节能节水:本标的不涉及节能节水；
绿色环保:本标的不涉及绿色环保；
绿色建材:本标的不涉及绿色建材；
可再生资源:本标的不涉及可再生资源；
科技创新:本标的不涉及科技创新。
	800
	个
	90
	72000
	否
	标★的技术参数是实质性参数，须实质性响应


  



包2-移动推车购置项目
一、项目概况
为补齐医院护理信息化硬件短板，优化临床护理工作模式，满足三甲医院常态化评审、电子病历评级及智慧医院建设要求，解决临床护士往返奔波、工作效率低下等现实痛点，购置移动护理推车，实现床旁移动护理全覆盖，提升医院护理质量。
★二、报价要求
报价须包含但不限于产品的接口开放、数量、安装、运输、人工、软件升级、培训、质保等含税费用,分项报价不得高于预算单价。
三、商务要求
★1、合同履行期限：合同签订后60天内。
★2、交货地点：临汾市人民医院信息科。
★3、付款方式：（1）合同签订后支付合同总价30%预付款；（2）供应商同步提供：合同总价60%银行保函（有效期至项目整体验收后15日）、合同总价10%（有效期14个月）质保银行保函。保函核验真实有效无误后，支付剩余70%货款。
★4、免费质保期：
①应提供不少于5年的免费质保，免除故障维修费、零配件更换费及技术支持服务费（升级、接口等）、安装调试费等一切费用。质保期自安装调试完毕并验收合格之日起开始计算。
②质保期内，每季度对设备进行一次全面检修、保养。建立维保台账，包括：设备维修记录、更换配件记录、保养记录等维保资料。
③质保期内，提供常用备品备件，随时保障免费更换维保配件。
④质保期内，若核心部件发生损坏只换不修。
⑤质保期内院内关联系统升级，供应商免费提供软硬件对接、调试服务。
★5、包装和运输：
（1）、产品按国家规定标准包装，若有特殊要求的，则按采购人要求包装。由于包装不善所引起的产品损坏由中标供应商承担。
（2）、产品由中标供应商负责运送到采购人指定地点。中标供应商应自行保证供货运输、卸货、仓储、保管、搬运、现场安装、退场等相关人员和车辆的安全，如因此发生的一切安全责任和造成的经济损失由中标供应商承担。
★6.采购标的的保险：①中标供应商应自行保证供货运输、卸货、搬运、现场安装、退场等相关人员和车辆的安全，如因此发生的一切安全责任和造成的经济损失由中标供应商承担。②中标供应商将全部产品运送至采购人指定地点后，采购人负责提供存放库房。自货物进入医院并入库起，直至货物全部离库安装为止，此期间货物的保管义务、安全风险及损毁、灭失责任等均由中标供应商全部承担，该责任不因采购人提供存放库房而发生转移，火灾、自然灾害等情形亦包含于上述责任范围之内。
7.知识产权归属：中标供应商对其所销售的产品应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，中标供应商应当由投标人向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向中标供应商追偿。采购人有其他损失的，中标供应商应当赔偿。
四、实质性要求（如涉及）
1、政府强制采购品目清单中的产品。
2、其他强制性要求或标准。
五、非实质性要求（如涉及）
1、政府采购绿色产品的将给予价格折扣优惠。
2、其他非实质性要求等。
六、服务要求
1、技术服务：
★（1）总体要求：移动护理推车需与现有移动护理系统软件、院内网络实现兼容，确保设备正常使用。
★（2）安装调试服务：
中标供应商须指派专业技术人员负责安装调试，直至设备全部安装调试完毕，达到合同约定的使用标准；中标供应商在安装调试期间须做好现场安全防护工作，承担安装调试过程中产生的全部安全责任；安装调试完成后，中标供应商须向采购人提供完整的安装调试记录，配合采购人完成验收工作。
（3）培训服务：中标供应商需制定详细的培训方案，应包含但不限于：培训内容、培训计划。
（4）产品总体评价：中标供应商应根据招标文件要求和产品响应情况，对提供的投标产品进行总体评价，包括但不限于：①产品的功能性；②产品的兼容性；③产品的可维护性；④产品的稳定性；⑤产品的安全技术；⑥硬件配置
（5）其他要求：
      ①中标供应商应根据项目的实际特点制定项目实施方案：应包含但不限于：项目进度计划、人员配置、安全保障。②中标供应商应根据项目的实际特点制定项目质量保障方案（方案中应包含：产品的来源、包装、保存、运输各环节的保障；产品的安装、调试和验收；产品质量及供应保障措施）等内容。
2、售后服务：
（1）售后服务方案：
中标供应商应制定售后服务方案，应包含：①售后服务响应时间；②售后服务内容；③售后服务流程；④售后服务承诺。
★（2）售后服务人员要求：
     中标供应商应成立专项售后小组：小组成员至少应包含售后服务总负责人及1名以上驻场维护人员。
★（3）故障响应和解决：
中标供应商应在接到采购人报修通知后1小时内响应到达现场，2小时内排除故障；重大故障48小时内解决。如产品因故障48小时内不能恢复正常运作，供应商应为采购人无偿不低于提供同等档次的产品备用。
（4）应急保障：
中标供应商需制定详细的应急保障方案，包含突发事件的处理措施、运输过程中的意外情况处理、应急响应时效等
七、履约验收方案
（一）履约验收主体： 使用科室、信息科                   
（二）履约验收时间及方式：分期验收:供应商接采购人供货通知后，将产品运送至指定地点，由采购人进行验收；产品完成并配备至科室使用后，由采购人验收人员对产品整体进行验收。   
（三）履约验收程序：
产品送至采购人指定地点，采购人按照采购文件、投标文件要求对每一项要求的履约情况进行验收，对不符合要求的，采购人有权拒绝接收。供应商应及时更换被拒绝的产品。
移动推车整体验收时，出现无法开机、运行等问题，采购人有权要求供应商重新更换并安装，不得影响采购人的使用。
（四）履约验收内容：根据招标文件、投标文件和采购合同内容进行验收。
（五）履约验收标准：按照招、投标文件要求、采购合同内容对每一项技术和商务要求的履约情况进行验收。中标供应商所提供的产品应是全新、未使用过、完全符合质量标准的正品，产品技术指标应与投标文件的技术指标相一致；中标人提供和交付的产品技术标准（包括质量要求）按国家标准并不低于国家相关标准执行，具有该产品的出厂合格证明或国家相关规定的质量鉴定证书。产品的到货验收包括但不限于：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、产品安装使用说明书、操作卡、保修卡、出厂合格证明或国家相关规定的质量鉴定证书等资料。
（六）履约验收其他事项：
1、中标供应商保证所提供产品技术规范及参数符合投标文件，如验收中出现产品技术规范及参数不符合投标文件的情况，采购人有权要求中标供应商免费更换与投标文件技术参数一致的产品，同时，中标供应商应按照产品金额的20%向采购人支付违约金。中标供应商拒绝按投标文件所列技术参数向采购人供货的，采购人有权解除合同，并要求中标供应商按照合同总金额的20%向采购人支付违约金。
2、中标供应商无正当理由不能按时交货，每迟交一天中标供应商应按合同总价的1%向采购人支付违约金。
3、若因国家政策原因调整致使合同无法继续履行，本合同自动终止，甲乙双方不承担违约责任，采购人亦不对中标供应商的损失承担赔偿责任。
4、质保期内，中标供应商未能按售后服务及承诺，每发生一次，应当向采购人支付合同总价10%的违约金，双方均认可，无异议。
5、本项目禁止分包、转包，若违反，采购人将解除合同并按合同总金额20%向中标供应商收取违约金。
八、技术要求
1、技术需求书
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	1
	移动推车
	一、车体本体结构技术参数
1.整车重量：整车重量≤50KG（不含挂件）。
2.整车材质：整车采用抗菌ABS材质及优质金属材质组成，表面经过抗氧化、抗菌双重防护工艺处理，耐腐蚀、抗撞击，可耐受医用消毒液反复擦拭，长期使用不易褪色、生锈、老化，符合GB21551标准抗菌防霉检测。
3.台面：台面及围挡采用一体成型塑胶ABS抑菌材质，抗菌率99%以上，符合GB21551标准；台面尺寸：425mm-475mm（宽）; 465mm-635mm（深），并有拓展台面，可增加使用面积≥50%，适配病房常规操作空间。
4.整车一键总控：机身设置专用电源总开关，可一键通断全车供电，设备管理规范、操作便捷。
5.把手：车体设置把手用于推车的推拉。把手与台面采用一体成型塑胶ABS，把手位于键盘托下方，在使用键盘时，不影响打字视线。
6.键盘托：键盘位于键盘托内，键盘托为塑胶注塑一体成型，隐藏于台面设备内，使用时通过按压弹出后拉出来使用，不用时推入不占外部空间。
7.隐藏线缆：整车线缆隐藏式设计（包含显示电源线、数据线等）具备防拉扯、防磨损、易清洁特性，除电源线外的其它车体线缆无外露。
8.医用配套配件配置：车体标配双垃圾桶、专用锐器盒放置架，1个手消液支架，1个桌面配套PVC台面垫，1个鼠标放置盒，1个小置物盒（底面积≥6英寸），1个中置物盒，1个多功能置物盒，以上配件均可拆卸，并预留标准化通用扩展孔位，可根据医院各科室临床使用需求，个性化增减配套配件，适配多科室场景使用。
9.配套折叠凳：冷轧钢管喷塑支架，PP 防滑坐面；展开≥300×300mm，坐高≥450mm，侧翻式折叠；耐医用消毒擦拭，开合静音耐磨；侧边或后边卡扣挂装，配色统一，不遮挡设备与通行空间；边角圆弧钝化防磕碰，开合万次无松动异响。
10.底座材质：推车底座采用一体成型工艺，整体具备长效抗菌能力，可有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌滋生，适配医疗机构常态化消毒作业场景。
11.静音脚轮性能参数：配备静音耐磨万向轮，推行阻力小、推拉顺滑，运行无噪音、不伤地面；配备脚踩式双锁定结构，轮体耐医用消毒液腐蚀、自带静音减震、防尘防缠绕结构，可有效规避杂物缠绕问题，设备承重充足、重心稳定，定点作业无移位晃动，适配病房日常转运工作。
12.双立柱结构：采用双立柱设计，保障车体重心稳定。
13. 箱体及抽屉：柜体表面材质采用抗菌ABS材质制作，表面经过抗氧化、抗菌双重防护工艺处理。整车标配四层医用分区抽屉，高度≥200mm的2个，高度≥100mm的2个，长宽应适配整体车型。抽屉导轨采用耐腐蚀高强度金属材质，承载性能优异，长期开合使用无变形、无卡顿，并配置机械抽屉锁，可锁定抽屉。
二、医用一体机主机参数
1. 尺寸要求：适配≥23英寸医用显示屏，屏幕分辨率≥1920×1080。
2. 核心处理器性能：搭载12代酷睿I5及以上CPU，基础主频≥1.3GHz，最高睿频≥4.4GHz，核心线程规格≥十核十二线程，三级缓存≥12MB；具备低功耗、高稳定性特性，支持7×24小时长时间连续运行，可流畅运行各类医用信息化软件。
3. 内存：标配单条≥16GB高速内存，支持双通道运行，内存主频≥4800MHz，数据读写高效流畅，多任务运行无压力。
4. 硬盘：标配≥1TB高速固态硬盘。高速读写性能：硬盘连续读取速度≥6500MB/s，连续写入速度≥5000MB/s，数据上传极速响应。
5. 操作系统兼容性：兼容Windows 10及以上主流操作系统，可无缝对接医院HIS、LIS、EMR、PACS、护理质控等全系列院内信息化系统，支持诊疗数据实时双向同步上传、下载。
6. 设备拓展接口：机身原生硬件接口配置充足，不少于：USB3.0≥2个，USB2.0≥4个，HDMI2.0≥1个，RJ45≥1个，Type C≥1个，SIM卡槽≥1个，音频接口≥1个等。
7. 双频无线网络性能：搭载千兆双频无线网卡，支持2.4G/5G双频WiFi接入，兼容802.11 b/g/n/ac及以上通用协议，病区内信号稳定、抗干扰能力强，无频繁断连、掉线问题。
8. 低功耗蓝牙模块：内置≥Bluetooth 4.0 LE及以上低功耗蓝牙模块，支持无线外设配对连接、诊疗数据高速稳定传输。
★9.摄像头：一体机配置内嵌摄像头，具备物理开启/关闭结构装置。麦克风：一体机配置内嵌式麦克风，位于一体机正面。扬声器：一体机内置双扬声器。
★10.接口防尘仓：USB和Type C等接口位于一体机背后，具有接口保护盖，关闭时接口完全隐藏。
11.分级电量可视化显示：配置分级电量指示灯，单灯对应相应电量，无需开机即可直观读取设备剩余电量，适配临床高效作业需求。
12.显示器支架：显示器支架不占用推车操作台面空间，台面为完整方形，确保台面可以最大化使用；显示器支架支持独立升降调节，有效升降行程≥15cm，且支持运动过程中任意位置悬停；左、右水平摆动调节角度均≥90°，上、下俯仰调节角度均≥15°，且支持横竖屏，可适配医护人员站姿、坐姿等不同操作视角。
13.配件：配备蓝光防护膜，有效降低长时间操作的视觉疲劳，适配医护长期作业需求。
14. 键盘：全尺寸带数字小键盘，按键静音，防水；ABS超薄机身；微倾斜人体工学设计，适配医护长时间操作；并包含配套键盘保护膜。
15. 鼠标：高精度光电传感器，分辨率最高3000DPI、多档可调；符合右手人体工学造型，配备左键、右键、滚轮，按键静音且防水。
16. 资质认证：一体机具备国家3C强制认证、节能认证等有效资质证书。
三、电源参数（续航≥10小时）
1.安全电池规格：采用磷酸铁锂电池，具备阻燃防爆、无热失控特性，安全等级高，适配医院室内长期高频使用场景。
2长时续航能力：设备连接院内WiFi连续开展临床工作，整机持续工作时长≥10小时。
3. 快速充电性能：电池电量从0充至满电，充电时长≤5小时，适配临床科室交接班充电节奏，高效便捷。
4. 超长循环寿命：电池完整充放电循环寿命≥2000次，长期使用容量衰减幅度低，耐用性强，后期运维成本低。
5. 低电量声光告警：剩余电量偏低时自动触发告警，提前提醒充电，杜绝诊疗工作中途断电停机风险。
6. 漏电保护：具备过充、过放、过流、过压、欠压、短路、高温过热、过载防烧毁八重安全防护，全方位杜绝电气安全隐患。
7. 异常提示功能：支持电池低电量弹窗提醒，电池充放电温度异常弹窗提醒；
8. 电磁兼容:整机电磁兼容性能符合医用标准，不干扰院内各类医疗设备、无线WiFi、蓝牙及通信信号，适配医院精密诊疗设备使用环境。
四、配套护士移动终端参数（每台推车标配1台）
1. 外观结构设计：配备≥6.08英寸工业高清大屏；设置独立物理对讲专用按键，不与其他按键复用，另配置电源键、音量键及两枚自定义快捷按键，适配医护一键快速操作。
2. 核心算力与系统：搭载八核高频工业级处理器，主频≥2.7GHz；搭载≥Android12操作系统，无冗余预装软件，多任务并行运行流畅，支持医疗系统定制部署与二次开发。
3. 内存存储配置：标配6GB RAM+128GB ROM，配备独立TF卡扩容插槽，支持扩容≥512GB；配备通用Type‑C USB2.0 传输接口。
4. 显示触控性能：搭载≥1520*720 高清工业硬屏，支持多点电容触控，兼容医用手套操作、手势操作，临床高频操作无触控失灵、断触问题。
5. 全网通信能力：支持2G/3G/4G全频段全网通，兼容多运营商制式，院内移动通信信号全覆盖、无死角。
6. 无线传输性能：支持2.4G+5G双频WiFi，兼容高速无线协议及快速漫游功能；搭载高版本蓝牙模块，可多路外接蓝牙医疗采集设备，数据传输高速、低功耗。
7. 影像扫码采集：前置≥500 万、后置≥1600 万高清双摄，支持国际通用一维码、二维码高速精准扫码，可满足患者腕带核对、输液校验、病历拍照溯源等临床场景需求。  
8. 定位与传感配置：支持GPS+北斗多模高精度卫星定位，内置加速度传感器、陀螺仪、光线传感器、距离传感器，可满足医护巡诊精准定位、设备智能感应操作等临床应用场景。
9. 供电与辅助功能：搭载≥5000mAh可拆卸锂聚合物电池，支持备用电池即时替换，保障不间断巡诊作业；标配大功率外放扬声器与高灵敏降噪麦克风，可有效抑制病房环境噪音，嘈杂场景下对讲清晰通透；设备自带高亮补光闪光灯，可满足夜间无光、弱光环境下的巡诊照明需求。
10. 双卡拓展功能：双标准 Nano‑SIM 卡槽设计，支持双卡双待，可同时接入多家运营商网络，形成工作链路与备用链路双重网络保障，有效规避病区网络断连风险，保障诊疗数据传输稳定。
11. NFC交互功能：标配 13.56MHz 高频 NFC 读写模块，兼容市面主流通用读卡协议，可稳定实现患者腕带识别、病区门禁核验等功能，设备出厂自带功能，无需额外加装硬件及付费升级。
12. 实时对讲能力：设备原生内置多人实时对讲功能，兼容主流运营商公网对讲协议及软件，支持跨区域、跨科室医护协同对讲沟通，提升护理联动效率。
13. 智能查房功能：支持高精度无线定位联动智能查房系统，可自动生成可追溯电子查房台账，实现呼叫到场自动销单功能，助力医院护理流程标准化、精细化管理。
14. 医疗业务适配：设备搭载智能医嘱定时提醒、检验危机值弹窗预警功能；
15. 系统对接能力：可完整兼容院内护理管理系统，后期软件迭代、系统升级免费适配，不收取接口、改造费用；可无缝对接床旁呼叫系统，实现呼叫弹窗一键应答。
16. 物联网外设对接：支持蓝牙、Wi-Fi、NB-IoT等多类无线协议接入血压计、血氧仪、体温计等医用外设，数据采集延迟≤3秒、准确率≥99.9%，支持实时、批量双模式上传至系统。
17. 数据安全规范：设备数据传输支持AES-256高阶加密算法，兼容HL7、CDA等通用医疗信息标准，满足网络安全等保三级建设规范要求，可实现诊疗采集数据全字段完整、精准回传至院内信息化系统，保障医疗数据传输安全、可追溯。
18. 工业防护与环境适配：整机具备IP67级防尘防水能力及防爆结构设计，通过专业抗跌落可靠性测试；设备宽温适配性强，工作温度区间-25℃~50℃，存储温度区间-40℃~70℃，可稳定适配诊疗区域、设备库房等多场景环境使用，设备具备3C认证等全套合规资质。
19. 开发与技术支持：可提供完整通用SDK开发工具包，兼容32/64位Android系统及主流开发编程语言，全覆盖读卡器、打印等外接医用外设开发接口；常规需求SDK适配周期≤7个工作日，紧急技术需求48小时内响应，提供终身免费SDK版本升级、一对一远程调试技术支撑服务。
20. 标准配套配件：设备标配专用电源适配器、高速传输数据线、工业级防滑作业背带，全套配套配件齐全、即拆即用，专用背带贴合医护移动查房、床旁诊疗作业场景，适配日常手持便携操作。
21.本产品须免费适配医院现有护理管理软件：后续护理软件版本升级、功能更新，均免费适配兼容；若医院后期整体更换全新护理系统，供方须无条件免费重新全量适配，确保产品始终功能完整、稳定正常使用，不收取任何适配、改造、接口费用。
五、设备质保要求
 设备运行稳定性：整套设备支持7×24小时不间断连续运行，可适配医院高频次、长周期、高强度的常态化临床使用场景。
	商品包装:预留金额：2143200元；
快递包装:预留金额：2143200元；
节能节水:本标的不涉及节能节水；
绿色环保:本标的不涉及绿色环保；
绿色建材:本标的不涉及绿色建材；
可再生资源:本标的不涉及可再生资源；
科技创新:本标的不涉及科技创新。
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	台
	18800
	2143200
	否
	标★的技术参数是实质性参数，须实质性响应



说明：
1、标注‘※’的产品为核心产品，投标人所投核心产品的品牌完全相同的，按一家投标人计算；其中同品牌产品认定以采购清单中列明的产品主机为准，其附属配套设备不作认定。上述表格中是否进口未特别标注为“是”字样的，均必须采购本国产品。所采购的货物必须符合国家的强制性标准。
2、技术参数前加‘★’号的参数指标为实质性参数（符合性审查内容），须实质性响应，投标人所投产品必须满足或优于这些指标，否则将导致投标无效。加‘▲’号的参数指标为重要指标（评分考量内容），无标记的参数指标为一般性技术指标（评分考量内容），投标人所投产品应尽量满足这些技术指标要求，若所投产品不能满足对应指标要求，评标委员会将按照评标标准和方法对指标响应情况进行打分。
若发现投标人提供虚假资料或虚假承诺或虚假参数等虚假材料参加投标的，采购人报采购监督管理相关部门进行处理，并取消中标人中标资格，并承担相应法律责任及相应经济处罚，取消中标人后，采购人按规定重新确定中标供应商。
3、技术响应文件编排顺序
投标人应按照技术需求书中的序号顺序编排技术响应文件。
4、技术响应文件内容及要求
4.1技术响应文件内容应是同投标标的物品牌型号一致的技术响应文件；
4.2技术响应文件是指能够证明投标标的物满足招标文件技术需求的证明材料，技术响应文件包括但不限于：
（1）投标标的物技术指标的检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/产品说明书/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等任意一项；其中标注“★”的技术需求或性能描述必须提供相应证明材料。
（2）项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，投标人按品牌、型号、产地、单价、数量。自行列表响应）；
4.3投标人认为需要提供的其他技术响应文件；
5.技术响应文件的作用
投标人所提供的技术响应文件是评标委员会及其成员评定投标标的物是否实质性响应招标文件技术要求以及综合比较与评价的依据。


[bookmark: _Toc113747346][bookmark: _Toc9359][bookmark: _Toc493575831][bookmark: _Toc113746849][bookmark: _Toc113785208][bookmark: _Toc161307563][bookmark: _Toc113748054][bookmark: _Toc173077709][bookmark: _Toc113807793][bookmark: _Toc113805048][bookmark: _Toc113801965][bookmark: _Toc113785258][bookmark: _Toc113747548][bookmark: _Toc113801263][bookmark: _Toc113807653][bookmark: _Toc113801370][bookmark: _Toc166771003][bookmark: _Toc113807224][bookmark: _Toc113802442][bookmark: _Toc161307493][bookmark: _Toc113801645]第五部分  资格审查内容及标准
 
采购人按照投标人须知前附表10.3.1.1规定的要求，进行投标文件资格证明文件的审查。
	序号
	内容
	标准

	1 
	投标人代表证明
	（1）法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”；
（2）委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”及“法定代表人（负责人）授权委托书”；
（3）自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件。
内容齐全，签署符合要求。

	2 
	投标函
	内容齐全，签署符合要求。

	3 
	营业执照
	提供投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件扫描件。

	4 
	具有独立承担
民事责任的能力
	提供《政府采购供应商信用承诺函》。
内容齐全，签署符合要求。否则，投标无效。


	
	具有良好的商业信
誉和健全的财务会
计制度
	

	
	具有履行合同所必
需的设备和专业技
术能力
	

	
	具有依法缴纳税收
和社会保障资金的
良好记录
	

	
	参加政府采购活动
前三年内，在经营
活动中没有重大违
法记录
	

	5 
	投标保证金缴纳凭证
	投标保证金要求足额缴纳，且从投标人对公账户转出。
要求提交保证金的项目，投标人需提供相关保证金缴纳证明材料：
（1）采用银行转账方式的，需提交保证金缴纳回单或回执（扫描件）；
（2）采用电子保函形式的，需在投标文件中提供扫描件；
（3）采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交票据或保函原件扫描件。
任意一项证明文件扫描件清晰。


说明：
1.资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。
2.投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。
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本项目采用综合评分法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标人。
1.评审中遵循的原则
评标活动遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
1.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。
1.2审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 
评标委员会将要求投标人按上述原则进行调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。
1.3如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：
（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照总报价最低的方式确定一个供应商获得中标人资格，总报价相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标人。
（2）多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前款规定处理。  
2.分值构成与评分标准
见本部分“五、商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准”；
3.综合比较和评价
1.1评标委员会按本部分第 2条规定的量化因素和分值进行打分，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价，并计算出综合评估得分。
1.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
4.投标的澄清、说明或者补正 
1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当线上要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。该澄清、说明或者补正应当线上进行澄清，并加盖投标人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
1.2投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
1.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
1.3.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.3.1.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
1.3.1.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
1.3.1.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
1.3.1.4评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
1.3.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1.3.1.1项至第1.3.1.4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于产品成本构成、主要原材料来源、人工成本、运输安装、售后服务、同类项目成交案例、供货承诺等（以评标委员会现场要求提供的材料为准），给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1.3.1.3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
1.3.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5.评审复核    
1.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的；
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
1.2评标委员会向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。在评审过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门： 
（1）有恶意串通的；
（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；
（3）有损害采购人或者其他投标人的合法权益的；
（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同投标人的投标文件相互混装；
（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6.确定中标供应商名单
1.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐中标人，推荐数量详见投标人须知前附表21.1的要求；得分最高的投标人为中标人。
1.2投标人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。按以下原则依次确定中标人：
（1）根据《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》晋财购〔2022〕6号文件要求：“中小企业在满足综合评分相等情况下视同为第一中标或者成交供应商，优先获得政府采购合同”。中小企业特指货物的制造商均为中型、小微企业。
（2）综合得分相同的投标人，投标货物制造商均为中小企业的，按投标报价由低到高顺序排列，此处的投标报价为按照政府采购扶持政策享受扣除后的评审价格；综合得分相同的投标人，投标货物制造商均含有大型企业的，按投标报价由低到高顺序排列。
（3）没有中小企业参与投标的情形，综合得分且投标报价相同的，按照本部分“五、商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准”的规定，技术得分由高到低顺序进行排序确定中标人。
（4）前款（3）全部得分相同的，采取随机抽取的方式确定中标人。
7.编写评标报告
评标委员会评审组长，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。
8.评标过程保密 
1.1采购人、采购代理机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
1.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。
1.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。任何人不得透露与招标有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。
9.采购项目废标
1.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；
（2）投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
1.2废标后，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。
[bookmark: _Toc173077712][bookmark: _Toc166771006]

二、符合性审查的内容及标准
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	序号
	内容
	标准

	1
	投标文件的报价
	所有投标报价均以人民币/元为计算单位。
不接受可选择或可调整的报价。
不接受超出本项目预算金额及最高限价的报价。
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	采购需求中的实质性要求
	对照本文件第四部分实质性要求中“商务要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	
	
	对照本文件第四部分的实质性要求“技术要求、服务要求”中标注“★”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。
投标人照搬照抄招标文件技术要求内容的做无效投标处理。

	3
	进口产品
	本项目采购标的物未特别注明“进口产品”字样的，若投标人投报进口产品的做无效投标处理。

	4
	其他要求
	投标供应商存在不符合国家相关法律法规及招标文件中规定的其他情形


说明：
1.符合性检查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。
2.审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第六部分 评标方法和评标标准，“一、评标方法”第1条规定的原则。
[bookmark: _Toc166771007][bookmark: _Toc173077713]三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准
1.本项目涉及进口产品的要求：
（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购本国产品。
（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如不能够满足采购需求的本国产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的本国产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
2.涉及执行政府绿色采购政策的要求：
（1）本项目有属于强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）；不接受非强制采购产品。
（2）本项目有属于优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。
（3）当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除。
3.本项目涉及正版软件的要求：
本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
4.涉及网络安全产品的要求
（1）按照国家网信办、财政部、工信部、公安部以及国家认监委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。
（2）投标货物中如含有国家网信办、财政部、工信部、公安部以及国家认监委下发的《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》2023年第2号文件中“网络关键设备和网络安全专用产品目录”中的产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件，或提供国家网信办官网发布的最新一期《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》对应产品信息截图，否则将可能导致投标无效。
（3）具备资格的机构是指列入最新一批《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。
（4）所投报的网络安全产品如涉及《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中列入的38类产品，应如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。
5.小型、微型企业参加本项目投标要求：
（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。
（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）
（6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
6.残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：
（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分）。
（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，视同小微企业，享受投标货物的价格折扣。
7.监狱企业参加本项目投标的要求：
（1）依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）投标人提供监狱企业制造的货物，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，享受投标货物的价格折扣。
（3）监狱企业与大中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣。
8.本项目涉及商品包装和快递包装的要求：
严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。
9.涉及本国产品标准的要求：
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部 工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。符合本国产品标准及相关政策的企业须提交《关于符合本国产品标准声明函》（格式见第八部分）。
10.涉及绿色数据中心建设的要求：
若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第八部分。
11.涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：
如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第八部分）。
12.专门面向中小企业采购的项目或特定采购包，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。同时在货物采购项目中，货物应当全部由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
[bookmark: _Toc166771008][bookmark: _Toc173077714]三、无效投标的情形
未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。
4、 [bookmark: _Toc173077715][bookmark: _Toc166771009][bookmark: _Hlk117238359]商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准 
包1评分细则
（一）报价分（30分）
满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分（即30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	序号
	类型
	评分标准
	分值权重

	1
	报价
	（最低报价/投标报价）*最大分值
	0-30


（二）技术商务资信分（70分）
	序号
	类型
	评分标准
	分值权重
	打分方法

	1
	同类合同案例
	提供投标供应商同类或类似产品业绩，卖方必须为投标供应商自身。以中标公告或中标通知书、合同（要求必须提供与最终用户签订的合同，包括但不限于合同首页、产品明细页、金额所在页、签字盖章页作为证明）、验收单或验收凭证、发票或汇款凭证为准。每提供一个近三年（合同签订时间2023年8月至今）签署业绩得3分,本项最高得分为9分,未提供不得分。
	0~9
	☑客观分
□主观分

	2
	售后服务总负责人
	有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细地址和联系方式的得2分,未提供不得分。
	0~2
	☑客观分
□主观分

	3
	技术指标
	技术要求中无标记的为一般参数，全部满足得24分，如有负偏离每一项减1分，减完为止。
（注：为防止误评或漏评，投标人应在其技术规格响应表中写明相应的以产品手册、参数说明、彩页等技术佐证材料的名称、页码，用于佐证第几条并在佐证材料上使用下划线、文本框等方式加以明显标记。未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该指标参数的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求的技术参数指标。）
	0~24
	☑客观分
□主观分

	4
	投标产品总体评价
	根据招标文件要求和产品响应情况，对投标人提供的投标产品进行总体评价，包括但不限于：
①产品的功能性；②产品的兼容性；③产品的可维护性；④产品的稳定性；⑤产品的安全技术；
（1）完整提供产品评价信息且完全响应采购需求的，得2.5分，有一项未提供的扣0.5分，扣完为止。
（2）产品评价信息描述无明显缺陷的得2.5分。存在明显缺陷的（明显缺陷是指：内容逻辑不合理、内容表述前后不一致、与项目需求不匹配、只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述、其它不利于本项目实施的等任意一种情形的），有一项扣0.5分，共2.5分，扣完为止。
（3）未提供产品评价信息的不得分。
	0~5
	□客观分
☑主观分

	5
	项目实施方案
	根据招标文件要求和服务响应情况，对投标人提供的项目实施方案进行评价，包括但不限于：
①进度计划；②人员配置；③安全保障；
（1）方案完整提供的得3分，有一项未提供的扣1分，扣完为止。
（2）方案无明显缺陷的得3分。方案中存在明显缺陷的（明显缺陷是指：方案措施内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述、其它不利于本项目实施的等任意一种情形的），有一项扣0.5分，共3分，扣完为止。
（3）未提供项目实施方案的不得分。
	0~6
	□客观分
☑主观分

	6
	项目质量保障方案
	根据招标文件要求和服务响应情况，对投标人提供的项目保障方案进行评价，包括但不限于：
①产品的包装、保存、运输各环节的保障；②产品的安装、调试和验收；③产品质量及零配件供应保障措施。
（1）方案完整提供的得3分，有一项未提供的扣1分，扣完为止。
（2）方案无明显缺陷的得3分。方案中存在明显缺陷的（明显缺陷是指：方案措施内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述、其它不利于本项目实施的等任意一种情形的），有一项扣0.5分，共3分，扣完为止。
（3）未提供项目质量保障方案的不得分
	0~6
	□客观分
☑主观分

	7
	培训方案

	根据招标文件要求和服务响应情况，对投标人提供的培训方案进行评价，包括但不限于：
①培训内容；②培训计划；
（1）方案完整提供的得2分，有一项未提供的扣1分，扣完为止。
（2）方案无明显缺陷的得2分。方案中存在明显缺陷的（明显缺陷是指：方案措施内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述、其它不利于本项目实施的等任意一种情形的），有一项扣0.5分，共2分，扣完为止。
（3）未提供培训方案的不得分。
	0~4
	□客观分
☑主观分

	8
	售后服务方案

	根据招标文件要求和服务响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，包括但不限于：
①售后服务响应时间；②售后服务内容；
③售后服务流程；④售后服务承诺；
（1）方案完整提供的得4分，有一项未提供的扣1分，扣完为止。
（2）方案完整提供的得4分。方案中存在明显缺陷的（明显缺陷是指：方案措施内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述、其它不利于本项目实施的等任意一种情形的），有一项未提供的扣1分，共4分，扣完为止。
（3）未提供售后服务方案的不得分。
	0~8
	□客观分
☑主观分

	9
	应急保障方案
	根据招标文件要求和服务响应情况，对投标人提供的应急保障方案进行评价，包括但不限于：
①突发事件的处理措施；
②运输过程中的意外情况处理；
（1）方案完整提供的得3分，有一项未提供的扣1.5分，扣完为止。
（2）预案无明显缺陷的得3分。预案中存在明显缺陷的（明显缺陷是指：预案内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述、其它不利于本项目实施的等任意一种情形的），有一项扣0.5分，共3分，扣完为止。
（3）未提供应急保障方案 的不得分。
	0~6
	□客观分
☑主观分




包2评分细则
（一）报价分（30分）
满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分（即30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。
	序号
	类型
	评分标准
	分值权重

	1
	报价
	（最低报价/投标报价）*最大分值
	0-30


（二）技术商务资信分（70分）
	序号
	类型
	评分标准
	分值权重
	打分方法

	1
	同类合同案例
	提供投标供应商同类或类似产品业绩，卖方必须为投标供应商自身。以中标公告或中标通知书、合同（要求必须提供与最终用户签订的合同，包括但不限于合同首页、产品明细页、金额所在页、签字盖章页作为证明）、验收单或验收凭证、发票或汇款凭证为准。每提供一个近三年（合同签订时间2023年8月至今）签署业绩得2分,本项最高得分为6分,未提供者不得分。
	0~6
	☑客观分
□主观分

	2
	售后服务总负责人
	有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细地址和联系方式的得2分,未提供者不得分。
	0~2
	☑客观分
□主观分

	3
	技术指标
	技术要求中无标记的为一般参数，全部满足得24分，如有负偏离每一项减1分，减完为止。
（注：为防止误评或漏评，投标人应在其技术规格响应表中写明相应的以产品手册、参数说明、彩页等技术佐证材料的名称、页码，用于佐证第几条并在佐证材料上使用下划线、文本框等方式加以明显标记。未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该指标参数的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求的技术参数指标。）
	0~24
	☑客观分
□主观分

	4
	投标产品总体评价
	根据招标文件要求和产品响应情况，对投标人提供的投标产品进行总体评价，包括但不限于：
①产品的功能性；②产品的兼容性；③产品的可维护性；④产品的稳定性；⑤产品的安全技术；⑥硬件配置
（1）完整提供产品评价信息且完全响应采购需求的，得3分，有一项未提供的扣0.5分，扣完为止。
（2）产品评价信息描述无明显缺陷的得3分。存在明显缺陷的（明显缺陷是指：方案措施内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述、其它不利于本项目实施的等任意一种情形的），有一项扣0.5分，共3分，扣完为止。
（3）未提供产品评价信息的不得分。
	0~6
	□客观分
☑主观分

	5
	项目实施方案
	根据招标文件要求和服务响应情况，对投标人提供的项目实施方案进行评价，包括但不限于：
①进度计划；②人员配置；③安全保障等内容。
（1）方案完整提供的，得3分，有一项未提供的扣1分，扣完为止。
（2）方案无明显缺陷的得3分。方案中存在明显缺陷的（明显缺陷是指：方案措施内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述、其它不利于本项目实施的等任意一种情形的），有一项扣0.5分，共3分，扣完为止。
（3）未提供项目实施方案的不得分。
	0~6
	□客观分
☑主观分

	6
	项目质量保障方案
	根据招标文件要求和服务响应情况，对投标人提供的项目质量保障方案进行评价，包括但不限于：
①产品的包装、保存、运输各环节的保障；②产品的安装、调试和验收；③产品质量及零配件供应保障措施。
（1）方案完整提供的，得3分，有一项未提供的扣1分，扣完为止。
（2）方案无明显缺陷的得3分。方案中存在明显缺陷的（明显缺陷是指：方案措施内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述、其它不利于本项目实施的等任意一种情形的），有一项扣0.5分，共3分，扣完为止。
（3）未提供项目质量保障方案的不得分
	0~6
	□客观分
☑主观分

	7
	培训方案

	根据招标文件要求和服务响应情况，对投标人提供的培训方案进行评价，包括但不限于：
①培训内容；②培训计划；
（1）方案完整提供的，得4分，有一项未提供的扣2分，扣完为止。
（2）方案无明显缺陷的得4分。方案中存在明显缺陷的（明显缺陷是指：方案措施内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述、其它不利于本项目实施的等任意一种情形的），有一项扣1分，共4分，扣完为止。
（3）未提供培训方案的不得分。
	0~8
	□客观分
☑主观分

	8
	售后服务方案

	根据招标文件要求和服务响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，包括但不限于：
①售后服务响应时间；②售后服务内容；
③售后服务流程；④售后服务承诺；
（1）方案完整提供的，得4分，有一项未提供的扣1分，扣完为止。
（2）方案完整提供的，得4分。方案中存在明显缺陷的（明显缺陷是指：方案措施内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述、其它不利于本项目实施的等任意一种情形的），有一项未提供的扣1分，共4分，扣完为止。
（3）未提供售后服务方案的不得分。
	0~8
	□客观分
☑主观分

	9
	应急保障方案
	根据招标文件要求和服务响应情况，对投标人提供的应急保障方案进行评价，包括但不限于：
①突发事件的处理措施；
②运输过程中的意外情况处理；
（1）方案完整提供的，得2分，有一项未提供的扣1分，扣完为止。
（2）方案无明显缺陷的得2分。预案中存在明显缺陷的（明显缺陷是指：预案措施内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述、其它不利于本项目实施的等任意一种情形的），有一项扣0.5分，共2分，扣完为止。
（3）未提供应急保障方案的不得分。
	0~4
	□客观分
☑主观分
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项目名称：临汾市人民医院病房改造-零配件组装电脑及移动推车购置项目（包一） 
项目编号：
甲    方：临汾市人民医院
乙    方：



合 同


甲方：临汾市人民医院                          
乙方：                         

临汾市人民医院（甲方）于    年   月   日委托             对       项目进行了         （项目编号：       ）,        (乙方)为本项目的中标单位。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
一、合同标的
采购电脑零配件组装电脑，并适配现有系统软件及兼容其它硬件，电脑零配件明细表附后。
二、合同价格
合同总价（包含但不限于货物的数量、安装、调试、运输、培训、质保等全部含税费用）为人民币    元整（¥   元）。
三、付款方式
（1）合同签订后支付合同总价30%预付款； 
（2）供应商同步提供：合同总价60%银行保函（有效期至项目整体验收后15日）、合同总价10%（有效期14个月）质保银行保函。保函核验真实有效无误后，支付剩余70%货款。
四、交货和验收
1、合同签订后60天内完成安装、调试。接甲方供货通知后，乙方严格按照采购文件的要求将产品送交甲方指定地，提出验收申请之日起5个工作日内由甲方组织验收；验收通过后，电脑组装完成并配备至科室正常使用后，乙方提出验收申请之日起5个工作日内甲方组织整体验收。  
2.甲方按照采购文件、投标文件要求对每一项要求的履约情况进行验收，零配件符合要求、组装电脑正常运行，则验收通过；出现无法开机、运行等问题，有权要求乙方重新安装，不得影响甲方的使用，验收结束后，根据验收结果填写验收单，并由双方共同签署确认。
3、乙方所提供的产品应是全新、未使用过、完全符合质量标准的正品，产品技术指标应与投标文件的技术指标相一致；乙方提供和交付的产品技术标准（包括质量要求）按国家标准并不低于国家相关标准执行，具有该产品的出厂合格证明或国家相关规定的质量鉴定证书。
4、产品的到货验收包括但不限于：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、产品安装使用说明书、操作卡、保修卡等资料。乙方提供的全部产品及其它附件所有部件必须原包装。 
5、乙方应按标准保护措施进行运输，以防止产品在转运中损坏，确保产品安全无损的运抵至甲方指定地点。产品在安装完成前损坏的由乙方承担。
6、乙方应自行保证供货运输、卸货、搬运、现场安装、退场等相关人员和车辆的安全，如因此发生的一切安全责任和造成的经济损失由乙方独自承担。产品到现场后至安装完成前乙方应自行妥善保管，由于保管不当造成的设备损毁、丢失责任及相关修理和更换费用，由乙方承担。
五、售后服务及承诺
1、乙方须指派专业技术人员负责安装调试，直至设备全部安装调试完毕，达到合同约定的使用标准；乙方在安装调试期间须做好现场安全防护工作，承担安装调试过程中产生的全部安全责任；安装调试完成后，乙方须向甲方提供完整的安装调试记录，配合甲方完成验收工作。
2、除键盘鼠标提供不少于  年的免费质保外，其他零件均应提供不少于  年的免费质保，免除故障维修费、零配件更换费、数据恢复及技术支持服务费、安装调试费等一切费用。质保期自安装调试完毕并验收合格之日起开始计算。
3、质保期内，乙方提供常用备品备件，随时保障免费更换维保配件，若核心部件发生损坏只换不修。乙方每季度对设备进行一次全面检修、保养。建立维保台账，包括：设备维修记录、更换配件记录、保养记录等维保资料。
4、质保期内，乙方应在接到甲方报修通知后1小时内响应到达现场，2小时内排除故障，重大故障48小时内解决；如产品因故障48小时内不能恢复正常运作，乙方应为甲方无偿提供不低于同等档次的产品备用。
5、产品验收合格后，乙方为甲方培训设备使用及简单故障处理等内容，直到被培训人员能熟练操作设备，掌握日常维护工作为止。
6、乙方提供的技术服务、售后服务，须完全满足本项目《招标文件》采购需求中全部技术服务、售后服务条款。招标文件采购需求中技术服务、售后服务章节为本合同组成部分。本合同正文约定与前述招标文件内容不一致的，以招标文件采购需求为准。其他售后承诺参照投标文件中所作承诺。
六、知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]乙方对其所销售的产品应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
七、违约责任
在供货合同执行期间，如发现乙方有如下行为者，甲方有权向乙方收取违约金，或终止合同，并按《中华人民共和国民法典》的规定追究乙方责任。
1、乙方保证所提供产品技术规范及参数符合招标文件及投标文件，如验收中出现产品技术规范及参数不符合招标文件、投标文件的情况，采购人有权要求乙方免费更换与招标文件、投标文件技术参数一致的产品，同时，乙方应按照产品金额的20%向甲方支付违约金。乙方拒绝按招标文件、投标文件所列技术参数向甲方供货的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总金额的20%向甲方支付违约金。
2、乙方无正当理由不能按时交货，每迟交一天乙方应按合同总价的1%向甲方支付违约金。
3、由于乙方提供产品质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、
财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任确实造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。
4、若因国家政策原因调整致使合同无法继续履行，本合同自动终止，双方不承担违约责任，采购人亦不对中标供应商的损失承担赔偿责任。
5、质保期内，乙方未能未能按售后服务及承诺，每发生一次，应当向甲方支付合同总价10%的违约金。
6、本项目禁止分包、转包，若违反，甲方将解除合同并按合同总金额20%向乙方收取违约金。
八、不可抗力
1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同不可预见、不可防止、不能避免或克服的一切其他事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
4、合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。
九、合同的终止
1、本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕； 
（2）合同双方协议终止本合同的履行；
（3）不可抗力事件导致本合同无法履行；
（4）任何一方行使解除权，解除本合同。
2、对本合同终止过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十、争议的解决
合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则甲乙双方同意选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
十一、合同的补充、修改和变更
1、双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
2、对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。
3、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。
十二、合同的生效
本合同经双方签订盖章后生效。
十三、其他约定事项
1、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有相同的法律效力。这些文件包括但不限于：
（1）采购文件；
（2）投标文件；
（3）合同条款及中标通知书；
（4）乙方所作的承诺、声明、书面澄清等；
（5）甲乙双方商定的其他文件。
以上附件顺序在前的具有优先解释权。
2、一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。
3、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。
甲方（章）：                         乙方（章）：
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：                        委托代理人：
日期：    年  月  日                日期：    年  月  日
 


附件：
电脑零配件明细表
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产企业
	数量 
	单位
	单价
	总价

	1
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	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：








采 购 合 同







项目名称：临汾市人民医院病房改造-零配件组装电脑及移动推车购置项目（包二）
项目编号：
甲    方：临汾市人民医院
乙    方：





合 同


甲方：临汾市人民医院                          
乙方：                         

临汾市人民医院（甲方）于    年   月   日委托             对       项目进行了         （项目编号：       ）,        (乙方)为本项目的中标单位。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
一、合同标的
采购移动护理推车与现有移动护理系统软件、院内网络等兼容，确保设备正常使用（明细表附后）。
二、合同价格
合同总价（包含但不限于货物的接口开放、数量、安装、调试、运输、培训、质保等全部含税费用）为人民币    元整（¥   元）。
三、付款方式
（1）合同签订后支付合同总价30%预付款； 
（2）供应商同步提供：合同总价60%银行保函（有效期至项目整体验收后15日）、合同总价10%（有效期14个月）质保银行保函。保函核验真实有效无误后，支付剩余70%货款。
四、交货和验收
1、合同签订后60天内完成安装、调试。乙方接甲方供货通知后，将产品运送至指定地点，由甲方进行验收；产品完成并配备至科室使用后，由甲方验收人员对产品整体进行验收。   
2.甲方按照采购文件、投标文件要求对每一项要求的履约情况进行验收，设备正常运行，则验收通过；出现无法兼容院内移动护理系统软件、院内网络等问题，有权要求乙方更换设备，不得影响甲方使用，验收结束后，根据验收结果填写验收单，并由双方共同签署确认。
3、乙方所提供的产品应是全新、未使用过、完全符合质量标准的正品，产品技术指标应与投标文件的技术指标相一致；乙方提供和交付的产品技术标准（包括质量要求）按国家标准并不低于国家相关标准执行，具有该产品的出厂合格证明或国家相关规定的质量鉴定证书。
4、产品的到货验收包括但不限于：数量、外观、质量、性能、随机备件、产品安装使用说明书、操作卡、保修卡等资料。乙方提供的全部产品及其它附件所有部件必须原包装。 
5、乙方应按标准保护措施进行运输，以防止产品在转运中损坏，确保产品安全无损的运抵至甲方指定地点。产品在安装完成前损坏的由乙方承担。
6、乙方应自行保证供货运输、卸货、搬运、现场安装、退场等相关人员和车辆的安全，如因此发生的一切安全责任和造成的经济损失由乙方独自承担。产品到现场后至安装完成前乙方应自行妥善保管，由于保管不当造成的设备损毁、丢失责任及相关修理和更换费用，由乙方承担。
五、售后服务及承诺
1、乙方须指派专业技术人员负责安装调试，直至设备全部安装调试完毕，达到合同约定的使用标准；乙方在安装调试期间须做好现场安全防护工作，承担安装调试过程中产生的全部安全责任；安装调试完成后，乙方须向甲方提供完整的安装调试记录，配合甲方完成验收工作。
2、乙方应提供不少于  年的免费质保，免除故障维修费、零配件更换费及技术支持服务费（升级、接口等）、安装调试费等一切费用。质保期自安装调试完毕并验收合格之日起开始计算。
3、质保期内，乙方提供常用备品备件，随时保障免费更换维保配件，若核心部件发生损坏只换不修。乙方每季度对设备进行一次全面检修、保养。建立维保台账，包括：设备维修记录、更换配件记录、保养记录等维保资料。质保期内，院内关联系统升级，乙方免费提供软硬件对接、调试服务。
4、质保期内，乙方应在接到甲方报修通知后1小时内响应到达现场，2小时内排除故障，重大故障48小时内解决；如产品因故障48小时内不能恢复正常运作，乙方应为甲方无偿提供不低于同等档次的产品备用。
5、产品验收合格后，乙方为甲方培训设备使用及简单故障处理等内容，直到被培训人员能熟练操作设备，掌握日常维护工作为止。
6、乙方提供的技术服务、售后服务，须完全满足本项目《招标文件》采购需求中全部技术服务、售后服务条款。招标文件采购需求中技术服务、售后服务章节为本合同组成部分。本合同正文约定与前述招标文件内容不一致的，以招标文件采购需求为准。其他售后承诺参照投标文件中所作承诺。
六、知识产权保护
乙方对其所销售的产品应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
七、违约责任
在供货合同执行期间，如发现乙方有如下行为者，甲方有权向乙方收取违约金，或终止合同，并按《中华人民共和国民法典》的规定追究乙方责任。
1、乙方保证所提供产品技术规范及参数符合招标文件及投标文件，如验收中出现产品技术规范及参数不符合招标文件、投标文件的情况，采购人有权要求乙方免费更换与招标文件、投标文件技术参数一致的产品，同时，乙方应按照产品金额的20%向甲方支付违约金。乙方拒绝按招标文件、投标文件所列技术参数向甲方供货的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总金额的20%向甲方支付违约金。
2、乙方无正当理由不能按时交货，每迟交一天乙方应按合同总价的1%向甲方支付违约金。
3、由于乙方提供产品质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、
财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任确实造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。
4、若因国家政策原因调整致使合同无法继续履行，本合同自动终止，双方不承担违约责任，采购人亦不对中标供应商的损失承担赔偿责任。
5、质保期内，乙方未能未能按售后服务及承诺，每发生一次，应当向甲方支付合同总价10%的违约金。
6、本项目禁止分包、转包，若违反，甲方将解除合同并按合同总金额20%向乙方收取违约金。
八、不可抗力
1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同不可预见、不可防止、不能避免或克服的一切其他事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
4、合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。
九、合同的终止
1、本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕； 
（2）合同双方协议终止本合同的履行；
（3）不可抗力事件导致本合同无法履行；
（4）任何一方行使解除权，解除本合同。
2、对本合同终止过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十、争议的解决
合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则甲乙双方同意选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
十一、合同的补充、修改和变更
1、双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
2、对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。
3、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。
十二、合同的生效
本合同经双方签订盖章后生效。
十三、其他约定事项
1、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有相同的法律效力。这些文件包括但不限于：
（1）采购文件；
（2）投标文件；
（3）合同条款及中标通知书；
（4）乙方所作的承诺、声明、书面澄清等；
（5）甲乙双方商定的其他文件。
以上附件顺序在前的具有优先解释权。
2、一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。
3、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。
甲方（章）：                         乙方（章）：
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：                        委托代理人：
日期：    年  月  日                日期：    年  月  日


 




附件：
移动推车明细表
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产企业
	数量 
	单位
	单价
	总价
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	合计：
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第八部分  投标文件内容要求及格式
[bookmark: _Toc175644062][bookmark: _Toc326248014][bookmark: _Toc86202633]
投标人提交投标文件须知
1. 投标人按照本部分编排投标文件（资格证明文件、商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
3. 按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。




临汾市人民医院
病房改造-零配件组装电脑及移动推车购置项目



投 标 文 件
（资格证明文件）
项目编号：





投标供应商单位名称：         （电子签章）
二〇   年  月  日


资  格  证  明  文  件
目  录
（1）投标人代表的证明…………………………………………………………
（2）投标函………………………………………………………………………
（3）营业执照……………………………………………………………………
（4）政府采购供应商信用承诺函………………………………………………
（5）本项目要求的特定资格条件………………………………………………
（6）投标保证金缴纳凭证……………………………
（7）联合体投标注意事项（如适用）………………………………………
说明：
1.资格证明文件按此目录内容排序；
2.给每一部分添加页码。




（1）投标人代表的证明格式

法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：      年    月    日
经营期限：    
姓    名：                      性  别：                 
身份证号：                      职  务：         
系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。 
特此证明		



投标人：              （电子签章）
 日   期 ：                       



附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件
	
	





法定代表人（负责人）授权委托书
[bookmark: PO_3000009613_PM031_7]
本授权委托书声明：注册于     （投标人住址）的    （投标人名称）法定代表人（负责人）          （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权        （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织（项目名称、项目编号）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年   月   日生效，特此声明


投标人：                   （电子签章）
法定代表人（负责人）：            （签字或签章）
投标人代表：	       	 （签字或签章）
日   期 ：                         






附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件
	
	




（2）投标函格式
投  标  函
	（采购人名称）：
(投标人名称)   授权         (投标人代表姓名)        (职务)为我方代表，参加贵方组织的             (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标，为此我方对以下内容作出完全响应：
1．我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以投标报价、招标文件要求及合同约定完成项目。
人民币（大写）             元（￥             元）
2．我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期 90 个日历天内（自投标文件递交截至之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。
3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资格要求。
4．我方承诺提供符合招标文件规定的投标文件；我方承诺投标文件（资格证明文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关声明、承诺及我方认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力。
5．我方按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。
6．我方完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。
7．我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
8．我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。
9．我方保证遵守招标文件的所有规定。
10．我方对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。
11．我方如果在投标文件解密后规定的投标有效期内撤回投标，贵方不予退回我方提交的保证金。
12．我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
13．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
14．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
15．采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方按相同或更优惠的折扣率保证供货。
16．我方承诺接受招标文件中合同文本全部条款且无任何异议。
17. 我方承诺投标项目若涉及缴纳保证金的，保证金从我方对公账户上转出。
所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

投标人代表姓名：     
投标人代表联系电话：
E-mail：

投标人：                  （电子签章）
日 期：                               


（3）营业执照
提供投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件扫描件；


（4）政府采购供应商信用承诺函
具有独立承担民事责任的能力承诺书


	（采购人名称）：

我公司参与           项目（项目编号：        ）的采购活动，现承诺具有独立承 担民事责任的能力。
如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺


投标人：           （电子签章）
日 期：                         


具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书



	（采购人名称）：

我公司参与           项目（项目编号：     ）的采购活动，现承诺具有良好的 商业信誉和健全的财务会计制度。
如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。


特此承诺




投标人：           （电子签章）
日 期：                       
第 97 页


具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书



	（采购人名称）：
       
我公司参与          项目（项目编号：      ）的采购活动，现承诺具备履行合同 所必需的设备和专业技术能力。
如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。


特此承诺



投标人：           （电子签章）
日 期：                       
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有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书




	（采购人名称）：

我公司参与           项目（项目编号：      ）的采购活动，现承诺具有依法缴 纳税收和社会保障资金的良好记录。
如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。


特此承诺



投标人：           （电子签章）
日 期：                       
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参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法承诺书


	（采购人名称）：

我公司对于参加本次政府采购活动，做出如下声明：
1、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2、不存在被责令停业、暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结的情况；
3、在最近三年内没有骗取中标、严重违约或者发生过重大质量安全事故，尚在处罚期限内的情况。





投标人：           （电子签章）
日 期：                       
                      


（5）本项目要求的特定资格条件


（6）投标保证金缴纳凭证

要求提交保证金的项目，投标人需要提供保证金缴纳证明：
1.采用银行转账方式的，需提交投标人保证金缴纳回单或回执（扫描件）；
2.采用电子保函形式的，需在投标文件中提供扫描件；
3.采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提供票据或保函原件扫描件。
不要求提交保证金的项目：不审核此项内容，投标人不需提供证明材料。



保证金退还信息表（格式）
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标人详细地址
	

	联系人
	

	联系电话
	

	保证金金额
	

	开户行行号
	

	开户行名称
	

	银行账号
	




发票信息表（格式）
	投标人名称
	

	纳税人识别号
	

	地 址、电 话
	

	开户行及账号
	

	发票种类
	☐专票   ☐普票

	接收发票邮箱
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1.联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照招标文件要求提供相关材料。
2.本项目有特定资格条件要求的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的采购活动。
3.联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。

联合投标协议书（格式）
《联合投标协议书》
	联合投标各方
	

	联合体牵头人
	

	法定代表人
	

	住      所
	

	联合体成员
	

	法定代表人
	

	住      所
	



（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应                      （项目名称、项目编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、由          牵头，         参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
二、          为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
四、在本次投标过程中，牵头人法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。
五、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。
六、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
七、        负责         ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
八、         负责         ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
九、本包联合协议合同总额为        元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
1.        投标货物的制造商均为☐大型企业☐中型企业☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位），合同金额为        元，占合同总额的      %；
2.        投标货物的制造商均为☐大型企业☐中型企业☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位），合同金额为         元，占合同总额的      %；
十、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
十一、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
十二、本协议一式三份，双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。
十三、其他约定（如有）：                       。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标本协议自动终止。
	联合体牵头人（盖章）
	
	联合体成员（盖章）
	

	法定代表人（签章）
	
	法定代表人（签章）
	

	      年     月     日
	      年     月     日



说明：
1.本联合体协议书仅在投标人“为落实政府采购政策”而须与中小企业组成联合体投标时填写。
2.本项目要求供应商以联合体形式参加，预留不低于该（项目/采购包）预算总额的30%专门面向货物制造商均为中小企业的联合体一方，其中预留给货物制造商均为小微企业的比例不低于60%。




临汾市人民医院
病房改造-零配件组装电脑及移动推车购置项目



投 标 文 件
（商务技术文件）
项目编号：
包号：




投标供应商单位名称：         （电子签章）
二〇   年  月  日


商 务 技 术 文 件
目  录
（1）对商务要求的响应内容………………………………………………………
（2）对实质性要求的响应内容……………………………………………………
（3）对非实质性要求的响应内容…………………………………………………
（4）对服务要求的响应内容………………………………………………………
（5）对技术要求的响应内容………………………………………………………
（6）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件…………
（7）开标一览表格式（以包为单位分别填写）…………………………………
（8）拟分包情况说明格式（如适用）……………………………………………
拟分包情况说明
分包意向协议

说明：
1.商务技术文件按此目录内容排序；
2.给每一部分添加页码。


（1）对商务要求的响应内容

根据本文件第四部分商务要求中的内容（例如：合同履行期限、交货地点、付款方式、质保期等）进行响应。

商务条款响应表（格式） 
项目名称：
项目编号：

	对本项目商务条款的偏离情况

	款目序号
	招标文件商务要求
	投标文件响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




注：
1.本表须供应商根据招标文件第四部分的要求逐项如实填写，如供应商未按招标文件要求填写导致的不利影响由供应商承担；
2.偏离情况可根据供应商响应情况填“正偏离、无偏离、负偏离”；
3.说明内容如无相关内容，可填写“无”或“/”，不得为空。


投标人：              （电子签章）
法定代表人或授权代表：          （签字或签章）
日 期：                       


（2）对实质性要求的响应内容

根据本文件第四部分实质性要求中的内容进行响应。

政府强制采购产品明细表（格式）
（若有的话，以包为单位分别填写）

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	认证证书或检测证明材料编号
	认证证书或检测证明有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书扫描件、网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测证明材料或国家网信办官网发布的最新一期《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》对应产品信息截图）。


投标人：              （电子签章）
法定代表人或授权代表：          （签字或签章）
日 期：                       


商品包装和快递包装承诺（格式）
（若有的话，以包为单位分别填写）


本投标人现参与            （项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明


投标人：              （电子签章）
法定代表人或授权代表：          （签字或签章）
日 期：                        


[bookmark: _Toc113807250][bookmark: _Toc113807673][bookmark: _Toc113805074][bookmark: _Toc113785283][bookmark: _Toc113807813][bookmark: _Toc166771029]（3）对非实质性要求的响应内容

根据本文件第四部分非实质性要求中的内容进行响应。

政府采购绿色产品明细表（格式）
（若有的话，以包为单位分别填写）

	序号
	产品名称
	制造商
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	产品认证
证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（元）
	



1.对于优先采购的绿色产品，给予其4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.认证证书附后

投标人：              （电子签章）
法定代表人或授权代表：          （签字或签章）
日 期：                        
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中小企业声明函
（若有的话，以包为单位分别填写）

本公司      （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020 ) 46 号）的规定，本公司       （联合体）参加     （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.       （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      （人数）人，营业收入为      （小写）万元，资产总额为      （小写）万元，属于      (中型企业、小型企业、微型企业)；
2. …………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
                                        
投标人：              （电子签章）
日 期：                           

注：
1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 中标供应商为中小企业的，中标结果同时公告其《中小企业声明函》。
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残疾人福利性单位声明函
（若有的话，以包为单位分别填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目（项目编号：         ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：              （电子签章）
日 期：                          

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。


监狱企业声明函
（若有的话，以包为单位分别填写）


本公司郑重声明，根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他监狱企业单位制造的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：              （电子签章）
日 期：                          



注：中标供应商符合监狱企业政策的，随中标结果同时公告其监狱企业声明函。


正版软件承诺格式
（若有的话，以包为单位分别填写）

本投标人现参与          （项目名称）、         （项目编号）项目的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明



投标人：              （电子签章）
日 期：                          


关于符合本国产品标准的声明函
（若有的话，以包为单位分别填写）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


投标人：              （电子签章）
日 期：                          



1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


符合绿色数据中心建设要求承诺书
（若有的话，以包为单位分别填写）
 
本投标人现参与          项目（项目编号：           ）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明

投标人：              （电子签章）
日 期：                          


符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书
（若有的话，以包为单位分别填写）

本投标人现参与            项目（项目编号：          ）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明


投标人：              （电子签章）
日 期：                          


（4）对服务要求的响应内容

根据本文件第四部分服务要求中的内容进行响应。
服务条款响应表（格式）
项目名称：
项目编号：
	对本项目服务条款的偏离情况

	款目序号
	招标文件服务要求
	投标文件响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.本表须供应商根据招标文件第四部分的要求逐项如实填写，如供应商未按招标文件要求填写导致的不利影响由供应商承担；
2.偏离情况可根据供应商响应情况填“正偏离、无偏离、负偏离”；
3.说明内容如无相关内容，可填写“无”或“/”，不得为空。




投标人：              （电子签章）
法定代表人或授权代表：          （签字或签章）
日 期：                           



[bookmark: _Toc113807815][bookmark: _Toc113805076][bookmark: _Toc113807675][bookmark: _Toc113807252][bookmark: _Toc113785285][bookmark: _Toc166771031]（5）对技术要求的响应内容

根据本文件第四部分技术要求中的内容进行响应。

技术条款响应表（格式）
项目名称：
项目编号：
	对本项目技术条款的偏离情况

	款目序号
	招标文件技术要求
	投标文件响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.本表须供应商根据招标文件第四部分的要求逐项如实填写，如供应商未按招标文件要求填写导致的不利影响由供应商承担；
2.偏离情况可根据供应商响应情况填“正偏离、无偏离、负偏离”；
3.说明内容如无相关内容，可填写“无”或“/”，不得为空。


投标人：              （电子签章）
法定代表人或授权代表：          （签字或签章）
日 期：                           


[bookmark: _Toc166771032]（6）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件；

业绩填报参考格式

投标人同类业绩

	序号
	合同名称
	采购单位
	合同联系人及联系电话
	签署日期
	合同金额

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


后附相关证明材料


（7）开标一览表格式
开标一览表


货币：人民币/元

	
总报价（含税价）
	
备注

	
大写：人民币           
小写：¥                  元
	

	合同履行期限：
	

	质保期：
	







供应商：                   （电子签章）
日   期 ：         
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报价明细表

项目名称：
项目编号：
人民币：元
	序号
	货物
名称
	品牌
	规格
型号
	产地及厂
家
	数量
	单位
	单价
	合价
	合同履行期限
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（大写）：        ￥：


说明：
1.报价包含安装、调试、运输、培训、质保、系统连接等含税相关费用。
2.投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”  “未测试”  “没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。
若单个序号的货物中包含多个产品的，可自行设计报价明细表。


投标人：              （电子签章）
法定代表人或授权代表：          （签字或签章）
日 期：                          


[bookmark: _Toc166771034]（八）拟分包情况说明格式（如涉及）
拟分包情况说明


致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为       的        项目（填写采购项目名称）中        包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体所投产品制造商类型（勾选）
	资质等级（如有）
	拟分包合同内容
	拟分包合同金额（人民币元）
	占该采购包预算金额的比例（%）

	第       包总报价（人民币大写）:           ￥：        



投标人：              （电子签章）
日 期：                          
说明：
本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写。
如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书，否则投标无效。
本（项目/采购包）要求供应商以合同分包的形式参加，预留不低于该（项目/采购包）预算总额的30%专门面向货物制造商均为中小企业的分包承担主体，其中预留给货物制造商均为小微企业的比例不低于60%。
投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。
附：分包意向协议格式
分包意向协议

甲方（投标人）：  
乙方（拟分包单位）： 
甲方承诺，一旦在            （项目名称）（项目编号：               ）第      包招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1. 分包内容：        ，该分包部分全部货物制造商均为中小企业。
2. 分包金额：        ，该金额占该（项目/采购包）预算总金额的比例为      %，其中分包给货物制造商均为小微企业的金额占分包金额的比例为        %。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。



甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：



日期：     年     月     日
说明：
投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的，否则投标无效。

